|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4835 |
|  | от 12.08.2016 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений

кличевского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, 51, 213910, г. Кличев, Кличевский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | МВИ.МГ 758-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 759-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МГ 1084-2017 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МГ 760-2012 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65, п. Б. 27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 762-2012 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МГ 762-2012 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.Гр 1164-2017 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя |  | МВИ.Гр 1164-2017 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, газоходы и дымоходы жилых, общественных и иных зданий, мини-котельных, котельных и газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 100.13/29.061 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) Расход воздуха (количество перемещаемого воздуха) Геометрические размеры | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.МН 6322-2020 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | МВИ.МН 6322-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева