|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5404 |  |
|  | от 24.06.2022 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Сельэнергомонтаж» -

управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Вытворчая, д. 4, 223732, д. Дубеи, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 4.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.9.3.1, табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 5.1 *** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, табл.Б.10.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 5.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2, табл. Б.8.1 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 6.1 *** | Выключатели масляные, электромагнит-ные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1, п.Б.12.1, п.13.1, Б.14.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели, комплектные распределитель-ные устройства, комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 8.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 8.2 *** |  | 27.90/29.113 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.22.5 табл. Б.22.3 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 10.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2022 П.4.4.26.2 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 10.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0135-2024 |
| 11.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б.29.3 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0137-2024 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений зазем-лителей с заземля-емыми элементами с измерением пере-ходного сопротив-ления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0136-2024 |
| 11.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0135-2024 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0134-2024 |
| 12.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1,табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2,табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, табл.4.4.57 | МВИ.МН 3841-2011 |
| 13.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ МН 3840-2011 |
| 14.1 | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ МН 3840-2011 |
| 15.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 16.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации. | Эксплуатационная документация | МВИ МН 3840-2011 |
| 16.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением. | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 16.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 16.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 17.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 18.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 19.1 * | Штанги измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 20.1 * | Клещи электроизолиру-ющие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 21.1 * | Клещи элетроизмери-тельные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2. Приложение Ж табл. Ж.1 | МВИ МН 3840-2011 |
| 23.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ МН 5900-2017 |
| 24.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ МН 5899-2017 |
| 24.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | МВИ МН 5899-2017 |
| 24.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ МН 5899-2017 |
| 25.1 *** | Электроустанов-ки на животно-водческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п. 4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, табл. 4.1, п.4.9, п.4.10 | МВИ МН 3871-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева