|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1771 |
|  | от 12.03.2001 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июня 2025 года

лаборатории контроля качества сварки и изоляции

Унитарного предприятия «Витебскгазстрой»

Открытого акционерного общества «Белгазстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Витебская, 14, 211301, аг. Новка, Витебский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2039-2010 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.1, 2, 3, 8, 9 ГОСТ 1497-84 пп. 4.7: 4.7.1, 4.7.2 |
| 2.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ВСН 006-89 ВСН 012-88 часть I ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.1, 2, 3, 8, 9 ГОСТ 1497-84 пп. 4.7: 4.7.1, 4.7.2 |
| 3.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4* |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.1, 2, 3, 8, 9 ГОСТ 1497-84 пп. 4.7: 4.7.1, 4.7.2 |
| 4.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубо-проводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубо-проводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5. ТНПА и другая документация. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4* 4.4* |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения Испытания по определению физических свойств, механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.1, 2, 3, 8, 9 ГОСТ 1497-84 пп. 4.7: 4.7.1, 4.7.2 ГОСТ 6996-66 р.1, 2, 3, 8, 9 ГОСТ 1497-84 пп. 4.7: 4.7.1, 4.7.2 |
| 5.1** | Газопроводы стальные, трубопроводы стальные магистральные | 24.10/ 29.137 | Определение адгезии защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.6, Приложение Б ГОСТ 9.602-2016 п.7.11, п.7.12, Приложение К |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой): - контроль диэлектрической сплошности покрытия по электрическому пробою |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.4.8, п.6.2.8 ГОСТ 9.602-2016 п.7.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева