|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4440 |
|  | от 25.10.2013 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

"Институт горной электротехники и автоматизации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Метявичское шоссе 5/3-2, Чижевичский с/с, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б, п.Б.30.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, Пр. Б, п.Б.30.2; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б, п.Б.7.2; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.7.4; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.5.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.1** | Силовые трансформаторы автотрансформа-торы, маслянные реакторы Силовые трансформаторы автотрансформа-торы, маслянные реакторы | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.8.5; ТКП 339-2022 гл.4.4, п.4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.2** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.8.4; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.3** |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.8.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.16.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.16.2; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.18.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.18.2; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.24.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.24.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1** | Разьединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.15.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.15.2; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1** | Маслянные и электромагнитные выключатели Маслянные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.11.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.11.3; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.9.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1** | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.27.1; ТКП 339-2022, гл.4.4, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.27.3; ТКП 339-2022, гл.4.4 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 9.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей. | ТКП 181-2023, Пр.Б п.Б.27.4; ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 | МВИ.КЛ 303-2017 |
| 10.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 10.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 10.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах ТN) | ТКП 181-2023, Пр. Б п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 11.1** | Взрыво-непроницаемые оболочки электро-оборудования и части оболочек | 27.12/ 26.141 | Гидравлические испытания механической прочности оболочки статическим методом | ГОСТ IEC 60079-1-2013, п.15.2.1, п.16.1 Приложение D | ГОСТ IEC 60079-1-2013, п.15.2.3.1, п.15.2.3.2 |
| 12.1** | Низковольтные комплектные устройства НКУ распределения и управления | 27.12/ 11.116 27.12/ 22.000 27.12/ 29.113 | Проверка общих характеристик НКУ, показателей электробезопасности | ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, прилож. J; ГОСТ IEC 61439-2-2015; ГОСТ IEC 61439-5-2017 | ГОСТ IEC 61439-1-2013 за исключением п.10.9.3.2, прилож. J |
| 13.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г), СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.8, ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, ГОСТ IEC 61008-1-2020, прилож. D.2, ГОСТ IEC 61009-1-2020, прилож. D.2 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 13.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д), СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14, ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12, ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 13.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.61.4, СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 13.4** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, В.4.61.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева