|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4817 |
|  | от 17.06.2016 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 27 июня 2025 года

к редакции 03 области аккредитации от 07 апреля 2023 года

| испытательной лаборатории общества с дополнительной ответственностью «Строймонтажсистемы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металлоконструкцию | ТКП 181-2023, п. 6.12.4.15, п. 6.12.4.16 ТКП 538-2014, п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 6.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей и устройств защитного отключения, выключатели дифференциального тока | ТКП 181-2023, Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4, п.4.4.26.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0059-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева