|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1705 от 19 марта 2012 года на бланке № на 14 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

центральной производственной лаборатории

Международного центра коммутации

республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требование к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Интерфейс/PDH | 26.30/ 41.000 | Оценка качественных показателей цифрового тракта: - битовые ошибки; - дрожание фазы; - проскальзывания | СТБ 1682-2009 п.5.1, п.5.2, п. 5.3 Техническая документация на конкретное изделие | СТБ 1682-2009 п.6.1, п.6.2, п.6.3 Техническая документация на конкретное изделие |
| 1.2 ** |  |  | Функционирование устройства на реально действующей сети |  |  |
| 1.3 ** |  |  | Значения основных параметров аналоговых интерфейсов Е2 и Е4 систем передачи | СТБ 2156-2020 п.5.1.1.1, прил.Б.1 | 02.МИ.017-2007 п.2.4.3.2, п.2.4.3.5, п.2.4.3.7 |
| 1.4 ** |  |  | Соответствие структуры цикла на 2048 кбит/с | G 704, п.2.3 | 02.МИ.017-2007 |
| 2.1 * | Аппаратура факсимильная | 26.30/ 41.000 | Электрические параметры телефонных аппаратов, встроенных в факсимильную аппаратуру, и телефонных трубок, подключаемых к ней (этапы А и Е факсимильного соединения): | СТБ 1170-2014 табл.5, п.п.2, 3, 10 Прил. В, рис. В.1 СТБ 1170-2014,табл.5, п.5, п.6.3-6.5,табл.7, п.6 п.6.6.1, 6.6.5 СТБ 2156-2020 п.п.5.5.10, 5.5.11,п.6.2 СТБ 2156-2020, прил.Д,табл.Д.2, п.1-5, Д.6, табл.Д.3 ГОСТ 25007-81 п.10 ГОСТ 26557-85, п.2.4 Т.4 доп.1 ГОСТ 5237-83, п.1.5 | СТБ 1532-2017 п.9.5.2-9.5.6, п.9.5.9 п.9.8.4, п.9.7.1, п. 9.7.1.2, 9.7.1.3 п.9.8.2, 9.8.3 02.МИ.014-2020 п.4.2.11 п.6.2.1- п. 6.2.12 |
| 3.1 ** | Средства электросвязи мультисервисных сетей. Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений Средства электросвязи мультисервисных сетей Оборудование, реализующее функции коммутации телефонных соединений | 26.30/ 41.000 26.30/ 41.000 | Электрические, электроакустические и временные параметры на интерфейсе FXO | СТБ 2156-2020 п.5.1.2.2, табл.5.2 | СТБ 2536-2018 табл.5.6 п.п.9.3.1-9.3.4 |
| 3.2 ** |  |  | Параметры импульсного и частотного набора номера на интерфейсе FXO | СТБ 2156-2020 п.5.1.2.2, табл.5.2 СТБ 1170-2014, табл.5, табл.7 | СТБ 2536-2018 табл.5.6 п.п.9.3.5-9.3.12 |
| 3.3 ** |  |  | Качество обслуживания | СТБ 2428-2015 п.8.1 | 02.МИ.017-2007 п.3.5 |
|  |  |  | Допустимое значение потерь вызовов | СТБ 2428-2015 п.8.1.2 табл.45 | 02.МИ.017-2007 п.3.5 |
| 3.4 ** |  |  | Виды абонентских линий | СТБ 2156-2020 п.5.1.1.2, п.5.1.6.1, п.5.1.6.2 | 02.МИ.017-2007 п. 3.3.3.1.2 |
| 3.5 ** |  |  | Типы оконечных абонентских устройств | СТБ 2428-2015 п.5.1 | 02.МИ.017-2007 п.п. 3.3.3.2.1-3.3.3.2.12 п.п. 3.3.3.4- 3.3.3.6 |
| 3.6 ** |  |  | Характеристики абонентских линий: | СТБ 2156-2020 Б.2.9 | 02.МИ.017-2007 п.п.2.1.3.2-2.1.3.4 |
| 3.7 ** |  |  | Параметры сигналов, передаваемых по аналоговым абонентским линиям между интерфейсами FXS-FXO | СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 п.5.5.8, табл. 5.39 СТБ 2428-2015 табл.1; п. 5.2.3.3 | 02.МИ.017-2007 п.п. 2.2.3.1-2.2.3.3, 2.2.3.5-2.2.3.7, 2.2.3.9-3.10 СТБ 2536-2018 п.9.2.3- 9.2.6, 9.3.1, 9.3.8 |
| 3.8** |  |  | Характеристики передачи станционного четырехполюсника | СТБ 2156-2020 п.5.1.1.2, прил.Б.2 | 02.МИ.017-2007 п. 2.4.3.2, п.2.4.3.5, 2.4.3.7, 2.4.3.8, 2.4.3.10, 2.4.3.4 |
|  |  |  | Организация связи на мультисервисных сетях. Нумерация при осуществлении телефонной связи между средствами электросвязи (СЭ) | СТБ 2428-2015 пункт 5.4.1, 5.4.2 Инструкция по системе и плану нумерации на сетях РБ (И), гл.3, гл.4, гл.6, гл.7 | 02.МИ.017-2007 п. 3.4.3.3, 3.4.3.2.4, 3.4.3.1.10 3.4.3.1-3.2 п.п. 3.4.3.3.2, 3.4.3.3.3, 3.4.3.3.5 |
|  |  |  | Нумерация при реализации дополнительных услуг в СЭ | Инструкция по системе и плану нумерации на сетях РБ (И), гл. 17 СТБ 2428-2015 п.5.4.1.3, п.5.6.1 п.п.5.6.3.2-5.6.3.8 | 02.МИ.017-2007 п.3.4.3.4. п. 3.7.3.2.1-3.7.3.2.6 |
| 3.9 ** |  |  | Состав и параметры информационных акустических и вызывных сигналов | СТБ 2428-2015 п.5.2.1.2, табл.2 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.1, табл. 5.1, п.7 | СТБ 2536-2018 п.9.2.3-9.2.4 02.МИ.017-2007 п.2.3.3 |
| 3.10 ** |  |  | Дополнительные услуги | СТБ 2156-2020 п.п.5.5.4, 5.5.6, 5.5.7 СТБ 2428-2015 разд.5.6, табл.42 | 02.МИ.017-2007 п. 3.7.3.1 |
|  |  |  | Система учёта Разговоров | СТБ 2428-2015, п.5.7 | 02.МИ.017-2007 п.3.9 |
| 3.11 ** |  |  | Требования к параметрам стыка с цифровыми СЛ со скоростью передачи 2048 кбит/с | СТБ 2156-2020 п.5.1.7.1, СТБ 2525-2018 п.6.1 | СТБ 2525-2018, п.7.6 02.МИ.017-2007 п.2.6.3.1-10 |
| 3.12 ** |  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация | СТБ 2156-2020 п.5.5.5 | 02.МИ.017-2007 раздел 3.10 |
| 3.13 *** |  |  | Требования к синхронизации | СТБ 2156-2020 п.5.1.7.1, СТБ 2525-2018 п.5.1 (G.703 (04/2016) раздел 15) | 02.МИ.017-2007 раздел 2.9 |
| 3.14 ** |  |  | Реализация функций ЦСИО | СТБ 2428-2015 п.5.5 | 02.МИ.017-2007 п.3.8 |
| 3.15 ** |  |  | Совместимость при взаимодействии | СТБ 2156-2020 п.5.5.5 | 02.МИ.017-2007 п.3.13 |
| 3.16 ** |  |  | Требования к электропитанию средств электросвязи | СТБ 2156-2020 п.6.1-6.2 СТБ 2428-2015 п.7.1-7.2 | 02.МИ.017-2007 п.3.12 |
| 4.1 ** | Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС) | 26.30/ 41.000 | Интерфейсы сетей ISDN (ЦСИС) Электрические характеристики на стыке 2048 кбит/с. Уровень 1 | СТБ 2156-2020 п.5.1.6.2 СТБ 2525-2018 п.6.4 | СТБ 2525-2018 п. 7.6.1-7.6.7 |
| 4.2 ** |  |  | Основные слуги доставки информациии и предоставления связи | СТБ 2156-2020 п.5.5.6 Табл. 5.36 | 02.МИ.006-2007 п.5 |
|  |  |  | Дополнительные услуги | СТБ 2156-2020 п.5.5.6 Табл. 5.37 | 02.МИ.006-2007 п.6 |
| 4.3 ** |  |  | Взаимодействие оборудования ЦСИС с сетью связи общего пользования. Контрольные наборы в реальной сети | СТБ 2156-2020 п.5.5.4, п.5.5.5 | 02.МИ.017-2007 п.3.4.3.3 |
| 4.4 ** |  |  | Требования протокола уровня 3 EDSS1 | СТБ 2428- 2015 п.5.5.8 | 02.МИ.007-2007 – 3 уровень п.3.4 |
|  |  |  | - Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Calledpartynumber | СТБ 2428- 2015 п.5.5.8.1 | 02.МИ.007-2007 – 3 уровень п.3.4.1 |
|  |  |  | - Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Callingpartynumber | СТБ 2428- 2015 п.5.5.8.2 | 02.МИ.007-2007 – 3 уровень п.3.4.2 |
| 5.3 ** | Средства электросвязи, реализующие систему сигнализации номер 7 | 26.30/ 41.000 | Реализация ISUP уровня 4 | СТБ 2156-2020 п.5.3.4.3 ТС ISUP РБ | 02.МИ.032-2007 п.4.2.1.3.1-3.6 02.МИ.008-2007 п.4.2.1.3.1-3.6 |
| 5.4** |  |  | Реализация взаимодействия ОКС 7 с существующими системами сигнализации | СТБ 2156-2020 п.5.3.4.6 ТС взаимод. РБ п.2.3.7, 2.3.1, 2.3.2.2 | 02.МИ.032-2007 п.п.4.2.2, 4.3 02.МИ.008-2007 п.п.4.2.2 |
| 6.1 ** | Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем передачи (ЦВОСП) | - 26.30/ - 41.000 | Параметры ЦВОСП: - уровень средней мощности оптического излучения передатчиков ЦВОСП: - суммарная средняя излучаемая мощность, дБм; - средняя излучаемая мощность каждого потока, дБм; - разница в излучаемой мощности между любыми двумя потоками, дБ; - средняя излучаемая мощность каждого потока при отключенной передаче, дБм; - средняя мощность на входе приемника каждого потока, дБм | ГОСТ 28871-90 п.3.1 СТБ 2156-2020 п. 5.1.4 Фактическое значение Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 28871-90 п.3.1 02.МИ.011-2007 п.4.1. |
| 6.2 ** |  |  | - Порог чувствительности приёмников ЦВОСП с регенератором | ГОСТ 28871-90 п.3.3 Фактическое значение Техническая документация на изделие | ГОСТ 28871-90 п.3.3 02.МИ.011-2007 п.4.2 |
| 7.1 ** | Средства электросвязи, реализующие частотный набор номера | 26.30/ 41.000 | Параметры сигналов частотного (тонального) способа передачи сигналов набора номера, формируемых передатчиком ОАТУ | СТБ 2428-2015 п.5.2.2 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.2, табл.5.2, п.6 СТБ 1170-2014 табл. 5-7 | СТБ 1532-2017, п.п.9.5.7-9.5.8 , п.п.9.6.2-9.6.3 02.МИ.013-2007 п.4.2 |
| 8.1 *** | Сегменты мультисервисных сетей, выполняющие функции передачи данных с использованием IP, Ethernet | 26.30/ 41.000 | Параметры качества сегментов мультисервисных сетей, выполняющих функции передачи данных с использованием IP | СТБ 2156-2020 п.5.4.3 МСЭ-Т Y.1541 | 02.МИ.029-2007 МСЭ-Т Y.1540 МСЭ-Т Y.1541 |
| 9.1 ** | Средства электросвязи, выполняющие функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов | 26.30/ 41.000 | Параметры качества средств электросвязи, выполняющих функции коммутации и передачи Ethernet кадров, маршрутизации и передачи IP-пакетов | СТБ 2156-2020 п.5.4.1.1, 5.4.1.2 Рекомендации IETF: 1) RFC 2544 , 2) RFC 1242 Нормы, заявленные производителем (Кп=0)* согласно IEEE Std 802.3 Y.1541. Appendix II, табл. III.1 Y.1541, п. 5, табл.1 | СТБ 2156-2020 п.5.4.1.1, 5.4.1.2 СТБ 2537 разд.5; 6 02.МИ.030-2007 п.3.4 RFC 2544 п. 26.6 |
| 10.1 ** | Средства электросвязи, реализующие протокол SIP | 26.30/ 41.000 | Реализация UAC | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1 | 02.МИ.037-2008 п.3.3.1 |
| 10.2 ** |  |  | Реализация UAS | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1 | 02.МИ.037-2008 п.3.3.2 |
| 11.1 ** | Средства электросвязи, реализующие взаимодействие протоколов SIP-ISUP | 26.30/ 41.000 | Взаимодействие протоколов SIP и ISUP | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1, п.5.3.4.5 | 02.МИ.036-2008 п. 3.4, 3.5 (RFC 3666, RFC 3398) |
| 11.2 ** |  |  | Взаимодействие SIP – PBX | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1, п.5.3.4.5 | 02.МИ.036-2008 п.п. 3.4.2, 3.5.3 RFC 3666 п.п. 2.2, 3.3 |
| 11.3 ** |  |  | Взаимодействие PSTN -SIP- PSTN | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1, п.5.3.4.5 | 02.МИ.036-2008 п. 3.6.1 RFC 3666 п.4.1 |
| 11.4 ** |  |  | Взаимодействие PBX-SIP-PBX | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.1, п.5.3.4.5 | 02.МИ.036-2008 п. 3.6.2 RFC 3666 п.4.2 |
| 12.1 ** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXS | 26.30/ 41.000 | Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXS): | СТБ 2428-2015 табл.1, прил. Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 «Технические спецификации взаимодействия с системами сигнализации для единой сети электросвязи РБ» (ТСВ), изменение № 4 | 02.МИ.033-2008 |
| 12.2 ** |  |  | Уровень данных | СТБ 2428-2015 приложение Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.033-2008 п.3.3.2 |
|  |  |  | Информационные параметры | СТБ 2428-2015 прил. Б, табл. Б1 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 (ТСВ), изм. № 4 | 02.МИ.033-2008 п.п.3.3.3, 3.3.4 |
| 12.3 ** |  |  | Физический уровень | СТБ 2428-2015 прил. Б табл. Б3 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.033-2008 п.п. 3.3.6, 3.3.7 |
| 12.4 ** |  |  | Временные параметры | СТБ 2428-2015 табл.1 п.3, п.5; прил. Б, п. Б3 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.033-2008 п.п.3.3.2, 3.3.8, 3.3.9 |
| 13.1 ** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO | 26.30/ 41.000 | Параметры услуги CLIP (для интерфейса FXO) | СТБ 2428-2015 табл.1 п.3, п.5, приложение Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 «Технические спецификации взаимодействия с системами сигнализации для единой сети электросвязи РБ» (ТСВ), изменение № 4 | 02.МИ.034-2008 |
| 13.2 ** | Средства электросвязи, реализующие услугу идентификации вызывающего абонента CLIP (CallerID) на интерфейсе FXO | 26.30/ 41.000 | Параметры отображения | СТБ 2428-2015 приложение Б (ТСВ), изм. № 4 СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.3 |
|  |  |  | Уровень данных | СТБ 2428-2015 приложение Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.4, 3.3.5 |
| 13.3 ** |  |  | Физический уровень | СТБ 2428-2015 приложение Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.2, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9 |
| 13.4 ** |  |  | Временные выдержки | СТБ 2428-2015 приложение Б СТБ 2156-2020 п.5.1.2.3 | 02.МИ.034-2008 п.п. 3.3.10, 3.3.11 |
| 14.1 ** | Интерфейсы физического уровня | 26.30/ 41.000 | Физический уровень Ethernet Параметры подуровня PMD | СТБ 2156-2020 п.5.1.4; ANSI X3.263-1995, п. 9.1.9 Table 3, section 9.2.2; IEEE 802.3-2012 п.24.2.3.4 clause 25 | 02.МИ.040-2010 п.5.1-5.2 |
| 14.2 ** |  |  | Физический уровень Ethernet Параметры подуровня AUTONEGATIATION | СТБ 2156-2020 п.5.1.4 IEEE 802.3-2012 п. 28.2.1.1.1-1.2, 28.2.1.2-1.3 Priority resolution | 02.МИ.040-2010 п.6.1-6.2 |
| 15.1 ** | Итерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства | 26.30/ 41.000 | Функционирование сетевых устройств Ethernet: - Реализация режима автосогласования | СТБ 2156-2020 п.5.1.4, IEEE Std 802.1Q; IEEE Std 802.3-2005 clause 40.5, clause 28 IEEE 802.3u clause 25 100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (раздел 38) | 02.МИ.038-2010 п.3.3.1-3.3.2 |
| 15.2 ** |  |  | - Эффективная скорость передачи (низходящий, восходящий поток) DSL | СТБ 2156-2020 п.5.1.5, G.992.1 (06/99) G.992.3 (04/09) G.992.5 (01/09) G.993.2 (02/19) | 02.МИ.038-2010 п.3.3.4 |
| 15.3 ** |  |  | - Реализация протокола IP | СТБ 2156-2020 п.5.3.1.1, п.5.3.1.2 RFC 791 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.6 |
| 15.4 ** |  |  | - Реализация протокола ARP | СТБ 2156-2020 п.5.3.5.9 RFC 826 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.8 |
| 15.5 ** |  |  | - Реализация протокола PPPoE | СТБ 2156-2020 п.5.3.5.7, RFC 2516 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.11 |
| 15.6 ** | Итерфейсы сети Ethernet и ADSL. Сетевые устройства | 26.30/ 41.000 | - Реализация протокола SNMP | СТБ 2156-2020 п.5.5.3 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.12 |
| 15.7 ** |  |  | - Реализация функций Web управления работой СЭ | СТБ 2156-2020 п.5.5.2 | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.3 |
| 15.8 ** |  |  | - Реализация функции VLAN | СТБ 2156-2020 п.5.3.5.2,п.5.3.5.3 IEEE 802.1Q, VLAN function | 02.МИ.038-2010 п. 3.3.3.1 |
| 15.9 ** |  |  | - Реализация протокола NAT, STUN | СТБ 2156-2020 п.5.3.7.1, 5.3.7.2 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.7 |
| 15.10 ** |  |  | - Реализация протокола ICMP | СТБ 2156-2020 п.5.3.1.3, п.5.3.1.4 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.9 |
| 15.11 ** |  |  | - Реализация протокола DHCP | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.10, 5.3.3.11 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.10 |
| 15.12 ** |  |  | - Реализация протокола RIP | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.16,п.5.3.3.17 RFC 1058, RFC 2453 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.18 |
| 15.13 ** |  |  | - Реализация протокола IGMP | СТБ 2156-2020 п.5.3.1.7 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.19 |
| 15.14 ** |  |  | - Реализация протоколов RTP/RTCP | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.9 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.20 |
| 15.15 ** |  |  | - Реализация протоколов UDP, TCP | СТБ 2156-2020 п.5.3.2.1, 5.3.2.2 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.21 |
| 15.16 ** |  |  | - Реализация протокола DNS | СТБ 2156-2020 п.5.3.3.12 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.22 |
| 15.17 ** |  |  | - Реализация протокола MPLS | СТБ 2156-2020 п.5.3.5.8 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.23 |
| 15.18** |  |  | - Реализация протокола CWMP | СТБ 2156-2020 п.5.5.3 | 02.МИ.038-2010 п.3.3.24 |
| 16.1 ** | Средства электросвязи, реализующие услугу телефонии по IP-протоколу. Качество передачи речи | 26.30/ 41.000 | Значение R-фактора | СТБ 2156-2020 п.5.4.4, МСЭ-Т, рек. G.107,P.862 | 02.МИ.039-2010 п.3.3.1 |
| 16.2 ** |  |  | Средняя экспертная оценка (MOS) | СТБ 2156-2020 п.5.4.4, МСЭ-Т, рек. G.107 | 02.МИ.039-2010 п.3.3.2 |
| 17.1 *** | Сеть тактовой сетевой синхронизации | 26.30/ 41.000 | Параметры: – относительная погрешность по частоте | СТБ 1659-2009, п. 6.1 | МВИ.МН 4500-2024 |
|  |  |  | – максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) | «Инструкция по проведению аудита сети тактовой сетевой синхронизации», утверждённая Постановлением №9 Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 17.03.2007, Приложение 2 |  |
|  |  |  | – девиация временного интервала (ДВИ) |  |  |
| ЦПЛ – ул. Захарова, 55, г. Минск. Адреса деятельности привлекаемых сотрудников: УЛКС 1 - пер. Калинина, 8, г. Минск УЛКС 2 - ул. Воронянского, 13/4, г. Минск; УЛКС 3 - ул. Берута, 5, г. Минск; УЛКС 4 - пр-т Рокоссовского, 27, г. Минск; УРСИ - пер. Калинина, 8, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 18.1 ** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.2, прил.Б, п.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.2 ** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, затухание строительной длины, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010, прил.А, п.А.1.3, прил.Б, п.Б.6, Б.9 прил. В, п.В.2, В.3, В.4, В.5, В.6 | МВИ.МН 4710-2013 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.3 ** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.4 Прил.Б, п.Б.3 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.4 ** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010, Прил.А, п.А.1.5 | МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.5 ** |  |  | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Прил.Б, п.Б.2,Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 6110-2019 |
| ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 19.1 ** | Линии электросвязи абонентского доступа Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрические характеристики кабельных линий связи: - электрическое сопротивление шлейфа (1 км цепей абонентских кабельных линий постоянному току при температуре окружающей среды 20 ºС) | ТКП 206-2009, прил. А, п.А.1.1, табл.А.1 | МВИ.МН 2593-2011 п. 10.3.2 |
| 19.2 ** |  |  | - электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) сетей абонентского доступа | ТКП 206-2009, п.А.1.3, табл.А.2 | МВИ.МН 2593-2011 п. 10.3.1 |
| 19.3 ** |  |  | - рабочая ёмкость электрических цепей кабельных линий | ТКП 206-2009, прил. А, п.А.1.4, табл.А.3 | МВИ.МН 2593-2011 п. 10.3.4 |
| 19.4 ** |  |  | - асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, прил. А, п.А.1.2 | МВИ.МН 2593-2011 п. 10.3.3 |
| 20.1 ** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое, статическое, полное давление потока воздуха, относительная влажность | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 ТНПА и другая документация на объекты испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 21.1 ** | Лестницы приставные и стремянки | 25.11/ 39.000 | Статическая нагрузка | Правила охраны труда при работе на высоте, утв. постановлением Минтруда Республики Беларусь №52 от 28.04.2001 гл.5 п.172 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Первым замминистра топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996 п.5.2 | АМИ.ГМ 0329-2024 |
| 22.1* | Пояса предохранительные | 13.96/ 39.000 | Статическая нагрузка | ГОСТ 12.4.089-86 | МВИ.МН 4098-2011 |
| 23.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Прил.Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 23.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Прил.Б, п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.4-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 24.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 Прил. Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 206-2009 Прил.А.1.10 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 24.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 24.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Прил. Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.4 – п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 25.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.12, прил. Ж | АМИ.МС 0104-2025 |
| 26.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 Фактические значения, эксплуатационная документация | МВИ.МН 503-2017 |
| 27.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 27.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 27.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Фактические значения, эксплуатационная документация |  |
| 28.1* | Перчатки, боты, галоши диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Фактические значения, эксплуатационная документация | МВИ.МН 502-2017 |
| 29.1 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03-2020 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава, от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 211 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 29.2 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электростатические поля: напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 №69 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №211 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 29.3 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электростатического поля | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №211 | АМИ.ГМ 0266-2024 |
| 29.4 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией (45 - 55) Гц); (2 - 400) кГц; (45 - 55) Гц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (с режекцией (45 - 55) Гц); (2 - 400) кГц; (45 - 55) Гц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №211 | АМИ.ГМ 0265-2024 |
| 29.5 ** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля радиочастот: - напряженность электрического поля, В/м, в частотном диапазоне: (0,03 - 300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30 кГц -3 МГц (30 - 50) МГц - плотность потока энергии, Вт/м2, в частотном диапазоне: (0,3 -300) ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23, табл.1-4; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194, табл.6; СанНиП и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 211 | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 29.6 ** |  | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 194, табл.1-4 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 08.02.2016 № 16 | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ. 1860-2020 |
|  |  | 100.12/ 35.060 | -относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха |  |  |
|  |  |  |  | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  |
| 29.7 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, - уровень звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003–83 СанНиП и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Поста-новлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. Поста-новлением Минздрава от 28.12.2012 № 211 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 29.8 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ГОСТ 31191.2-2004 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 29.9 *** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 30.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, - уровень звука, - эквивалентные по энергии уровни звука, - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.036-81 СанНиП, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.1.8.12-37- 2005 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 30.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | СН 2.04.03- 2020 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 30.3 *** |  | 100.11/ 35.068 | Электромагнитные поля радиочастот в частотном диапазоне 30 кГц - 300 МГц: - напряженность электрического поля, - плотность потока энергии | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 05.03.2015 № 23, табл.4,5 Гигиенические нормативы 2.1.8.11-34-2005, утв. Постановлением Минздрава от 28.11.2005 № 197 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.03.2015 № 23) | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 31.1 *** | Межсетевые экраны | 62.09/ 37.076 | Испытания межсетевых экранов | СТБ 34.101.73-2017 НПА, в том числе ТНПА на конкретный вид продукции | ТМИ 101-2017 Согл. зам. нач. ОАЦ при Президенте РБ 03.10.2017 утв. нач. МЦК РУП «Белтелеком» 03.10.2017 |
| 32.1 *** | Средство обнаружения и предотвращения вторжений | 62.09/ 37.076 | Испытания средств обнаружения и предотвращения вторжений | СТБ 34.101.75-2017 НПА, в том числе ТНПА на конкретный вид продукции | ТМИ 103-2017 Согл. зам. нач. ОАЦ при Президенте РБ 04.12.2017 утв. нач. МЦК РУП «Белтелеком» 04.12.2017 |
| 33.1 *** | ПС маршрутизаторы | 62.09/ 37.076 | Испытания ПС маршрутизатора | СТБ 34.101.14 -2017 НПА, в том числе ТНПА на конкретный вид продукции | 02.ТМИ.102-2018 Согл. зам. нач. ОАЦ при Президенте РБ 28.02.2018 утв. нач. МЦК РУП «Белтелеком» 28.02.2018 |
| 34.1 *** | Системы управления сайта | 62.09/ 37.076 | Испытания систем управления сайта | СТБ 34.101.37 -2017 НПА, в том числе ТНПА на конкретный вид продукции | 02.ТМИ.104-2018 Согл. зам. нач.ОАЦ при Президенте РБ 03.05.2018 утв. нач. МЦК РУП «Белтелеком» 03.05.2018 |
| 35.1 *** | Системы обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем | 62.09/ 37.076 | Испытания систем обнаружения и предотвращения утечек информации из информационных систем | СТБ 34.101.76 -2017 НПА, в том числе ТНПА на конкретный вид продукции | 02.ТМИ.105-2018 Согл. зам. нач.ОАЦ при Президенте РБ 03.05.2018 утв. нач. МЦК РУП «Белтелеком» 03.05.2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева