| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.0578 |  |  |
| от 09.10.1996 |  |  |
| на бланке № | ___________ |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июня.2025 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики филиала "Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения" Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Притыцкого, 39, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Грузоподъемное оборудование буровых установок; геологоразведочное буровое оборудование; элементы оснастки колонн бурильной и обсадной; технологические трубопроводы буровых установок; грузоподъемные краны. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод. Внешний осмотр и измерения. Визуальный метод - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ 632-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 53 от 22.11.2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 66. Единые технические правила ведения работ при строительстве нефтяных, газовых и скважин специального назначения на территории Беларуси. Утверждены Проматомнадзором при МЧС от 03.11.1997 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 24507-80 ГОСТ ИСО 10124-2002 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |