|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/ 112 2.5499 |  |
| от 20.10.2023  |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1 от** 11 июля 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 20 октября 2023 года

[электролаборатори](https://accreditation.bsca.by/ru/testlab/subject-lab/show/3722)и

Коммунального унитарного предприятия «Городская аварийная служба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. К. Чорного, 9 Б, 220012, г. Минск |
| 5.1\*\*\* | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: (ток срабатывания, время срабатывания) | ТКП 339-2022п.4.4.26.4 б)ТКП 181-2023п.Б.27.4ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.МН 0059-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева