|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № |
|  | от |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

| лаборатории контроля качества питьевой воды Коммунального унитарного предприятия "Водоканал-Слоним" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| г. Слоним, ул. Панасовка, 7А |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. | 100.09/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением приложений Д.А, Д.Б) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (за исключением приложений Д.А, Д.Б) |
| 1.2* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус Д (0-5) балл |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.3* |  | 100.09/ 11.116 | Запах при 20ºС, при 60ºС Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность (Cr-Co) Д (от 1 до 10 включ.) гр. цветности Д (от 10 до 50 включ.) гр. цветности Д (св. 50) гр. цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.5* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, Д (0,58-4,64) мг/дм3 по коалину, Д (св.4,64) мг/дм3 по коалину (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.6* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 1.7* |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,1-3,0) мг/дм3 Д (св. 3,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.8* |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д (0,003-0,3) мг/дм3 Д (св. 0,3) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.10* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д (до 10) мг/дм3 Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.11* |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.12* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д (0,1-0,4)Ж, Д (св.0,4)Ж (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св.5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.15* |  | 100.09/ 08.156 | Фториды Д (0,05-1,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные Д (0,025-0,1) мг/дм3, Д (св.0,1-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-10,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.19* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 1.20* |  | 100.09/ 08.155 | Фенолы Д (0,0005-0,005) мг/дм3, Д (св.0,005-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-25,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 1.21* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.22* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.23* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложений Д.А, Д.Б) | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31942-2012 (кроме приложений Д.А, Д.Б) |
| 2.2* |  | 11.07/ 11.116 | Запах при 20ºС, при 60ºС Д (0-5) балл |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.3* |  | 11.07/ 11.116 | Привкус Д (0-5) балл |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.4* |  | 11.07/ 08.156 | Цветность (Cr-Co) Д (от 1 до 10 включ.) гр. цветности Д (от 10 до 50 включ.) гр. цветности Д (св. 50) гр. цветности |  |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2.5* |  | 11.07/ 08.156 | Мутность Д (1-8) ЕМ/дм3 по формазину, Д (св.8) ЕМ/дм3 по формазину (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6* |  | 11.07/ 08.150 | Сульфат-ион Д (2-5) мг/дм3, Д (5-25) мг/дм3, Д (25-50) мг/дм3, Д (св. 50) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |
| 2.7* |  | 11.07/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д (0,1-3,0) мг/дм3 Д (св. 3,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.8* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.9* |  | 11.07/ 08.156 | Нитриты Д (0,003-0,3) мг/дм3 Д (св. 0,3) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.10* |  | 11.07/ 08.149 | Хлориды Д (до 10) мг/дм3 Д (св. 10) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.11* |  | 11.07/ 8.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3, Д (св. 2,0) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 2.12* |  | 11.07/ 08.149 | Жёсткость общая, Д (0,1-0,4) мг-экв/дм3 Д (св. 0,4) мг-экв/дм3 |  |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.13* |  | 11.07/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,00) мг/дм3 Д (св.5,00-500) мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 2.14* |  | 11.07/ 08.156 | Медь Д (0,02-0,5) мг/дм3, Д (св. 0,5 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 2.15* |  | 11.07/ 08.156 | Фториды Д (0,05-1,0) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 2.16* |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.17* |  | 11.07/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д (50-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.18* |  | 11.07/ 08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные Д (0,025-0,1) мг/дм3, Д (св.0,1-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-10,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 2.19* |  | 11.07/ 08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-0,01) мг/дм3, Д (св.0,01-0,5) мг/дм3, Д (св.0,5-50,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 2.20* |  | 11.07/ 08.155 | Фенолы Д (0,0005-0,005) мг/дм3, Д (св.0,005-0,05) мг/дм3, Д (св.0,05-25,0) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 2.21* |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число при 37ºС |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2.22* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/ 01.086 | Escherichia. coli (E.coli) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 2.23* |  | 11.07/ 01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева