## Приложение

## к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3461

от «27» февраля 2006г.

## на 3-x листах

## ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «26» сентября 2011 года

(новая редакция)

### электролаборатории энергоремонтного цеха

Открытого акционерного общества «Рогачевский завод «Диапроектор»

| #### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б.29. п. Б.29.4. ПУЭ п. 1.8.36.5 | МВИ 757-2010 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б.29. п. Б.29.2. ПУЭ п. 1.8.36.2 | МВИ. ГМ. 758-2011 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустанов ках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б.29. п. Б.29.8. ПУЭ п. 1.8.36.4 | МВИ 756-2010 |
| 2.Электродвигатели переменного тока до 1000В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б.7. п.п. Б.7.1.; Б.7.2. табл. Б.7.1.;Б.7.2. ПУЭ п. 1.8.15.2 | МВИ 755-2010 |
| 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б.27. п. Б.27.1. табл. Б.27.1. ПУЭ п. 1.8.34.1 | МВИ 755-2010 |
| 4.Силовые кабельные линии |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б.30. п. Б.30.1. ПУЭ п. 1.8.37.2 | МВИ 755-2010 |

BY/112 02.2.0.3461                                                                             листов2      лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Трансформаторное масло |  | 5.1 Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б.26. п.п. Б.26.2 ;Б.26.3. табл. Б.26.2. ; Б.26.4. ПУЭ п. 1.8.33 таблица 1.8.38 | ГОСТ 6581-75 МВИ. ГМ. 752-2011 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                           Т. А. Николаева