|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4332 |  |
|  | от 03.12.2012 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МилкСтрэйт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Интернациональная, д. 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье. Сливки- сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 ГОСТ 9225-84 СТБ 2277-2016 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 п.6.1, п.6.3 ГОСТ 9225-84 п.1,3 СТБ 2277-2016 п.7.1 ГОСТ 32901-2014 п.5,6 |
| 1.2 * |  | 01.41/11.116 | Цвет | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.3 * |  | 01.41/11.116 | Консистенция и внешний вид |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.4 * |  | 01.41/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.5 * |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2, 3 |
| 1.6 * |  | 01.41/08.116 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7 * |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.8 * |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 СТБ 1598-2006 приложение Б |

| 1.9 * | Молоко коровье. Сливки- сырье | 01.41/ 08.149 01.41/08.169 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23327-98 СТБ 1598-2006 приложение Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 * |  | 01.41/ 08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 |
| 1.11 * |  | 01.41/ 11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.12 * |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.13 * |  | 01.41/ 12.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 1.14 * |  | 01.41/ 01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.15 * |  | 01.41/ 11.116 | Содержание нейтрализующих веществ (сода) |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.16 * |  | 01.41/ 11.116 | Содержание нейтрализующих веществ (аммиак) |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.17 * |  | 01.41/ 11.116 | Содержание нейтрализующих веществ (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.18* |  | 01.41/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.19 * |  | 01.41/ 01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.20 * |  | 01.41/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофиль-ные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.21* |  | 01.41/ 03.152 | Определение остаточных количеств: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 ГОСТ 31502-2012 п. 5.2. |

| 2.1 *** | Молоко питьевое (в т.ч. пастеризован ное для переработки) | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 ТУ ВY 100098867. 221-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1746-2017 п.7.1 ГОСТ 32901-2014 п.5-6 ТУ ВY 100098867. 221-2007 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид и консистенция |  | СТБ 1746-2017 п.7.2,п.7.3 ТУ ВY 100098867. 221-2007 п.4.2,п.4.3 |
| 2.3 * |  | 10.51/ 11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 1746-2017 п.7.3 ТУ ВY 100098867. 221-2007 п.4.2,п.4.3 |
| 2.4 * |  | 10.51/ 11.116 | Цвет |  | СТБ 1746-2017 п.7.2 ТУ ВY 100098867. 221-2007 п.4.2 |
| 2.5 * |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.6 * |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.7 * |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.8 * |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 2.9 * |  | 10.51/ 08.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.10 * |  | 10.51/ 29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26754-85 |
| 2.11 * |  | 10.51/ 11.116 | Показатель эффективности термической обработки (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 2.12 * |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 2.13 * |  | 10.51/ 08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток |  | ГОСТ 3626-73 |
| 2.14 * |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014п.8.4 |
| 2.15 * |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014п.8.5 |
| 2.16** |  | 10.51/ 29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 3622-68 СТБ 1746-2017 п.7.5.1 |

| 2.17 ** | Молоко питьевое (в т.ч. пастеризован ное для переработки) | 10.51/ 29.040 | Среднее содержимое партии | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 ТУ ВY 100098867. 221-2007 СТБ 1746-2017 СТБ 8019-2002 | СТБ 1746-2017 п.7.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 ** |  | 10.51/ 29.040 | Пределы допускаемых отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального объема |  | СТБ 1746-2017 п.7.5.3 |
| 3.1 *** | Сметана. Биосметана. | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1,3 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 3.2 * |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид и консистенция | СТБ 1888-2016 СТБ 8019-2002 ТУ BY 790627364.003-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1888-2016 п.7.2 ТУ BY 790627364.003-2012 п.4.2 |
| 3.3 * |  | 10.51/ 11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 ТУ BY 790627364.003-2012 п.4.3 |
| 3.4 * |  | 10.51/ 11.116 | Цвет |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 ТУ BY 790627364.003-2012 п.4.2 |
| 3.5 * |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.6 * |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 3.7 * |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 |
| 3.8 * |  | 10.51/ 29.145 | Температура продукта при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 |
| 3.9 * |  | 10.51/ 11.116 | Показатель эффективности тепловой обработки (пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 3.10 * |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 3.11 * |  | 10.51/ 08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток |  | СТБ 1888-2016 п.7.8 ГОСТ 3626-73 ТУ BY 790627364.003-2012 п.4.22 |
| 3.12 * |  | 10.51/ 29.040 | Номинальная масса (количество продукта) |  | СТБ 8035-2012 СТБ 1888-2016 п.7.4 ГОСТ 3622-68 |
| 3.13 * |  | 10.51/ 29.040 | Среднее содержимое партии фасованного продукта |  | СТБ 1888-2016 п.7.4 СТБ 8035-2012 |

| 3.14 * | Сметана. Биосметана. | 10.51/ 29.040 | Пределы допускаемых отклонений содержимого упаковочной единицы | СТБ 1888-2016 СТБ 8019-2002 ТУ BY 790627364.003-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1888-2016 п.7.4 СТБ 8035-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 * |  | 10.51/ 01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов в конце срока годности (в течение срока годности) |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.16 * |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014п.8.5 |
| 3.18 * |  | 10.51/ 01.086 | Плесени, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1 *** | Йогурты | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1552-2017 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1552-2017 п.7.2. |
| 4.2 * |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1552-2017 СТБ 8019-2002 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | CТБ 1552-2017 п.7.9 ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.3 * |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 4.4 * |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | СТБ 1552-2017 п.7.12 ГОСТ 3626-73 р.2,3 п.2.4.3 |
| 4.5 * |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля сахарозы, общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 |
| 4.6 * |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2,3 СТБ 1552-2017 п.7.11 |
| 4.7 ** |  | 10.51/ 29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 |
| 4.8 * |  | 10.51/ 11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 4.9 * |  | 10.51/ 29.040 | Номинальное количество |  | СТБ 1552-2017 п.7.6 СТБ 8035-2012 |
| 4.10 * |  | 10.51/ 29.040 | Пределы допускаемых отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества |  | CТБ 1552-2017 п.7.6 СТБ 8035-2012 |

| 4.11 * | Йогурты | 10.51/ 01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | СТБ 1552-2017 СТБ 8019-2002 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | CТБ 1552-2017 п.7.17-7.18 ГОСТ 10444.11-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 * |  | 10.51/ 01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.13 * |  | 10.51/ 01.086 | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 *** | Молоко обезжирен-ное. | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5-6 ГОСТ 9225-84 |
| 5.2 * |  | 10.51/ 11.116 | Консистенция | СТБ 2263-2016 СТБ 8019-2002 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 5.3 * |  | 10.51/ 11.116 | Цвет |  | СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 5.4 * |  | 10.51/ 11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 5.5 * |  | 10.51/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 5.6 * |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.7 * |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.8 * |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 5.9 * |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2,3 |
| 5.10 * |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 5.11 * |  | 10.51/ 01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 5.12 * |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 5.13 * |  | 10.51/ 01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.1 *** | Сахар | 10.81/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 7.1 *** | Молоко сухое обезжирен-ное Молоко сухое обезжирен-ное | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.п 1,3 |
| 7.2 * |  | 10.51/ 29.040 | Индекс растворимости | СТБ 1858-2022 СанПин и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30305.4-95 |
| 7.3 * |  | 10.51/ 11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |
| 7.4 * |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 7.5 * |  | 10.51/ 01.086 | БГКП(колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 8.1 ** | Вода дистил-лированная. | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | ГОСТ 3885-73 |
| 9.1 ** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667:2006) СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667:2006) СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ |
| 9.2 * |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СТБ 1188-99 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п.8.2. |
| 9.3 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п.8.2. |
| 9.4 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п.8.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т. А. Николаева