|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0358 |
|  | от 02.08.1999 |
|  | на бланке № 0008430 на 39 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

| Лабораторной службы государственного учреждения "Белорусский государственный ветеринарный центр" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Минск, ул. Красная, 19А (Лабораторная служба) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 1.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 1.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 1.4* |  | 01.47/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 статья 7,8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункты 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 1.5* |  | 01.47/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 31694-2012 |
| 1.6* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 1.7* |  |  | Амфениколы |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |
| 1.10* |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.11* |  |  | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1.12* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.14* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) |
| 1.15* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1 | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.16* |  |  | Staphylococcus aureus | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.18* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 28566-90 |
| 1.19* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.20* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложения 3 | ГОСТ 34427-2018 |
| 1.21* |  | 01.47/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты; гептахлор; альдрин и диэлдрин (выраженный по диалдрину); гексахлорбензол) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложения 3, 10 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 1.22* |  |  | Пенициллины | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019 |
| 1.23* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 1.24* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 1.25* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 1.26* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 1.27* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 1.28* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 1.29* |  |  | Цефалоспорины |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 1.30* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 2.1* | Консервированные пищевые продукты | 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 2.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 2.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 2.5* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.6* |  |  | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.7* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.8* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 2.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 2.10* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.12* |  | 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 2.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 2.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 2.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 2.16* |  | 10.39/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 2.17* |  | 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 2.18* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 2.19* |  |  | Амфениколы |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |
| 2.20* |  | 10.39/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Стронций-90 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 2.21* |  |  | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.22* |  | 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пенициллины | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019 |
| 2.23* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 2.24* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 2.25* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 2.26* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 2.27* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 2.28* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 2.29* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 2.30* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 2.31* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 2.32* |  |  | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей)) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 2.33* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 2.34* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 2.35* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 2.36* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 2.37* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 2.38* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 2.39* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 2.40* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 3.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности; зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |
| 3.2* |  | 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 3.3* |  |  | Свинец |  |  |
| 3.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 3.5* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2785-2007 |
| 3.6* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ EN 14132-2013; МВИ.МН 2480-2006; СТБ ISO 15141-1-2012 |
| 3.7* |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891-2013; МВИ.МН 2477-2006 |
| 3.8* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 3.10* |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Стронций-90 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 3.11* |  |  | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.12* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 34427-2018 |
| 3.13* |  | 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 3.14* |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.3* | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.4* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 5.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 5.2* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.3* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 7.1* | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.2* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 8.2* | Сахар и кондитерские изделия. Мед | 01.49/08.156 | 5-оксиметилфурфу-рол (гидроксиметил-фурфураль) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, приложение 3 | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.2 |
| 8.3* |  | 01.49/08.032 | Свинец Кадмий Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.4* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 8.5* |  |  | Амфениколы |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4230-2015 |
| 8.6* |  |  | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 8.7* |  | 01.49/08.162 | Нитроимидазолы |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 8.8* |  | 01.49/03.152 | Полипептидные антибиотики |  | МВИ.МН 4652-2013; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 8.9* |  | 01.49/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты; инсектициды) |  | ГОСТ 34889-2022; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |
| 8.10* |  |  | Пенициллины |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 8.11* |  |  | Сульфаниламиды |  |  |
| 8.12* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 8.13* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 9.1* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, рис, тритикале, овес, ячмень, просо, сорго, гречиха, кукуруза) | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.19/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |
| 9.2* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 р.8 |
| 9.3* |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.19/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |
| 9.4* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 9.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 9.6* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30692-2000; ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 9.7* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.19/08.052, 10.89/08.052 | Спорынья и головня (в т.ч. по совокупности) | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 3, 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 13496.11-74; ГОСТ 30483-97 |
| 9.8* |  |  | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 |
| 9.9* |  | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.19/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 статья 4, пункт 16, статья 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ 34104-2017 |
| 9.10* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ EN 15891-2013; МВИ.МН 2477-2006; ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 15791-2015 |
| 9.11* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 9.12* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 9.13* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; СТБ ISO 15141-1-2012; ГОСТ 34108-2017; ГОСТ EN 14132-2013 |
| 9.14* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152, 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006; ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 13585-2013 ГОСТ EN 14352-2013 |
| 9.15* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 32251-2013 (ISO 17375:2006); ГОСТ 34108-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |
| 9.16* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34108-2017 |
| 9.17* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.19/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 Стронций-90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012 МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.18* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 9.19* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.19/08.052, 10.89/08.052 | Вредная примесь | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 3, 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 30483-97 |
| 10.1* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина, люпин, вика, кормовые бобы) | 01.11/08.162, 01.19/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |
| 10.2* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 р.8 |
| 10.3* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |
| 10.4* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 Стронций-90 |  | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012 МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.5* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 10.6* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 10.7* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 10.8* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 32251-2013 (ISO 17375:2006) ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 15851-2013 |
| 10.9* |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891-2013; МВИ.МН 2477-2006; ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 15791-2015 |
| 10.10* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 10.11* |  | 01.11/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 10.12* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; СТБ ISO 15141-1-2012; ГОСТ 34108-2017 |
| 10.13* |  | 01.11/08.159, 01.19/08.159, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); ГОСТ 34108-2017 |
| 10.14* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.89/08.052 | Спорынья и головня (в т.ч. по совокупности) | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 3, 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 13496.11-74; ГОСТ 30483-97 |
| 10.16* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 34427-2018 |
| 10.17* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.89/08.052 | Вредная примесь | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 3, 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 30483-97 |
| 10.18* |  | 01.11/10.094, 01.19/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 статья 4, пункт 16, статья 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ 34104-2017 |
| 11.1* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.162, 01.19/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |
| 11.2* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.19/08.156, 01.19/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитриты Нитраты | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 4 | ГОСТ 13496.19-2015 п.7, 9 |
| 11.3* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 11.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 11.5* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ EN 14082-2014 ГОСТ Р 53100-2008 |
| 11.6* |  | 01.11/10.094, 01.19/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 статья 4, пункт 16, статья 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ 34104-2017 |
| 11.7* |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 Стронций-90 | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012 МВИ.МН 4779-2013 |
| 11.8* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ EN 15891-2013; МВИ.МН 2477-2006; ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 15791-2015 |
| 11.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003); МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 32251-2013 (ISO 17375:2006) ГОСТ 34108-2017 ГОСТ EN 15851-2013 |
| 11.10* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 11.11* |  | 01.11/03.152, 01.19/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; ГОСТ 34108-2017 |
| 11.12* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.19/03.152, 01.19/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006; СТБ ISO 15141-1-2012; ГОСТ 34108-2017 |
| 11.13* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |
| 11.16* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 10.89/08.052 | Вредная примесь |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 |
| 11.17* |  | 01.11/08.162, 01.19/08.162, 10.89/08.162 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5, приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7 | ГОСТ 34050-2017 р.8 |
| 11.18* |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 12.1* | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 024/2011 приложение 1 | ГОСТ 31933-2012 п.7.1 |
| 12.2* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 12.3* |  | 10.41/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 024/2011 глава 3 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 12.4* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 13.1* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 024/2011 приложение 1 | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 13.2* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2; ТР ТС 024/2011 приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 13.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 13.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 13.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.6* |  | 10.41/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 024/2011 глава 3 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 13.7* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 14.1* | Пищевая продукция | 10.51/08.156 | Нитраты (в пересчете на нитрат натрия) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 029/2012 статья 7, приложение 8 | ГОСТ Р 51460-99 |
| 14.2* |  | 10.51/08.159 | Натамицин (пимарицин, дельвоцид) (Е235) (в слое на глубину до 5 мм) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4; ТР ТС 029/2012 статья 7, приложение 8 | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |
| 14.3* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Микробная трансглутаминаза | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 029/2012 статья 7 | МИ № К961 (приложение В) Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА» (ФР.1.31.2019.33721) |
| 15.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность, в т.ч. для промышленной стерильности | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1, 6, 7 | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 |
| 15.2* |  |  | Белок | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 приложение 1, 6, 12, 13, 14, 16 | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |
| 15.3* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.89/08.052 | Сухое вещество, сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 раздел II, III, приложение 6 | ГОСТ 3626-73 |
| 15.4* |  |  | Влага |  | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п.6а |
| 15.5* |  |  | Жир | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 раздел II, III, приложение 1, 6, 7, 12, 13, 14, 16 | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 15.6* |  | 01.41/29.119, 01.45/29.119, 10.51/29.119, 10.89/29.119 | Плотность | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 6 | ГОСТ 3625-84 |
| 15.7* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Фосфатаза (качество пастеризации) | ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 3623-2015 |
| 15.8* |  |  | Сода | ТР ТС 033/2013 пункт 19 раздела VI, пункт 30-32 раздела VII | ГОСТ 24065-80 |
| 15.9* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 15.10* |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 15.11* |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116 | Группа чистоты | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 3 | ГОСТ 29245-91 р.7; ГОСТ 8218-89 |
| 15.12* |  | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Хлористый натрий | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1 | ГОСТ 3627-81 |
| 15.13* |  | 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.89/29.040 | Индекс растворимости | ТР ТС 033/2013 раздел III | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99; ГОСТ Р ИСО 8156-2010 |
| 15.14* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Молочный сахар (лактоза) | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 12, 13 | ГОСТ 29248-91 |
| 15.16* |  | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Класс термообработки (в сухом молоке) | ТР ТС 033/2013 раздел III | СТБ ISO 6735-2011 |
| 15.17* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Определение стеринов (стеролов) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 14, 16 | ГОСТ ISO 18252-2014 |
| 15.18* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Перекисное число | ТР ТС 033/2013 приложение 9, 10 | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 15.19* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Пенициллины | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 033/2013 приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 34533-2019 |
| 15.20* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Амфениколы | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 033/2013 приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |
| 15.21* |  |  | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 033/2013 приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.22* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 15.23* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 033/2013 раздел VII, приложение 9, 10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 15.24* |  |  | Кадмий |  |  |
| 15.25* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 15.26* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 15.27* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 033/2013 раздел III, VII, приложение 9, 10 | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 15.28* |  | 01.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 033/2013 раздел VII, приложение 9, 10 | ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); ГОСТ ISO 14501-2016 |
| 15.29* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: - отсутствие видимых дефектов и признаков порчи, - отсутствие изменений органолептических показателей, - отсутствие клеток бактерий, - титруемая кислотность, - КМАФАнМ (до и после термостатной выдержки) | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1, 2, 6, 7, 8, 11 | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 пункт 8.8; ГОСТ 3624-92 |
| 15.30* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) (в т.ч. для промышленной стерильности) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32012-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 15.31* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 15.32* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 15.33* |  |  | Соматические клетки | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 5, 8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 15.34* |  |  | Staphylococcus aureus | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 2, 8, 11 | ГОСТ 30347-2016 |
| 15.35* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 32031-2012 |
| 15.36* |  |  | Дрожжи, плесени | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1, 2, 8, 11 | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |
| 15.37* |  |  | B. cereus | ТР ТС 033/2013 приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 15.38* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы, бифидобактерии | ТР ТС 033/2013 раздел III, приложение 1, 2, 8, 11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 15.39* |  | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11; ТР ТС 033/2013 раздел VIII, пункт 42 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 15.40* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел VII, приложение 9, 10 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 15.41* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 15.43* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Растительные масла и жиры на растительной основе | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7; ТР ТС 033/2013 раздел III; ТР ТС 033/2013 раздел II | ГОСТ 33490-2015 |
| 15.44* |  |  | Нитроимидазолы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII | ГОСТ 34533-2019 |
| 15.45* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 15.46* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 15.47* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 15.48* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 15.49* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 15.50* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 15.51* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 15.52* |  |  | Цефалоспорины |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 15.53* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 15.54* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 15.55* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 15.56* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 15.57* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 16.1* | Продукты убоя и мясная продукция | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 9958-81 пункт 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 16.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 пункт 4.2; ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) |
| 16.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 пункт 4.6 |
| 16.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 пункт 4.5 |
| 16.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 32031-2012 |
| 16.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 пункт 4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 пункт 4.3; ГОСТ Р 50455-92 (ИСО 3565-75) |
| 16.7* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 1 | ГОСТ 21237-75 пункт 4.2.6; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 пункт 4.4 |
| 16.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ Р 50454-92 (ИСО 3811-79) |
| 16.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 16.12* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 16.14* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 16.15* |  |  | Кадмий |  |  |
| 16.16* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 16.17* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 16.18* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 16.19* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 3, 5 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 16.20* |  |  | Амфениколы |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МУ А-1/103 Методические указания по определению остаточного содержания хлорамфеникола в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46309) |
| 16.21* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015 |
| 16.23* |  |  | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012; МУ А-1/104 Методические указания по определению остаточного содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.45846) |
| 16.24* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 16.25* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 16.26* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 16.28* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 16.29* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 16.30* |  |  | Плевромутилины |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 16.31* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5916-2017; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 16.32* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 16.33* |  |  | Пенициллины |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 16.34* |  | 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11; ТР ТС 034/2013 раздел VIII, пункт 79 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 16.35* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Нитроимидазолы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34533-2019 |
| 16.36* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 16.37* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 16.38* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 16.39* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 16.40* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 16.41* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 16.42* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 16.43* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 17.1* | Стерилизованные консервы | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец Кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 17.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 17.3* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 31694-2012 |
| 17.5* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.6* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ТС 021/2011 приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 17.7* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 17.8* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 17.9* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 17.10* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9958-81 |
| 17.11* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Амфениколы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015 |
| 17.12* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015 |
| 17.13* |  |  | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 17.14* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34427-2018 |
| 17.15* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 17.16* |  |  | Пенициллины | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34533-2019 |
| 17.17* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 17.18* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 17.19* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 17.20* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 17.21* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 17.22* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 17.23* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 17.24* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 17.25* |  |  | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей)) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 17.26* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 17.27* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 17.28* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 17.29* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 17.30* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 17.31* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 17.32* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 17.33* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 17.34* |  | 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11; ТР ТС 034/2013 раздел VIII, пункт 79 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 18.1* | Пастеризованные консервы | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец Кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 18.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 18.3* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 31694-2012 |
| 18.5* |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.6* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ТР ТС 021/2011 приложение 2; ТР ТС 034/2013 раздел V, приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 18.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 18.8* |  |  | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 18.9* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 18.10* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 18.11* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Амфениколы | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015 |
| 18.12* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015 |
| 18.13* |  |  | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 18.14* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34427-2018 |
| 18.15* |  | 01.49/08.162, 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 18.16* |  |  | Пенициллины | ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 34533-2019 |
| 18.17* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 18.18* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 18.19* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 18.20* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 18.21* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 18.22* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 18.23* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 18.24* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 18.25* |  |  | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 18.26* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 18.27* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 18.28* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 18.29* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 18.30* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 18.31* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 18.32* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 18.33* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 18.34* |  | 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11; ТР ТС 034/2013 раздел VIII, пункт 79 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 19.1* | Рыба, рыбные продукты, консервированная пищевая рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них; другая аналогичная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Свинец Кадмий | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 19.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 19.3* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 19.4* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты). Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 19.5* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 р.8 |
| 19.6* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел X; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 19.7* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 19.8* |  |  | Амфениколы |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 19.9* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 19.10* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 19.11* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Пенициллины |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 19.12* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 19.13* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 19.14* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 19.15* |  | 03.00/10.094, 10.20/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, пункт 15; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; СТБ ISO 21571-2016; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 19.16* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.41/01.086 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 19.17* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 19.18* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 19.19* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 19.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 19.22* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.23* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |
| 19.24* |  |  | V. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| 19.25* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens), мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 19.26* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 19.27* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 19.28* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 19.29* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 19.30* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.31* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 19.32* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125 | Цезий-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.33* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 19.34* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразитологическая чистота: - наличие опасных для здоровья человека паразитов и их личинок; - наличие паразитов и паразитарных поражений | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, пункт 19-20; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, приложение 3; ТР ТС 021/2011 статья 7, пункт 5, приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 |
| 19.36* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Трифенилметановые красители | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел X; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ Р 56962-2016 |
| 19.37* |  |  | Сульфаниламиды | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ЕАЭС 040/2016 раздел X; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 19.38* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 19.39* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 19.40* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 19.41* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 19.42* |  |  | Цефалоспорины |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 19.43* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 19.44* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 19.45* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 20.1* | Другие продукты | 10.89/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 20.2* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 20.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 20.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 20.5* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007; ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) |
| 20.6* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006; ГОСТ EN 15891-2013 |
| 20.7* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; ГОСТ 31691-2012 |
| 20.8* |  | 10.89/08.159 | Фумонизины В1 и В2 |  | ГОСТ EN 13585-2013; ГОСТ EN 14352-2013 |
| 20.9* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.10* |  |  | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 20.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 20.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 20.13* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.14* |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.15* |  |  | Стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |
| 21.1* | Продукция убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 1, 2; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1 | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |
| 21.2* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.3* |  |  | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 1, 2; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 пункт 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 21.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 пункт 4.2 |
| 21.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 пункт 4.6 |
| 21.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 21.7* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 пункт 4.5; ГОСТ Р 54674-2011 |
| 21.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 пункт 4.4 |
| 21.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 28566-90 |
| 21.11* |  |  | B. cereus | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 21.12* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 4, 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 21.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 21.14* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 21.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 21.16* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты; гептахлор; альдрин и диэлдрин (выраженный по диалдрину); гексахлорбензол) | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 4, 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3, 10 | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 21.17* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IX, пункт 81б; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |
| 21.18* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Амфениколы | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |
| 21.19* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 21.21* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | Стронций-90 | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.22* |  |  | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.23* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Аминогликозиды | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 32798-2014 |
| 21.24* |  |  | Цефалоспорины |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 21.25* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 21.27* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 21.30* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 21.31* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 21.32* |  |  | Плевромутилины |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 21.33* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 5916-2017; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 21.34* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 21.35* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 21.36* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Нитроимидазолы |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 21.37* |  |  | Пенициллины |  |  |
| 21.38* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, пункт 21; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 33482-2015 |
| 21.39* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 4 | ГОСТ 8285-91; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |
| 21.40* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 |
| 21.41* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | β-адреностимуляторы | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, пункт 21; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 33486-2015; ГОСТ 33607-2015 |
| 21.42* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 21.43* |  |  | Антгельминтики | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 32834-2022 |
| 21.44* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 21.45* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 21.46* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 21.47* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 22.1* | Стерилизованные консервы из мяса птицы и продуктов его переработки и мясорастительные (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 3; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 22.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 22.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 22.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens) |  |  |
| 22.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 22.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 22.7* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 4, 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 22.8* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 22.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 22.10* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 22.11* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 22.14* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Амфениколы | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |
| 22.15* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 22.16* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 22.17* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | Стронций-90 | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.18* |  |  | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.19* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Пенициллины | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019 |
| 22.20* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 22.21* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 22.22* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 22.23* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 22.24* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 22.25* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 22.26* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 22.27* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 22.28* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 22.29* |  |  | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей)) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 22.30* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 22.31* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 22.32* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 22.33* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 22.34* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 22.35* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 22.36* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 22.37* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 22.38* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IX, пункт 81б; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |
| 23.1* | Пастеризованные консервы из мяса птицы и продуктов его переработки | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 3; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 23.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 23.3* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 23.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 23.5* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 23.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |
| 23.7* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 4, 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 23.8* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31266-2004 |
| 23.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 23.10* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 23.11* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Пестициды (ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры); ДДТ и его метаболиты) |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 23.14* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Амфениколы | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014 |
| 23.15* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | ГОСТ 31694-2012 |
| 23.16* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Полипептидные антибиотики |  | ГОСТ 34678-2020; МВИ.МН 4652-2013; МВИ.МН 5928-2017; МИ В003-2020 Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин» (ФР.1.31.2020.38381) |
| 23.17* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | Стронций-90 | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX, приложение 5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.18* |  |  | Цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.19* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162 | Пенициллины | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IV, V, VIII, IX; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 91, приложение 3, 51 | ГОСТ 34533-2019 |
| 23.20* |  |  | Нитроимидазолы |  |  |
| 23.21* |  |  | Сульфаниламиды |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6033-2018 |
| 23.22* |  |  | Кокцидиостатики |  | ГОСТ 34535-2019 |
| 23.23* |  |  | Хинолоны |  | ГОСТ 32797-2014 |
| 23.24* |  |  | Аминогликозиды |  | ГОСТ 32798-2014 |
| 23.25* |  |  | Антгельминтики |  | ГОСТ 32834-2022 |
| 23.26* |  |  | Макролиды |  | ГОСТ 34136-2017; МУ А-1/074 Методические указания по определению остаточного содержания азитромицина, китасамицина, тилдипирозина в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ФР.1.31.2021.39535) |
| 23.27* |  |  | Линкозамиды |  | ГОСТ 34136-2017 |
| 23.28* |  |  | Плевромутилины |  |  |
| 23.29* |  |  | Цефалоспорины (кроме цефтиофура и его метаболитов в почках всех видов животных и пищевой продукции, их содержащей)) |  | ГОСТ 34137-2017 |
| 23.30* |  |  | Макроциклические лактоны |  | ГОСТ 34138-2017 |
| 23.31* |  |  | Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства |  | ГОСТ 32881-2014 |
| 23.32* |  |  | Анаболические стероиды и производные стильбена |  | ГОСТ 33482-2015 |
| 23.33* |  |  | β-адреностимуляторы |  | ГОСТ 33486-2015 |
| 23.34* |  |  | Метаболиты карбадокса и олаквиндокса |  | ГОСТ 33971-2016 |
| 23.35* |  |  | Тиреостатики |  | ГОСТ 33978-2016 |
| 23.36* |  |  | Седативные препараты и адреноблокаторы |  | ГОСТ 34139-2017 |
| 23.37* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Нитрофураны и их метаболиты |  | ГОСТ 32014-2012; МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 23.38* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 статья IX, пункт 81б; ТР ТС 021/2011 статья 7, 8; ТР ТС 022/2011 статья 4, пункт 4.4, 4.11 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель по качеству

Лабораторной службы Белорусского

государственного ветеринарного центра		О.В. Юрченко	26.04.2025

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева