Приложение к аттестату

аккредитации

№ВY/112 02.2.0.4240

от «19» декабря 2011 года

на 2-х  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» декабря 2011 года

Сектора радиационного контроля частного строительного унитарного предприятия «Линия Сноса»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характерис-тика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Окружающая среда: территории; здания, сооружения. |  | 1.1 Мощность эквивалент-ной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждённых Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСП-2002 ) | МВИ. МН 2513-2006 ТКП 113-2007 (02300) п.4.2. п.4.3. |

№ВY/112 02.2.0.______                                                                 лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Здания и сооружения, оборудование, техника, транспортные средства. |  | 2.1.Поверхностное бета-загрязнение | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утверждённых Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004. | МВИ. МН. 3752-2011 ТКП 113-2007 (02300) п.4.3. п.4.4. |
|  |  |  | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004), утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 22.10.2004; согл. с Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.11.2004 г. |  |
| 3.Твёрдые отходы дезактивации |  | 3.1.Отбор проб | Санитарные правила и нормы 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) | МОПр МН 01-98 п.4.3. |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                          Т.А.Николаева