|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0016 |
|  | от 15.06.1994 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 10 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025

| лабораторного отдела Учреждения здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1*** 1.1 *** | Пищевая продукция, в том числе вода питьевая и минеральная бутилированная, детское, лечебное, специализированное питание Пищевая продукция, в том числе вода питьевая и минеральная бутилированная, детское, лечебное, специализированное питание | 01.11-01.14/42.000 01.21-01.27/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 02.30/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11-10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71-10.73/42.000 10.81-10.86/42.000 10.89/42.000 11.01-11.07/42.000 98.10/42.000 | Отбор проб Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.1 ТНПА и другая документация на продукцию ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 10502008 СТБ 10512012 СТБ 10522011 СТБ 10532015 СТБ 10542012 СТБ 10552012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 10502008 СТБ 10512012 СТБ 10522011 СТБ 10532015 СТБ 10542012 СТБ 10552012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 |
| 1.2 * |  | 01.11-01.13/04.125 01.21-01.27/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 01.70/04.125 02.30/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11-10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71-10.73/04.125 10.81-10.86/04.125 10.89/04.125 11.01-11.07/04.125 98.10/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.1 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МВИ 17995 прил. 4 |
| 2.2 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1*** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11-01.14/42.000 01.19/42.000 01.21-01.27/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 98.10/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия137 и стронция90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 3.2 * |  | 01.11-01.14/04.125 01.19/04.125 01.21-01.27/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 98.10/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.2 * | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 01.29/04.125 02.30/04.125 98.10/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 4779-2013 |
| 5.1*** | Строительные материалы (песок, глина, щебень, гравий, гипс, известь, камень, цемент, бетон, стекло, прочие строительные материалы, добываемые на их месторождениях, или производимые), строительные изделия (кирпич, плиты, изделия из бетона, цемента и другие изделия на минеральной основе), побочные продукты в промышленности или отходы, используемые для изготовления строительных материалов | 08.11/42.000 08.12/42.000 08.99/42.000 23.11-23.13/42.000 23.19/42.000 23.20/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61-23.65/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | СанНиП 28.12.2012 №2132 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.11, п.12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 п.4.2.4.1 |
| 5.2 * |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 08.99/04.125 23.11-23.13/04.125 23.19/04.125 23.20/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61-23.65/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 6.1*** | Топливо: торф, торфобрикет | 08.92/42.000 19.20/42.000 100.07/42.000 | Отбор проб | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министерством энергетики Республики Беларусь 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1687-2006 |
| 6.2 * |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 100.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия -137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1*** | Отходы: зола | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.11, п.14 ТНПА и другая документация на продукцию | МОПр. МН 0198 |
| 7.2 * |  | 100.15/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1 *** | Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины, заготовки для изготовления изделий и деталей для мебели из древесины и другие материалы на древесной основе, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21-16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 Единые санитарные требования1, гл.II, р.11, п.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 251-2010(02080) |
| 8.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21-16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |
| 9.1*** | Окружающая среда: территории, предприятия, рабочие места, здания, сооружения, конструкции | 100.11-100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность эффективной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы) | СанНиП 28.12.2012 №2132 СанНиП 31.12.2013 №1373 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ГН 25.01.2021 №37 (ред. 29.11.2022 №829)45 ТКП 45-2.03-134-2009 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведения дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 Единые санитарные требования1, гл.II, р.11, п.12 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 10.1*** | Окружающая среда: жилые дома, здания социально-бытового и производственного назначения | 100.11- 100.13/04.125 100.15/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (Rn222) и ЭРОА торона (Rn220) | СанНиП 28.12.2012 №2132 СанНиП 31.12.2013 №1373 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 ТКП 45-2.03-134-2009 Единые санитарные требования1, гл.II, р.11, п.12 | МВИ.МН 3862-2011 МВИ.МН 5011-2014 |
| 11.1*** | Рабочие места; жилые и общественные здания; территория жилой застройки | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанНиП 14.06.2013 №477 ГН 14.06.2013 № 478 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанНиП 06.05.2013 №3811 СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 СпецСанЭпидТреб 07.08.2019 №52515 ГН 25.01.2021 №3716 ГН 25.01.2021 №3717 ГН 25.01.2021 №3718 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 11.2*** | Рабочие места; жилые и общественные здания; территория жилой застройки | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Электромагнитные поля радиочастот -плотность потока энергии 300 МГц- 40 ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.006-84 п.2 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 11.3*** |  | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Уровни напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты | ГОСТ 12.1.002-84 СанНиП 21.01.2013 №725 ГН 25.01.2021 №3717 ГН 25.01.2021 №3718 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.002-84 п.2 МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 12.1*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Вибрация: - корректированный уровень, - уровень вибрации в октавных полосах частот, - эквивалентный корректированный уровень вибрации | ГОСТ 12.1.012-2004 СанНиП 14.06.2013 №477 ГН 14.06.2013 №478 СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 ГН 25.01.2021 №3728 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ ИСО 8041-2006 |
| 12.2*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 100.12/35.060 100.11/35.065 100.12/35.065 100.11/35.070 100.12/35.070 | Микроклимат: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха, - скорость движения воздуха, - интенсивность теплового облучения | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 п.4 СанНПиГН 20.08.2015 №9531 СанНиП 14.06.2013 №477 ГН 14.06.2013 №478 СанНиП 08.02.2016 №1632 СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 СанНиП 04.07.2012 №9133 СанНиП 16.09.2013 №9634 СпецСанЭпидТреб 07.08.2019 №52515 СанНиП 27.12.2012 №20635 СанНиП 25.01.2013 №836 СанНиП 06.05.2013 №3811 ГН 25.01.2021 №3717 ГН 25.01.2021 №3737 СанНПиГН 11.08.2009 №9146 СанНиП 16.05.2022 №4447 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 30494-2011 п.6 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 12.3*** | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий и сооружений; территория населённых пунктов и других объектов; производственная территория | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность: - искусственная, - естественная | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанНиП 02.12.2013 №11440 СпецСанЭпидТреб 07.08.2019 №52515 СанНиП 27.12.2012 №20635 СН 2.04.03-2020 ГН 25.01.2021 №3741 ГН 25.01.2021 №3717 СанПиН 2.2.3.13-57-2005 СанНиП 25.01.2013 №836 СанН,ПиГН 24.03.2011 № 2048 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 24940-2016 |
| 13.1*** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 ГН 25.01.2021 №3717 ГН 25.01.2021 №3718 ТНПА и другая документация на объект | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 13.2*** |  | 100.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНиП 05.07.2017 №7312 ГН 05.07.2017 №7313 ГН 25.01.2021 №3718 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.1.045-84 п.2 МВИ.ГМ.1907-2020 |
| 13.3*** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | СанНиП 14.12.2012 №19842 ГН 14.12.2012 №19843 ГН 25.01.2021 №3744 ТНПА и другая документация на объект | АМИ.ГМ 0368-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

1 – Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299;

2 – Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213;

3 – Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2013 №137;

7– Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда водителей автомобильного транспорта», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.06.2013 №47;

8–Гигиенический норматив «Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах водителей автомобильного транспорта», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.06.2013 №47;

11– Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.05.2013 №38;

12– Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.07.2017 №73;

13–Гигиенический норматив «Физические факторы на рабочих местах в кабинетах ультразвуковой диагностики, оказывающих медицинскую помощь», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.07.2017 №73;

15– Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525;

16– Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

17– Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

18– Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

25 – Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-резонансной томографии», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.01.2013 №7;

28 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

31 – Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 №95;

32 – Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.02.2016 №16;

33 – Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих в соответствии с законодательством Республики Беларусь услуги соляриев (студий загара)», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 04.07.2012 №91;

34 – Санитарные нормы и правила «Требования к депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.09.2013 №96;

35 – Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27.12.2012 №206;

36 – Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.01.2013 №8;

37 – Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

40 – Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.12.2013 №114;

41 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

42 – Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на работников производственных источников ультрафиолетового излучения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.12.2012 №198;

43 – Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей ультрафиолетового излучения производственных источников», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 14.12.2012 №198;

44 – Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37;

45 – Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829)

46 – Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования  к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.08.2009 №91;

47 – Санитарные нормы и правила  «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 №44;

48 – Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, содержанию и режиму деятельности домов ребенка», утв.  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24.03.2011 №20.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева