|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5583 |  |
|  | от 11.07.2025 |  |
|  | на бланке № _____________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года испытательной лаборатории частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Теория безопасности»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет Октября, 1Б, 222161, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха их помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 *** |  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения | ТНПА и другая документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева