|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5550 |
|  | от 13.12.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лидский завод железобетонных изделий»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Индустриальная, 21, 231294, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ТР 2009/013/BY СТБ 1035–96 ТНПА и другая документация на объект | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545–2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 1.2** |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция): - осадка конуса (для бетонных смесей с заполнителем крупностью зёрен до 40 мм включительно); - растекаемость (для бетонных смесей с заполнителем крупностью зёрен до 40 мм включительно); - жёсткость. |  | СТБ 1545–2005 п.5 |
| 1.3* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность (бетонных смесей с заполнителем крупностью зёрен до 20 мм включительно) |  | СТБ 1545–2005 п.6 |
| 1.4* |  | 23.63/ 29.040 | Расход составляющих на 1 м3 |  | СТБ 1182–99 |
| 2.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1307–2012 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 5802–86 п.1.2-п.1.10 |
| 2.2** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802–86 п.2 |
| 2.3* |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  | СТБ 1307–2012 п.7.5 |
| 2.4* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802–86 п.7 |
| 2.5* |  | 23.64/ 29.040 | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802–86 п.4 |
| 2.6* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307–2012 п.7.8 ГОСТ 5802–86 п.6 |
| 2.7* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802–86 п.10 ГОСТ 10060.2–95 (второй метод) |
| 2.8** |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1307–2012 п.7.18 ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.5–2018 Приложение Д |
| 3.1* | Бетоны конструкцион-ные тяжёлые, Бетоны конструкцион-ные тяжёлые для транспортного и гидротехни-ческого строительства | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2020 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 3.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 3.3* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.1–2020 п.7 |
| 3.4* |  | 23.61/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.2–2020 |
| 3.5* |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.3–2020 |
| 3.6* |  | 23.61/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 3.7* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0–95 (первый и второй метод) ГОСТ 10060.1–95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 3.8 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методом неразрушающего контроля |  | ГОСТ 22690–2015 (метод ударного импульса) ГОСТ 18105-2018 |
| 3.9 ** |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.5–2018 Приложение Д |
| 4.1 * | Камни бетонные бортовые | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY СТБ 1097–2012 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 28570–2019 п.5 СТБ 1152–99 п.4 |
| 4.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570–2019 СТБ 1152–99 п.7.1 |
| 4.3 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570–2019 СТБ 1152–99 п.7.1 |
| 4.4 * |  | 23.61/ 29.061 | Точность геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.5 * |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей |  | ГОСТ 13015.0–83 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.6 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.3–2020 |
| 4.7 * |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0–95 (второй метод) ГОСТ 10060.1-95 |
| 5.1 * | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1071–2007 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 28570–2019 п.5 СТБ 1152–99 п.4 |
| 5.2 * |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3 * |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей |  | ГОСТ 13015.0–83 ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.4 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570–2019 СТБ 1152–99 п.7.1 |
| 5.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 28570–2019 СТБ 1152–99 п.7.1 |
| 5.6 * |  | 23.61/ 26.080 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.3–2020 |
| 5.7 * |  | 23.61/ 29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 5.8 * |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.5–2018 Приложение Д |
| 5.9 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.1–2020 п.7 |
| 5.10 * |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0–95 (второй метод) ГОСТ 10060.1-95 |
| 6.1 * | Камни бетонные стеновые | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1008–95 СТБ 1008-2024 ТНПА и другая документация на объект | СТБ 1008-95 п.5.5 СТБ 1008-2024 п.6.6 ГОСТ 23616-79 |
| 6.2 * |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей |  | ГОСТ 13015.0–83 ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.3 * |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.4 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0–2020 ГОСТ 12730.1–2020 п.7 |
| 6.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 8462-85 СТБ 1008-2024 п.7.1 |
| 6.6 * |  | 23.61/ 29.040 | Масса |  | СТБ 1008-95 п.6.10 СТБ 1008-2024 п.7.8 |
| 6.7 * |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0–95 (первый и второй метод) ГОСТ 10060.1–95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 13015.0–83 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 13015.1-81 |
| 7.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей |  | ГОСТ 13015.0–83 ГОСТ 26433.0–85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 13015.0–83 п.13.4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.5 ** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| 7.6 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методом неразрушающего контроля |  | ГОСТ 22690–2015 (метод ударного импульса) ГОСТ 18105-2018 |
| 8.1 ** | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышлен-ного произ-водства | 08.99/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 2318–2013 ГОСТ 23735–2014 ГОСТ 8267–93 СТБ 1311–2002 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 8269.0–97 п.4.2 |
| 8.2 * |  | 08.99/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.3 ГОСТ 8735–88 п.3 |
| 8.3 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.5.1, п.4.5.3 ГОСТ 8735–88 п.5.1, п.5.3 |
| 8.4 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.6 ГОСТ 8735–88 п.4 |
| 8.5 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.7.1 |
| 8.6 * |  | 08.99/ 29.121 | Дробимость щебня и гравия |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.8 |
| 8.7 * |  | 08.99/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.12 |
| 8.8 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.4 |
| 8.9 * |  | 08.99/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.17.1 |
| 8.10 * |  | 08.99/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.19 |
| 8.11 * |  | 08.99/ 29.040 | Содержание зёрен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.9 |
| 8.12 * |  | 08.99/ 29.040 | Водостойкость |  | СТБ 2318–2013, п.6.10 |
| 9.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8736–2014 ГОСТ 32021–2013 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 8735–88 п.2 |
| 9.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав, модуль крупности |  | ГОСТ 8735–88 п.3 |
| 9.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735–88 п.5.1, п.5.3 |
| 9.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735–88 п.4 |
| 9.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 9.6 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735–88 п.10 |
| 9.7 * |  | 08.12/ 26.080 | Морозостойкость (для песка из отсевов дробления) |  | ГОСТ 8735–88 п.13 |
| 10.1 * | Арматура напрягаемая и ненапрягаемая | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 10.2 * |  | 24.10/ 29.137 | Временное сопротивление разрыву |  | ГОСТ 12004–81 п.3.5 |
| 10.3 * |  | 24.10/ 29.144 | Предел текучести (физический) |  | ГОСТ 12004–81 п.3.6 |
| 10.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004–81 п.3.1-3.3 |
| 11.1 * | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.11/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТНПА и другая документация на объект | СТБ 2174–2011 п.6.9 ГОСТ 10922-2012 п.6.17-п.6.18, п.6.26-п.6.27 |
| 11.2 * |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры арматурных изделий. Внешний вид |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.8 СТБ 2174-2011, п.7.1-7.9 |
| 11.3 * |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сварных соединений |  | СТБ 2174-2011, п.7.10, 7.11 ГОСТ 10922-2012, п.7.11-7.17 ГОСТ 12004–81 п.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева