|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4966 |
| от 06.10.2017 |
| на бланке №на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от01 августа 2025 года |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории электроцеха Открытого акционерного общества «Гомельстекло» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул.Михаила Ломоносова, 25, 246030, г.Гомель, Республика Беларусь** |
| 1.1\*\*\* | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023Приложение Бп.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 1.2\*\*\* | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023Приложение Б п.Б.30.2.1п.Б.30.2.2 | АМИ.ГМ 0052-2022АМИ.ГМ 0320-2024 |
| 2.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, электродвигатели переменного тока до 1000 В, воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.00027.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023п.6.7,Приложение Бп.Б.27.1, Б.7.2, Б.30.1, Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0051-2022 |
| 3.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023п.5.8, п.5.9.1,Приложение Бп.Б.29.4 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 |  Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023п.5.8, п.6.7,Приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.ГМ 0050-2022 |

 **Примечание:**

 \* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 \*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева