| Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5507. от 22.12.2023. на бланке № ___________ на 6 листах. редакция 02. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года |  |

| лаборатории производственной по дефектоскопии и техническому контролю республиканского унитарного предприятия "Белорусская атомная электростанция" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь, 231220, Гродненская область, Островецкий р-н, Ворнянский с/с, 2/7, административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Технологическое оборудование и трубопроводы, механизмы для объектов использования атомной энергии Технологическое оборудование и трубопроводы, механизмы для объектов использования атомной энергии Технологическое оборудование и трубопроводы, механизмы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (сварные соединения, основной металл, наплавки): -визуальный метод; -визуально-измерительный метод | ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7062-90 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 25054-81 ГОСТ Р 50.05.17-2019 ГОСТ Р 50.05.23-2020 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1593-2006 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-084-15 НП-104-18 НП-105-18 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) ТКП 45-3.05-167-2009 СН 1.03.01-2019 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводной арматуры, применяемой для объектов использования атомной энергии», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 ТНПА и другая техническая, конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.101 24.10/ 32.102 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (сварные соединения, основной металл, наплавки): - капиллярная цветная дефектоскопия; - капиллярная люминисцентная дефектоскопия; - капиллярная люминисцентно-цветная дефектоскопия |  | ГОСТ Р 50.05.09-2018 СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (сварные соединения, основной металл, наплавки): -эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 28831-90 ГОСТ ИСО 10124-2002 ГОСТ Р 55724-2013 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.05-2018 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 ГОСТ Р 50.05.03-2018 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.5*** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (сварные соединения, основной металл, наплавки) |  | ГОСТ 7512-82 СТБ 1428-2003 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 2.1** | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, наплавки, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, наплавки, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, наплавки, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, наплавки, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - по Бринеллю; - по Виккерсу; - по Роквеллу. | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 492-2006 ГОСТ 503-81 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ГОСТ 801-78 ГОСТ 859-2014 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1020-97 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 2284-79 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 4041-2017 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5017-2006 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 7871-2019 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10543-98 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 16130-90 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21646-2003 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 26101-84 ГОСТ 26271-84 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ Р 50.05.22-2020 ГОСТ Р 50.05.23-2020 ГОСТ Р 50.05.24-2020 ГОСТ Р 50.05.25-2020 СТП 34.17.101 НП-084-15 НП-105-18 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже», утв. Пост. МЧС от 28.08.2024 №60 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводной арматуры, применяемой для объектов использования атомной энергии», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных электростанций», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии», утв. Пост. МЧС от 30.06.2021 №45 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 ТНПА и другая техническая, конструкторская документация | ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 2.2** |  | 24.10/ 29.143 | Металлографические исследования: -микротвердость по Виккерсу |  | ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 9015-2-2007 |
| 2.3** 2.3** |  | 24.10/ 18.115 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - загрязненность неметаллическими включениями; -выявление и определение величины зерна; - испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии; - оценка макроструктуры материалов; - определение микроструктуры листов и ленты: оценка структурно-свободного цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры; - определение ферритной фазы (α-фазы); - определение глубины обезуглероженного слоя |  | ГОСТ 1778-2022 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1763-68 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - ударный изгиб; - статический изгиб; - статическое растяжение; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 р. 5 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р. 4, 8 ГОСТ 9651-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 28870-90 ГОСТ 8695-2022 |
| 2.5** |  | 24.10/ 18.115 | Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии (сварные соединения, основной металл, наплавки): -метод АМ; -метод АМУ. |  | ГОСТ 6032-2017 р.5, 7 |
| 2.6** |  | 24.10/ 08.035 | Атомно-эмиссионный спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - углерода; - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома. - никеля; - кобальта; - меди; - алюминия; - мышьяка; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия; - циркония; - свинца; - олово; - цинк; - сурьмы; - бора; - висмута; - кальция; - азота; - магния; - церия |  | ГОСТ Р 54153-2010 |
| 2.7** 2.7** |  | 24.10/ 08.130 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ (спектральный анализ), определение массовой доли элементов: - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома; - никеля; - кобальта; - меди; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 28033-89 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева