|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2416 |
|  | от 29.03.2002 |
|  | на бланке № |
|  | на 10 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

экологической лаборатории экологического отдела

филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Витебская область, Чашникский район, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592–2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 2,00 мг/дм3 | ## Разрешения на ## Специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая документация ## Разрешения на ## специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.3 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 года) |
| 1.5 * |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.6 * |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.7 * |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.8 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.10 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.11 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.12 * |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, мгО/дм3 Диапазон измерений (5-16000) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 1.13 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель, ед. рН Диапазон измерений: (2-12,0) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1.14 * | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 | ## Разрешения на ## специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 4.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация ванадия, мг/дм3 Диапазон измерений (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02374 ПНД Ф 14.1:2:4.192-03 (издание 2010 г.) |
| 1.16 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 1.17 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |
| 1.18 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 1.19 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритного, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.20 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратного, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.21 *** |  | 100.05/35.065 | Температура Диапазон измерений: от 0 °С до 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |

| 2.2 * | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритного, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,0025 мг/дм3 | ## Разрешения на ## специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики ## Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая документация ## Разрешения на ## специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики ## Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая Документация ## Разрешения на ## специальное ## водопользование, ## выдаваемые ## территориальными органами ## Министерства ## ПРиООС Республики ## Беларусь. ## Разрешения местных ## исполнительных и ## распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/ дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), мгО2/ дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.7 ** |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05–39–2015 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 2.10 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012) |
| 2.11 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация ванадия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02374 ПНДФ 14.1:2:4.192-03 (издание 2010 г.) |
| 2.12 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025–100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 2.13 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005–2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |
| 2.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 2.15 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.16 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель, ед. рН Диапазон измерений: (2–12,0) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.17 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.18 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.19 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, мгО/дм3 Диапазон измерений: (5–16000) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |
| 2.20 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.21 *** |  | 100.05/35.065 | Температура Диапазон измерений: от 0 °С до 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, баллы Диапазон измерений: (0–5) баллы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.2, 3 |
| 3.3 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.4 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1–2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045–2014 (метод Д) |
| 3.5 * |  | 100.09/08.156 | Цветность, градусы цветности Диапазон измерений: св.1 градуса цветности |  | ГОСТ 31868–2012 (метод Б) |
| 3.6 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58–4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 3.7 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |

| 3.8 * | Вода питьевая централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель, ед. рН Диапазон измерений: (2–12,0) ед. рН | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 3.10 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 3.11 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего,мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р .2 |
| 3.12 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.13 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 3.14 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) издание 2019 года |
| 3.15 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 М 01-02-2010 |
| 3.16 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, 0 Ж |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 3.17 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: св.0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.18 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245–72 р.3 |
| 4.1 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с (диапазон измерения не более 0,1 м/с) | ГОСТ 12.1.005–88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005–88, р. 2 |
| 4.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940–2016 |
| 4.3 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.4 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-400 кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5 Гц-400 кГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0001-2021 |
| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений: (0,2- 4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности микроорганизмов- продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе оабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности микроорганизмов- продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе оабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министеров Республики Беларусь от 25.01.2025 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.БР 338-2018 |
| 5.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей, мг/м3 Диапазон измерений: (0,2- 2,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 361-2019 |
| 5.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль), мг/м3 Диапазон измерений: (1,0-100,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 333-2017 |
| 5.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца, мг/м3 Диапазон измерений: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 5.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III), мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-25,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 5.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масляного аэрозоля минеральных и нефтяных масел, мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева