|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5449 |
|  | от 09.12.2022 |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных материалов и работ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Брестская, д. 226/1, каб. 17, 225406, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость воздушных потоков | ТКП 629-2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значение | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СН 4.03.01-2019 п.9.3 СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3*** |  | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена | СН 3.02.02-2019 Приложение Д СН 3.02.02-2019 Приложение Г СП 4.02.07-2024 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СП 4.02.07-2024 (приложение Н) АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4*** |  | Здания и сооружения (системы вентиляция и кондицио-нирования воздуха с механическим побуждением воздушных потоков ) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздуха,Па -статическое давление воздуха,Па -полное давление воздуха, Па -объемный расход воздуха, м3/с -температура возду-ха в воздуховоде, 0С | СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация. устанавливающая требования к объекту Фактическое значение | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева