|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2421 от 15 мая 2002 года на бланке № 0009539 на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «ПоставыЭнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 18, 211875, г. Поставы, Поставский район, Витебская область |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000, 27.32/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | # ТКП 181-2023 # п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 # ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, # п.4.3.5.4 | АМИ.ГР 0012-2022 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, В.4.65 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, Приложение D, п.D1, п.D2 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Времени отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |

| 3.5 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.8.7.14, п.8.7.15 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева