|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4658 |  |
|  | от 24.07.2015 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июля 2025 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центртелекомстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гурского, д.34, пом. № 2/6, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Абонентские линии городских и сельских сетей электросвязи | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 пп. А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 1.2 ** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 пп. А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.3.2 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 1.3 ** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, абонентских линий | ТКП 206-2009 пп. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 1.4 ** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей кабельных линий | ТКП 206-2009 пп. А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 2.1 ** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А таблица А.1-А.8 ТКП 212-2010, Приложение А, п. А.1.2, Приложение Б, пп. Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5142-2015 |
| 2.2 ** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание ЭКУ, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.3, приложение Б, пп. Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5141-2015 МВИ.МН 5142-2015 |
| 2.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение потерь в неразъемных соединениях ЭКУ | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.4 приложение Б, п. Б.3 | МВИ.МН 5142-2015 |
| 2.4 ** |  | 27.31/ 33.110 | Величина потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.1.5 | МВИ.МН 5142-2015 |
| 2.5 ** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б, пп. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5142-2015 |
| 2.6 ** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1 таблица А.2, п.1 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 2.7 ** |  | 27.31/ 22.000 | Ассиметрия (разность) электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1 таблица А.2, п.3 | МВИ.МН 5146-2015 |
| 2.8 ** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А.2.1, таблица А.2, п.5 | МВИ.МН 5146-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева