Приложение к аттестату аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0503 от «12» марта 2007 года на 2 листах

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной  лаборатории охраны окружающей среды

Общества  с ограниченной ответственностью  “ЭКОТЕХЭНЕРГОСЕРВИС”

| Наименова-ние объекта или видов испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ### Обозначение ТНПА, устанавливающего ### требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промышлен-ных выбросов |  | Скорость и объемный расход газопылевых потоков | Предельно допустимая концентрация (ПДК) | ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. |
|  |  | Давление и температура газопылевых потоков | ПДК | ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
|  |  | Влажность газопылевых потоков | ПДК | ГОСТ 17.2.4.08-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
|  |  | Концентрация оксида углерода | ПДК | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Тesto AG» и MSI-150. D = 0 – 12500 мг/м3 при н.у., ХП - ±5 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация оксидов азота | ПДК | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Тesto AG» и MSI-150. D = 0 – 6030 мг/м3 при н.у., ХП - ±5 % |
|  |  | Концентрация кислорода | ПДК | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Тesto AG» и MSI-150. D = 0 – 21 % объемн. Относительная погрешность – ± 0,2 % объемн. |
|  |  | Концентрация диоксида серы | ПДК | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 1. НТЦ «АПИ» Минск – 1997. Стр. 77. Методика № 1.4.94.6. МВИ концентрации диоксида серы индикаторными трубками. D = 42,9 – 342,8 мг/ норм.м3, ХП ≤ 20 %. |
|  |  | Концентрация пыли | ПДК | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г. стр. 138. Методика определения концентрации пыли в технологических газах. |

Директор БелГИМ - 							Н. А. Жагора

Руководитель Органа по аккредитации