|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5182 |
|  | от 31.01.2020 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения качества»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 65.1* | Изделия санитарные керамические | 23.42/ 29.061 | Деформация (коробление) | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 пп.1.2, 1.3, 1.4 |
| 65.2* |  | 23.42/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |
| 65.3* |  | 23.42/ 11.116 | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 |
| 65.4* |  | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.2 |
| 65.5* |  | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |
| 65.6* |  | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |
| 65.7* |  | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |
| 65.8* |  | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость изделия |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |
| 65.9* |  | 23.42/ 11.116 | Функциональная пригодность |  | ГОСТ 13449-82 п.7 |
| 65.10* |  | 23.42/ 29.061 | Размеры изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.1.1 ГОСТ 30493-96 |
| 66.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов | 22.23/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.1 |
| 66.2* |  | 22.23/ 29.061 | Размеры изделий |  | СТБ 1227-2000 п.8.2 |
| 66.3* |  | 22.23/ 29.121 | Деформация |  | СТБ 1227-2000 п.8.3 ГОСТ 13449-82 п.1.2 |
| 66.4* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | СТБ 1227-2000 п.8.4 ГОСТ 7025-91 п.4 |
| 66.5* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ |  | СТБ1227-2000 п.8.5 |
| 66.6* |  | 22.23/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  | СТБ 1227-2000 п.8.6 |
| 66.7* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная прочность покрытия изделия |  | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 |
| 66.8* |  | 22.23/ 26.045 | Химическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.8 |
| 66.9* |  | 22.23/ 26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 |
| 66.10* |  | 22.23/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | СТБ 1227-2000 п.8.10 ГОСТ 13449-82 п.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |