|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5341 от 12.11.2021 на бланке № ___________ на 7 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

центральной заводской лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Омск Карбон Могилев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Вейнянский с/с, 36, 212035 Могилевская обл., Могилевский р-н, западнее аг. Вейно (ЦЗЛ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.11 |
| 1.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 °С (приложение А) | Сертификаты поставщиков ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 33-2016 (приложение А) |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) |  | ГОСТ 32392-2013 |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.6* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая (приложение А) |  | ГОСТ 33-2016 (приложение А) |
| 1.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 32139-2019 |
| 2.1*** | Коксохимическое сырье | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5445-20 | ГОСТ 5445-20 п. 2.3.4 |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 ºС | Сертификаты поставщиков ТНПА и другая документация Фактическое значение | ГОСТ 11126-2019 п.6.3 ГОСТ 18995.1-73 |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.4 ГОСТ 2477-2014 |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.8 |
| 2.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.10 |
| 2.6* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ионов натрия |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.9 |
| 2.7* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ионов калия |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.9 |
| 3.1* | Дистиллированная вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ (2-12,0) ед.pH | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 Фактическое значение | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.2* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость ДИ (0 -200) мСм/см |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.1*** | Углерод технический | 20.12/42.000 20.13/42.000 | Отбор проб | ASTM D 1799 ASTM D 1900 ASTM D 5817 | ASTM D 1799 ASTM D 1900 ASTM D 5817 |
| 4.2* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Адсорбция йода (метод А) | ASTM D 1765-21 ГОСТ 7885-86 Спецификации заказчиков ТНПА и другая документация Фактическое значение | ASTM D 1510 (метод А) |
| 4.3* |  | 20.12/08.050 20.13/08.050 | Общая (NSA) и внешняя (STSA) площади поверхности по адсорбции азота |  | ASTM D 6556 |
| 4.4* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Абсорбция масла (OAN) |  | ASTM D 2414 |
| 4.5* |  | 20.12/08.169 20.13/08.169 | Значение рН (метод В) |  | ASTM D 1512 (метод В) |
| 4.6* |  | 20.12/08.052 20.13/08.052 | Потери массы при нагревании |  | ASTM D 1509 |
| 4.7* |  | 20.12/08.052 20.13/08.052 | Массовая доля золы (метод А) |  | ASTM D 1506 (метод А) |
| 4.8* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой |  | ASTM D 1514 |
| 4.9* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Содержание фракции очень мелких частиц и истирания (метод А) |  | ASTM D 1508 (метод А) |
| 4.10* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Насыпная плотность |  | ASTM D 1513 |
| 4.11* |  | 20.12/08.156 20.13/08.156 | Экстрагируемые вещества по светопропусканию толуольного экстракта |  | ASTM D 1618 |
| 4.12* |  | 20.12/29.121 20.13/29.121 | Прочность отдельных гранул |  | ASTM D 5230 |
| 4.13* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Гранулометрический состав |  | ASTM D 1511 |
| 4.14* |  | 20.12/08.074 20.13/08.074 | Массовая доля серы |  | ASTM D 1619 |
| 4.15* |  | 20.12/29.121 20.13/29.121 | Массовая прочность |  | ASTM D 1937 |
| 4.16* |  | 20.12/08.150 20.13/08.150 | Красящая способность |  | ASTM D 3265 |
| 4.17* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Абсорбция масла сжатого образца (COAN) |  | ASTM D 3493 |
| 5.1** | Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория | 100.12/35.065 | Температура воздуха, ℃ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-9, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактическое значение | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 5.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 5.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН-15, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактическое значение | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.4** |  | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА, - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.036-81 ГН-11, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактическое значение | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида азота ДИ 0-38,2 мг/м3 ДИ 38,2-95,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактическое значение | АМИ.БР 0004-2021 |
| 6.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида серы ДИ 0-266 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 6.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: диоксида кремния ДИ 0,1-3,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 6.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: гидрохлорида ДИ 1,0-15,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 6158-2019 |
| 6.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: сажи (углерода пыль) ДИ 0,25-500,00 мг/м3 ДИ 0,0-50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 АМИ.МГ 0006-2023 |
| 6.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: марганца ДИ 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: пыли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия ДИ 0,25-500,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 6.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: оксида железа (III) ДИ 0,15-20,00 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: оксида углерода ДИ 0-23,2 мг/м3 ДИ 23,2-2320 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 6.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 6.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: сажи (углерода пыль) ДИ 2-80,0 мг/м3 | Фактическое значение | ФР.1.31.2012.12433 |
| 7.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 п. 6 |
| 7.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: азота диоксида ДИ 20-192 мкг/м3 ДИ 192-1440 мкг/м3 | СанПиН от 30.12.2016 №141 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ГН-1, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Фактическое значение | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ 12-100 мкг/м3 ДИ 100-500 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 7.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: углерода черного ДИ 0,03-1,8 мг/м3 |  | ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015) |
| 7.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксида ДИ 0,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 8.1** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Фактическое значение | МВИ.МН 5706-2016 |
| 8.2** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: бензола ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 8.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: толуола ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 8.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (углерод черный) ДИ 15-20000 мг/м3 ДИ 5-15 мг/м3 ДИ 0,0-50000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 АМИ.МГ 0006-2023 |
| 8.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида ДИ 2,86-572 мг/м3 ДИ 572-5717 мг/м3 ДИ 5717-15000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: углерода оксида ДИ 1,25-250 мг/м3 ДИ 250-2500 мг/м3 ДИ 2500-12500 мг/м3 ДИ 12500-500000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота ДИ (NO2) 2,05-102,5 мг/м3 ДИ (NO2) 102,5-1000 мг/м3 ДИ (NO) 1,34-134 мг/м3 ДИ (NO) 134-4000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.8** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: кислорода ДИ 0,1-21 об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 8.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: сероводорода ДИ 0,5-40,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 8.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 ДИ 0,4-200,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5707-2016 |
| 8.11** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов непредельных алифатического ряда С2-С5 ДИ 1-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 8.12** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: углеводородов ароматических (бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, стирола) ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 8.13*** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 8.14*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 8.15*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 8.16*** |  | 100.01/23.000 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 9.1*** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014 ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Фактическое значение | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 9.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ 3,0 -50 мг/дм3 ДИ св.50 мг/дм3 | Решение Могилевского городского исполнительного комитета Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды Фактическое значение Решение Могилевского городского исполнительного комитета Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды Фактическое значение | МВИ.МН 4362-2012 |
| 9.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний – ионов ДИ 0,1- 0,15 мг/дм3 ДИ 0,15-3,0 мг/дм3 ДИ 3,0 – 300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 9.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) ДИ 2-12,0 ед.pH |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 9.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ 0,100-9,00 мг/дм3 ДИ св.9,00 мг/дм3 с разбавлением |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 9.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ 0,005-0,010 мг/дм3 ДИ 0,010-0,50 мг/дм3 ДИ 0,50-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 9.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 ДИ св.40,0 мг/дм3 с разбавлением |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 9.9* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ 10,0-250,0 мг/дм3 ДИ св.250,0 мг/дм3 с разбавлением |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 9.11* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ 0,5-6 мгО2/дм3 ДИ 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 9.12* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость (ХПК) ДИ 5,0-50,0 мгО2/дм3 ДИ 50,0-200,0 мгО2/дм3 ДИ 200,0-800,0 мгО2/дм3 ДИ св.800,0 мгО2/дм3 с разбавлением |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003) |
| 9.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ 0,025-0,10 мг/дм3 ДИ 0,10-0,50 мг/дм3 ДИ 0,5-100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)) |
| 9.15* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 9.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ 0,1-1000 мг/дм3 (метод В) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |

Примечание:

* - Деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** - Деятельность осуществляется как в ООС так и за его пределами.

*** - Деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева