|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1806 от 12.10.2018 на бланке № на 17 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 сентября 2025 года

контрольно-аналитической лаборатории

Открытого акционерного общества «Тепличный комбинат Мачулищи»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Солнечная, д. 6, 223012, г.п. Мачулищи, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Продукты пищевые (культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, продукты переработки плодов и овощей, продукты пищевые прочие) | 01.13/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 01.13/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 01.13/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 ГОСТ 29270-95, п.4 ГОСТ EN 12014-2-2014 |

| 1.2 * | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) |  | 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 01.49; 10.31 10.32; 10.39 10.41; 10.42 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.81 10.82; 10.83 10.84; 10.89 11.06; /04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 ГН 2.6.1.8-10 -2004 (РДУ/ЛТС-2004) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * |  |  | 01.13/ 04.125 10.31/ 04.125 10.71/ 04.125 10.73/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклида стронций-90 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |  |
| 1.4 * |  |  | 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 10.31 10.32; 10.39 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.49 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.89; 11.06/ 08.162 08.158 | Содержание хлорорганических пестицидов: γ-ГХЦГ β-ГХЦГ α-ГХЦГ ДДТ ДДД ДДЭ Гексахлорбензол | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30349-96, п. 4-5 ГОСТ 32122-2013 СТ РК 2011-2010 |  |
| 1.5 * |  |  | 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 01.29; 01.49 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.89; 11.06/ 08.032 | Массовая доля ртути |  |  | ГОСТ Р 53183-2008 |  |
| 1.6 * |  |  |  | Массовая доля железа |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.7 * |  |  |  | Массовая доля мышьяка |  |  | ГОСТ 31671-2012 ГОСТ 31707-2012 |  |
| 1.8 * |  |  |  | Массовая доля меди |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14084-2014 СТБ EN 14082-2014 |  |
| 1.9 * |  |  |  | Массовая доля олова |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |  |
| 1.11 * |  |  |  | Массовая доля свинца |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 1.12 * |  |  |  | Массовая доля кадмия |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 1.13 * |  |  | 01.11; 01.12 01.25; 01.26 10.41; 10.42 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.82 10.83; 10.84 10.89; 11.06/ 08.159 | Содержание афлатоксина В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001, п.3, 4 |  |
| 1.14 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13; 01.24; 01.25; 10.32; 10.39/ 08.159 | Содержание патулина |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 28038-2013, п.5, 6 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 ГОСТ 31100.1-2002 |  |
| 1.15 * |  |  | 01.11; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73/ 08.159 | Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона |  |  |  | ГОСТ 31691-2012 СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |
| 1.16 * |  |  | 01.11; 01.12 01.26; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73/ 08.162 | Содержание Т-2 токсина |  |  |  | ГОСТ 33682-2015 |  |
| 1.17 * |  |  | 01.11; 01.12 01.26; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73/ 08.159 | Содержание охратоксина А |  |  |  | ГОСТ 32587-2013 п.5 |  |
| 1.18 * |  |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | СанПиН от 21.06.2013 № 52 Гл. 2, п. 23 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 п. 12 ТНПА и другая документация |  | Экспресс-методы индикации возбудите-лей паразитарных болезней в плодоовощной продукции Рег. № 37-0305 от 12.04.2005 |  |
| 1.19 * |  |  | 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.25; 01.28 01.26; 01.29 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.89/29.040 | Масса нетто (объем) |  | СТБ 8019-2002 ГОСТ 8.579-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 8035-2012 ГОСТ 34130-2017, п.5 СТБ 2310-2013, п.7.9 ГОСТ 28875-90, п.3.2 ГОСТ 1936-85, п.2.1 ГОСТ 15113.1-77, п.3 ГОСТ 5897-90, п.4 СТБ 2211-2011, п.6.16 ГОСТ 8756.1-2017, п.6 СТБ 1963-2009 п. 9.1 |  |
| 1.20 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.27/11.116 01.28/11.116 01.29/11.116 01.49/ 11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 01.61/11.116 01.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, внутреннее строение, вкус, запах, цвет, настой, оттенок, прозрачность, терпкость степень зрелости, размер плодов, консистенция, признаки брожения, поражение восковой молью, механические примеси, структура в изломе, качество заливки, содержание плодов в каждой мерной группе, % от массы) |  | ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» № 52 от 21.06.2013 г. СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 1726-2019, п.7.6, 7.8 ГОСТ 1725-2019, п.7.6, 7.8 ГОСТ 34298-2017, п.7.2.4 ГОСТ 13908-68, п.3.3, 3.4 ГОСТ 34325-2017, п.7.2.5 ГОСТ 31821-2012, п.9.3.4, 9.3.5 ГОСТ 7977-87, п.3.2.2 ГОСТ 27569-87, п.3.2.2 ГОСТ 33562-2015, п.7.2, 7.3 ГОСТ 1723-2015, п.6.2.5 ГОСТ 34306-2017, п.7.2.4 СТБ 791-2022 п. 6.2, п. 6.5 ГОСТ 34214-2017, п.7.7 СТБ 463-93, п.7.2.3 ГОСТ 6014-68, п.2.1 ГОСТ 26545-85, п.3.1 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 32284-2013, п.9.2.6 ГОСТ 33540-2015, п.6.3, 6.4 ГОСТ 1722-85, п.3.2 ГОСТ 32285-2013, п.9.2.6 СТБ 461-2022 п. 7.2 СТБ 2083-2010, п.6.4, 6.5 ГОСТ 26768-85, п.3.2 СТБ 2107-2010, п.5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ 7967-2015, п.7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 ГОСТ 1724-85, п.3.2 ГОСТ 33494-2015, п.6.3, 6.4 ГОСТ 7968-89, п.3.2.2 ГОСТ 33952-2016, п.7.2, 7.3 ГОСТ 7975-2013, п.8.5 СТБ 597-94, п.5.2.3 ГОСТ 32882-2014, п.7.2, 7.3 ГОСТ 7176-2017, п.6.2, 6.3 |  |
| 1.20 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.27/11.116 01.28/11.116 01.29/11.116 01.49/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 01.61/11.116 01.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, внутреннее строение, вкус, запах, цвет, настой, оттенок, прозрачность, терпкость степень зрелости, размер плодов, консистенция, признаки брожения, поражение восковой молью, механические примеси, структура в изломе, качество заливки, содержание плодов в каждой мерной группе, % от массы) |  | ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31853-2012, п.9.3.6 ГОСТ 31822-2012, п.9.3.4 ГОСТ 34324-2017, п.7.7 ГОСТ 34212-2017, п.7.7 ГОСТ 34215-2017, п.7.2.4 ГОСТ 34218-2017, п.7.7 ГОСТ 13634-2017, п.7.7 ГОСТ 34269-2017, п.7.2.5 ГОСТ 34299-2017, п.7.2.5 ГОСТ 34319-2017, п.7.7 ГОСТ 34216-2017, п.7.7 ГОСТ 34300-2017, п.7.7 ГОСТ 34313-2017, п.6.6 ГОСТ 34318-2017, п.7.2.4 ГОСТ 34320-2017, п.7.7 ГОСТ 34323-2017, п.7.7 ГОСТ 34267-2017, п.7.2.4 ГОСТ 34301-2017, п.6.7 ГОСТ 32856-2014, п.8.5 СТБ 2319-2013, п.6.2.1 ГОСТ 4427-82, п.4.2, 4.3 ГОСТ 34307-2017, п.7.8 СТБ 2424-2015, п.6.7 СТБ 2423-2015, п.6.6 СТБ 2425-2015, п.6.8 СТБ 459-93, п.7.2.3 ГОСТ 31823-2012, п.10.3.3 ГОСТ 21715-2013, п.10.5 СТБ 766-95, п.5.2.3 СТБ 901-95, п.5.2.3 СТБ 1010-95, п.5.3 СТБ 1011-95, п.5.2.3 СТБ 1012-95, п.5.2.3 ГОСТ 6828-89, п.3.2.2 ГОСТ 33953-2016, п.7.7 ГОСТ 27573-2013, п.9.5, 9.6 ГОСТ 7177-2015, п.7.2.4 ГОСТ 7177-2022 п. 6.2 ГОСТ 21833-76, п.3.4, 3.5 ГОСТ 34340-2017, п.7.7 ГОСТ 32787-2014, п.9.5 ГОСТ 4428-82, п.3.2 СТБ 2344-2013, п.6.2.1 ГОСТ 27572-2017, п.7.2, 7.3 |  |
| 1.20 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.27/11.116 01.28/11.116 01.29/11.116 01.49/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 01.61/11.116 01.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, внутреннее строение, вкус, запах, цвет, настой, оттенок, прозрачность, терпкость степень зрелости, размер плодов, консистенция, признаки брожения, поражение восковой молью, механические примеси, структура в изломе, качество заливки, содержание плодов в каждой мерной группе, % от массы) |  | ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4429-82, п.3.2, 3.3 ГОСТ 6829-2015, п.7.5 ГОСТ 7178-2015, п.7.2, 7.3 СТБ 393-2022 п. 6.2 СТБ 392-2022 п. 6.2 СТБ 739-93, п.7.3.3 СТБ 596-94, п.5.2.3 СТБ 2288-2012, п.6.2.1 СТБ 2287-2012, п.6.2.1 ГОСТ 32786-2014, п.9.3.5 ГОСТ 33823-2016, п.7.4 ГОСТ 19215-73, п.3.3 ГОСТ 20450-2019, п.7.7 ГОСТ 21405-75, п.3.2 СТБ 2393-2014, п.6.2.2 ГОСТ 31854-2012, п.9.3.7 СТБ 2389-2014, п.5.8, 5.9 ГОСТ ISO 1003-2016, п.3.1, 3.2 СТБ 2390-2014, п.5.8, 5.9 ГОСТ 33494-2015, п.6.3.4 ГОСТ 33801-2016, п.7.3 ГОСТ 33915-2016, п.7.5 ГОСТ 33851-2016, п.7.7, 7.8 ГОСТ 33854-2016, п.7.8, 7.9 ГОСТ 33882-2016, п.7.5 ГОСТ 33985-2016 п.7.2.4 ГОСТ 33916-2016, п.7.7 ГОСТ 33932-2016, п.7.2.4 ГОСТ 33562-2015, п.7.2.4 ГОСТ 33485-2015, п.7.5 ГОСТ 33440-2015, п.7.2.4 ГОСТ 33954-2016, п.7.5 ГОСТ 33952-2016, п.7.2.4 СТБ 2492-2016, п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 СТБ 2491-2016, п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 ГОСТ 34314-2017, п.7.2.4, 7.2.6 ГОСТ 33309-2015, п.7.4-7.5 |  |
| 1.20 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.27/11.116 01.28/11.116 01.29/11.116 01.49/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 01.61/11.116 01.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, внутреннее строение, вкус, запах, цвет, настой, оттенок, прозрачность, терпкость степень зрелости, размер плодов, консистенция, признаки брожения, поражение восковой молью, механические примеси, структура в изломе, качество заливки, содержание плодов в каждой мерной группе, % от массы) |  | ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34217-2017, п.7.7 ГОСТ 34266-2017, п.7.3 ГОСТ 34268-2017, п.7.4 ГОСТ 34270-2017, п.7.3 ГОСТ 34271-2017, п.7.7 ГОСТ 34322-2017п.7.2.4 ГОСТ 34402-2018, п.7.6 ГОСТ 34403-2018, п.7.3 ГОСТ 32287-2013, п.9.3.4, 9.3.3, 9.3.5 ГОСТ 34130-2017, п.10 ГОСТ 6882-88, п.1.2.4 ГОСТ 16833-2014п.9.3.3 ГОСТ 32896-2014, п.7.2, 7.3 СТБ 819-93, п.3.2.2 ГОСТ 31784-2012, п.9.2 ГОСТ 32288-2013, п.9.3.3, 9.3.4 ГОСТ 32874-2014п.9.3.4 ГОСТ 31788-2012, п.9.2, 9.4 СТБ 2310-2013, п.7.3 ГОСТ 16831-71, п.3.4 ГОСТ 32857-2014, п.9.3.3, 9.3.4 ГОСТ 32873-2014, п.9.3.3, 9.3.4 ГОСТ 16525-70, п.9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 28875-90, п.3.3 ГОСТ 15113.3-77, п.2, 3 ГОСТ 5472-50 ГОСТ 1936-85, п.2.4 ГОСТ 32572-2013 СТБ 902-2013, п.7.3 ГОСТ 32775-2014, приложение Б ГОСТ 32776-2014, приложение Б ГОСТ 5897-90, п.2 СТБ 1202-2014, п.7.4 СТБ 2211-2011, п.6.4 ГОСТ 19792-2017, п.7.3 ГОСТ 21179-2000, п.6.2 ГОСТ 28886-2019, п.6.4, 6.5 ГОСТ 31776-2012, п.6.2, 6.3 ГОСТ 20450-75 ГОСТ 20144-74 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 7176-85 |  |
| 1.20 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.13/11.116 01.12/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 01.27/11.116 01.28/11.116 01.29/11.116 01.49/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 01.61/11.116 01.62/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, внутреннее строение, вкус, запах, цвет, настой, оттенок, прозрачность, терпкость степень зрелости, размер плодов, консистенция, признаки брожения, поражение восковой молью, механические примеси, структура в изломе, качество заливки, содержание плодов в каждой мерной группе, % от массы) |  | ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 28887-2019, п.6.4, 6.5 ГОСТ 28888-2017, п.6.5 ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 686-83, п.1.4 ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 8756.18-2017 СТБ 762-95, п.5.2 СТБ 986-95, п.5.2 СТБ 1082-97, п.3.2.1, таблица 1, п.5.4 СТБ 1760-2007, п.7.1, 7.2 ГОСТ 33261-2015, п.7.2.3 СТБ 998-95, п.3.2.2, таблица 1 ГОСТ 28741-90, п.3.2 СТБ 2160-2011, п.5.1 ГОСТ 32286-2013, п.9.2.5 ГОСТ 34112-2017, п.7.5 ГОСТ 34114-2017, п.7.4 СТБ 1963-2009, п.9.4, 9.9 ГОСТ ISO 3103-2013 ГОСТ 1129-93 п. 4.4 ГОСТ 34219-2017 п. 7.7 ГОСТ 32788-2014 п. 8.4 |  |
| 1.21 * |  | Продукты пищевые (культуры злаковые, бобовые, семена масличных культур, рис необрушенный, культуры овощные, бахчевые, корнеплоды, клубнеплоды, грибы, фрукты, ягоды, плоды масличных культур, продукты переработки плодов и овощей, масла растительные, маргарины, продукция мукомольно-крупяная и продукты их переработки, изделия кондитерские, какао, шоколад, чай, кофе, приправы, пряности (специи), продукты пищевые прочие) | 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 01.29; 01.49 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.89; 11.06/ 08.032 | Массовая доля ртути |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая докум. СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая докум. |  | ГОСТ 34427-2018 |  |
| 1.22 * |  |  | 01.11; 01.12 01.13; 01.19 01.21; 01.22 01.23; 01.24 01.25; 01.26 01.27; 01.28 01.29; 01.49 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.89; 11.06/ 08.169 | Массовая доля мышьяка |  |  |  | ГОСТ 31628-2012 |  |
| 2.1 * |  | Сухофрукты, овощи сушеные, орехи Сухофрукты, овощи сушеные, орехи | 01.25/11.116 10.31/11.116 10.39/11.116 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32896-2014 СТБ 819-93 СТБ 2310-2013 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 34125-2017 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32896-2014 СТБ 819-93 СТБ 2310-2013 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 34125-2017 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34130-2017, п.13 СТБ 2310-2013, п.7.21 ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |  |
| 2.2 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металлических (металломагнитных) примесей |  |  |  | ГОСТ 34130-2017, п.12 СТБ 2310-2013, п.7.8 |  |
| 2.3 * |  |  | 01.25/08.149 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 01.25/08.082 10.31/08.082 10.39/08.082 10.89/08.082 | Массовая доля сернистого ангидрида |  |  |  | ГОСТ 25555.5-2014, п.6, 10 |  |
| 2.4 * |  |  | 10.39/08.052 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 2.5 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 ГОСТ 10856-96 |  |
| 2.6 * |  |  | 01.25/08.149 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 15113.7-77, п.2 |  |
| 2.7 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Посторонние примеси |  |  |  | СТБ 2310-2013 ГОСТ 32287-2013, п.9.3.4, 9.4.1, 9.4.2 ГОСТ 32896-2014, п.7.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3.3 ГОСТ 16831-71, п.3.4 ГОСТ 32288-2013, п.9.3.3, 9.4 ГОСТ 31788-2012, п.9.2 ГОСТ 34130-2017, п.9 |  |
| 2.8 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля масличной примеси |  |  |  | СТБ 2310-2013, п.7.7 |  |
| 2.9 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля не очищенных от околоплодной оболочки ядер |  |  |  | СТБ 2310-2013, п.7.7 |  |
| 2.10 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля других разновидностей |  |  |  | СТБ 2310-2013, п.7.7 |  |
| 2.11 * |  |  | 01.25/08.052 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля ломаных и расщепленных на половинки ядер |  |  |  | СТБ 2310-2013, п.7.7 |  |
| 3.1 * |  | Семена масличные и продукты их переработки Семена масличные и продукты их переработки | 01.11/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 | Цвет и запах |  | СТБ 1398-2003 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 10582-86 СТБ 2310-2013 ТНПА и другая документация СТБ 1398-2003 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 10582-86 СТБ 2310-2013 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 27988-88, п.3.2, 3.3 |  |
| 3.2 * |  |  | 01.11/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 | Массовая доля влажности |  |  |  | ГОСТ 10856-96 |  |
| 3.3 * |  |  | 01.11/08.164 01.26/08.164 | Масличность |  |  |  | ГОСТ 10857-64, п.4 |  |
| 3.4 * |  |  | 01.11/08.149 01.26/08.149 | Кислотное число масла |  |  |  | ГОСТ 10858-77, п.3, 4 |  |
| 3.6 * |  |  | 01.11/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 | Массовая доля сорной, масличной и особо учитываемой примеси |  |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 3.7 * |  |  | 01.11; 01.25 01.26/11.116 | Зараженность вредителями |  |  |  | ГОСТ 10853-88 |  |
| 3.9 * |  |  | 01.11; 01.25 01.26/08.052 | Лузжистость |  |  |  | ГОСТ 10855-64 |  |
| 3.10 * |  |  | 01.11/08.149 01.25/08.149 01.26/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  |  | ГОСТ 15113.7-77, п.2 |  |
| 3.11 * |  |  | 01.11/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 | Металломагнитная примесь |  |  |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |  |
| 3.12 * |  |  | 01.11/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 | Массовая доля поврежденных и сморщенных бобов |  |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 3.13 * |  |  | 01.11/08.052 01.25/08.052 01.26/08.052 | Массовая доля пустых бобов |  |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 4.1 * |  | Масла растительные, смеси растительных масел (подсолнечное, хлопковое, соевое, горчичное, кукурузное, рапсовое, оливковое, кунжутное), натуральные жирные кислоты и продукты их переработки | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное число |  | СТБ 1486-2004 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31933-2012, п.7 |  |
| 4.2 * |  |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 11812-66, п.1 ГОСТ 11812-2022 метод А |  |
| 4.3 * |  |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 |  |
| 5.1 * |  | Кофе жареный, кофе растворимый | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 6, 7 ГОСТ ISO 11294-2014 |  |
| 5.2 * |  |  | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина |  |  |  | ГОСТ ISO 20481-2013 МВИ.МН 1037-99 |  |
| 6.1 * |  | Мёд натуральный | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31774-2012 |  |
| 6.2 * |  |  | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров |  |  |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |  |
| 6.3 * |  |  | 01.49/08.156 | Массовая доля сахарозы |  |  |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |  |
| 6.4 * |  |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  |  |  | ГОСТ 34232-2017, п.7 |  |
| 6.5 * |  |  | 01.49/08.156 | Массовая доля ГМФ |  |  |  | ГОСТ 31768-2012, п. 3.3 |  |
| 6.6 * |  |  | 01.49/11.116 | Качественная реакция на ГМФ |  |  |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.4 |  |
| 6.7 * |  |  | 01.49/08.052 | Механические примеси |  |  |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.13 |  |
| 6.8 * |  |  | 01.49/08.169 | Свободная кислотность |  |  |  | ГОСТ 32169-2013, п.4 |  |
| 7.1 * |  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, макаронные изделия | 01.11; 01.12 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.89/ 11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН ”Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых про-дуктов“ Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Единые санитарно-эпи-демиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая докум. |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 СТБ 1963-2009, п.9.5 |  |
| 7.2 * |  |  | 01.11; 01.12 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.89/ 11.116 | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи): суммарная плотность загрязненности |  |  |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 34165-2017 |  |
| 8.1 * |  | Сухари | 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 686-83 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |  |
| 8.2 * |  |  | 10.72/08.149 | Кислотность |  |  |  | ГОСТ 686-83, п.3.7 |  |
| 9.1 * |  | Продукты пищевые консервирован-ные: (консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи, ягоды, грибы быстро-замороженные и сухие, маринады) Продукты пищевые консервирован-ные: (консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи, ягоды, грибы быстрозаморо-женные и сухие, маринады) Продукты пищевые консервирован-ные: (консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные; овощи, ягоды, грибы быстрозаморо-женные и сухие, маринады) | 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 720-94 СТБ 762-95 СТБ 818-93 СТБ 986-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1452-2004 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 7231-90 |  | ГОСТ 26186-84 п.2, 3 |  |
| 9.2 * |  |  | 10.31/08.164 10.39/08.164 10.89/08.164 10.31/08.133 10.39/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля жира |  |  |  | ГОСТ 8756.21-89, п.4 ГОСТ 26183-84 |  |
| 9.3 * |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля летучих кислот |  |  |  | ГОСТ 25555.1-2014 |  |
| 9.4 * |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 10.31/08.169 10.39/08.169 10.89/08.169 | Массовая доля титруемой кислотности |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.1, 7.2 |  |
| 9.5 * |  |  | 10.31/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой и бензойной кислоты |  |  |  | СТБ 1181-99, п.5 МВИ.МН 806-98 |  |
| 9.6 * |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 10.31/08.082 10.39/08.082 10.89/08.082 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 30616-98 СТБ 963-94 СТБ 1190-99 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 32217-2013 СТБ 2052-2010 СТБ 1760-2007 ГОСТ 33261-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34129-2017 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 25555.5-2014, п.6, 10 |  |
| 9.7 * |  |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014, п.4, 5 |  |
| 9.8 * |  |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 10.31/11.116 10.39/11.116 10.89/11.116 | Массовая доля посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 1016-90, п.3.2 ГОСТ 2654-2017, п.7.5 СТБ 684-93, п.5.3 СТБ 719-94, п.5.4 СТБ 1297-2001, п.5.4 СТБ 159-94, п.6.3 СТБ 1368-2002, п.5.4 СТБ 1027-96, п.5.2 ГОСТ 30616-98, п.5.6 СТБ 39-95, п.5.4 СТБ 425-98, п.5.2 СТБ 720-94, п.5.4 СТБ 411-94, п.6.3 ГОСТ 7231-90, п.3.3 СТБ 1083-97, п.5.2 ГОСТ 7694-2015, п.7.4 ГОСТ 31713-2012, п.7.4 СТБ 452-94, п.6.5 СТБ 1452-2004, п.5.2 СТБ 1131-98, п.5.4 ГОСТ 1633-73, п.3.4 ГОСТ 34112-2017, п.7.5 СТБ 1084-97, п.5.2 СТБ 350-2006, п.5.2 СТБ 1082-97, п.5.4 СТБ 818-93, п.7.3 ГОСТ 28649-90, п.3.2 СТБ 1427-2003, п.5.4 СТБ 986-95, п.5.2.5 СТБ 1000-96, п.5.4 СТБ 1190-99, п.5.4 ГОСТ 34220-2017, п.7.3 ГОСТ 33823-2016, п.7.5 ГОСТ 34114-2017, п.7.4 ГОСТ 17471-2013, п.7.8 ГОСТ 18611-2013, п.7.3 ГОСТ 18224-2013 п. 7.10 |  |
| 9.9 * |  |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 10.89/08.169 | Показатель рН |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 9.10 * |  |  | 10.31/08.133 10.39/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  |  |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 9.11 * |  |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 10.31/08.133 10.39/08.133 10.89/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 9.12 * |  |  | 10.31; 10.39 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  |  |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 9.14 * |  |  | 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |  | ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |
| 9.15 * |  |  | 10.31/08.149 10.39/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  |  |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 10.1 * |  | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | СТБ 294-95 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 1449 -2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32876-2014 СТБ 2052-2010 ТНПА и другая документация СТБ 294-95 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 1449 -2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32920-2014 СТБ 2052-2010 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34128-2017 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |
| 10.2 * |  |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемой кислотности |  |  |  | ГОСТ 34127-2017 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |
| 10.3 * |  |  | 10.32/08.052 | Массовая доля мякоти |  |  |  | ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |
| 10.4 * |  |  | 10.32/08.052 10.32/11.116 10.31/08.052 10.39/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014, п.4, 5 |  |
| 10.5 * |  |  | 10.32/08.052 | Минеральные примеси |  |  |  | ГОСТ 8756.4-70 |  |
| 10.7 * |  |  | 10.32/11.116 | Массовая доля посторонних примесей |  |  |  | ГОСТ 32876-2014 п. 7.8 СТБ 829-2008, п.7.2 СТБ 1825-2008, п.7.2 СТБ 1824-2008, п.7.2 СТБ 1449-2008, п.7.2 СТБ 1823-2008, п.7.2 СТБ 294-95, п.5.3 СТБ 962-95, п.5.4 СТБ 977-94, п.5.3 ГОСТ 816-2017, п.7.6 |  |
| 10.8 * |  |  | 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  |  |  | ГОСТ 26186-84, п.2, 3 |  |
| 10.9 * |  |  | 10.32/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  |  |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |
| 10.10 * |  |  | 10.32/08.169 | рН |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 10.11 * |  |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка |  |  |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 10.12 * |  |  | 10.32/08.158 10.32/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  |  |  | ГОСТ 30670-2000 МВИ.МН 806-98 |  |
| 10.13 * |  |  | 10.32/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфрола |  |  |  | ГОСТ 29032-91, п.1 |  |
| 10.14 * |  |  | 10.32/08.149 10.32/08.082 | Массовая доля диоксида серы |  |  |  | ГОСТ 25555.5-2014, п.6, 10 |  |
| 11.1 * |  | Продукты переработки плодов и ягод | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | СТБ 760-2003 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1191-99 ГОСТ 22371-77 СТБ 963-94 ГОСТ 32099-2013 ГОСТ 34113-2017 СТБ 416-2006 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация СТБ 760-2003 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1191-99 ГОСТ 22371-77 СТБ 963-94 ГОСТ 32099-2013 ГОСТ 34113-2017 СТБ 416-2006 СанПиН от 12.12.2012 № 195 Санитарные нормы и правила "Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам" ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |
| 11.2 * |  |  | 10.39/08.149 10.39/08.169 | Массовая доля титруемой кислотности |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 11.3 * |  |  | 10.39/08.169 | Показатель рН |  |  |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 11.4 * |  |  | 10.39/08.149 10.39/08.082 | Массовая доля диоксида серы |  |  |  | ГОСТ 25555.5-2014, п.6, 10 |  |
| 11.5 * |  |  | 10.39/08.158 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  |  |  | ГОСТ 30670-2000 МВИ.МН 806-98 |  |
| 11.6 * |  | Продукты переработки плодов и ягод | 10.39/11.116 | Массовая доля посторонних примесей |  |  |  | СТБ 760-2003, п.5.2 СТБ 2328-2013 п. 7.9 ГОСТ 32099-2013, п.7.3 СТБ 998-95, п.5.4 СТБ 999-95, п.6.3 СТБ 1191-99, п.5.4 ГОСТ 22371-77, п.3.3 СТБ 963-94, п.6.3 ГОСТ 34113-2017, п.7.6 СТБ 416-2006, п.6.4 |  |
| 11.7 * |  |  | 10.39/08.052 10.39/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  |  |  | ГОСТ 26323-2014, п.4, 5 |  |
| 11.8 * |  |  | 10.39/08.158 10.39/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты |  |  |  | ГОСТ 30669-2000 МВИ.МН 806-98 |  |
| 11.9 * |  |  | 10.39/08.052 | Массовая доля мякоти |  |  |  | ГОСТ 8756.10-2015 |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                        Т.А.Николаева