|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5114 |
| от 19.04.2019 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 06 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 05 сентября 2025 годалаборатории ОТК открытого акционерного общества «Ивацевичдрев» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 4-1, г. Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область |
| 1.1\*\*\* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012СТБ ISO 5667-3-2021СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012СТБ ISO 5667-3-2021СТБ ISO 5667-14-2023СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2\* | 100.05/08.169 | Водородныйпоказатель (рН) | Разрешение на спецводопользованиеРешение Ивацевичского районного исполнительного комитета №591 от 03.06.2016Комплексное природоохранное разрешение №01/0031 от 06.11.2024, ТНПА и др. документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3\* | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществДИ-св.3 мг/дм3 | МВИ.МН. 4362-2012 |
| 1.4 \* | 100.05/08.156 | Концентрацияаммиака и ионов аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014Метод А |
| 1.5 \* | 100.05/08.156 | Концентрацияортофосфатов (в пересчете на фосфор) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б  |
| 1.6 \* | 100.05/08.155 | КонцентрациянефтепродуктовДИ(0,005-50,00) мг/дм3 | ФР.1.31.2012.13169(ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012))Издание 2012 года |
| 1.7\* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрацияхлорид-ионов | Разрешение на спецводопользованиеРешение Ивацевичского районного исполнительного комитета №591 от 03.06.2016Комплексное природоохранное разрешение №01/0031 от 06.11.2024, ТНПА и др. документация | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10\* | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионо-активныхДИ(0,025-2,0)мг/дм3 | ФР. 1.31.2014.17189(ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013))Издание 2014 года  |
| 1.11\* | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида ДИ(0,02-0,5) мг/дм3 | ФР.1.31.2012.12307(ПНД Ф 14.1:2:4.187-02)Издание 2010 года  |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ-диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева