|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.3541 от 26 марта 2007 г. |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Электротехнической  лаборатории

Унитарного частного строительного предприятия «Барановичистройинвест»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 кВ,в т.ч. кабельные линии . | 31 52 99 | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ Мн 2625-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между : -заземлителями и заземляемыми элементами; -заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ГОСТ 30339-95 ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 2624-2007 МВИ Мн 2627-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 99 | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока короткого замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ,ПТЭ | МВИ Мн 2626-2007 |

Директор БелГИМ 									Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации