|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5088 |
|  | от 17.12.2018 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Безопасный Век»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К. Заслонова, д. 58, 223707, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.2 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 1.2*** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.4, 5.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 1.3*** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества защитный покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, 5.6 | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, п. 5.6 |
| 1.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.9 |
| 1.5*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.8, п. 5.9 |
| 1.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |
| 1.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.9*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 1.10*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 1.11*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 1.12*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.11 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.15 |
| 1.13*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.12 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.16 |
| 1.14*** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока - расход воздуха - давление | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СП 4.02.07-2024 приложение Н |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (фактический объемный расход воздуха, фактический массовый расход воздуха), удаляемого через дымоприемные устройства | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 4.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 5.1*** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 5.2*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 6.1*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5656-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2*** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 5656-2017 |
| 6.3*** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |
| 6.4*** |  | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |
| 6.5*** |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. |  |
| 6.6*** |  | 100.13/ 34.065 100.13/29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения |  |
| 7.1*** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха, температура внутреннего воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 7.2*** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |
| 7.3*** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении |  |  |
| 7.4*** |  | 100.13/26.080 | Перепады давления |  |  |
| 7.5*** |  | 100.13/29.040 | Объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. СН 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 |  |
| 7.6*** |  | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1*** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизинного контроля) | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторон здания | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. ТКП 45-1.04-304-2016 СТБ EN 13187-2016 | СТБ EN 13187-2016 |
| 8.2*** |  | 100.13/35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |
| 8.3*** |  | 100.13/35.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |
| 8.4*** |  | 100.13/35.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ограждающих конструкций |  |  |
| 9.1*** | Оборудование вентиляционное (конструкции воздуховодов из тонколистового метала в системах вентиляции и кондиционирования зданий) | 28.25/ 26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СТБ 2522-2018 п. 4.1 НПА, ТНПА, проектная и экс-плуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 9.2*** |  | 28.25/ 26.080 | Прочность конструкции воздуховодов | СТБ 2522-2018 п. 4.2 НПА, ТНПА, проектная и экс-плуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 9.3*** |  | 28.25/ 26.141 | Класс герметичности воздуховодов А, В | СН 4.02.03-2019 п. 7.11.8 СН 2.02.07-2020 п. 8.1 СТБ 1915-2020 п. 4.2.8 НПА, ТНПА, проектная и экс- плуатационная документация | СТБ 2522-2018 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							      Т.А.Николаева