|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 18 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 24 листах редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Гродненской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 |  |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.3 * |  | 100.05/ | Концентрации: |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
|  |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,389-3900) мгN/дм3 |  |  |  |  |
| 1.4 * | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация: калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
| 1.5 |  |  | кальция |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | магния |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | натрия |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.8 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 1.9 * |  | 100.05/ | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
|  |  | 08.169 |  |  |  |  |  |
| 1.10 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.11 |  | 100.05/ | Концентрация |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| * |  | 08.052 | взвешенных |  |  |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 100.05/ | Водородный |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 100.05/ | Концентрации: |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| * |  | 08.032 | ванадия |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  | железа общего |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  | кадмия |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  | кобальта |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  | марганца |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  | меди |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  | молибдена |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  | мышьяка |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  | никеля |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  | свинца |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.23 * |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.24 * |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.25 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 1.27 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 1.28 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |  |
| * |  | 08.149 |  |  |  | ISO 5813:1983 |  |
| 1.29 |  | 100.05/ | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| * |  | 08.149 | магния |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.30 |  | 100.05/ | Концентрация |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  |  | (М 01-05-2012) |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | изд. 2012 |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | Концентрация |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  | 100.05/ | Концентрация: |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  |  | изд. 2013 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.32 |  |  | нитрит-иона |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,061 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.33 |  |  | сульфат-иона |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.34 |  |  | фосфат-иона |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  |  |  |  |
| 1.35 |  |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 1.36 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.37 |  | 100.05/ | Химическое |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:4.190-03 |  |
| * |  | 08.156 | потребление |  |  | изд. 2012 |  |
|  |  |  | кислорода, |  |  |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |  |  |
| 1.38 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 1.39 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |  |
| 1.40 * |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.41 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: (0,01-1,00) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 1.42 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.43 *** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) 0С |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 1.44 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |  |
| 1.45 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В. |  |
| 1.46 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |  |
| 1.47 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
| 1.48 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.49 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.50 * |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация гидроксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 без разбавления ДИ: до 100 мг/дм3 с разбавлением |  |  | МВИ.МН 6332-2021 |  |
| 1.51 * |  | 100.05/ 08.156 | Массовая концентрация оксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  |  | АМИ.МН 0015-2021 |  |
| 1.52 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
|  |  |  | аммоний-иона: |  |  |  |  |
|  |  |  | реагентный способ |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 1.53 ** |  |  | кюветный способ |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,01мг/дм3) |  |  |  |  |
| 1.54 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона: реагентный способ ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: св. 0,5 мг/дм3) |  |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
| 1.55 ** |  |  | кюветный способ ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитратного ДИ: св. 0,5 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 1.56 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
| ** |  | 08.156 | нитрит-иона: |  |  |  |  |
|  |  |  | реагентный способ |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота нитритного |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 1.57 |  |  | кюветный способ |  |  |  |  |
| ** |  |  | ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: св. 0,01 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 1.59* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 1.60 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |  |
| пл. Тызензауза, 7, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 * | Сточные воды | 100.05/ 08.158 | Концентрация капролактама ДИ: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6153-2019 |  |
| ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 |  |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-09-2009/ |  |
| * |  | 08.156 | аммоний-иона |  |  | ISO 7150-1:1984 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация: |  |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| * |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  | Метод А |  |
|  |  |  | ДИ: (0,389-3900) мгN/дм3 |  |  |  |  |
| 2.4 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Концентрация: калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
| 2.5 |  |  | кальция |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | магния |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | натрия |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| * |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500,00) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.169 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.10 |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |  |
| * |  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.11 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Водородный |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |  |  |
| 2.13 |  | 100.03/ | Концентрация |  | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |  |
| * |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  |  | Метод А |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| * |  | 08.032 | ванадия |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  | железа общего |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  | кадмия |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  | кобальта |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.18 * |  |  | марганца |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  | меди |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  | молибдена |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  | мышьяка |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  | никеля |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  | свинца |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.24 |  |  | хрома |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.25 * |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.26 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.27 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| ** |  | 08.169 | кислорода |  |  |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |  |  |
| 2.29 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.30 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |
| 2.31 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 2.32 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация: |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| * |  | 08.079 | нитрат-иона |  |  | изд. 2013 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.34 |  |  | нитрит-иона |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,061 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.35 |  | 100.03/ | Концентрация: |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| * |  | 08.079 | сульфат-иона |  |  | изд. 2013 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  | фосфат-иона |  |  |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  |  |  |  |
| 2.37 * |  |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.38 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| * |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.39 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность |  | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |  |
| 2.40 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:4.190-03 изд. 2012 |  |
| 2.41 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 2.42 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.44 * |  | 100.03/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.45 |  | 100.03/ | Температура |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| *** |  | 29.145 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |  |  |
| 2.46 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  | ГОСТ Р 55227-2012 |  |
| * |  | 08.155 | формальдегида |  |  | Метод В |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.48 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |  |
| 2.49 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |  |  |
| 2.50 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| * |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2.51 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.52 * |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см |  | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 2.53 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-31-2014 |  |
| 2.54 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 |  | Массовая концентрация гидроксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-1,00) мг/дм3 без разбавления ДИ: до 100 мг/дм3 с разбавлением | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) |  | МВИ.МН 6332-2021 |  |
| 2.55 * |  | 100.03/ 08.156 |  | Массовая концентрация оксиэтилиденди-фосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  |  | АМИ.МН 0015-2021 |  |
| 2.56 |  | 100.03/ |  | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
| ** |  | 08.156 |  | аммоний-иона: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реагентный способ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (азота аммонийного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.57 |  |  |  | кюветный способ |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (азота аммонийного ДИ: св. 0,01мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.58 |  | 100.03/ |  | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
| ** |  | 08.156 |  | нитрат-иона реагентный способ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (азота нитратного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.59 |  |  |  | кюветный способ |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (азота нитратного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.60 |  | 100.03/ |  | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |  |
| ** |  | 08.156 |  | нитрит-иона: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | реагентный способ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (азота нитритного |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.61 ** |  |  |  | кюветный способ ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота нитритного ДИ: св. 0,01 мг/дм3) |  |  |  |  |
| 2.63* |  | 100.03/ 08.156 |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 2.64* |  | 100.03/ 08.155 |  | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |  |
| пл. Тызензауза, 7, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.62 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.158 |  | Концентрация капролактама ДИ: (0,01-50,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 |  | МВИ.МН 6153-2019 |  |
| ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 |  |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 3.3 * |  | 100.04/ 08.079 |  | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,389-3900) мгN/дм3 |  |  | ГОСТ 31869-2012 Метод А |  |
| 3.4 * |  |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | кальция |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | магния |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.7 * |  |  |  | натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 100.04/ |  | Водородный |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| * |  | 08.169 |  | показатель (рН) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 100.04/ |  | Концентрация: |  |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| * |  | 08.032 |  | ванадия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  | железа общего |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  |  | кадмия |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  |  | кобальта |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  |  | марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.14 |  |  |  | меди |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.15 |  |  |  | молибдена |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.16 |  |  |  | мышьяка |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.17 |  |  |  | никеля |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.18 |  |  |  | свинца |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.19 |  |  |  | хрома |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.20 * |  |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.21 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.22 * |  | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 3.23 |  | 100.04/ |  | Концентрация: |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |  |
| * |  | 08.079 |  | нитрат-иона |  |  | изд. 2013 |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,045 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.24 |  |  |  | нитрит-иона |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: св. 0,061 мгN/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.25 |  |  |  | сульфат-иона |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.26 |  |  |  | фосфат-иона |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: св. 0,082 мгР/дм3 |  |  |  |  |
| 3.27 |  |  |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.28 * |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 3.29 * |  | 100.04/ 08.156 |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03 изд. 2012 |  |
| 3.30 |  | 100.04/ |  | Концентрация |  |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| * |  | 08.032 |  | ртути |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.31 * |  | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |  |
| 3.32 |  | 100.04/ |  | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| * |  | 08.150 |  | сульфат-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.33 |  | 100.04/ |  | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012. |  |
| * |  | 08.052 |  |  |  |  |  |  |
| 3.34 |  | 100.04/ |  | Температура |  |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| *** |  | 35.065 |  | ДИ: (0-40) 0С |  |  |  |  |
| 3.35 * |  | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |  |
| 3.36 * | Подземные воды | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |  |
| 3.37 * |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |
|  |  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |  |
| 3.38 |  | 100.04/ |  | Концентрация |  |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| * |  | 08.156 |  | фосфора общего |  |  | Метод Г |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |  |  |
| 3.39 |  | 100.04/ |  | Концентрация |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| * |  | 08.149 |  | хлорид-иона |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3.40 * |  | 100.04/ 08.149 |  | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 3.41 * |  | 100.04/ 08.169 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |  |
|  |  | 100.04/ 08.149 |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  | ISO 5815-1:2003 |  |
| 3.42 * |  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 3.43 * |  | 100.04/ 08.052 |  | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.44* |  | 100.04/ 08.156 |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |  |
| 3.45* |  | 100.04/ 08.155 |  | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |  |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 4.2 *** |  |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.3 * |  |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.4 *** |  |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.5 *** |  |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.6 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об.% | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации: серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (25-500) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 2000-2004 |  |
| 4.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации: формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 4.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение концентрации: азотной кислоты ДИ: (0,8-15,0) г/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1301-2000 |  |
| 4.10 ** |  |  |  | аммоний нитрата, (аммиачная селитра) ДИ: (0,5-32) г/м3 |  |  |  |  |
| 4.11 ** |  |  |  | аммиака ДИ: (0,3-3,2) г/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  |  |  |
| 4.12 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: (2,0-100) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1864-2003 |  |
| 4.13 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение концентрации: аммоний сульфата ДИ: (10-300) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1864-2003 |  |
| 4.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации: аммиака ДИ: (2,5-100) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1643-2001 |  |
| 4.15 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | карбамида ДИ: (1,0-100) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1643-2001 |  |
| 4.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (4,0-150,0) г/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 2049-2004 |  |
| 4.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  |  | МВИ.МН 3829-2011 |  |
| 4.18 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 |  | Определение концентрации металлов: ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10 |  |
| 4.19 * |  |  |  | кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.20 * |  |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.21 * |  |  |  | марганца и его соединений (в пересчете на марганец (IV) оксид) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.22 * |  |  |  | меди и ее соединений (в пересчете на медь) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.23 * |  |  |  | мышьяка неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.24 * |  |  |  | никеля и его соединений (в пересчете на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.25 * |  |  |  | свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.26 * |  |  |  | хрома и его соединений (в пересчете на хром) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.27 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 |  | Отбор проб и определение концентрации ртути и ее соединений (в пересчете на ртуть) ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ EN 13211:2001 |  |
| 4.28 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 4.29 ** |  |  |  | ДИ: <50 мг/м3 |  |  | СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 4.30 * |  | 100.01/ 23.000 |  | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 4.31 * |  | 100.01/ 23.000 |  | Давление газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 4.32 * |  | 100.01/ 23.000 |  | Температура газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 4.33 |  | 100.01/ |  | Расход |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| * |  | 23.000 |  | газопылевых потоков |  |  |  |  |
| 4.34 |  | 100.01/ |  | Скорость газопылевых потоков |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| * |  | 23.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.35 *** |  | 100.01/ 42.000 |  | Отбор проб для определения полициклических ароматических углеводородов | СТБ 17.13.05.-03-2008/ ISO 11338-1:2003 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 |  | СТБ 17.13.05.-03-2008/ ISO 11338-1:2003 |  |
| пл. Анатолия Тызенгауза, 7, 230023 г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации: 1,2,3-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м 3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 2804-2007 |  |
| 4.37 ** |  |  |  | 1,2,4-триметилбензола ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.38 ** |  |  |  | 1,3,5-триметилбензола ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.39 ** |  |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.40 ** |  |  |  | акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.41 ** |  |  |  | ацетона ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.42 ** |  |  |  | бензола ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.43 ** |  |  |  | н-бутанола ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.44 ** |  |  |  | и-бутилацетата ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.45 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации: изопропанола ДИ: (14-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 2804-2007 |  |
| 4.46 ** |  |  |  | изопропилбензола ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.47 ** |  |  |  | и- пентилацетата ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.48 ** |  |  |  | метанола ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.49 ** |  |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.50 ** |  |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.51 ** |  |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.52 ** |  |  |  | н-бутилацетата ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.53 |  |  |  | н-гексана |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (5.5-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.54 |  |  |  | н-октана |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.55 ** |  |  |  | н-гептана ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.56 ** |  |  |  | н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.57 ** |  |  |  | н- пентилацетата ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.58 |  |  |  | н-пропилбензола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.59 |  |  |  | о-ксилола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.60 |  |  |  | п-ксилола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.61 |  |  |  | стирола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.62 |  |  |  | толуола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.63 |  |  |  | трихлорэтилена |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.64 |  |  |  | этанола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.65 |  |  |  | этилацетата |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.66 ** |  |  |  | этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.67 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1657-2001 |  |
| 4.68 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации: фенола (гидроксибензола) |  |  | МВИ.МН 1822-2016 |  |
| 4.69 ** |  |  |  | 2,4 ксиленола |  |  |  |  |
| 4.70 ** |  |  |  | гваякола |  |  |  |  |
| 4.71 ** |  |  |  | крезола (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) |  |  |  |  |
| 4.72 |  |  |  | п-тимола |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.73 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации: циклогексанола циклогексанона капролактама ДИ: (1-1000) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1576-2001 |  |
| 4.74 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75 ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.76 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации: циклогексана |  |  | МВИ. МН 1577-2001 |  |
| 4.77 ** |  |  |  | бензола |  |  |  |  |
| 4.78 ** |  |  |  | трихлорэтилена ДИ: (1-10000) мг/м3 |  |  |  |  |
| ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.79 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: св. 0,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 5924-2017 |  |
| 4.80 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 4.81 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (соляной кислоты, водорода хлористого) ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 6083-2018 |  |
| 4.82 *** |  | 100.01/ 42.000 |  | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-8.6 |  |
| 4.83 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |
| 4.84 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (5-15 включ.) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 4.85 * |  | 100.01/ 08.032 |  | Определение концентрации: сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 п. 1-5; 8.7-10 |  |
| 4.86 * |  |  |  | таллия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.87 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (таблицы 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14) Проектная эксплуатационная документация |  | СТБ 17.13.05-51-2021/ EN 12619:2013 (за исключением п. А.8 приложения А) |  |
| 4.88 |  | 100.01/ 08.169 |  | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |  |
| 4.89 *** |  | 100.01/ 42.000 |  | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) |  | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |  |
| 4.90 *** |  | 100.01/ 29.061 |  | Геометрические размеры газохода | Фактические значения |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 5.1 * | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 |  | МВИ.МН 5911-2017 |  |
| 5.2 * |  |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  | МВИ.МН 5911-2017 |  |
| 5.3 * |  | 100.01/ 08.156 |  | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  | МВИ.МН 5911-2017 |  |
| 6.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 |  | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 |  | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 |  |
| 6.2 * |  | 100.06/ 08.052 |  | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения |  | ГОСТ Р ИСО 11465- 2011 |  |
| 6.3 * |  | 100.06/ 08.032 |  | Концентрации: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 6.4 |  |  |  | кадмия |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.5 * |  |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.6 * |  |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.7 * |  |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.8 * |  |  |  | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.9 * |  |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ГН 2.1.7.12-1-2004 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  |  |  |
| 6.10 * |  |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.11 * |  |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.12 * |  |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.13 * |  |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |  |  |
| 6.14 * |  | 100.06/ 08.032 |  | Концентрация ртути, мг/кг |  |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| 6.15 * |  | 100.06/ 08.156 |  | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |  |
| 6.16 * |  | 100.06/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 6.17 * |  | 100.06/ 08.169 |  | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН |  |  | ГОСТ 26483-85 |  |
| 6.18 * |  | 100.06/ 08.149 |  | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |  |
| 6.19 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.150 |  | Концентрация сульфатов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 |  | СТБ 2432-2015 |  |
| 6.20 |  | 100.06/ 08.156 |  | Концентрация нитратов, мг/кг |  |  | ГОСТ 26488-85 |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 * |  | 100.06/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |  |
|  | Отходы | 100.08/ |  | Концентрация: | Фактические значения |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |
| 7.1 |  | 08.032 |  | ванадия |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  | кадмия |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  | кобальта |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | марганца |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | меди |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  | молибдена |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.7 |  |  |  | мышьяка |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.8 |  |  |  | никеля |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.9 |  |  |  | свинца |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.10 |  |  |  | хрома |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.11 |  |  |  | цинка |  |  |  |  |
| * |  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |  |  |
| 7.12 |  | 100.08/ |  | Концентрация |  |  | МВИ.МН 1138-99 |  |
| * |  | 08.032 |  | ртути, мг/кг |  |  |  |  |
| 7.13 * |  | 100.08/ 08.155 |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |  |
| 8.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | Фактические значения |  | МВИ.МН 5910-2017 |  |
| 8.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 6009-2018 |  |
| 8.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГОСТ 12.1.005-88 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 9.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 |  | Параметры микроклимата: | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |  |
|  |  |  |  | Температура воздуха, ºС |  |  |  |  |
| 9.2 ** |  | 100.12/ 35.060 |  | Относительная влажность воздуха, % |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |  |
| 9.3 ** |  | 100.12/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |