|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4699 от 16.10.2015 на бланке №________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| электролаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ПремиумСтройМонтаж» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Северная, дом 126Б, 225305, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 п.4.3 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4, 4.3.9.1 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 СН 4.04.01-2019 п.6.1.12, п.16.2.19, п.16.2.21 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.13, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4 п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.14.6 СН 4.04.01-2019 п. 16.2.14 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.6.4.13 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.14.6 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.30.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Силовые трансформато-ры | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1, табл.Б.8..3, табл.Б.8.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Сборные соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1, п.Б.18.3 п.Б.24 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** | Сборные соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.8.1 п.Б.18.3, табл.Б.24 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1, табл.Б22.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) всех типов | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г), п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ. БР 0006-2021 |
| 7.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2023 п.Б.27.7 | АМИ. БР 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ. БР 0006-2021 |
| 8.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 * | Указатель напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; Испытание повышенным напряжением рабочей части; Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1 ** | Автоматиче-ские выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4, п.Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 пп. 411.1.1, 411.1.5, 413.1.3.5, табл.41А, 41В | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева