|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4808 |  |
|  | от 03.06.2016 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года испытательной лаборатории Новополоцкого коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтная эксплуатационная организация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 102 А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 3385-2020 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6; 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.Гр 3386-2020 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 3386-2020 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5; 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ. Гр 3387-2020 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.ГМ.1676-2018 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | МВИ.ГМ.1676-2018 |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов |  | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.ГМ.1676- 2018 |
| 8.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, Приложение D, п.D1 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010, п.5.3.8 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 8.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГМ 0036-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		             		                   Т.А. Николаева