|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5267 от 19 февраля 2021 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

строительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Газ-Калор-Витебск»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - кратность воздухообмена | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.МН 6293-2020 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СП 4.02.07-2024 Приложение Н МВИ.МН 6293-2020 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 МВИ.МН 6293-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                                     Т.А. Николаева