|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 BY/112 2.0368 |  |
|  | от 29.11.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 19 сентября 2025 года

к редакции 03 области аккредитации от 29 августа 2025 года

Санитарно-промышленной лаборатории

филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш.Скидельское, д.10,230003, г.Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 5.2** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, определение концентрации твердых частиц суммарно (недифференци-рованная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (15-20000) мг/м³ | Комплексное природохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.3*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Фактические значения. | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.4*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м³/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.5*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.6*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, ◦С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.7*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева