Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3423

от «11» мая 2009 года

на  2-х  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «10» октября 2011 года

поста радиационного контроля

Республиканского унитарного предприятия «Завод газетной бумаги»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий Лесоматериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства Бумага |  | Отбор проб Удельная активность цезия-137 ДИ: 3,7-20,0 Бк/кг погр. 20-30%; 20,0- 100000 Бк/кг погр. 30-50% | ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства», утв. 11.01.2001 постановлением МЗ РБ № 4 | ТКП 251-2010 МВИ.МН 1823-2007 «Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40K в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320», утв. 28.06.2007 УП "Атомтех" |
| 2. Бытовые, зольные отходы |  | Отбор суммарной пробы Удельная активность цезия-137 | МОПр.МН 01-98г согласована Госстандарт 3.02.97 ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ-2000), утв. МЗ РБ 25.01.2000 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002), утв. МЗ РБ 22.02.2002 | МОПр.МН 01-98г согласована Госстандарт 3.02.97 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета, для определения содержания в них радионуклидов. МВИ.МН 1823-2007, утв. 28.06.2007 УП "Атомтех" |
| 3. Объекты внешней среды, помещений, рабочие места |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения ДИ: 0,10–99,99 мкЗв/ч погр.: +15% | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002), утв. МЗ РБ 22.02.2002 | МВИ.МН 2513-2006. «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                    Т.А. Николаева