Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4314

от «24» сентября 2012 года

на бланке № __________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» сентября 2012 года на 2-х листах

лаборатории электрофизических измерений Общества с дополнительной ответственностью «ЭлектроСтройОпт» филиал №1 г. Мстиславль

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 744-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления. | ТКП 181-2009 п.Б 29.2 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б 29.4 | МВИ.МГ 744-2012 МВИ.МГ 711-2012 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б 29.8 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения | ТКП 181-2009 п. Б 29.5 | МВИ.МГ 712-2012 |
|  |  | Измерение сопротивления грунта | ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 711-2012 |
| 3. Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Измерение параметров устройств защитного отключения типа АС, А и В (тока и времени отключения УЗО) | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |

№ BY/112 02.2.0.4314							Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Оценка активного сопротивления петли короткого замыкания и вычисление ожидаемого тока короткого замыкания | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | Измерение активного сопротивления заземляющего устройства | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |
|  |  | измерение напряжения переменного тока | ТКП 181-2009 В.4.61.4 | МВИ.МГ 744-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»									Т.А. Николаева