|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2381 |  |
|  | от 30.05.2024 |  |
|  | на бланке № 0007261 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года производственной лаборатории коммунального многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Столинское ЖКХ»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| водозабор "Горынь", г. Столин, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 1.13* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 1.14* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 1.15* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева