|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1227 от 06.09.1996 на бланке № на 232 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03  октября   2025 года

испытательного центра «ТИСИ»

закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 34.138, 25.12/ 34.138 22.23/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче. Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 31462-2021 п.8.5 |
| 1.2 * |  | 16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 25.12/ 26.080, 25.12 / 26.141, 22.23/ 26.141, 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.141, 24.45/ 26.080, | Воздухо-, водопроницаемости Класс по воздухо- и водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 31462-2021 п.8.5 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ EN 1027-2014 |
| 1.3 ** |  | 16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000, 25.12/ 30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 1.4 * |  | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080, 25.12/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |

| 1.5 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111, 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света Класс по общему коэффициенту пропускания света | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.4-2012 ГОСТ 31462-2021 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 * |  | 16.23/ 36.038, 25.12/ 36.038, 22.23/ 36.038 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п.7 ГОСТ 24033-2018 п.7 ГОСТ 31462-2021 п.8.3 |
| 1.7 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.8 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 ГОСТ 31462-2021 п.8.7 |
| 1.8 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.9 ГОСТ 24033-2018 п.8.2 |
| 1.9 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 ГОСТ 24033-2018 п.8.5 ГОСТ 31462-2021 п.8.9 Приложение Д |
| 1.10 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откид-ного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 538-2014 п.7.5 ГОСТ 31462-2021 п.8.7 |
| 1.11 * |  | 16.23/ 36.038, 25.12/ 36.038, 22.23/ 36.038 | Безотказность поворотно-откид-ного устройства |  | СТБ 940-2004 п.12 ГОСТ 31462-2021 п.8.8 |
| 1.12 * |  | 16.23/ 29.121, 25.12/ 29.121, 22.23/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.13 ГОСТ 31462-2021 п.8.7 |
| 1.13 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 ГОСТ 31462-2021 п.8.7 |
| 1.14 * |  | 16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095, 22.23/ 26.095 | Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания) |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 31462-2021 п.8.7 |

| 1.15 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Габаритные размеры изделий | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 30674-2023 п.8.3 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Размеры открывающихся створок и полотен |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.17 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения от размеров и формы Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 30674-2023 п.8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.18 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплывом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 30674-2023 п.п.8.3-8.7 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.19 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности, перпендикулярности рамочных элементов (разность длин диагоналей) |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 30674-2023 п.8.5 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.20 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 |
| 1.21 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров расположение водосливных и других отверстий |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.1 ГОСТ 30674-2023 п. 8.3, п. 8.4 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 1.22 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Отклонение от размеров расстояния между наплавами смежных закрытых створок | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.3 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 |
| 1.24 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061, 22.23/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | СТБ 939-2013 п.8.12 СТБ 1108-2017 п.8.4 ГОСТ 24700-99 п.7.1.3 ГОСТ 31462-2021 п.8.2 |
| 1.25 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений: - на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине - на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-2023 п. 7 ГОСТ 33120-2014 п.п.6, 9 ГОСТ 24700- 99 п. п. 7.1.10; 7.1.11 |
| 1.26 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3 ГОСТ 23166-2024 п. 8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.9 |
| 1.27 * |  | 25.12/ 29.121 | Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |
| 1.28 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061 22.23/ 29.061 | Зазоры и трещины в угловых и срединных, Т-образных соединениях |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 24700-99 п.7.1.2 |
| 1.29 * |  | 16.23/ 35.060, | Влажность древесины |  | СТБ 939-2013 п.8.8 ГОСТ 16588-91 |
| 1.30 * |  | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 939-2013 п.8.9 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 |

| 1.31 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.11 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 24700-99 п.7.2.3 ГОСТ 33121-2014 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 * |  | 16.23/ 32.089, 25.12/ 32.089 | Толщина анодно-оксидной плёнки, защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 939-2013 п.8.18 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п. 6.3 |
| 1.33 * |  | 16.23/ 32.089, 25.12/ 32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | СТБ 939-2013 п.8.18 ГОСТ 33094-2014 п.4.1 |
| 1.34 * |  | 16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061 | Шероховатость поверхностей, Rmmax |  | СТБ 939-2013 п.8.14 ГОСТ 15612-2013 |
| 1.35 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116 25.12/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.13 СТБ 1108-2017 п.8.5 ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 ГОСТ 30674-2023 п. 8.11 ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| 1.36 * |  | 16.23/ 08.082, 22.23/ 08.082, 25.12/ 08.082 | Цвет и степень блеска |  | ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 |
| 1.37 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Качество отделки изделий |  | ГОСТ 24700-99 п.7.1.7 |
| 1.38 * |  | 16.23/ 29.121, 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 939-2013 п.8.17 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 27325-87 ГОСТ 24700-99 п.7.2.4 |
| 1.39 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Требования к установке подкладок под стеклопакеты |  | ГОСТ 24700-99 п.7.1.8 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| 1.40 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Требования к установке уплотняющих прокладок |  | ГОСТ 24700-99 п.7.1.8 ГОСТ 31462-2011 п.8.2.1 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| 1.41 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Качество и надежность установки запирающих приборов |  | СТБ 939-2013 п.8.15 ГОСТ 24700-99 п.п. 5.5.13, 5.5.14 |
| 1.42 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Требования заводской готовности |  | СТБ 939-2013 п.8.16 СТБ 1108-2017 п.8.6 ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 ГОСТ 30674-2023 п.8.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |

| 1.43 * | Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116 25.12/ 11.116 | Маркировка | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1504-2004 ГОСТ 23166-2024 ГОСТ 24700-99 ГОСТ 21096-75 ГОСТ 23344-78 ГОСТ 25097-2002 ГОСТ 31462-2021 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.16 СТБ 1108-2017 п.8.6 ГОСТ 23166-2024 п. 8.2 ГОСТ 24700-99 п.5.6 ГОСТ 30674-2023 п.8.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.44 * |  | 16.23/ 38.000, 22.23/ 38.000, 25.12/ 38.000 | Снеговая нагрузка |  | СТБ 1504-2004 п.6.6 ГОСТ 26602.5-2001 ГОСТ 31462-2021 п.8.11 |
| 1.45 * |  | 16.23/ 38.000, 22.23/ 38.000, 25.12/ 38.000 | Сопротивление взлому |  | ГОСТ 31462-2021 п.8.10 |
| 1.46 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121, 25.12/ 29.121 | Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки |  | ГОСТ 31462-2021 п.8.13.1 |
| 1.47 * |  | 22.23/ 26.080 | Устойчивость блоков температурным воздействиям |  | СТБ EN 13420-2014 метод 3 СТБ 1108-2017 п.8.2 |
| 1.48 * |  | 22.23/ 26.095 | Воздействующие усилия |  | СТБ EN 12046-1-2012 СТБ EN 12046-2-2012 |
| 1.49 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 ГОСТ 30673-2013 п.6.9 ГОСТ 30674-2023 п.8.17 |
| 1.50 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Требования к установке усилительных вкладышей |  | ГОСТ 30674-2023 п.8.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| 1.51 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Требования к размерам, количеству и расположению функциональных отверстий |  | ГОСТ 30674-2023 п.8.2 ГОСТ 31462-2021 п.8.1 |
| 1.52 * |  | 16.23/ 35.069, 22.23/ 35.069, 25.12/ 35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |

| 2.1 * | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/ 34.138, 22.23/ 34.138 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче | СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 ГОСТ 475-2016 ГОCТ 23747-2015 СТБ 1647-2006 СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EН 12425-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 31173-2016 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ EN 13241-1-2015 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 СТБ 2442-2007 Прил.Б ГОСТ 31174-2017 п.8.2.2 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.1 ГОСТ 30970-2023 п.7.3.9 ГОСТ EN 13241-1-2015 Прил.В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080, 25.12/ 26.080 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ ЕН 12427-2006 ГОСТ 31174-2017 п.8.2.4 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.2 ГОСТ 30970-2023 п.7.3.1 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 1026-2012 |
| 2.3 ** |  | 16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000 25.12/ 30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 2.4 * |  | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080 25.12/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.8 СТБ ЕН 12444-2006 ГОСТ 31174-2017 п.п. 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7 ГОСТ 31173-2016 п.п. 7.3.4, 7.3.9 ГОСТ 30970-2023 п. 7.3.3 |
| 2.5 * |  | 16.23/ 26.141, 22.23/ 26.141 25.12/ 26.141 | Сопротивление водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 СТБ EН 12489-2006 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.2 СТБ EN 12208-2012 СТБ EN 1027-2014 |
| 2.6 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038 25.12/ 36.038 | Безотказное открывание полотен Механическая прочность Механическая долговечность |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.2 СТБ 940-2004 п.7 СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.1.1, 5.2, 5.4.1 ГОСТ 475-2016 п.п. 5.8.12, 5.9.7, 7.4.9 ГОСТ 5088-2005 п.п. 5.4.1, 7.6 ГОСТ 31174-2017 п.п. 8.1.4, 8.2.1, 8.2.7, 8.2.8 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5ГОСТ 30970-2023 п.7.3.6 |

| 2.7 * | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна | СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 ГОСТ 475-2016 ГОCТ 23747-2015 СТБ 1647-2006 СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EН 12425-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 31173-2016 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ EN 13241-1-2015 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 940-2004 п.8 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 СТБ EN 947-2012 СТБ ЕН 12605-2006 п.п. 5.1.2, 5.3.2 ГОСТ 31174-2017 п.п. 8.2.1, 8.2.8 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В ГОСТ 30777-2001 п.7.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 940-2004 п.9 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 СТБ EN 948-2014 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В |
| 2.9 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна |  | ГОСТ 26892-86 СТБ 1455-2004 ГОСТ 23747-2015 п.п. 6.3.5, 6.3.7 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В |
| 2.10 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна дверей |  | СТБ 1456-2004 ГОСТ 26892-86 СТБ 1455-2004 ГОСТ 23747-2015 п.п. 6.3.5, 6.3.7 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5 |
| 2.11 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 25.12/ 29.121 | Сопротивление дверей взлому |  | ГОСТ 30109-94 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.9 ГОСТ 31462-2021 п.8.10 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.11 |
| 2.12 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095 25.12/ 26.095 | Усилие открывания двери |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.6 СТБ 2433-2015 п.8.1.2 ГОСТ 475-2016 п.7.4.9, Прил.Е СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.5 СТБ ЕН 12445-2007 п.п. 5, 7.3 СТБ ЕН 12978-2007 ГОСТ 31174-2017 п.8.2.1 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5 ГОСТ 30777-2001 п.7.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.21 |

| 2.13 * | Двери и ворота для зданий и сооружений | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 25.12/ 29.121 | Сопротивление пробиванию | СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 ГОСТ 475-2016 ГОCТ 23747-2015 СТБ 1647-2006 СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EН 12425-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 31173-2016 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ EN 13241-1-2015 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 1455-2004 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5 СТБ 2433-2015 п.8.1.1 СТБ EN 949-2012 СТБ EN 950-2012 ГОСТ 31174-2017 п.8.2.1 ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5 ГОСТ 30777-2001 п.7.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 * |  | 16.23/ 32.089, 22.23/ 32.089 25.12/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п. 6.3 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 23747-2015 п.6.3.10 ГОСТ 538-2014 ГОСТ 22233-2025 |
| 2.15 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 25.12/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 27325-87 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 31174-2017 п.8.2.9 ГОСТ 31173-2016 п.7.2.5 |
| 2.16 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 25.12/ 29.061 | Отклонения от номинальных размеров, покоробленность, плоскостность, прямолинейность, перпендикулярность сторон (разность длин диагоналей), элементов и провесов |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 475-2016 п.7.3 п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 23747-2015 п.п. 6.2.1-6.2.5 СТБ 2433-2015 п.8.6 СТБ 1457-2004 ГОСТ 31174-2017 п.8.1.1 ГОСТ 31173-2016 п.п. 7.2.1-7.2.3 ГОСТ 30970-2023 п. 7.2.1 |
| 2.17 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 п. 6 |
| 2.18 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-2023 п.7 ГОСТ 33120-2014 п. 9 |
| 2.19 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений листовой облицовки |  | ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 |
| 2.20 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых угловых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3 ГОСТ 23166-2024 п. 8.12 СТБ 2433-2015 Приложение Д |

| 2.21 * | Двери и ворота для зданий и сооружений | 22.23/ 29.121, 25.12/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений | СТБ 2433-2015 СТБ EN 1192-2012 ГОСТ 475-2016 ГОCТ 23747-2015 СТБ 1647-2006 СТБ 2442-2007 СТБ ЕН 12604-2006 СТБ ЕН 12428-2006 СТБ ЕН 12426-2006 СТБ ЕН 12424-2006 СТБ EН 12425-2006 СТБ ЕН 12453-2007 ГОСТ 31174-2017 ГОСТ 31173-2016 ГОСТ 30970-2023 ГОСТ EN 13241-1-2015 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 1264-2001 п.8.14 СТБ 939-2013 п.8.10.4 ГОСТ 23747-2015 п.6.2.6 ГОСТ 30970-2023 п. 7.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22 * |  | 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 2.23 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 25.12/ 29.061 | Параметры шероховатости поверхности, Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 2.24 * |  | 16.23/ 32.089, 22.23/ 32.089, 25.12/ 32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 п.4.1 ГОСТ 31993-2013 |
| 2.25 * |  | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 1138-98 п. 8.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 СТБ 2433-2015 п.п. 8.3, 8.7 |
| 2.26 * |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 |
| 2.27 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам |  | СТБ 1647-2006 п.7.3 ГОСТ 23747-2015 п.6.2.7 ГОСТ 31174-2017 п.8.1.3 |
| 2.28 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери |  | СТБ 1647-2006 п.7.3 ГОСТ 23747-2015 п.6.2.5 ГОСТ 31174-2017 п.8.1.3 ГОСТ 31173-2016 п.7.2.6 |
| 2.29 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116 | Показатели внешнего вида |  | ГОСТ 31174-2017 п.8.1.2 |
| 2.30 * |  | 16.23/ 32.115, 22.23/ 32.115, 25.12/ 32.115 | Качество сварных швов (визуально) |  | ГОСТ 31174-2017 п.8.1.2 СТБ 1133-98 |
| 2.31 * |  | 25.12/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву металла сварного соединения |  | ГОСТ 6996-66 п. 8 ГОСТ 1497-84 п. 4.7 |

| 3.1 * | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 23.20/ 26.080 | Сопротивление воздухопроницанию | СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006 СТБ EN 12207-2012 СТБ ЕН 12426-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1394-2003 п.7.1 ГОСТ 26602.2-99 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 1026-2012 СТБ ЕН 12427-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 23.20/ 36.038 | Безотказность (надежность) |  | СТБ 1394-2003 п. 7.3 СТБ 940-2004 |
| 3.3 * |  | 23.20/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | СТБ 1394-2003 п. 7.4 СТБ 940-2004 |
| 3.4 * |  | 23.20/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна |  | СТБ 1394-2003 п. 7.5 СТБ 940-2004 |
| 3.5 * |  | 23.20/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна |  | СТБ 1394-2003 п. 7.6 ГОСТ 26892-86 СТБ 1456-2004 |
| 3.6 * |  | 23.20/ 26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна |  | СТБ 1394-2003 п. 7.7 СТБ 1456-2004 |
| 3.7 * |  | 23.20/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц |  | СТБ 1394-2003 п. 7.9 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1454-2004 |
| 3.8 * |  | 23.20/ 29.061 | Отклонение от плоскостности и прямолинейности |  | СТБ 1394-2003 п. 7.9 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 |
| 3.9 * |  | 23.20/ 32.115 | Качество сварных швов (визуально) |  | СТБ 1394-2003 п.7.10 СТБ 1133-98 |
| 3.10 * |  | 23.20/ 11.116 | Показатели внешнего вида |  | СТБ 1394-2003 п. 7.8 |
| 3.11 * |  | 23.20/ 29.121 | Прочность клеевых и сварных соединений |  | СТБ 1394-2003 п.п. 7.10, 7.11 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9 ГОСТ 19414-2023 п.7 СТБ 939-2013 СТБ 1264-2001 ГОСТ 25885-83 |

| 3.12 * | Двери, ворота и люки противо-пожарные | 23.20/ 29.121 | Прочность сцепления пленочных и листовых полимерных покрытий с отделываемой поверхностью | СТБ 1394-2003 СТБ 1647-2006 СТБ EN 12207-2012 СТБ ЕН 12426-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1394-2003 п.7.12 ГОСТ 15867-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 * |  | 23.20/ 29.121 | Адгезия лакокрасочных покрытий |  | СТБ 1394-2003 п.7.13 ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 3.14 * |  | 23.20/ 29.061 | Зазоры в местах соединения |  | СТБ 1394-2003 п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.15 * |  | 23.20/ 11.116 | Оснащенность дверей, ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания |  | СТБ 1394-2003 п.7.8 СТБ 1647-2006 п.7.3 |
| 3.16 * |  | 23.20/ 11.116 | Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери |  | СТБ 1394-2003 п.7.8 СТБ 1647-2006 п.7.3 |
| 4.1 * | Витрины и витражи | 25.11/ 29.061 | Размеры изделий | СТБ 1609-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 1609-2020 п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.2 * |  | 25.11/ 29.061 | Зазоры в местах соединений |  | СТБ 1609-2020 п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.3 * |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от геометрических параметров |  | СТБ 1609-2020 п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.4 * |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 4.5 * |  | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения размеров сечения сварных швов соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1609-2020 п.7.2 СТБ 1133-98 |
| 4.6 * |  | 25.11/ 11.116 | Требование к внеш-нему виду антикор-розийного покрытия |  | СТБ 1609-2020 п.7.3 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 4.7 * |  | 25.11/ 32.089 | Требование к толщине антикоррозийного покрытия |  | СТБ 1609-2020 п.7.4 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, п. 6.3 |
| 4.8 * |  | 25.11/ 32.089 | Отклонение толщины антикоррозийного покрытия |  | СТБ 1609-2020 п.7.4 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, п. 6.3 |

| 4.9 * | Витрины и витражи | 25.11/ 11.116 | Требования к лакокрасочным (полимерным) покрытиям | СТБ 1609-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 1609-2020 п.7.5 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 * |  | 25.11/ 11.116 | Требования к грунтовке и окраске стальных элементов |  | СТБ 1609-2020 п.7.3 ГОСТ 9.032-74 |
| 4.11 * |  | 25.11/ 11.116 | Требования к уста-новке светопрозрач-ного заполнения |  | СТБ 1609-2020 п.7.7 |
| 4.12 * |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид поверхности элементов изделий |  | СТБ 1609-2020 п.5.2.5 |
| 4.13 * |  | 25.11/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче Класс по сопротив-лению теплопередаче |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.1-2023 |
| 4.14 * |  | 25.11/ 26.080, 25.11/ 26.141 | Сопротивление воздухо-, водопроницанию Класс по воздухо-, водопроницаемости |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.2-99 |
| 4.15 ** |  | 25.11/ 30.000 | Изоляция воздушного шума Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 4.16 * |  | 25.11/ 33.111 | Коэффициент пропускания света Класс по коэффициенту пропускания света |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.4-2012 |
| 4.17 * |  | 25.11/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке Класс по сопротивлению ветровой нагрузке |  | СТБ 1609-2020 п.7.6 ГОСТ 26602.5-2001 |
| 5.1 * | Стеклопакеты клееные | 23.19/ 29.061 | Толщина | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32568-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24866-2014 п.7.3 ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 р.8 |
| 5.2 * |  | 23.19/ 29.061 | Определение высоты (длины) и ширины |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.2 ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 р. 9 |
| 5.3 * |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 р. 10 |
| 5.4 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.4 ГОСТ 32568-2013 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 р. 11 |

| 5.5 * | Стеклопакеты клееные | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32568-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 ГОСТ 32568-2013 п.7.4 ГОСТ 32557-2013 р. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонения от формы |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.2 |
| 5.7 * |  | 23.19/ 29.061 | Глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 р. 15 |
| 5.8 * |  | 23.19/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 5.9 * |  | 23.19/ 26.095 | Класс защиты, испытание на удар с использованием модели головы |  | СТБ 51.2.06-2005 п.п. 9.6, 9.7 ГОСТ 32568-2013 п.7.11 |
| 5.10 * |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.8 ГОСТ 33003-2014 п.п. 6, 7 (метод А) |
| 5.11 * |  | 23.19/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.12 ГОСТ 26302-2021 ГОСТ 24866-2014 п.7.16 |
| 5.12 * |  | 23.19/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.6 ГОСТ 24866-2014 п.7.10 |
| 5.13 * |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.7 ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |
| 5.14 * |  | 23.19/ 11.116 | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 5.15 * |  | 23.19/ 11.116 | Качество кромок, углов |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 5.16 * |  | 23.19/ 11.116 | Поверхность стекол |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 5.17 * |  | 23.19/ 11.116 | Герметизирующие слои |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 5.18 * |  | 23.19/ 29.040 | Объем заполнения камер газом |  | ГОСТ 32568-2013 п.7.13 ГОСТ 24866-2014 п.7.13 |
| 5.19 ** |  | 23.19/ 30.000 | Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 5.20 * |  | 23.19/ 29.121 | Адгезионная способность герметиков |  | ГОСТ 24866-2014 п.5.2.4 ГОСТ 32998.6-2014 Приложение F.3 ГОСТ 32998.6-2024 Приложение D2, D3.1 ГОСТ 32998.4 -2014 Приложение А |
| 5.21 * |  | 23.19/ 29.151 | Эффективность влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.14 |

| 5.22 * | Стеклопакеты клееные | 23.19/ 26.080, 23.19/ 26.141, 23.19/ 36.057 | Долговечность (надежность), влагоустойчивость, ускоренные климатические испытания | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32568-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.8-7.10, Приложение Б, В ГОСТ 24866-2014 п.7.12 ГОСТ 30779-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23 * |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.18 ГОСТ 32530-2013 р. 4 |
| 5.24 * |  | 23.19/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | СТБ EN 675-2014 ГОСТ EN 675-2014 |
| 6.1 * | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/ 35.060, 16.23/ 35.060 | Влажность древесины | СТБ 1074-2009 ТНПА и другие документы | ГОСТ 16588-91 |
| 6.2 * |  | 16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 33120-2014 п. 6 |
| 6.3 * |  | 16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121 | Прочность зубчатого клеевого соединения на изгиб |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 п. 9 |
| 6.4 * |  | 16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочного материала |  | ГОСТ 15867-79 ГОСТ 25885-83 ГОСТ 33120-2014 п.11 |
| 6.5 * |  | 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров |  | СТБ 1074-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.6 * |  | 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности, плоскостности и прямолинейности сторон |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 8242-88 |
| 6.7 * |  |  | Шероховатость, Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 6.8 * |  | 16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с древесиной |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 6.9 * |  | 16.10/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Пороки древесины и дефекты обработки |  | ГОСТ 2140-81 |
| 6.10 * |  | 16.10/ 26.141, 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 6.11 * |  | 16.10/ 25.047, 16.23/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 6.12 * |  | 16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 6.13 * |  | 16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.14 * | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1074-2009 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.1 * | Заготовки и детали дере-вянные клееные для оконных и дверных блоков | 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров | ГОСТ 30972-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30972-2002 п.п. 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.2 * |  | 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Предельные отклонения формы |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.3 * |  | 16.10/ 29.119, 16.23/ 29.119 | Плотность клеевых соединений |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.9 |
| 7.4 * |  | 16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений |  | ГОСТ 30972-2002 п.п. 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9 |
| 7.5 * |  | 16.10/ 26.141, 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 7.6 * |  | 16.10/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Пороки и дефекты механической обработки древесины |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.4 ГОСТ 2140-81 |
| 7.7 * |  | 16.10/ 35.060, 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.5 ГОСТ 16588-91 |
| 7.8 * |  | 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061 | Шероховатость, Rmmax |  | ГОСТ 30972-2002 п.6.2.6 ГОСТ 15612-2013 |
| 8.1 * | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей | 31.09/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей, размеров зазора в притворе, сопрягае-мых размеров шиповых соедине-ний и свободных размеров деталей | СТБ 1423-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1423-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |

| 8.2* | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей | 31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061 | Покоробленность, отклонения от перпендикулярности полотен дверок, боковых стенок, полок и деталей, провесы | СТБ 1423-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1423-2003 п.6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3* |  | 31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 2140-81 п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.4* |  | 31.09/ 35.060 | Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей |  | ГОСТ 16588-91 ГОСТ 10633-2018 п. 5.1 ГОСТ 9621-72 ГОСТ 10632-2014 п. 7.3 ГОСТ 10634-88 п.3.1 |
| 8.5* |  | 31.09/ 29.121 | Прочность угловых соединений каркаса дверок шкафов и антресолей |  | СТБ 939-2013 п.п. 8.10.3, 8.10.4 |
| 8.6* |  | 31.09/ 29.121 | Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв |  | ГОСТ 25885-83 |
| 8.7* |  | 31.09/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию пленки |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |
| 8.8* |  | 31.09/ 29.121 | Прочность клеевых соединений каркаса на изгиб при соединении на зубчатые шипы |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 ГОСТ 33120-2014 п. 9 |
| 8.9* |  | 31.09/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 8.10* |  | 31.09/ 11.116 | Показатели внешнего вида лицевых поверхностей |  | СТБ 1423-2003 п.6.10 |
| 8.11* |  | 31.09/ 11.116 | Качество лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 24404-80 п.1.1.4 |
| 8.12* |  | 31.09/ 29.061 | Шероховатость поверхности, Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 8.13* |  | 31.09/ 29.061 | Габаритные размеры деталей шкафов, антресолей, полотен дверок и каркасов |  | СТБ 1423-2003 п. 6.2 |

| 8.14 * | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей | 31.09/ 11.116 | Количество и качество установки пробок | СТБ 1423-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1423-2003 п. 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 * | Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий | 31.09/ 29.061 | Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей | СТБ 1423-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1423-2003 п. 6.2 |
| 9.2 * |  | 31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061 | Покоробленность, отклонения от перпендикулярности полотен дверок, боковых стенок, полок и деталей |  | СТБ 1423-2003 п.п. 6.2, 6.3 |
| 9.3 * |  | 31.09/ 29.061 | Провесы |  | СТБ 1423-2003 п. 6.2 |
| 9.4 * |  | 31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 1423-2003 п. 6.1 ГОСТ 2140-81 п. 4 |
| 9.5 * |  | 31.09/ 35.060 | Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей |  | ГОСТ 16588-91 |
| 9.6 * |  | 31.09/ 29.121 | Прочность угловых соединений каркаса дверок шкафов и антресолей |  | СТБ 939-2013 п.п. 8.10.3, 8.10.4 |
| 9.7 * |  | 31.09/ 29.121 | Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв |  | ГОСТ 25885-83 |
| 9.8 * |  | 31.09/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию пленки |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |
| 9.9 * |  | 31.09/ 29.121 | Прочность клеевых соединений каркаса на изгиб при соединении на зубчатые шипы |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-90 ГОСТ 33120-2014 п. 9 |
| 9.10 * |  | 31.09/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасоч-ного покрытия с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 9.11 * |  | 31.09/ 11.116 | Качество отделочного покрытия |  | ГОСТ 24404-80 п. 1.1.4 |
| 9.12 * |  | 31.09/ 29.061 | Шероховатость поверхности,Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |

| 10.1 * | Металлические и пожарные шкафы | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения размеров шкафа и его деталей, зазоры | СТБ 198-2002 СТБ 1953-2009 ГОСТ Р 51844-2009 ТНПА и другие документы | СТБ 198-2002 п.п. 6.2, 6.9 СТБ 1953-2009 п.п. 7.4-7.6; 7.12 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4; 7.5; 7.9; 7.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 * |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных граней корпуса шкафа |  | СТБ 198-2002 п. 6.3 |
| 10.3 * |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных поверхностей |  | СТБ 198-2002 п.6.4 |
| 10.4 * |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид шкафов, маркировка, упаковка, комплектность |  | СТБ 198-2002 п.6.1; 7.12 СТБ 1953-2009 п.п. 7.4; 7.12 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.5; 7.8; 7.10; 7.18-7.21 |
| 10.5 * |  | 25.11/ 26.095 | Контроль устойчивости шкафа, роликов шкафа |  | СТБ 198-2002 п.6.7 |
| 10.6 * |  | 25.11/ 11.116 | Контроль работы замков |  | СТБ 198-2002 п.6.10 |
| 10.7 * |  | 25.11/ 32.089 | Толщина металличе-ского покрытия |  | СТБ 198-2002 п.6.11 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п. 6.3 |
| 10.8 * |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием, качество покрытия |  | СТБ 198-2002 п.6.12 СТБ 1953-2009 п. 7.3 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8 ГОСТ 9.407-2015 (п. 8) ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 9.301-86 |
| 10.9 * |  | 25.11/ 26.095 | Усилие перемещения шкафа и открывания дверей шкафа |  | СТБ 198-2002 п.6.8 |
| 10.10 * |  | 25.11/ 36.057 | Параметры надежности шкафа |  | СТБ 198-2002 п.6.13 |
| 10.11 * |  | 25.11/ 29.061 | Секретность замков |  | СТБ 198-2002 п.6.14 |
| 10.12 * |  | 25.11/ 29.040 | Масса шкафа |  | СТБ 1953-2009 п. 7.7 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.11 |
| 10.13 * |  | 25.11/ 29.061 | Угол открывания дверцы шкафа и кассеты |  | СТБ 1953-2009 п. 7.8 ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.6-7.7 |
| 10.14 * |  | 25.11/ 29.121 | Прочность при статической нагрузке |  | СТБ 1953-2009 п. 7.9-7.10 ГОСТ Р 51844-2009 п.7.12, 7.13 |
| 10.15 * |  | 25.11/ 26.095 | Время открывания дверцы |  | СТБ 1953-2009 п. 7.11 ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.8 |

| 11.1 * | Паркет штучный | 16.22/ 29.061 | Номинальные размеры планок | ГОСТ 862.1-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 862.1-2020 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 * |  | 16.22/ 29.061 | Отклонение формы планок от параллельности, перпендикулярности,плоскостности |  | ГОСТ 862.1-2020 п.п.7.2-7.3 |
| 11.3 * |  | 16.22/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев на торце планки |  | ГОСТ 862.1-2020 п.7.4 ГОСТ 2140-81 |
| 11.4 * |  | 16.22/ 29.061 | Шероховатость поверхности,Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 11.5 * |  | 16.22/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 |
| 11.6 * |  | 16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 862.1-2020 п.7.5 ГОСТ 2140-81 |
| 11.7 * |  | 16.22/ 11.116 | Внешний вид лакового покрытия |  | ГОСТ 862.1-2020 п.7.8 ГОСТ 24404-80 |
| 11.9 * |  | 16.22/ 29.121 | Адгезия лакового покрытия к древесине |  | ГОСТ 15140-78 п. 2 |
| 12.1 * | Щиты паркетные | 16.22/ 29.061 | Номинальные размеры | ГОСТ 862.2-85 ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.4-2020 СТБ 2121-2010 СТБ 2120-2010 ТНПА и другие документы | ГОСТ 862.4-2020 п. 7.1 ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1 СТБ 2121-2010 п.6.1 ГОСТ 862.2-85 п.4.1 СТБ 2120-2010 п.7.1 |
| 12.2 * |  | 16.22/ 29.061 | Отклонение от формы паркетных щитов: а)перпендикулярность смежных кромок б) плоскостность в) зазоры |  | ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.2; 7.3; 7.4 ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.2; 7.3; 7.4 СТБ 2121-2010 п.п. 6.2-6.5 ГОСТ 862.2-85 п.п. 4.1-4.4 СТБ 2120-2010 п.п. 7.2-7.3 |
| 12.3 * |  | 16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6 СТБ 2121-2010 п.6.7 ГОСТ 862.2-85 п.4.5 СТБ 2120-2010 п.7.5 |

| 12.4 * | Щиты паркетные | 16.22/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев на торце к лицевой стороне планки | ГОСТ 862.2-85 ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.4-2020 СТБ 2121-2010 СТБ 2120-2010 ТНПА и другие документы | ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5 ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5 СТБ 2121-2010 п.6.6 ГОСТ 862.2-85 п.4.4 СТБ 2120-2010 п.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 * |  | 16.22/ 35.060 | Влажность древесины щитов |  | ГОСТ 16588-91 |
| 12.6 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при испытании на отрыв |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11 СТБ 2121-2010 п.6.13 |
| 12.7 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании |  | ГОСТ 9624-2009 ГОСТ 862.4 -2020 п. 7.12 |
| 12.8 * |  | 16.22/ 11.116 | Качество лакового покрытия |  | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.9 ГОСТ 862.4 -2020 п. 7.9 ГОСТ 24404-80 п.1.1.4 |
| 12.9 * |  | 16.22/ 32.089 | Толщина лаковой пленки |  | ГОСТ 33094-2014 п.4.1 |
| 12.10 * |  | 16.22/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия к древесине |  | ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 12.11 * |  | 16.22/ 29.061 | Шероховатость поверхности, Rmmax |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 13.1 * | Паркет штучный. Щиты паркетные | 16.22/ 29.061 | Номинальные размеры и предельные отклонения | СТБ 1454-2004 ТНПА и другие документы | СТБ 1454-2004 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.2 * |  | 16.22/ 29.061 | Отклонения формы планок и щитов от параллельности, перпендику-лярности, плоскостности |  | СТБ 1454-2004 п.п. 7.2-7.4 |
| 13.3 * |  | 16.22/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев на торце паркетной планки и торце паркета |  | СТБ 1454-2004 п.7.6 ГОСТ 2140-81 |
| 13.4 * |  | 16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины, требо-вания к породе древесины |  | СТБ 1454-2004 п.7.6 ГОСТ 2140-81 |
| 13.5 * |  | 16.22/ 29.061 | Шероховатость поверхности, Rmmax |  | СТБ 1454-2004 п.7.9 ГОСТ 15612-2013 |
| 13.6 * |  | 16.22/ 35.060 | Влажность древесины |  | СТБ 1454-2004 п.7.8 ГОСТ 16588-91 |

| 13.7 * | Паркет штучный. Щиты паркетные | 16.22/ 29.121 | Адгезия лакового покрытия к древесине | СТБ 1454-2004 ТНПА и другие документы | СТБ 1454-2004 п.7.11 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8 * |  | 16.22/ 29.061 | Зазоры между паркетными планками |  | СТБ 1454-2004 п.7.5 |
| 13.9 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при испытании на отрыв |  | СТБ 1454-2004 п.7.12 СТБ 2121-2010 |
| 13.10 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при скалывании |  | СТБ 1454-2004 п.7.13 ГОСТ 9624-2009 |
| 13.11 * |  | 16.22/ 11.116 | Качество лакового покрытия |  | СТБ 1454-2004 п.7.10 ГОСТ 24404-80 |
| 13.12 * |  | 16.22/ 32.089 | Толщина лаковой пленки |  | СТБ 1454-2004 п.7.10 ГОСТ 33094-2014 п.4.1 |
| 13.13 * |  | 16.22/25.120 | Определение группы горючести |  | СТБ 1454-2005 п.7.15 ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 13.14 * |  | 16.22/25.120 | Распространение пламени по поверхности |  | СТБ 1454-2005 п.7.17 ГОСТ 30444-97 п. 9 |
| 13.15 * |  | 16.22/25.120 | Дымообразующая способность |  | СТБ 1454-2005 п.7.18 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 ГОСТ 12.1.044-18 п.11 |
| 13.16 * |  | 16.22/ 25.047 | Воспламеняемость |  | СТБ 1454-2005 п.7.16 ГОСТ 30402-96 п. 9 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 13.17 * | Паркет штучный. Щиты паркетные | 16.22/25.120 | Токсичность продуктов горения | СТБ 1454-2004 ТНПА и другие документы | СТБ 1454-2005 п.7.18 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-18 п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 14.1 * | Изделия деревянные клееные | 16.29/ 29.061 | Предельные откло-нения номинальных размеров | СТБ 1722-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1722-2007 п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.2 * |  | 16.29/ 29.061 | Отклонения от пря-молинейности и плоскостности, перпендикулярности смежных поверхнос-тей, разбивки осей, неравенства диаго-налей ограждающих изделий |  | СТБ 1722-2007 п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.3 * |  | 16.29/ 29.061 | Отклонения от формы слоя |  | СТБ 1722-2007 п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.4 * |  | 16.29/ 29.061 | Толщина слоев |  | СТБ 1722-2007 п.8.4 |

| 14.5 * | Изделия деревянные клееные | 16.29/ 29.061 | Отклонение от проектной толщины слоев | СТБ 1722-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1722-2007 п. 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 * |  | 16.29/ 35.060 | Влажность древесины |  | СТБ 1722-2007 п. 8.8 ГОСТ 16588-91 |
| 14.7 * |  | 16.29/ 29.061 | Перепад влажности |  | СТБ 1722-2007 п. 8.8 |
| 14.8 * |  | 16.29/ 26.095 | Прочность древесины и зубчатых клеевых соединений на изгиб |  | СТБ 1722-2007п. 8.9, 8.10 ГОСТ 21554.2-81 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 п. 9 |
| 14.9 * |  | 16.29/ 26.095 | Прочность клеевых соединений на послойное скалывание |  | СТБ 1722-2007 п.8.11 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 33120-2014п.7 |
| 14.10 * |  | 16.29/ 26.095 | Прочность на отрыв обшивок |  | СТБ 1722-2007 п. 8.13 ГОСТ 25885-83 |
| 14.11 * |  | 16.29/ 29.061 | Толщина клеевых прослоек |  | СТБ 1722-2007 п. 8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.12 * |  | 16.29/ 29.061 | Уступы смежных слоев |  | СТБ 1722-2007 п. 8.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.13 * |  | 16.29/ 29.061 | Шероховатость, Rmmax. |  | СТБ 1722-2007 п. 8.7 ГОСТ 15612-2013 |
| 14.14 * |  | 16.29/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | СТБ 1722-2007 п. 8.14 ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 14.15 * |  | 16.29/ 26.095 | Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям. Группа стойкости |  | СТБ 1722-2007 п. 8.15 ГОСТ 17580-82 ГОСТ 33121-2014 п. 7 |
| 14.16 * |  | 16.29/ 29.061 | Толщина декоративного покрытия |  | СТБ 1722-2007 п. 8.20 ГОСТ 33094-2014 п. 4.1 |
| 14.17 * |  | 16.29/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1722-2007 п. 8.19 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 14.18 * |  | 16.29/ 11.116, 16.29/ 29.061 | Порода и качество древесины, пороки древесины |  | СТБ 1722-2007 п. 8.2 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 |

| 15.1 * | Стойки, связи, балки деревянные | 16.23/ 29.061 | Предельное отклонение линейного размера | СТБ 1637-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1637-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 * |  | 16.23/ 29.061 | Предельное отклоне-ние от перпенди-кулярности, прямолинейности, плоскостности |  | СТБ 1637-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.3 * |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение от проектного положе-ния отверстий |  | СТБ 1637-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.4 * |  | 16.23/ 29.061 | Отклонение от расстояний между гвоздями |  | СТБ 1637-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.5 * |  | 16.23/ 29.061 | Толщина слоев. Отклонение от проектного размера толщины |  | СТБ 1637-2006 п.п. 6.3, 6.4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.6 * |  | 16.23/ 26.095 | Прочность клеевых соединений на послойное скалывание |  | СТБ 1637-2006 п.6.11 ГОСТ 25884-83 ГОСТ 33120-2014 п.7 |
| 15.7 * |  | 16.23/ 29.061 | Толщина клеевых прослоек |  | СТБ 1637-2006 п.п. 6.3, 6.6 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.8 * |  | 16.23/ 29.061 | Уступы смежных слоев |  | СТБ 1637-2006 п. 6.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.9 * |  | 16.23/ 26.095 | Прочность древесины и зубчатых клеевых соединений на изгиб |  | СТБ 1637-2006 п.п. 6.9, 6.10 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 п. 9 ГОСТ 21554.2-81 |
| 15.10 * |  | 16.23/ 26.095 | Водостойкость клеевых соединений |  | СТБ 1637-2006 п. 6.12 ГОСТ 33121-2014 п. 6 ГОСТ 17005-82 |
| 15.11 * |  | 16.23/ 29.061 | Шероховатость, Rmmax. |  | СТБ 1637-2006 п. 6.7 ГОСТ 15612-2013 |
| 15.12 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1637-2006 п. 6.16 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 15.13 * |  | 16.23/ 29.061 | Толщина защитного и/или декоративного покрытия |  | ГОСТ 33094-14 п. 4.1 |
| 15.14 * |  | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Порода и качество древесины, пороки древесины |  | СТБ 1637-2006 п. 6.2 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.15 * |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | СТБ 1637-2006 п. 6.8 ГОСТ 16588-91 |
| 16.1 *** | Бронеодежда | 14.13/ 26.095 | Степень стойкости к воздействию средств поражения | ГОСТ 34286-2017 ГОСТ Р 55623-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 55623-2013 п. 4.3.1 ГОСТ 34286-2017 |

| 17.1 ** | Пункты обменные и тиры | 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к взлому элементов конструкции обменных пунктов и тиров | СТБ 51.4.01-96 ГОСТ Р 52212-2004 ГОСТ Р 52348-2005 ТНПА и другие документы | СТБ 51.4.02-2000 п.5.1 ГОСТ Р 52212-2004 п.п. 8.4-8.6 Приложение А ГОСТ Р 52348-2005 п. 6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 *** |  | 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия элементов конструкции обменных пунктов и тиров |  | СТБ 51.4.02-2000 п.5.2 ГОСТ Р 52212-2004 п.8.3 ГОСТ Р 52348-2005 п.6.1 |
| 18.1 ** | Элементы конструкций обменных пунктов (стеновая панель, потолок, пол, дверь, устройство для приема и выдачи денег и т.д.) | 42.99/ 26.095 | Класса стойкости к взлому | СТБ 51.4.01-96 ГОСТ Р 51110-97 ТНПА и другие документы | СТБ 51.4.02-2000 п.5.1 ГОСТ Р 51113-97 ГОСТ Р 51223-98 п.5 |
| 18.2 *** |  | 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.4.02-2000 п.5.2 ГОСТ Р 51112-97 |
| 19.1 *** | Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов | 29.10/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия | СТБ 51.3.01-96 ГОСТ Р 51110-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.3.02-2000 п.5.2 |
| 19.2 ** |  | 29.10/ 26.095 | Класс стойкости к взлому |  | СТБ 51.3.02-2000 п.5.1 |
| 20.1 *** | Защита броневая для специальных автомобилей | 29.32/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия | СТБ 51.3.01-96 п.п.5.1.35-5.1.37 ГОСТ 34282-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.3.02-2000 п.5.2 ГОСТ 34282-2017 |
| 20.2 ** |  | 29.32/ 26.095 | Класс стойкости к взлому |  | СТБ 51.3.02-2000 п.5.1 |
| 21.1 *** | Средства защитные банковские | 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия | ГОСТ Р 51110-97 ГОСТ Р 51223-98 ГОСТ Р 51112-97 ГОСТ Р 50941-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 51112-97 ГОСТ Р 50941-2017 |
| 21.2 ** |  | 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к взлому |  | ГОСТ Р 51113-97 ГОСТ Р 50941-2017 ГОСТ Р 51223-98 п.5 |
| 22.1 * | Окна противовзлом-ные и пуленепроби-ваемые | 25.12/ 26.095 | Стойкость к взлому | СТБ 51.2.05-99 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 51.2.05-99 п.6.2 |
| 22.2 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.3 |
| 22.3 * |  | 25.12/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5 ГОСТ 26602.1-2023 |

| 22.4 * | Окна противовзлом-ные и пуленепроби-ваемые | 25.12/ 26.080, 25.12/ 26.141 | Воздухо- и водопроницаемость | СТБ 51.2.05-99 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 12208-2012 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5 ГОСТ 26602.2-99 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ EN 1027-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 ** |  | 25.12/ 30.000 | Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 22.6 * |  | 25.12/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5 ГОСТ 26602.4-2012 |
| 22.7 * |  | 25.12/ 29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 22.8 * |  | 25.12/ 11.116 | Требования к конструктивному исполнению и маркировке |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.3 |
| 22.9 * |  | 25.12/ 11.116 | Работоспособность окна и запирающих приборов |  | СТБ 51.2.05-99 п.6.4.4 |
| 23.1 * | Двери противо-взломные, пуле-непробиваемые | 25.12/ 26.095 | Стойкость к взлому | СТБ 51.2.04-99 ТНПА и другие документы | СТБ 51.2.04-99 п.6.2 |
| 23.2 *** |  | 25.12/ 26.095 | Стойкость к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.04-99 п.6.3 |
| 23.3 * |  | 25.12/ 26.095 | Усилие открывания двери |  | СТБ 51.2.04-99 п. 6.4.7 |
| 24.1 * | Жалюзи и роллеты противовзлом-ные и пулене-пробиваемые, решетки, ограждения, экраны, ставни, шторы | 25.11/ 26.095 | Класс стойкости к взлому | СТБ 51.2.03-2000 ГОСТ Р 51242-98 ГОСТ Р 52502-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 51.2.03-2000 п.6.2 ГОСТ Р 51242-98 п.п. 6.4-6.7 ГОСТ Р 52503-2005 |
| 24.2 *** |  | 25.11/ 26.095 | Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.3 ГОСТ Р 51242-98 п.6.8 ГОСТ Р 51112-97 |
| 24.3 * |  | 25.11/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения формы |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р 52502-2012 п.8.8;8.9 |
| 24.4 * |  | 25.11/ 11.116 | Эксплуатационные характеристики и требования к конструкции |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.4 ГОСТ Р 52502-2012 п.п. 8.12; 8.13 |
| 24.5 * |  | 25.11/ 11.116 | Требования к внешнему виду и лакокрасочным покрытиям |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.3, 6.4.5 ГОСТ 15140-78 ГОСТ Р 52502-2012 п.8.7 |
| 24.6 * |  | 25.11/ 11.116 | Требования к марки-ровке и упаковке |  | СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.3 ГОСТ Р 52502-2012 п. 8.7 |

| 25.1 ** | Сейфы и хранилища ценностей | 23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Линейные размеры, отклонения линейных размеров | СТБ 51.2.01-2015 ГОСТ Р 50862-2012 ГОСТ Р 56367-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ Р 56367-2015 п. 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2 ** |  | 23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116, 23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.1 ГОСТ Р 56367-2015 п. 7.3 |
| 25.3 ** |  | 23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных граней корпуса, допуски формы, расположе-ние поверхностей |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.4 ** |  | 23.69/ 29.121, 25.11/ 29.121, 42.99/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием |  | ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 25.5 ** |  | 23.69/ 32.089, 25.11/ 32.089, 42.99/ 32.089 | Толщина металлического покрытия |  | СТБ 51.2.01-2015 п.п. 11.2.7, 11.2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 25.6 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Контроль устойчивости сейфа |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.4 |
| 25.7 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Работоспособность изделий |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.9 |
| 25.8 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Контроль усилия, выдерживаемого дверью |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.10 |
| 25.9 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Работоспособность роликовых опор и их стопорного устройства, усилие перемещения |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.3 |
| 25.10 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Сила отрыва закрепленных изделий от пола или стены |  | СТБ 51.2.01-2015 п.п. 11.4, 11.5 ГОСТ Р 50862-2012 п.7.2 ГОСТ Р 55148-2012 п. 6.4 |
| 25.11 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Контроль усилия открывания дверей |  | СТБ 51.2.01-2015 п.п. 11.2.5, 11.2.12 |
| 25.12 ** |  | 23.69/ 36.038, 25.11/ 36.038, 42.99/ 36.038 | Безотказность изделий (дверей) |  | СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.11 |
| 25.13 ** |  | 23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095 | Класс стойкости к взлому |  | СТБ 51.2.02-2015 ГОСТ Р 50862-2012 п.7.3 ГОСТ Р 55148-2012 п.6.2 |
| 25.14 ** |  | 23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Требования к конструкции и ее составным частям |  | ГОСТ Р 50862-2012 п.п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р 56367-2015 п.п. 7.3; 7.4 |

| 25.15 ** | Сейфы и хранилища ценностей | 23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Контроль требований и внешнему виду, конструктивному исполнению, маркировке | СТБ 51.2.01-2015 ГОСТ Р 50862-2012 ГОСТ Р 56367-2015 ТНПА и другие документы | СТБ 51.2.01-2015 п.п. 11.2.3, 11.2.13, 11.2.6 ГОСТ Р 56367-2015 п.п.7.3; 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.16 ** |  | 23.69/ 29.121, 25.11/ 29.121, 42.99/ 29.121, 23.69/ 36.057, 25.11/ 36.057, 42.99/ 36.057 | Жесткость, прочность и долговечность дверей |  | ГОСТ 19195-89 |
| 25.17 ** |  | 23.69/ 29.040, 25.11/ 29.040, 42.99/ 29.040 | Масса изделий |  | ГОСТ Р 56367-2015 п.7.7 |
| 26.1 * | Замки сейфовые | 25.72/ 11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 34024 -2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34024 -2016 п. 8.1.2 |
| 26.2 * |  | 25.72/ 26.095 | Требования к эксплуатационным усилиям и механической прочности |  | ГОСТ 34024 -2016 п.8.2.6.2 |
| 26.3 * |  | 25.72/ 36.038 | Требования к надежности |  | ГОСТ 34024 -2016 п.п. 8.1.1 |
| 26.4 * |  | 25.72/ 26.095, 25.72/ 29.061 | Требования к визуальному считыванию кода |  | ГОСТ 34024 -2016 п.п.8.2.4 |
| 27.1 * | Замки и защелки для дверей | 25.72/ 26.095, 25.72/ 29.061 | Требования к секретности | ГОСТ 5089-2011 ГОСТ 538-2014 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5089-2011 |
| 27.2 * |  | 25.72/ 36.038 | Требования к надежности |  | ГОСТ 19091-2012 |
| 27.3 * |  | 25.72/ 29.121 | Требования к прочности |  | ГОСТ 19091-2012 |
| 27.4 * |  | 25.72/ 26.095 | Требования стойкости к вскрытию (взлому) |  | «Методика сертификационных испытаний на устойчивость замков к вскрытию». Допущена к применению Госстандартом РБ (письмо №02-10/731 от 11.03.2002) |
| 27.5 * |  | 25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061 | Конструктивные требования |  | ГОСТ 538-2014 п.п. 7.2, 7.4 |
| 27.6 * |  | 25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061 | Эргономические требования |  | ГОСТ 538-2014 п.7.5 ГОСТ 19091-2012 п.6.5 |
| 27.7 * |  | 25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061 | Требования к покрытиям |  | ГОСТ 538-2014 п.7.6 |
| 27.8 * |  | 25.72/ 11.116 | Соответствие маркировки |  | ГОСТ 538-2014 п.7.12 |
| 27.9 * |  | 25.72/ 11.116 | Требования к материалам |  | ГОСТ 538-2014 п.7.6 |
| 27.10 * |  | 25.72/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 538-2014 п.7.3 |

| 28.1 * | Стекло высокопроч-ное, защитное | 23.19/ 29.061 | Номинальные размеры, предельные отклонения от размеров | СТБ 51.2.06-2005 ГОСТ 30826-2014 СТБ 939-2013 ТНПА и другие документы | СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности плоских изделий |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 |
| 28.3 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение гнутых изделий от заданной формы |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 |
| 28.4 * |  | 23.19/ 11.116 | Дефекты (пороки) внешнего вида стекла |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.3 |
| 28.5 * |  | 23.19/ 29.061 | Смещение листов многослойного стекла |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 |
| 28.6 * |  | 23.19/ 26.095 | Устойчивость к удару |  | СТБ 51.2.06-2005 п.п.9.6, 9.7 ГОСТ 33559-2015 |
| 28.7 * |  | 23.19/ 26.095 | Устойчивость к прорубанию |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.8 |
| 28.8 *** |  | 23.19/ 26.095 | Пуленепробиваемость |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.9 ГОСТ 32566-2013 |
| 28.9 * |  | 23.19/ 29.121 | Склеивающая способность |  | СТБ 51.2.06-2005 п.9.5 ГОСТ 32357-2013 |
| 28.10 * |  | 23.19/ 26.141 | Влагостойкость |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.9 ГОСТ 33088-2014 |
| 28.11 * |  | 23.19/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 30826-2014 п.9.19 ГОСТ 32996-2014 |
| 28.12 * |  | 23.19/ 26.080 | Светостойкость |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.8 ГОСТ 33089-2014 |
| 28.13 * |  | 23.19/ 33.111 | Светопропускание |  | ГОСТ 26302-2021 |
| 28.14 * |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 33003-2014 п.п. 6; 7 |
| 28.15 ** |  | 23.19/ 30.000 | Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |

| 29.1 * | Стекло листовое | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры, предельные отклонения предельных размеров | ГОСТ 111-2014 ГОСТ 32559-2013 СТБ 2417-2015 СТБ 2418-2015 СТБ 2419-2015 СТБ 2420-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9 СТБ 2417-2015 п.п. 4.1.1, 4.1.2 СТБ 2418-2015 п.п. 4.1.1, 4.1.2 СТБ 2419-2015 п.п. 4.1.1, 4.1.2 СТБ 2420-2015 п.п. 4.1.1, 4.1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 * |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 32557-2013 п.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 29.3 * |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 32557-2013 п.11 |
| 29.4 * |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок и прямоугольности углов |  | ГОСТ 32557-2013 п.п. 12, 13 |
| 29.5 * |  | 23.11/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 33003-2014 п.п. 6, 7 (метод А) СТБ 2417-2015 п.5.2.1 СТБ 2418-2015 п.5.2.1 |
| 29.6 * |  | 23.11/ 11.116 | Дефекты и пороки стекла |  | ГОСТ 32557-2013 п.п. 19-21 ГОСТ 32559-2013 п.7.2 СТБ 2417-2015 п.5.2.2; Приложение А СТБ 2418-2015 п.5.2.2 СТБ 2419-2015 п. 5.2 СТБ 2420-2015 п. 5.2 |
| 29.7 * |  | 23.11/ 08.149 | Водостойкость |  | ГОСТ 10134.1-2017 ГОСТ 13905-2005 ГОСТ 33202-2014 ГОСТ 33202-2023 |
| 29.8 * |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 26302-2021 |
| 29.9 * |  | 23.11/ 29.061 | Смещение узора |  | ГОСТ 32557-2013 п.17 СТБ 2419-2015 п.5.2.2 СТБ 2420-2015 п.5.2.2 |
| 29.10 * |  | 23.11/ 29.061 | Смещение проволоки |  | ГОСТ 32557-2013 п.18 СТБ 2420-2015 п.5.2.3 |
| 29.11 * |  | 23.11/ 08.082 | Определение цветовых координат |  | ГОСТ 32278-2013 |

| 30.1 * | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.19/ 29.061 | Линейные размеры, предельные отклонения линейных размеров | ГОСТ 32565-2013 Правила ЕЭК ООН №43 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.1, 7.2 Правила ЕЭК ООН №43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности, отклонение от заданной формы |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.2-7.5 |
| 30.3 * |  | 23.19/ 11.116 | Дефекты (пороки) внешнего вида. Требования к торцам изделий |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.7 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.4 * |  | 23.19/ 33.111 | Светопропускание |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.8 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.5 * |  | 23.19/ 29.061 | Смещение листов стекла |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.6 |
| 30.6 * |  | 23.19/ 29.121 | Механическая прочность (удар шаром) |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.11, 7.12 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.7 * |  | 23.19/ 26.095 | Удар манекеном |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.13 Правила ЕЭК ООН №43 ГОСТ 32568-2013 п.7.11 |
| 30.8 * |  | 23.19/ 26.080 | Светостойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.14 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.9 * |  | 23.19/ 26.141 | Влагостойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.15 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.10 * |  | 23.19/ 26.080 | Температуростойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.16, 7.21 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.11 * |  | 23.19/ 29.121 | Испытание на характер разрушения |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.17 Правила ЕЭК ООН №43 |
| 30.12 * |  | 23.19/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32565-2013 п.7.19 |
| 31.1 * | Стекло закаленное | 23.12/ 29.061 | Толщина, длина, ширина | ГОСТ 30698-2014 СТБ 2327-2013 ГОСТ 33087-2014 ГОСТ 33891-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30698-2014 п.п. 9.1-9.4, 9.15 ГОСТ 33087-2014 п.п. 9.1-9.4, 9.14 СТБ 2327-2013 п.п. 7.1, 7.3 ГОСТ 33891-2016 п.п. 9.1, 9.2, 9.11 ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9 |

| 31.2 * | Стекло закаленное | 23.12/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 30698-2014 СТБ 2327-2013 ГОСТ 33087-2014 ГОСТ 33891-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30698-2014 п.9.7 ГОСТ 33087-2014 п.9.7 СТБ 2327-2013 п.7.1 ГОСТ 33891-2016 п.9.6 ГОСТ 32557-2013 п.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.3 * |  | 23.12/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.5 СТБ 2327-2013 п.7.4 ГОСТ 33087-2014 п.9.6 ГОСТ 33891-2016 п.9.4 ГОСТ 32557-2013 п.11 |
| 31.4 * |  | 23.12/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.6 ГОСТ 33087-2014 п.9.5 ГОСТ 33891-2016 п.9.5 ГОСТ 32557-2013 п.12 |
| 31.5 * |  | 23.12/ 29.061 | Отклонение от формы и размеров непрямоугольных стекол |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.3 ГОСТ 33087-2014 п.9.3 СТБ 2327-2013 п.7.1 ГОСТ 33891-2016 п.9.3 |
| 31.6 * |  | 23.12/ 11.116 | Требования к качеству кромок и углов |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.6, 9.8 ГОСТ 33087-2014 п.9.8 СТБ 2327-2013 п. 7.8 |
| 31.7 * |  | 23.12/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.8 ГОСТ 33087-2014 п.9.8 СТБ 2327-2013 п.п. 7.5, 7.9, 7.15 ГОСТ 33891-2016 п.9.7 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 31.8 * |  | 23.12/ 29.121 | Характер разрушения |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.10 ГОСТ 33087-2014 п.9.9 ГОСТ 33891-2016 п.9.8 ГОСТ 33002-2014 |
| 31.9 * |  | 23.12/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.12 ГОСТ 33003-2014 СТБ 2327-2013 п. 7.14 ГОСТ 33087-2014 п.9.11 |
| 31.10 * |  | 23.12/ 29.121 | Механическая прочность |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 31.11 * |  | 23.12/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 25535-2013 Метод Б ГОСТ 30698-2014 п.9.11 ГОСТ 33087-2014 п.9.10 ГОСТ 33891-2016 п.9.9 |
| 31.12 * |  | 23.12/ 26.095 | Класс защиты |  | ГОСТ 30698-2014 п.9.13 ГОСТ 33087-2014 п.9.12 ГОСТ 33891-2016 п.9.10 ГОСТ 33559-2015 |
| 31.13 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 33087-2014 п.9.13 ГОСТ 26302-2021 |
| 31.14 * |  | 23.12/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 33087-2014 п.9.15 ГОСТ 33891-2016 п.9.13 ГОСТ 32530-2013 |
| 31.15 * |  | 23.12/ 08.082 | Определение цветовых координат |  | ГОСТ 33891-2016 п.9.12 ГОСТ 32557-2013 п.21 ГОСТ 32278-2013 |

| 32.1 * | Стекло многослойное строительного назначения | 23.19/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров, смещение листов стекла | ГОСТ 30826-2014 ГОСТ 32563-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30826-2014 п.п. 9.1, 9.2 ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонения от плоскостности, прямолинейности, разность длин диагоналей |  | ГОСТ 30826-2014 п.п. 9.5, 9.6, 9.11 ГОСТ 32557-2013 п.п. 10-12 |
| 32.3 * |  | 23.19/ 11.116 | Качество обработки края стекла |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.3 |
| 32.4 * |  | 23.19/ 11.116, 23.19/ 29.061 | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 32557-2013 п.п. 19-21 ГОСТ 30826-2014 п.9.4 |
| 32.5 * |  | 23.19/ 26.080 | Стойкость к кипячению |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.7 ГОСТ 32357-2013 |
| 32.6 * |  | 23.19/ 26.080 | Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.8 ГОСТ 33089-2014 |
| 32.7 * |  | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.9 ГОСТ 33088-2014 ГОСТ 32563-2013 п.п. 9.8.1, 9.8.2 |
| 32.8 * |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.10 ГОСТ 33003-2014 п.6 ГОСТ 32563-2013 п.9.9 |
| 32.9 * |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару мягким телом |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.14 ГОСТ 33559-2015 |
| 32.10 * |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару твердыми предметами |  | ГОСТ 30826-2014 п.п. 9.12, 9.13 ГОСТ 32564.1-2013 ГОСТ 32564.2-2013 |
| 32.11 *** |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к воздействию огнестрельного оружия |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.15 ГОСТ 32566-2013 |
| 32.12 ** |  | 23.19/ 30.000 | Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 |
| 32.13 * |  | 23.19/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 26302-2021 ГОСТ 30826-2014 п.9.20 |
| 32.14 * |  | 23.19/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 30826-2014 п.9.19 ГОСТ 32996-2014 ГОСТ 32563-2013 п.9.13 |
| 32.15 * |  | 23.19/ 11.116 | Контроль маркировки |  | ГОСТ 30826-2014 п.9.22 ГОСТ 32530-2013 ГОСТ 32563-2013 п.9.18 |

| 33.1 * | Стекло с низкоэмиссион-ным твердым покрытием | 23.19/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30733-2014 п.п. 9.1, 9.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.3 |
| 33.3 * |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.5 |
| 33.4 * |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.6 |
| 33.5 * |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.4 |
| 33.6 * |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.7 ГОСТ 33003-2014 п.6 |
| 33.7 * |  | 23.19/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.8 ГОСТ 26302-93 (действует до 01.09.2023) ГОСТ 26302-2021 |
| 33.8 * |  | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость |  | ГОСТ 30733-2014 п.9.10 |
| 34.1 * | Стекло армированное листовое | 23.11/ 29.061 | Линейные размеры, предельные отклонения предельных размеров | ГОСТ 7481-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 7481-2013 п.7.1 |
| 34.2 * |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 7481-2013 п.7.1 |
| 34.3 * |  | 23.11/ 29.061 | Разнотолщинность |  | ГОСТ 7481-2013 п.7.1 |
| 34.4 * |  | 23.11/ 11.116 | Дефекты (пороки) внешнего вида Требования к цвету и качеству обработки поверхности стекла |  | ГОСТ 7481-2013 п.п. 7.2, 7.4 |
| 34.5 * |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | ГОСТ 7481-2013 п.7.6 ГОСТ 26302-2021 |
| 34.6 * |  | 23.11/ 29.061 | Положение сетки по поверхности лиcта |  | ГОСТ 7481-2013 п.7.3 |
| 34.7 * |  | 23.11/ 08.149 | Водостойкость |  | ГОСТ 10134.1-2017 ГОСТ 13905-2005 ГОСТ 33202-2014 ГОСТ 33202-2023 |
| 34.8 * |  | 23.11/ 29.061 | Оптические искажения в проходящем свете |  | ГОСТ 33003-2014 п.6 |
| 35.1 * | Ручки для окон и дверей | 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 5087-80 ГОСТ 5090-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 538-2014 п.п. 7.2, 7.4 |
| 35.2 * |  | 25.99/ 11.116, 25.99/ 32.089 | Требования к покрытиям |  | ГОСТ 538-2014 п.7.6 |

| 36.3 * | Петли стальные для окон и дверей | 25.72/ 11.116, 25.72/ 32.089 | Требования к покрытиям | ГОСТ 5088-2005 ГОСТ 538-2014 ТНПА и другие документы | ГОСТ 538-2014 п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.4 * |  | 25.72/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.3 |
| 36.5 * |  | 25.72/ 36.038 | Работоспособность |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.5 |
| 36.6 * |  | 25.72/ 36.038 | Испытания на безотказность |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 940-2004 п. 7 |
| 36.7 * |  | 25.72/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 2433-2015 п. 8.1.1 СТБ EN 947-2012 |
| 36.8 * |  | 25.72/ 26.095 | Сопротивление статическому скручиванию |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 2433-2015 п. 8.1.1 СТБ EN 948-2014 |
| 36.9 * |  | 25.72/ 26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 2433-2015 п. 8.1.1 СТБ EN 949-2012 |
| 36.10 * |  | 25.72/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 940-2004 п.8 |
| 36.11 * |  | 25.72/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | ГОСТ 5088-2005 п 7.6 СТБ 940-2004 п.9 |
| 36.12 * |  | 25.72/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) защитно-декоративного и защитных покрытий |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 37.1 * | Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей | 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 5090-86 ГОСТ 5090-2016 ГОСТ 5088-2005 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5090-86 п.3 ГОСТ 5090-2016 п.4.1 |
| 37.2 * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность |  | ГОСТ 5090-86 п.13 ГОСТ 5090-2016 п.п. 6.4, 6.5 |
| 37.3 * |  | 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061 | Требования к покрытиям |  | ГОСТ 538-2014 п.п.7.6, 7.8 |

| 38.1 * | Устройства поворотно-откидные | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры и предельные отклонения | ГОСТ 30777-2023 СТБ 2433-2015 СТБ 1394-2003 СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30777-2023 п.7.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.3 * |  | 25.99/ 36.038 | Безотказность |  | СТБ 940-2004 п.7 ГОСТ 30777-2023 п.7.2 |
| 38.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление устройств статическим нагрузкам |  | СТБ 940-2004 п.9 СТБ 940-2004 п.8 ГОСТ 30777-2023 п.7.6 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |
| 38.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке и зацепу |  | СТБ 940-2004 п.10 ГОСТ 30777-2023 п.7.6 |
| 38.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 ГОСТ 30777-2023 п.7.17 |
| 38.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, приложенной к центру створки вертикально вниз |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.6 ГОСТ 24033-2018 п.8.1 |
| 38.9 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление статическим нагрузкам, приложенным к петлям |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.9 |

| 38.10 * | Устройства поворотно-откидные | 25.99/ 26.095 | Сопротивление крутящему моменту, приложенному к ручке | ГОСТ 30777-2023 СТБ 2433-2015 СТБ 1394-2003 СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30777-2023 п.7.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.11 * |  | 25.99/ 38.000 | Сопротивление динамическим нагрузкам |  | ГОСТ 30777-2023 п.п.7.11-7.16 |
| 38.12 * |  | 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061 | Эргономические показатели |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.17,п.7.18 |
| 38.13 * |  | 25.99/ 11.116 | Требования к материалам и покрытиям |  | ГОСТ 538-2014п. 7.6 ГОСТ 9.308-85 ГОСТ 9.401-2018 м-д 6.1; 6.3; 6.125-6.17 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 9.407-2015 |
| 38.14 * |  | 25.99/ 32.089 | Толщина защитных и защитно-декоративных покрытий |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.23 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 38.15 * |  | 25.99/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (метод решетчатых надрезов) |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.22 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31149-2014 |
| 38.16 * |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.24 |
| 38.18 * |  | 25.99/ 26.080, 25.99/ 26.141 | Воздухо- и водопроницаемость |  | ГОСТ 30777-2023 п.7.20 ГОСТ 26602.2-99 ГОСТ 23166-2024 п.8.8 СТБ EN 12207-2012 СТБ EN 1026-2012 СТБ EN 12208-2012 СТБ EN 1027-2014 |
| 38.19 * |  | 25.99/ 29.061 | Прочность ограничителей открывания |  | ГОСТ 30777-2023 п. 7.3 |
| 38.20 * |  | 25.99/ 29.061 | Прочность запорного механизма привода |  | ГОСТ 30777-2023 п. 7.5 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5 |
| 38.21 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность крепления зацепа |  | ГОСТ 30777-2023 п. 7.7 |
| 38.22 * |  | 25.99/ 26.095 | Сопротивление ручек базового комплекта статическим нагрузкам |  | ГОСТ 30777-2023 п. 7.8 ГОСТ 24033-2018 п. 8.5 |

| 39.1 * | Ручки, петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников | 25.72/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Отсутствие остроконечных режущих частей или выступов | Правила ЕЭК ООН №26 ТНПА и другие документы | Правила ЕЭК ООН №26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1 * | Ограждающие конструкции жилых, обще-ственных, производствен-ных и сельско-хозяйственных зданий | 42.99/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче, приведенное сопротивление теплопередаче, термическое сопротивление теплопередаче Плотность теплового потока | СТБ 939-2013 СТБ 2433-2015 СТБ 1108-2017 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 25380-2014 |
| 41.1 * | Пленки полимерные | 22.21/ 11.116, 22.21/ 29.061 | Внешний вид, геометрические параметры | ГОСТ 24944-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24944-81 п.п. 4.2-4.7 ГОСТ 12302-2013 п. 9.2, п. 9.3, п. 9.4 |
| 41.2 * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение линейных размеров |  | ГОСТ 24944-81 п.4.10 ГОСТ 11529-2016 п.8 ГОСТ 7251-2016 п.8.1 |
| 41.3 * |  | 22.21/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |
| 41.4 * |  | 22.21/ 26.095 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 |
| 41.5 * |  | 22.21/ 26.095 | Разрушающее напряжение при растяжении |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 |
| 42.1 * | Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные | 22.23/ 29.061 | Номинальные размеры поперечного сечения и предельные отклонения от них | ГОСТ 19111-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19111-2001 п.7.4 |
| 42.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Длина изделий и предельные отклонения |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.7 |
| 42.3 * |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.5 |
| 42.4 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м длины |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.6 |
| 42.5 * |  | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.8 |
| 42.6 * |  | 22.23/ 11.116, 22.23/ 26.045 | Цветоустойчивость и равномерность окраски |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.9 ГОСТ 11583-74 |

| 42.7 * | Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные | 22.23/ 11.116 | Требования к внешнему виду лицевой поверхности и торцов, маркировка и упаковка | ГОСТ 19111-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19111-2001 п.7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.8 * |  | 22.23/ 29.061 | Абсолютная деформация при вдавливании |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.11 ГОСТ 11529-2016 п.7 |
| 42.9 * |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.12 ГОСТ 11529-2016 п.8 |
| 42.10 * |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару при температуре (23±2)ºС |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.15 |
| 42.11 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.14 |
| 42.12 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.16 |
| 42.13 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепле-ния декоративного ламинированного покрытия |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.17 |
| 42.14 * |  | 22.23/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 42.15 * |  | 22.23/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 42.16 * |  | 22.23/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 42.17 * | Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные | 22.23/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | ГОСТ 19111-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 43.1 * | Изделия погонажные поливинил-хлоридные | 22.23/ 29.061 | Номинальные размеры поперечного сечения и предельные отклонения от них | СТБ 1548-2005 ТНПА и другие документы | СТБ 1548-2005 п.7.2 |
| 43.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Длина изделий и предельные отклонения |  | СТБ 1548-2005 п.7.6 |
| 43.3 * |  | 22.23/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1548-2005 п.7.3 |
| 43.4 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м длины |  | СТБ 1548-2005 п.7.5 |
| 43.5 * |  | 22.23/ 11.116 | Цвет и фактура лицевой поверхности |  | СТБ 1548-2005 п.7.4 |
| 43.6 * |  | 22.23/ 11.116, 22.23/ 26.045 | Цветоустойчивость и равномерность окраски |  | СТБ 1548-2005 п.7.4.2 СТБ 1264-2001 |

| 43.7 * | Изделия погонажные поливинил-хлоридные | 22.23/ 11.116 | Требования к внешнему виду лицевой поверхности и торцов, маркировка и упаковка | СТБ 1548-2005 ТНПА и другие документы | СТБ 1548-2005 п.7.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.8 * |  | 22.23/ 29.061 | Абсолютная деформация при вдавливании |  | СТБ 1548-2005п.7.10 ГОСТ 11529-2016 п.7 |
| 43.9 * |  | 22.23/ 29.061 | Относительная остаточная деформация сжатия |  | ГОСТ 11529-2016 п.7 |
| 43.10 * |  | 22.23/ 29.143 | Твердость по Шору |  | СТБ 1548-2005 п.7.15 ГОСТ 24621-2015 ГОСТ 263-75 |
| 43.11 * |  | 22.23/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | СТБ 1548-2001 п.7.11 ГОСТ 11529-2016 п.8 |
| 43.12 * |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару при температуре +(23±2)ºС |  | СТБ 1548-2005 п.7.7 СТБ 1264-2001 |
| 43.13 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1548-2005 п.7.12 ГОСТ 11262-2017 |
| 43.14 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  | СТБ 1548-2005 п.7.8 |
| 43.15 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепле-ния декоративного ламинированного покрытия |  | СТБ 1548-2005 п.7.9 СТБ 1264-2001 |
| 43.16 * |  | 22.23/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 43.17 * |  | 22.23/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 43.18 * |  | 22.23/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 43.19 * | Изделия погонажные поливинил-хлоридные | 22.23/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1548-2005 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 44.1 * | Уплотнители из поливинил-хлоридного пластика | 22.23/ 29.061 | Предельные откло-нения от номинальных размеров | СТБ 1267-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 44.2 * |  | 22.23/ 11.116 | Показатели внешнего вида |  | СТБ 1267-2001 п.8.1 |
| 44.3 * |  | 22.23/ 11.116 | Цвет |  | СТБ 1267-2001 п.8.1 |
| 44.4 * |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  | СТБ 1267-2001 п.8.2 ГОСТ 11262-2017 |

| 44.5 * | Уплотнители из поливинил-хлоридного пластика | 22.23/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ 1267-2001 ТНПА и другие документы | СТБ 1267-2001 п.8.3 ГОСТ 11262-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.6 * |  | 22.23/ 26.080 | Температура хрупкости |  | СТБ 1267-2001 п.8.5 ГОСТ 16782-2015 |
| 44.7 * |  | 22.23/ 26.080 | Климатическая стойкость |  | СТБ 1267-2001 п.8.4 ГОСТ 9.707-81 метод 2 |
| 45.1 * | Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей | 22.23/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 10174-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10174-90 п.3.1 |
| 45.2 * |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 10174-90 п.3.2 |
| 45.3 * |  | 22.23/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию |  | ГОСТ 10174-90 п.3.3 |
| 45.4 * |  | 22.23/ 26.095 | Усилие при разрыве, относительное удлинение |  | ГОСТ 10174-90 п.3.5 |
| 46.1 * | Прокладки резиновые пористые уплотняющие | 22.23/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 19177-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19177-81 п.4.2 |
| 46.2 * |  | 22.23/ 11.116, 22.23/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 19177-81 п.4.2 |
| 46.3 * |  | 22.23/ 29.061 | Остаточная деформация |  | ГОСТ 19177-81 п.4.5 |
| 46.4 * |  | 22.23/ 29.040 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 19177-81 п.4.4 |
| 46.5 * |  | 22.23/ 26.080 | Температурный предел хрупкости |  | ГОСТ 19177-81 п.4.7 ГОСТ 7912-74 |
| 46.6 * |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 19177-81 п.4.6 |
| 46.7 * |  | 22.23/ 29.119 | Плотность (средняя плотность) |  | ГОСТ 19177-81 п.4.3 ГОСТ 409-2017 |
| 47.1 * | Прокладки уплотняющие из эластомер-ных материа-лов для оконных и дверных блоков | 22.19/ 29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30778-2001 п.п. 6.2, 6.4 |
| 47.2 * |  | 22.19/ 11.116, 22.19/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 30778-2001 п.6.3 |
| 47.3 * |  | 22.19/ 29.040 | Масса 1 м длины |  | ГОСТ 30778-2001 п.6.5 |
| 47.4 * |  | 22.19/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | ГОСТ 30778-2001 п.6.6 |
| 47.5 * |  | 22.19/ 26.095 | Условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270-75 |
| 47.6 * |  | 22.19/ 29.061 | Относительная остаточная деформация |  | ГОСТ 9.029-74 |
| 47.7 * |  | 22.19/ 26.080 | Температурный предел хрупкости |  | ГОСТ 7912-74 |
| 47.8 * |  | 22.19/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 9.030-74 |
| 47.9 * |  | 22.19/ 29.143 | Твердость |  | ГОСТ 263-75 |

| 47.10 * | Прокладки уплотняющие из эластомер-ных материа-лов для оконных и дверных блоков | 22.19/ 26.095, 22.19/ 29.143 | Изменение показателей (твердость, условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве) после старения в воздухе | ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.024-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.11 * |  | 22.19/ 26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | ГОСТ 13808-79 |
| 48.1 * | Черепица керамическая. Черепица из термопласт-композитов. Черепица цементно-песчаная | 23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061 | Отклонение от габаритных и кроющих размеров | СТБ 1002-2003 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1065-97 п.7.1 СТБ 1184-99 п.7.1.1 |
| 48.2 * |  | 23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности выступов для навешивания черепицы, ребер |  | СТБ 1002-2003 п.7.1.3 СТБ 1065-97 п.7.1 |
| 48.3 * |  | 23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061 | Отклонение от формы |  | СТБ 1184-99 п.7.1.3 |
| 48.4 * |  | 23.49/ 26.095, 23.69/ 26.095 | Разрушающая нагрузка при изгибе |  | СТБ 1002-2003 п.7.3 СТБ 1065-97 п.7.3 СТБ 1184-99 п.7.4 |
| 48.5 * |  | 23.49/ 26.080, 23.69/ 26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1002-2003 п.7.4 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.4-95 ГОСТ 10060-2012 СТБ 1065-97 п.7.5 СТБ 1184-99 п.7.9 |
| 48.6 * |  | 23.49/ 26.141, 23.69/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1002-2003 п.7.5 СТБ 1065-97 п.7.6 СТБ 1184-99 п.7.3 |
| 48.7 * |  | 23.49/ 29.151, 23.69/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 СТБ 1065-97 п.7.4 |
| 48.8 * |  | 23.49/ 29.040, 23.69/ 29.040 | Масса 1 м2 |  | СТБ 1002-2003 п.7.6 СТБ 1065-97 п.7.7 СТБ 1184-99 п.7.8 |
| 48.9 * |  | 23.49/ 33.111, 23.69/ 33.111 | Условная светостойкость (изменение коэффициента отражения) |  | СТБ 1002-2003 п.7.8 ГОСТ 21903-76 Метод 2 |
| 48.10 * |  | 23.49/ 11.116, 23.69/ 11.116 | Показатели внешнего вида |  | СТБ 1002-2003 п.п. 7.1.2, 7.2 СТБ 1065-97 п.7.2 СТБ 1184-99 п.п. 7.1.2, 7.5, 7.6 |

| 48.11 * | Черепица керамическая. Черепица из термопласт-композитов. Черепица цементно-песчаная | 23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061 | Габаритные размеры | СТБ 1002-2003 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ТНПА и другие документы | СТБ 1002-2003 п.7.6 СТБ 1065-97 п.7.7 СТБ 1184-99 п.7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.12 * |  | 23.49/ 11.116, 23.69/ 11.116 | Качество упаковки и маркировки |  | СТБ 1002-2003 п.7.10 СТБ 1184-99 п.7.11 |
| 48.13 * |  | 23.49/ 25.047, 23.69/ 25.047 | Испытания на негорючесть |  | ГОСТ 30244-94 п. 6 |
| 49.1 * | Черепица металлическая | 25.99/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 1380-2003 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.2 * |  | 25.99/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.3 * |  | 25.99/ 29.061 | Отклонения от перпендикулярности сторон, разность длин диагоналей |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 49.4 * |  | 25.99/ 29.040 | Отклонение от номинальной массы |  | СТБ 1380-2003 п.7.10 |
| 49.5 * |  | 25.99/ 11.116 | Требования к защитным и защитно-деко-ративным лакокра-сочным покрытиям |  | СТБ 1380-2003 п.7.5 ГОСТ 9.032-74 |
| 49.6 * |  | 25.99/ 29.049 | Степень высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
| 49.7 * |  | 25.99/ 29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 Метод 2 СТБ 1380-2003 п.7.7 |
| 49.8 * |  | 25.99/ 32.089 | Толщина покрытия |  | СТБ 1380-2003 п.7.8 СТБ 890-97 |
| 49.9 * |  | 25.99/ 11.116 | Цвет защитно-декоративного покрытия |  | СТБ 1380-2003 п.7.9 |
| 49.10 * |  | 25.99/ 11.116 | Требования к поверхности покрытия, черепицы и кромкам |  | СТБ 1380-2003 п.п. 7.3, 7.4 |
| 49.11 * |  | 25.99/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 49.12 * |  | 25.99/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 49.13 * |  | 25.99/ 25.120 | Распространение пламени по поверхности |  | ГОСТ 30444-97 п.9 |

| 50.1 * | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуре-тана. Панели металличес-кие с двухс-лойных покрытий зданий с утеп-лителем из пенополиуре-тана | 25.11/ 29.061 | Линейные размеры, предельные отклонения | СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 23486-79 ГОСТ 24524-80 ТНПА и другие документы | ГОСТ 21562-76 п.5.1 ГОСТ 23486-79 п.п. 5.4.1-5.4.4 ГОСТ 24524-80 п.п. 5.4.2-5.4.4 СТБ 1515-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.2 * |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от формы |  | ГОСТ 21562-76 п.5.1 ГОСТ 23486-79 п.5.4.5-5.4.8 ГОСТ 24524-80 п.5.4.5-5.4.7 |
| 50.3 * |  | 25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | СТБ 1806-2007 п.7.12 СТБ 1807-2007 п.7.16 СТБ 1808-2007 п.7.12 СТБ 1809-2007 п.7.14 ГОСТ 23486-79 п.5.2 ГОСТ 21562-76 п.5.1 ГОСТ 24524-80 п.5.2 |
| 50.4 * |  | 25.11/ 29.040 | Объемная масса утеплителя |  | ГОСТ 409-2017 |
| 50.5 * |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) отделочного покрытия |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 50.6 * |  | 25.11/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 26254-84 |
| 50.7 * |  | 25.11/ 26.080 | Сопротивление воздухопроницанию |  | ГОСТ 26602.2-99 |
| 50.8 * |  | 25.11/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 50.9 * |  | 25.11/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 50.10 * |  | 25.11/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 50.11 * | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуре-тана. Панели металличес-кие с двухс-лойных покрытий зданий с утеп-лителем из пенополиуре-тана | 25.11/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 23486-79 ГОСТ 24524-80 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1 * | Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей | 22.21/ 29.061 | Линейные размеры, отклонения формы | СТБ 1264-2001 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 31362-2007 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другие документы | СТБ 1264-2001 п. 8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30673-2013 п. 6.3 |
| 51.2 * |  | 22.21/ 11.116 | Цвет, внешний вид лицевой поверхности |  | СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4 ГОСТ 30673-2013 п.6.5 |
| 51.3 * |  | 22.21/ 29.040 | Масса 1 м профиля |  | СТБ 1264-2001 п. 8.5 ГОСТ 30673-2013 п.6.4 |
| 51.4 * |  | 22.21/ 29.049 | Ударная вязкость по Шарпи |  | СТБ 1264-2001 п. 8.9 ГОСТ 4647-2015 ГОСТ 30673-2013 п.6.12 |
| 51.5 * |  | 22.21/ 29.145 | Температура размягчения по Вика |  | СТБ 1264-2001 п. 8.11 ГОСТ 15088-2014 ГОСТ 30673-2013 п.6.10 |
| 51.6 * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  | СТБ 1264-2001 п. 8.13 ГОСТ 11529-2016 п. 8 ГОСТ 30673-2013 п.6.6 |
| 51.7 * |  | 22.21/ 26.080 | Термостойкость |  | СТБ 1264-2001 п. 8.12 ГОСТ 30673-2013 п. 6.7 |
| 51.8 * |  | 22.21/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 51.9 * |  | 22.21/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | ГОСТ 9550-81 |
| 51.10 * |  | 22.21/ 26.095 | Стойкость к удару при отрицательной температуре |  | СТБ 1264-2001 п. 8.10 ГОСТ 30673-2013 п. 6.8 |
| 51.11 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность сварных соединений при растяжении (коэффициент прочности сварки) |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 51.12 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений (свариваемость) |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 ГОСТ 30673-2013 п.6.9 |
| 51.13 * |  | 22.21/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 |
| 51.14 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия |  | СТБ 1264-2001 п.8.18 ГОСТ 30673-2013 п.6.18 ГОСТ 19111-2001 п.7.17 |
| 51.15 * |  | 22.21/ 31.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 51.16 * |  | 22.21/ 26.080 | Стойкость к УФ облучению |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.14 ГОСТ 30973-2002 |
| 51.17 * |  | 22.21/ 36.057 | Долговечность профиля |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.15 ГОСТ 30973-2002 |

| 51.18 * | Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей | 22.21/ 08.082 | Определение цветовых (колориметрических) характеристик | СТБ 1264-2001 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 31362-2007 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30673-2013 п.6.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.19 * |  | 22.21/ 26.095 | Испытания коэкструдированных уплотняющих прокладок: |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.17 ГОСТ 30778-2001 ГОСТ 31362-2007 |
| 51.20 * |  | 22.21/ 29.143 | Жесткость |  | ГОСТ 31362-2007 Прил. А |
| 51.21 * |  | 22.21/ 29.061 | Остаточная деформация растяжения |  | ГОСТ 31362-2007 Прил. А |
| 51.22 * |  | 22.21/ 29.165 | Гибкость на брусе с радиусом закругления 10мм (морозоустойчивость) |  | ГОСТ 31362-2007 п.8.2 ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
| 51.23 * |  | 22.21/ 29.151 | Водопоглощение в массе |  | ГОСТ 31362-2007 п.8.2 ГОСТ 2678-94 |
| 51.24 * |  | 22.21/ 29.061 | Изменение размеров после температурного воздействия |  | ГОСТ 31362-2007 п.8.2 ГОСТ 30778-2001 п.6.6 |
| 51.25 * |  | 22.21/ 11.116 | Наличие цветового отпечатка |  | ГОСТ 31362-2007 Прил. В |
| 51.26 * |  | 22.21/ 11.116, 22.21/ 29.061 | Дефекты внешнего вида |  | ГОСТ 31362-2007 п.8.7 |
| 51.27 * |  | 22.21/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 51.28 * |  | 22.21/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 51.29 * |  | 22.21/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 51.30 * | Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей | 22.21/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1264-2001 ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 31362-2007 ГОСТ 30778-2001 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 52.1 * | Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций | 24.45/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче | ГОСТ 22233-2025 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 52.2 * |  | 24.45/ 29.061 | Размеры поперечного сечения профилей, предельные отклонения |  | ГОСТ 22233-2025 п.п.7.2; 7.3 ГОСТ 26877-2008 |

| 52.3 * | Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций | 24.45/ 29.061 | Длина профиля, отклонение угла реза | ГОСТ 22233-2025 ТНПА и другие документы | ГОСТ 22233-2025 п.7.2 ГОСТ 26877-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.4 * |  | 24.45/ 29.061 | Отклонения от формы профилей (плоскостность, прямолинейность, скручивание, волнистость, непараллельность) |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.3 ГОСТ 26877-2008 |
| 52.5 * |  | 24.45/ 26.095 | Временное сопротивление при растяжении |  | ГОСТ 24047-80 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| 52.6 * |  | 24.45/ 26.095 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 24047-80 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| 52.7 * |  | 24.45/ 29.061 | Относительное удлинение при растяжении |  | ГОСТ 24047-80 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-2023 |
| 52.8 * |  | 24.45/ 11.116 | Показатели внешнего вида профиля-полуфабриката |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.5 |
| 52.9 * |  | 24.45/ 26.095, 24.45/ 29.061 | Несущая способность при сдвиге и поперечном растяжении комбинированных профилей |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.6 Приложение А Приложение Б |
| 52.10 * |  | 24.45/ 11.116, 24.45/ 29.061 | Класс защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 52.11 * |  | 24.45/ 11.116 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.7 |
| 52.12 * |  | 24.45/ 32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.8 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 ГОСТ 31993-2013 М-д 4А, 7С, 7Д |
| 52.13 * |  | 24.45/ 29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия (метод решетчатых надрезов) |  | ГОСТ 15140-78 п. 2 |
| 52.14 * |  | 24.45/ 11.116 | Цвет защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 29319-92 |
| 52.15 * |  | 24.45/ 08.082 | Блеск защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2025 п. 7.11 |

| 52.16 * | Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций | 24.45 29.165/ | Эластичность при изгибе защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 ТНПА и другие документы | ГОСТ 6806-2024 ГОСТ 31974-2012 (тип 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.17 * |  | 24.45/ 11.116 | Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия |  | ГОСТ 9.031-74 п. 3.3 |
| 52.18 * |  | 24.45/ 26.045 | Коррозионная стойкость: тест МАХА |  | ГОСТ 22233-2025 п.7.18 |
| 53.1 * | Изделия профильные из поливинил-хлорида для наружной и внутренней отделки зданий | 22.21/ 11.116 | Цвет лицевой поверхности | СТБ 1451-2004 ТНПА и другие документы | СТБ 1451-2004 п. 7.3.2 ГОСТ 11583-74 |
| 53.2 * |  | 22.21/ 11.116 | Качество реза торцов и кромок |  | СТБ 1451-2004 п. 7.3 |
| 53.3 * |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид лицевой поверхности |  | СТБ 1451-2004 п. 7.3.1 |
| 53.4 * |  | 22.21/ 29.061 | Контроль размеров и формы изделий |  | СТБ 1451-2004 п. 7.2 |
| 53.5 * |  | 22.21/ 29.061 | Предельные отклонения от формы и номинальных размеров |  | СТБ 1451-2004 п. 7.2 |
| 53.6 * |  | 22.21/ 29.061 | Измерение линейных размеров после теплового воздействия |  | СТБ 1451-2004 п. 7.9 |
| 53.7 * |  | 22.21/ 29.040 | Масса 1 м длины изделия |  | СТБ 1451-2004п. 7.4 |
| 53.8 * |  | 22.21/ 26.080 | Температура размягчения по Вика |  | СТБ 1451-2004п. 7.5 ГОСТ 15088-2014 |
| 53.9 * |  | 22.21/ 26.095 | Стойкость к удару |  | СТБ 1451-2004 п. 7.6 |
| 53.10 * |  | 22.21/ 26.095 | Прочность при разрыве |  | СТБ 1451-2004 п.7.8 ГОСТ 11262-2017 |
| 53.11 * |  | 22.21/ 29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ 1451-2004 п.7.8 ГОСТ 11262-2017 |
| 53.12 * |  | 22.21/ 35.069 | Измерение напряженности электростатического поля |  | СТБ 1451-2004п. 7.15 СанПиН № 9-29.7-95 |
| 53.13 * |  | 22.21/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1451-2004 п. 7.18 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 53.14 * |  | 22.21/ 29.143 | Твердость |  | СТБ 1451-2004 п. 7.7 ГОСТ 24621-2015 |
| 53.15 * |  | 22.21/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 53.16 * |  | 22.21/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 53.17 * |  | 22.21/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.18* |  | Изделия профильные из поливинил-хлорида для наружной и внутренней отделки зданий | 22.21/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1451-2004 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 * | Профили полиамидные стеклонапол-ненные |  | 22.23/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 31014-2002 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31014-2002 п. 7.18 |
| 54.2 * |  |  | 22.23/ 29.061 | Отклонения от параллельности поверхностей профиля |  | ГОСТ 31014-2002 п. 5.2.5 |
| 54.3 * |  |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31014-2002 п.4.4 |
| 54.4 * |  |  | 22.23/ 29.049 | Ударная вязкость по Шарпи |  | ГОСТ 31014-2002 п.7.12 |
| 54.5 * |  |  | 22.23/ 26.095 | Прочность при разрыве |  | ГОСТ 31014-2002 п.п. 7.9, 7.10 ГОСТ 11262-2017 |
| 54.6 * |  |  | 22.23/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | ГОСТ 31014-2002 п.п. 7.9, 7.10 ГОСТ 9550-81 |
| 54.7 * |  |  | 22.23/ 29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31014-2002 п.7.6 |
| 54.8 * |  |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидких химических сред |  | ГОСТ 31014-2002 п.7.17 ГОСТ 12020-2018 |
| 55.1 * | Профили стальные холодногну-тые для кровель и комплектующие изделия к ним |  | 24.33/ 11.116 | Защитные и защитно-декоративные покрытия | СТБ 1382-2003 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 1382-2003 п.п. 4.2.1-4.2.3 |
| 55.2 * |  |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1382-2003 п.7.1а ГОСТ 9.407-2015 |
| 55.3 * |  |  | 24.33/ 32.089 | Толщина покрытия |  | СТБ 1382-2003 п.7.1а |
| 55.4 * |  |  | 24.33/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу |  | СТБ 1382 -2003 п.7.11 ГОСТ 15140-78 |
| 55.5 * |  |  | 24.33/ 11.116 | Прочность покрытия при изгибе «Т» |  | СТБ 1382 -2003 п.7.12 ГОСТ 30246-2016 |
| 55.6 * |  |  | 24.33/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей (кислота серная, натрий гидроокись, натрий хлористый) |  | СТБ 1382 -2003 п.7.13 ГОСТ 9.403 -2022 Раздел 6 метод Б |

| 55.7 * | Профили стальные холодногну-тые для кровель и комплектующие изделия к ним | 24.33/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров | СТБ 1382-2003 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другие документы | СТБ 1382-2003 п.п. 7.1-7.5 ГОСТ 30245-2012 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.8 * |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1382-2003 п.п. 7.6-7.8 ГОСТ 30245-2012 п.7.2 |
| 55.9 * |  | 24.33/ 26.095 | Испытание на растяжение |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.5 ГОСТ 1497-84 |
| 55.10 * |  | 24.33/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.9, 7.10 |
| 55.11 * |  | 24.33/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 55.12 * |  | 24.33/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 55.13 * |  | 24.33/ 25.120 | Распространение пламени по поверхности |  | ГОСТ 30444-97 п.9 |
| 56.1 *** | Штукатурные работы и облицовочные работы | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.07-2023, п.6.9 |
| 56.2 *** |  | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, от горизонтали, от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6 |
| 56.3 *** |  | 43.31/ 11.116, 43.33/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.5.8 |
| 56.4 *** |  | 43.31/ 29.121, 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием |  | СП 1.03.07-2023, п.5.9 ГОСТ 28089-2012, п.8.6, 8.8, 8.9, 9 |
| 56.5 *** |  | 43.31/ 11.116, 43.33/ 11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации |  | СП 1.03.07-2023, п.6.3 |
| 56.6 *** |  | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004 п.6.7 СП 1.03.07-2023, п.6.4 |
| 56.7 *** |  | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали |  | СП 1.03.07-2023, п.п.6.5, 6.6 |

| 56.8 *** | Штукатурные работы и облицовочные работы | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.07-2023, п.6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.9 *** |  | 43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061 | Внешний вид облицованной поверхности - перепад между изделиями на стыках и швах |  | СП 1.03.07-2023, п.6.8 |
| 56.14 *** |  | 43.31/ 29.121, 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.6.13 СП 1.03.07-2023, п.6.10 |
| 57.1 *** | Малярные работы и обойные работы | 43.34/ 11.116, 43.39/ 11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.07-2023, п.7.3 |
| 57.2 *** |  | 43.34/ 29.061, 43.39/ 29.061 | Отклонение вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СП 1.03.07-2023, п.8.3 |
| 57.3 *** |  | 43.34/ 11.116, 43.39/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  | СП 1.03.07-2023, п.8.4 |
| 58.1 *** | Заполнение наружных и внутренних проемов зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другие до-кументы | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 58.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности в плоскости и из плоскости установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
| 58.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами |  | СТБ 1476-2004 п.4.5 |
| 58.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) Высота установки подоконных досок (плит) Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.п. 5.2, 5.3, 5.5 |

| 58.5 *** | Заполнение наружных и внутренних проемов зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Геометрические размеры оконных и дверных блоков | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 ТНПА и другие до-кументы | СТБ 1476-2004 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.6 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность крепления оконных и дверных блоков |  | СТБ 1477-2004 |
| 58.7 *** |  | 43.29/ 26.080 | Воздухопроницаемость швов по периметру примыкания оконных и дверных блоков к проему |  | СТБ 1479-2004 |
| 58.8 *** |  | 43.29/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче швов по периметру примыкания оконных и дверных блоков |  | СТБ 1478-2004 |
| 58.9 *** |  | 43.29/ 26.141 | Водопроницаемость по периметру оконных и дверных блоков (наружных дверей) в проемах |  | СТБ 1683-2006 |
| 58.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 58.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 59.1 *** | Устройство полов | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.06-2023, п.7.2 |
| 59.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п.7.3 |
| 59.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023, п.8.4 |
| 59.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.06-2023, п.8.5 |
| 59.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023, п.8.6 |
| 59.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.8 |
| 59.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.9 |
| 59.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023, п.10.10 |

| 59.9 *** | Устройство полов | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.06-2023, п.10.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.10 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п.10.12 |
| 59.11 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023, п.10.14 |
| 59.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.12.1 |
| 59.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.06-2023, п.12.3 |
| 59.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и горизонтальности |  | СП 1.03.06-2023, п.12.3 |
| 59.15 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п.13.4 |
| 59.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.14.8 |
| 59.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.14.9 |
| 59.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СП 1.03.06-2023, п.14.10 |
| 59.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СП 1.03.06-2023, п.15.3 |
| 59.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.16.4 |
| 59.21 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п.16.5 |
| 59.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СП 1.03.06-2023, п.17.3 |
| 59.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов |  | СП 1.03.06-2023, п.17.4 |

| 59.24 *** | Устройство полов | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.06-2023, п.17.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СП 1.03.06-2023, п.17.6 |
| 59.26 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СП 1.03.06-2023, п.17.7 |
| 60.1 *** | Благоустройст-во территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 43.39/ 29.061 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другие документы | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 60.2 *** |  | 43.39/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 60.3 *** |  | 43.39/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 60.4 *** |  | 43.39/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| 60.5 *** |  | 43.39/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 60.6 *** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 |
| 60.7 *** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва в при-мыкании плит тро-туара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 |
| 60.8 *** |  | 43.39/ 29.061 | Размер шва плит тротуарных обрам-ления люков коло-дцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.4 |
| 60.9 *** |  | 43.39/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просветов между по-верхностью сборно-го покрытия и конт-рольной рейки 3м) |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |
| 60.10 *** |  | 43.39/ 29.061 | Искривление линий швов между пли-тами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6 |

| 61.1* | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке. Класс по сопроти-влению ветровой нагрузке | СТБ 1912-2008 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.5-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2 * |  | 16.23/ 33.111, 22.23/ 36.038, 24.45/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света Класс по коэффициенту пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 61.3 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Надежность и начальная безот-казность по числу циклов открывания створок элементов |  | СТБ 940-2004 п.7 |
| 61.4 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической наг-рузке, действующей в плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.8 |
| 61.5 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление ста-тической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки |  | СТБ 940-2004 п.9 |
| 61.6 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действую-щей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |
| 61.7 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидно-го устройства открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 61.8 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Безотказность поворотно-откидно-го устройства |  | СТБ 940-2004 п.12 |
| 61.9 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/29.121, 24.45/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки |  | СТБ 940-2004 п.13 |
| 61.10 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/26.095 24.45/ 26.095 | Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемое к створкам для их открывания) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 61.11 ** |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Требования надёж-ности элементов остекления (устой-чивость конструк-ций панарамного остекления к воз-действию гори-зонтальной стати-ческой нагрузки) |  | СТБ 1912-2008 п.8.1.2 |

| 61.12 * | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 24.45/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов | СТБ 1912-2008 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.13 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 24.45/ 29.061 | Предельные откло-нения от номиналь-ных размеров, формы и расположе-ния поверхностей |  | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| 61.14 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 24.45/ 29.061 | Провисание (завы-шение) закрытых открывающихся элементов (створок, форточек) в изделии |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 |
| 61.15 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 24.45/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | СТБ 939-2013 п. 8.12 |
| 61.16 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 24.45/ 29.121 | Прочность клеевых соединений: на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине, на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-2023 п. 7 ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9 |
| 61.17 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 24.45/ 29.121 | Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.3 |
| 61.18 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 24.45/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений изделий из ПВХ профиля |  | СТБ 1264-2001 |
| 61.19 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121 24.45/ 29.121 | Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |
| 61.20 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116 24.45/ 11.116 | Наличие защитной пленки на лицевых поверхностях изделий |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2 |
| 61.21 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116 24.45/ 11.116 | Требования к установке усилительных вкладышей |  | ГОСТ 30674-2023 п. 8.2, п. 8.8, п. 8.9 |

| 61.22 * | Элементы остекления балконов и лоджий | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061 24.45/ 29.061 | Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях | СТБ 1912-2008 ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п. 8.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.23 * |  | 16.23/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 |
| 61.24 * |  | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 939-2013 п. 8.9 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 2140-81 |
| 61.25 * |  | 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п. 6 |
| 61.26 * |  | 16.23/ 32.089 22.23/ 32.089 24.45/ 32.089 | Толщина анодно-оксидной плёнки, защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, п.6.3 |
| 61.27 * |  | 16.23/ 32.089, 22.23/ 32.089 24.45/ 32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 33094-2014 п. 4.1 |
| 61.28 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Шероховатость поверхностей, Rmmax |  | СТБ 939-2013 п.8.14 ГОСТ 15612-2013 |
| 61.29 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | СТБ 939-2013 п.8.13 |
| 61.30 * |  |  | Соответствие образцам-эталонам по цвету |  | СТБ 939-2013 |
| 61.31 * |  | 16.23/ 29.121, 22/23/ 29/161, 24.45/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 27325-87 |
| 61.32 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Требования к остеклению |  | ГОСТ 30674-99 п.7.2.5 |
| 61.33 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116, 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Качество и надежность установки запирающих приборов |  | СТБ 939-2013 п.п. 8.15, 4.1.5.10, 4.1.5.12 |
| 61.34 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Требования заводской готовности |  | СТБ 939-2013 п.8.16 |
| 61.35 * |  |  | Маркировка |  | СТБ 1912-2008 п.5.4 |
| 61.36 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Водопроницаемость |  | ГОСТ 26602.2-99 |

| 62.1 ** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности изделий перед нанесением защитных покрытий | СТБ 1317-2002 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23120-2016 ТНПА и другие документы | СТБ 1317-2002 п. 6.4 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.2 ** |  | 25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | СТБ 1317-2002 п.6.5 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 62.3 ** |  | 25.11/ 11.116 | Наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, острых выступов и кромок |  | СТБ 1317-2002 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 62.4 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 62.5 ** |  | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров |  | СТБ 1317-2002 п.6.3 ГОСТ 23120-2016 п.8.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 62.6 ** |  | 25.11/ 32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 1317-2002 п.6.2 СТБ 1133-98 ГОСТ 23120-2016 п.8.2 |
| 63.1 ** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Отклонение от линейных размеров | СТБ 1381-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 63.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  |  |
| 63.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  |  |
| 63.4 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от равенства диагоналей |  | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 63.5 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 63.6 ** |  | 25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061 | Наличие антикорро-зионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 ГОСТ 9.032-74 |
| 63.7 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждений перед нанесением защитных покрытий |  | СТБ 1381-2003 п.6.5 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5 |
| 63.8 ** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | СТБ 1381-2003 п.6.3 СТБ 1133-98 |

| 63.9 ** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Размеры швов сварных соединений | СТБ 1381-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1381-2003 п.6.3 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.10 ** |  | 25.11/ 11.116, 25.11/ 32.089 | Качество грунтовки и окраски: - внешний вид; - толщина покрытия |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3 |
| 64.1 * | Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрацион-ные стальные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | СТБ 1397-2003 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ТНПА и другие документы | СТБ 1397-2003 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 64.2 * |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид Качество антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1397-2003 п.6.5 ГОСТ 15140-78 Метод 2 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6- 2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 64.3 * |  | 25.11/ 11.116 | Отсутствие на поверхности изделий механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины, ржавчины |  | СТБ 1397-2003 п.6.5 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 64.4 * |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности |  | СТБ 1397-2003 п.6.4 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5 |
| 64.5 * |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1397-2003 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 64.6 * |  | 25.11/ 29.061, 25.11/ 32.115 | Качество швов сварных соединений. Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей |  | СТБ 1397-2003 п.6.2 СТБ 1133-98 |
| 65.1 * | Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрацион-ных фонарей из алюминиевых сплавов | 24.45/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | СТБ 1967-2009 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 27580-88 ТНПА и другие документы | СТБ 1967-2009 п.3.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 65.2 * |  | 24.45/ 11.116, 24.45/ 29.121 | Внешний вид Качество антикоррозионного покрытия Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия |  | СТБ 1967-2009 п.п. 6.5, 6.7 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.5 ГОСТ 15140-78 Метод 2 |
| 65.3 * |  | 24.45/ 11.116 | Качество подготовки поверхности |  | СТБ 1967-2009 п.6.4 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5 |
| 65.4 * |  | 24.45/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  | СТБ 1967-2009 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |

| 65.5 * | Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрацион-ных фонарей из алюминиевых сплавов | 24.45/ 29.061, 24.45/ 32.115 | Качество швов сварных соединений. Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей | СТБ 1967-2009 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 27580-88 ТНПА и другие документы | СТБ 1967-2009 п.п. 6.1, 6.2 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.1 * | Конструкции и изделия бетонные и железобетон-ные | 23.61/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче, приведенное сопротивление теплопередаче, термическое сопротивление теплопередаче | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 ГОСТ 26254-84 |
| 67.1 *** | Монолитные бетонные и железобетон-ные конструк-ции | 23.61/ 11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |
| 67.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.5 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.6 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.7 *** |  | 23.61/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 ГОСТ 26433.2-94 |

| 67.8 *** | Монолитные бетонные и железобетон-ные конструк-ции | 23.61/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.9 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 67.10 *** |  | 23.61/ 29.061 | Перепад стыков двух смежных поверхностей |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |
| 68.1 *** | Антикорро-зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений: - лакокрасоч-ные, мастич-ные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия) | 20.30/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1684-2006 п.6.4 |
| 68.2 *** |  | 20.30/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 68.3 *** |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 68.4 *** |  | 20.30/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| 68.5 *** | Антикорро-зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений: - оклеечные покрытия | 20.30/ 29.121 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 68.6 *** |  | 20.30/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 68.7 *** |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 68.8 *** |  | 20.30/ 11.116 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 |
| 68.9 *** |  | 20.30/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |

| 69.1 *** | Стальные конструкции: - укрупнитель-ная сборка элементов конструкций | 25.11/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.2 *** | Стальные конструкции: - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокоп-рочных болтах с контроли-руемым натяжением | 25.11/ 29.061 | # Натяжение болтов | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 |
| 69.3 *** |  | 25.11/ 29.061 | Плотность соединений |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 |
| 69.4 *** |  | 25.11/ 11.116 | # Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |
| 69.5 *** | Стальные конструкции: -сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях | 25.11/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.5.3 |
| 69.6 *** |  | 25.11/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СП 1.03.10-2023 п.5.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.7 *** | Стальные конструкции: - сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | 25.11/ 29.061 | # Плотность соединяемых элементов конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.5.4 |
| 69.8 *** | Стальные конструкции: - монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонны и опоры) | 25.11/ 29.061 | # Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.9 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 69.10 *** | Стальные конструкции: - монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонны и опоры) | 25.11/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.11 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.12 *** |  | 25.11/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.6 |
| 69.13 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.7 |
| 69.14 *** | Стальные конструкции: - монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (фермы, ригели, балки и прогоны) | 25.11/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 |
| 69.15 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.9 |
| 69.16 *** |  | 25.11/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |
| 69.17 *** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.18 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Расстояние между прогонами |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |
| 69.19 *** |  | 25.11/ 29.061 | # Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |
| 69.20 *** | Стальные конструкции: - монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (профилированный настил) | 25.11/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.5.7.29 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.21 *** |  | 25.11/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СП 1.03.10-2023 п.5.7.30 ГОСТ 26433.2-94 |

| 69.22 ** | Стальные конструкции | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров конструк-ции: отклонение диа-метров просверленных отверстий | ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.23 ** |  | 25.11/ 29.061 | Значения допусков прямолинейности, линейных размеров и равенства длин диагоналей |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.24 ** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измери-тельный контроль сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133 - 98 |
| 69.25 ** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133 - 98 |
| 69.26 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133 - 98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 69.27 ** |  | 25.11/ 29.061 25.11/ 11.116 | Внешний вид лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 23118-2019, п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 69.28 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина и адгезия лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 23118-2019, п. 7.8 ГОСТ 31993-2013 ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов) |
| 70.1 *** | Деревянные конструкции | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |
| 70.2 *** |  | 16.23/ 29.061 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СП 1.03.10-2023 п.6.26 ГОСТ 26433.2-94 |

| 71.1 *** | Изоляцион-ные покрытия: - устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.2 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 71.3 *** | Изоляцион-ные покрытия: - устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 43.39/ 29.061 | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1846-2008 п.8.2 СТБ 1846-2008 п.п. 8.2, 7.2.3 |
| 71.4 *** |  | 43.39/ 11.116 | Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п.8.3 |
| 71.5 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 71.6 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 71.7 *** |  | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 71.8 *** |  | 43.39/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 71.9 *** | Изоляцион-ные покрытия: - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.39/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 71.10 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 71.11 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 71.12 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 71.13 *** | Изоляцион-ные покрытия: - устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 43.39/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1846-2008 п.9.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.14 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 71.15 *** | Изоляцион-ные покрытия: - устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 43.39/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 71.16 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 71.17 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 71.18 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 |
| 71.19 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 72.1 *** | Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции: - монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий | 23.61/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 |
| 72.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 |
| 72.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |

| 72.4 *** | Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции: - монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 23.61/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэ-тажных зданий | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.5 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэ-тажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 72.6 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 |
| 72.7 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 |
| 72.8 *** |  | 23.61/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |
| 72.9 *** | Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции: - монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее - элементы конструкции) | 23.61/ 29.061 | Отклонение от горизонтали пло-щадок и ступеней лестничных маршей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 |
| 72.10 *** |  | 23.61/ 29.061 | Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 |

| 73.1 *** | Легкие ограждающие конструкции: - монтаж каркасно-обшивных перегородок | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.7.3.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |
| 73.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.12 |
| 73.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 |
| 73.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | # Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.7 |
| 73.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | # Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.8 |
| 73.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | # Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.3.9 |
| 73.8 *** | Легкие ограждающие конструкции: - монтаж стен из металличес-ких панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |
| 73.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.6 |
| 73.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | # Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.1 |
| 73.11 *** |  | 43.29/ 32.115 | # Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.4 |

| 73.12 *** | Легкие ограждающие конструкции: - монтаж стен из металличес-ких панелей с утеплителем и полистовой сборки | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СП 1.03.10-2023 п.7.4.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.4.9 |
| 74.1 *** | Каменные и армокамен-ные конструк-ции | 08.11/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 74.2 *** |  | 08.11/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.3 *** |  | 08.11/ 29.061 | Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали: - на один этаж; - на здание высотой более 2 этажей. |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.4 *** |  | 08.11/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.5 *** |  | 08.11/ 29.061 | Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.6 *** |  | 08.11/ 29.061 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.7 *** |  | 08.11/ 29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.8 *** |  | 08.11/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 74.9 *** |  | 08.11/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей |  | СТБ 2087-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |

| 74.10 *** | Каменные и армокамен-ные конструк-ции | 08.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другие документы | СТБ 2087-2010 п. 5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1 *** | Кровли | 43.91/29.061 | Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.3 |
| 75.2 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 |
| 75.3 *** |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.9 |
| 75.4 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.16 |
| 75.5 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 6.2, 7.2, 8.2 |
| 75.6 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие укладки кровельных листов и гидроизоляционных материалов, герметизации стыков проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 7.3, 8.4, 8.5 |
| 75.7 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие крепления элементов водосточной системы проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 6.5 |

| 75.8 *** | Кровли | 43.91/ 29.061 | Соответствие укладки теплоизоля-ционных, пароизоля-ционных, противо-конденсатных, гидроизоляционных материалов, гидроветрозащитных мембран проектной документации и требованиям ТНПА Сплошность устройства парои-золяционного слоя | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.05-2023 п. 5.13, 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.9 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие крепления мелкоштучных материалов к обрешетке проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.6.4 |
| 75.10 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие укладки пароизоляции, теплоизоляции, противоконденсат-ного экрана проектной докуме-нтации и требов-аниям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п.8.3 |
| 75.11 *** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.5, 4.13 |
| 75.12 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2040-2010 п.п. 8.2.5-8.2.6 |
| 75.13 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие устройства и качества гермети-зации фальцевых соединений проект-ной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.05-2023 п. 8.5 |

| 76.1 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений: - монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 2001-2009 п.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 |
| 76.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 |
| 76.4 *** |  | 43.22/ 32.115 | # Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 76.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | # Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 76.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.12 |
| 76.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 |
| 76.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды сфильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 76.11 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п. 5.7 |
| 76.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п. 5.8 |
| 76.13 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п. 5.11 |
| 76.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | # Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 |

| 76.15 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений: - монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | # Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 2017-2009 п.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.16 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 76.17 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 76.18 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |
| 76.19 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений: - монтаж санитарных приборов | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 2017-2009 п.6.1 |
| 76.20 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 |
| 76.21 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 |
| 76.22 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 |
| 76.23 *** |  | 43.22/ 32.115 | # Соответствие сварных швов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.12 |
| 76.24 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 76.25 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.14 |

| 76.26 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений: - монтаж санитарных приборов | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 2038-2010 п.5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.27 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 |
| 76.28 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
| 76.29 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 |
| 76.30 *** |  | 100.13/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 76.31 *** |  | 100.13/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 76.32 *** |  | 100.13/ 29.061 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |
| 76.33 *** |  | 100.13/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 |
| 76.34 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |

| 76.35 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений: - монтаж санитарных приборов | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другие документы | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.36 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
| 76.37 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |
| 76.38 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 77.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/ 29.061 | Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другие документы | СП 1.03.04-2022 п.6.3 |
| 77.2 *** |  | 43.29/11.116 | Адгезия наружных слоев подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.6 СП 1.03.07-2023, п.5.9 |
| 77.3 *** |  | 43.39/ 29.121 | Усилие вырыва анкерных устройств из подосновы |  | СП 1.03.04-2022, п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 СТБ 2079-2010 п. 10 |
| 77.4 *** |  | 43.29/11.116 | Устройство элементов конструкции теплоизоляционного слоя |  | СП 1.03.04-2022 - п.п.7.1.9, 8.4 |
| 77.5 *** |  | 43.29/11.116 | Контроль приклеивания теплоизоляционных плит |  | СП 1.03.04-2022 п.п.7.1.4, 8.4, 9.2.4 |
| 77.6 *** |  | 43.29/29.061 | Наличие и ширина швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.п.7.1.5, 9.2.7 |
| 77.7 *** |  | 43.39/ 29.061 | Перепады на стыках смежных теплоизоляционных плит |  | СП 1.03.04-2022 п.п.7.1.6, 8.4 |
| 77.8 *** |  | 43.39/ 11.116 | Контроль устройства армированного слоя Контроль устройства декоративно-защитного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.п..7.2, 7.3 |
| 77.9 *** |  | 43.39/ 11.116 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.п.7.3.7, 9.2.8 |

| 77.10 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/29.061 | Контроль установки цокольных планок и опорных элементов | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другие документы | СП 1.03.04-2022 п.7.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.11 *** |  | 43.39/ 29.061 | Контроль устройства каркаса |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6 |
| 77.12 *** |  | 43.39/ 29.061 | Контроль устройства облицовочного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 6.5, 6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 77.13 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СП 1.03.04-2022 п.8.7 |
| 78.1 * | Изделия стальные гнутые | 24.33/ 29.121 | Качество защитно-декоративных покрытий профилей и комплектующих изделий из алюминиевых сплавов | СТБ 1527-2005 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другие документы | СТБ 1527-2005 п.4.2.3 ГОСТ 9.301-86 п.3.5 ГОСТ 24045-2016 п.7.2 |
| 78.2 * |  | 24.33/ 11.116 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 78.3 * |  | 24.33/ 32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 78.4 * |  | 24.33/ 29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8 |
| 78.5 * | Изделия стальные гнутые: - качество защитно-декоративных лакокрасочных и полимерных покрытий профилей и комплектующих изделий | 24.33/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1527-2005 п.п. 7.6, 7.7 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 24045-2016 п.7.2 |
| 78.6 * |  | 24.33/ 32.089 | Толщина покрытия |  | СТБ 1527-2005 п.7.1 |
| 78.7 * |  | 24.33/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе «Т» |  | СТБ 1527-2005 п.7.10 ГОСТ 30246-2016 п.7.3, Прил. В |

| 78.8 * | Изделия стальные гнутые: - качество защитно-декоративных лакокрасочных и полимерных покрытий профилей и комплектующих изделий | 24.33/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей - кислота серная - натрий гидроокись - натрий хлористый | СТБ 1527-2005 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 30246-2016 ТНПА и другие документы | СТБ 1527-2005 п.7.11 ГОСТ 9.403 -2022 Раздел 6 метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.9 * |  | 24.33/ 29.121 | Адгезия покрытия к металлу, баллы |  | СТБ 1527-2005 п.7.9 ГОСТ 15140-78 |
| 78.10 * |  | 24.33/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | СТБ 1527-2005 п.7.2 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 |
| 78.11 * |  | 24.33/ 29.061 | Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий |  | СТБ 1527-2005 п.7.2 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.6 |
| 78.12 * |  | 24.33/ 29.061 | Серповидность профилей и комплектующих изделий |  | СТБ 1527-2005 п.7.3 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| 78.13 * |  | 24.33/ 29.061 | Волнистость на плоских участках профилей и комплектующих изделий |  | СТБ 1527-2005 п.7.3 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6 |
| 78.14 * |  | 24.33/ 29.061 | Косина резов профилей и комплектующих изделий |  | СТБ 1527-2005 п.7.4 ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.5, 7.6 |
| 79.1 * | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Качество защитного покрытия (цинкового, алюмоцинкового, алюмокремниевого, алюминиевого) | СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 30246-2016 ГОСТ 34180-2017 ТНПА и другие документы | СТБ 1549-2005 п.4.5.3 ГОСТ 9.301-86 п.3.5 |
| 79.2 * |  | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 79.3 * |  | 24.20/ 32.089, 24.33/ 32.089, 25.99/ 32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 79.4 * |  | 24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121 | Адгезия защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.8 |

| 79.5 * | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Качество защитно-декоративного лакокрасочного покрытия и качество полимерного покрытия | СТБ 1549-2005 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 30246-2016 ГОСТ Р 52146-2003 ТНПА и другие документы | СТБ 1549-2005 п.4.5.4 ГОСТ 30246-2016 ГОСТ 34180-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79.6 * |  | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Степень блеска, рисунок покрытия |  | ГОСТ 30246-2016 п.7.2 ГОСТ 34180-2017 Прил. И |
| 79.7 * |  | 24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121 | Прочность покры-тия при изгибе "Т" |  | ГОСТ 30246-2016 п.7.3 ГОСТ 34180-2017 Прил. Д |
| 79.8 * |  | 24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121 | Адгезия пленки покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.6.4 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 34180-2017 Прил. Б |
| 79.9 * |  | 24.20/29.061, 24.33/29.061, 25.99/29.061 | Толщина покрытия |  | ГОСТ 30246-2016 п.п. 7.5, 7.6 ГОСТ 34180-2017 Прил. М |
| 79.10 * |  | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Внешний вид защитно-декоратив-ного покрытия |  | ГОСТ 30246-2016 п.7.2 ГОСТ 34180-2017 п.7.3 |
| 79.11 * |  | 24.20/ 29.061, 24.33/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | СТБ 1549-2005 п.п. 7.3-7.5 ГОСТ 26433.1-89 |
| 79.12 * |  | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | СТБ 1549-2005 п.7.6 |
| 79.13 * |  | 24.20/ 26.141, 24.33/ 26.141, 25.99/ 26.141 | Определение водонепроницаемости фальцевых соединений |  | СТБ 1549-2005 п.7.2 |
| 79.14 * |  | 24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Соответствие цвета защитно-декоратив-ного лакокрасочного или полимерного покрытия |  | СТБ 1549-2005 п.7.7 |
| 80.1 * | Изделия арматурные сварные для железо-бетонных конструкций | 25.11/ 29.061 | Отклонение линейных размеров | СТБ 2174-2011 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другие документы | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.7 ГОСТ 26433.1-1989 СТБ 1341-2009 п.п. 7.1-7.2 СТБ 1704-2012 п.7.2 СТБ 1706-2006 п.7.2 СТБ ISO 15630-1-2009 п.п. 7.1-7.2 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.7 ГОСТ 26877-2008 |

| 80.2 * | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.11/ 11.116 | Внешний вид поверхности элементов изделий и сварных соединений | СТБ 2174-2011 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другие документы | СТБ 2174-2011 п. 7.9 ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 СТБ 1341-2009 п. 7.8 СТБ 1704-2012 п.7.7 СТБ 1706-2006 п.7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.3 * |  | 25.11/ 29.121 | Временное сопротивление соединений из арматуры |  | СТБ 2174-2011 п. 7.10 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 80.4 * |  | 25.11/ 29.121 | Временное сопротивление по поперечной арматуре крестообразных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.11 ГОСТ 10922-2012 п. 7.14 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 80.5 * |  | 25.11/ 29.121 | Разупрочнение. Предел прочности при растяжении рабочей арматуры в крестообразном соединении |  | ГОСТ 10922-2012 п.п. 710; 7.17 ГОСТ 12004-81 |
| 80.6 * |  | 25.11/ 29.121 | Прочность на срез |  | ГОСТ 10922-2012 п.п. 710; 7.17 ГОСТ 12004- 81 СТБ 2174-2011 п. 6.20 |
| 80.7 * |  | 25.11/ 29.121 | Механические свойства арматуры: - физический или условный предел текучести; - отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести; - полное относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение |  | ГОСТ 12004 -81 СТБ ISO 15630-1-2009 |
| 80.8 * |  | 25.11/ 29.121 | Испытания арматуры на изгиб в холодном состоянии и на изгиб с разгибом |  | ГОСТ 14019-2003 СТБ ISO 15630-1-2009 |

| 81.1 * | Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции | 13.10/ 25.120, 13.20/ 25.120, 13.91/ 25.120, 13.92/ 25.120, 13.93/ 25.120, 13.94/ 25.120, 13.95/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.29/ 25.120, 20.13/ 25.120, 20.14/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.30/ 25.120, 20.52/ 25.120, 20.59/ 25.120, 20.60/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.19/ 25.120, 23.20/ 25.120, 23.31/ 25.120, 23.32/ 25.120, 23.49/ 25.120, 23.61/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.64/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 23.70/ 25.120, 23.99/ 25.120, 24.20/ 25.120, 24.33/ 25.120, 24.45/ 25.120, 25.11/ 25.120, 25.99/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 27.33/ 25.120, 31.00/ 25.120, 31.09/ 25.120, 32.99/ 25.120, 38.11/ 25.120 | Испытания на негорючесть | ГОСТ 30244-94 п.5.2 СТБ EN ISO 1182-2008 СТБ EN 13501-1-2011 ГОСТ 34394-2018 п.5.1 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30244-94 п. 6 ГОСТ Р ИСО 1182-2014 п. 6 СТБ EN ISO 1182-2008 ГОСТ Р 57270-2016 п.6 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-2018, п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.2 * |  |  | Определение группы горючести горючих материалов | ГОСТ 30244-94 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30244-94 п. 7 ГОСТ Р 57270-2016 п. 7 |
| 81.3 * |  |  | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-89 п.п. 2.14 ГОСТ 12.1.044-2018, п.11.1 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 |
| 81.4 * |  |  | Распространение пламени по поверхности | ГОСТ 30444-97 ГОСТ Р 51032-97 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30444-97 п.9 ГОСТ Р 51032-97 п.9 |

| 81.5 * | Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции | 13.20/ 25.047, 13.91/ 25.047, 13.92/ 25.047, 13.93/ 25.047, 13.95/ 25.047, 13.96/ 25.047, 13.99/ 25.047, 16.10/ 25.047, 16.21/ 25.047, 16.22/ 25.047, 16.23/ 25.047, 16.29/ 25.047, 17.24/ 25.047, 17.29/ 25.047, 20.13/ 25.047, 20.14/ 25.047, 20.30/ 25.047, 20.52/ 25.047, 20.59/ 25.047, 20.60/ 25.047, 22.19/ 25.047, 22.21/ 25.047, 22.23/ 25.047, 22.29/ 25.047, 23.14/ 25.047, 23.19/ 25.047, 23.20/ 25.047, 23.61/ 25.047, 23.62/ 25.047, 23.64/ 25.047, 23.65/ 25.047, 23.69/ 25.047, 23.99/ 25.047, 24.20/ 25.047, 24.32/ 25.047, 24.33/ 25.047, 24.45/ 25.047, 25.11/ 25.047, 25.99/ 25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.6 * |  | 20.13/ 25.120 | Время самостоятельного горения (горючесть) | ГОСТ 15588-2014 ТНПА и другие документы | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 СТБ 1437-2004 п. 7.8 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.7 * |  | Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции | 13.95/ 25.120, 13.93/ 25.120, 15.11/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.12/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.90/ 25.120, 20.52/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.64/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 30.99/ 25.120, 32.99/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала | ГОСТ 30402-96 ГОСТ 34394-2018 п.5.2,5.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 82.1 * | Арматура электромонтажная |  | 27.33/ 25.047 | Стойкость к зажиганию | СТБ 1950-2009 ГОСТ 35043-2023 ТНПА и другие документы | СТБ 1950-2009 п.5.2 ГОСТ 35043-2023 п. 5.3 ГОСТ 27484-87 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ 27483-87 СТБ IEC 60695-2-10-08 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-08 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 |
| 82.2 * |  |  | 27.33/ 25.047 | Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке |  | СТБ 1950-2009 п.5.5 ГОСТ 12176-89 п.3 ГОСТ 35043-2023 п. 5.5 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 СТБ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 ГОСТ IEC 60332-3-10-2021 |
| 82.3 * |  |  | 27.33/ 25.047 | Стойкость к воспламенению от горелки Бунзена |  | СТБ 1950-2009 п.5.3 ГОСТ 35043-2023 п. 5.4 ГОСТ 28779-90 п.9 |
| 82.4 * |  |  | 27.33/ 25.108 | Теплостойкость (давление шариком) |  | СТБ 1950-2009 п. 5.1 ГОСТ 35043-2023 п. 5.2 СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 |

| 83.1 * | Кабели, провода и шнуры | 27.31/ 25.047, 27.32/ 25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.3; ГОСТ 33326-2015 п.6.3.1 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 31996-2012, п.п.6.3.2 ГОСТ 12176-89, п.3.4 ТНПА и другие документы | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 СТБ IEC 60332-3-22-2011 СТБ IEC 60332-3-23-2011 СТБ IEC 60332-3-24-2011 СТБ IEC 60332-3-25-2011 ГОСТ 12176-89 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.2 * |  | 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120 | Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.6, 5.9 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.4 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31565-2012 п. 5.6 ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 |
| 83.3 * |  | 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.4; 5.5 ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 31996-2012, п.6.3.3 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.2 ТНПА и другие документы | ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ IEC 61034-1-2011 ГОСТ IEC 61034-2-2024 ГОСТ IEC 61034-1-2024 |
| 83.4 * |  | 20.16/ 25.120, 22.29/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120 | Показатель коррозиионной активности продуктов дымогазовыделения при горения и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ГОСТ 31565-2012 п.п. 4.1, 4.2, 5.7; ГОСТ 34394-2018 п.6.2 ГОСТ 31996-2012, п.п.6.3.4 ГОСТ 33326-2015 п.6.3.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015 |

| 85.1 * | Средства огнезащиты кабелей | 20.30/ 25.098, 20.59/ 25.098 | Коэффициент снижения допусти-мого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП | ГОСТ Р 53311-2009 п.4.1.4 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 53311-2009 п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.2 * |  | 20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047 | Метод определения длины поврежденной пламенем или обуг-ленной части кабельной прокладки с ОКП | ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.2.5 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.2 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 СТБ IEC 60332-3-22-2011 |
| 85.3 * |  | 20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047 | Метод определения огнезащитной эффективности средств по кабель-ной продукции | СТБ 11.03.02 -2010 п. 6.5.3 ТНПА и другие документы | СТБ 11.03.02 -2010 п. 6.5.3 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 СТБ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ 12176-89 п. 3 |
| 86.1 * | Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047 | Огнезащитная эффективность | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1.3.3 ГОСТ 16363-98 п.6.1.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1 ГОСТ 16363-98 |
| 86.2 * |  | 20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047 | Огнезащитная эффективность (контрольный метод) | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.2.3.2 ГОСТ 16363-98 п.6.1.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.2 ГОСТ 16363-98 |
| 86.3 * |  | 20.30/ 36.057, 20.59/ 36.057 | Устойчивость к старению (сохране-ние огнезащитной эффективности) | ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.3.3.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3 |
| 87.1 * | Средства огнезащитные | 20.59/ 25.047 | Определение огнезащитной эффективности пропиток для тканей | СТБ 11.03.02-2010 ТНПА и другие документы | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6 |

| 88.1* | Материалы полимерные, полимерсодержащие, орга-нические, орга-носодержа-щие, обивоч-ные, текстиль-ные, кожевен-ные материалы и отходы на их основе | 13.10/ 25.047, 13.20/ 25.047, 13.91/ 25.047, 13.92/ 25.047, 13.93/ 25.047, 13.94/ 25.047, 13.95/ 25.047, 13.96/ 25.047, 13.99/ 25.047, 100.08/ 25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ Р 50810-95 СТБ 11.03.02-2010 ГОСТ 6943.0-93 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 50810-95 СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6 ГОСТ 6943.6-79 п. 4.3 ГОСТ Р 53294-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.2* |  |  | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 19297-2003, п.4.1.4, ТНПА и другие документы | ГОСТ 19297-2003 п. 6.6 |
| 88.3* |  |  | Определение сохранности огнезащитных свойств тканей после действия кипящей дистилированной воды | ГОСТ 19297-2003, п.4.1.5 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19297-2003 п. 6.7 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 88.4* | Материалы полимерные, полимерсодержащие, органические , органосодержа-щие, обивочные, текстильные, кожевенные материалы и отходы на их основе | 13.10/ 25.120, 13.20/ 25.120, 13.91/ 25.120, 13.92/ 25.120, 13.93/ 25.120, 13.94/ 25.120, 13.95/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 14.11/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.11/ 25.120, 16.12/ 25.120, 16.13/ 25.120, 16.14/ 25.120, 16.15/ 25.120, 16.16/ 25.120, 16.17/ 25.120, 16.18/ 25.120, 16.19/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.24/ 25.120, 17.11/ 25.120, | Показатель токсичности продуктов горения | СН 2.02.05-2020 ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.16 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13.1.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 СТБ 2448-2016 Приложение А |

|  |  | 17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.22/ 25.120, 17.23/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.25/ 25.120, 17.26/ 25.120, 17.27/ 25.120, 17.28/ 25.120, 17.29/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.30/ 25.120, 20.41/ 25.120, 20.52/ 25.120, 20.59/ 25.120, 20.60/ 25.120, 22.11/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.22/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.49/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.64/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 24.33/ 25.120, 25.99/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 32.99/ 25.120, 38.11/ 25.120, 100.08/ 25.120 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.1 * | Твердые вещества, материалы и отходы на их основе | 08.99/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.11/ 25.120, 16.12/ 25.120, 16.13/ 25.120, 16.14/ 25.120, 16.15/ 25.120, 16.16/ 25.120, 16.17/ 25.120, 16.18/ 25.120, 16.19/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.24/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.11/ 25.120, 17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.22/ 25.120, 17.23/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.29/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.60/ 25.120, 20.59/ 25.120, 22.11/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.22/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.19/ 25.120, 23.20/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 27.33/ 25.120, 23.99/ 25.120, 38.11/ 25.120, 100.08/ 25.120 | Группа горючести и воспламеняемости | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7.6.4 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 |

| 90.1 * | Мебель | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Габаритные размеры | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16371-2014 п. 7.1 ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.1 ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 641-2000 п.4.3 СТБ 1156-99 п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.2 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Прочность приклеивания облицовочных материалов |  | ГОСТ 15867-79 ГОСТ 16371-2014 п. 7.4 |
| 90.3 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Покоробленность деталей |  | ГОСТ 16371-2014 п. 7.7 ГОСТ 24053-2021 |
| 90.4 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Трансформация изделий |  | СТБ 1268-2006 п.5.7 ГОСТ 16371-2014 п. 7.5 ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 |
| 90.5 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Требования к фурнитуре |  | СТБ 1268-2006 п.5.7 ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 ГОСТ 16371-2014 п.7.5 |
| 90.6 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116, 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Требования к стеклоизделиям |  | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 22046-2016 |
| 90.7 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.2 ГОСТ 22046-2016 п. 7.2 ГОСТ 16371-2014 п. 7.2 СТБ 641-2000 п.4.2 СТБ 1156-99 п. 6.2 ГОСТ 19917-2014 п. 7.3 СТБ 1003-96 п.7.12 ГОСТ 2140-81 |
| 90.8 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Шероховатость поверхности деталей |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 90.9 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Комплектность и возможность сборки без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде |  | ГОСТ 6449.1-82 ГОСТ 6449.5-82 ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.2 ГОСТ 19917-2014 п.п. 7.1, 7.2 |

| 90.10 * | Мебель | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Исполнение | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19917-2014 п.п. 7.1, 7.3 ГОСТ 30210-94 п. 9 ГОСТ 30210-2022 п. 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.11 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Защитно-декоративное покрытие | СТБ 641-2000 СанПиН 2.1.2.12-11-06 ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.032-74 |
| 90.12 * |  | 31.00/ 35.069, 31.01/ 35.069, 31.02/ 35.069, 31.09/ 35.069 | Напряженность элек-тростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 СТБ 1156-99 п. 6.14 |
| 90.13 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.03/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Специфический запах (интенсив-ность запаха) | Постановление СМ РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | МУ 2.1.2.1829-04 |
| 90.14 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Возможность про-ведения влажной дезинфекции рабо-чих и фасадных поверхностей |  | ГОСТ 27627-88 ГОСТ ISO 4211-2012 |
| 90.15 * |  | 31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162 | Акрилонитрил | ГОСТ 19917-2014, СТБ 641-2000, СанПиН 2.1.2.12-11-06, ГОСТ 22046-2016, СТБ 1871-2008, СТБ 1156-99, СТБ 1003-96, ГОСТ 16371-2014, СТБ 1269-2006, СТБ 1268-2006, ГОСТ Р 56356-2015, Постановление СМ РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.16 * |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.17 * |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.18 * |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 90.19 * |  |  | Ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 90.20 * |  |  | Водород хлористый |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 90.21 * |  |  | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 90.22 * |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ Р ИСО 17734-1-2009 ГОСТ 32533-2013 |
| 90.23 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Ангидрид фталевый |  | ГОСТ 32457-2013 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 90.24 * |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3168-14 |

| 90.25 * | Мебель | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Диоктилфталат | ГОСТ 19917-2014, СТБ 641-2000, СанПиН 2.1.2.12-11-06, ГОСТ 22046-2016, СТБ 1871-2008, СТБ 1156-99, СТБ 1003-96, ГОСТ 16371-2014, СТБ 1269-2006, СТБ 1268-2006, ГОСТ Р 56356-2015, Постановление СМ РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3168-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.26 * |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 90.27 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.28 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Ксилолы |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| 90.29 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162 | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.30 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| 90.31 * |  |  | Спирт бутиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 90.32 * |  |  | Спирт изопропиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 90.33 * |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

| 90.34 * | Мебель | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Толуол | ГОСТ 19917-2014, СТБ 641-2000, СанПиН 2.1.2.12-11-06, ГОСТ 22046-2016, СТБ 1871-2008, СТБ 1156-99, СТБ 1003-96, ГОСТ 16371-2014, СТБ 1269-2006, СТБ 1268-2006, ГОСТ Р 56356-2015, Постановление СМ РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.35 * |  | 31.00/ 08.156, 31.01/ 08.156, 31.02/ 08.156, 31.03/ 08.156, 31.09/ 08.156, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 МУ № 266-92 ГОСТ 33447-2015 |
| 90.36 * |  | 31.00/ 08.156, 31.01/ 08.156, 31.02/ 08.156, 31.03/ 08.156, 31.09/ 08.156, 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162 | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.37 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 90.38 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3170-14 |
| 90.39 * |  | 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |

| 91.1 * | Столы | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2016 СТБ 1268-2006 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88) ГОСТ 34878-2022 п. 6 СТБ 1268-2006 п. 5.8 ГОСТ 23380-83 п. 2 ГОСТ 19882-91 п.3 ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5, 9.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.2 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стола под действием статической нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п. 2 ГОСТ 30099-93 п. 4 ГОСТ 34878-2022 п. 5.3 СТБ 1268-2006 п. 5.9 ГОСТ 23380-83 п. 3 |
| 91.3 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стола под действием ударной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п. 3 СТБ 1268-2006 п.5.10 ГОСТ 30099-93 п. 5 ГОСТ 34878-2022 п. 5.6.3 ГОСТ 23380-83 п. 7 |
| 91.4 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стола под действием длительной вертикальной нагрузки (прогиб столешниц) |  | ГОСТ 30212-94 п. 9 ГОСТ 30099-93 п. 10 ГОСТ 34878-2022 п. 5.7 |
| 91.5 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность, жесткость и долговечность стола под действием горизонтальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п.п. 4, 5 ГОСТ 30099-93 п.п. 6, 7 ГОСТ 34878-2022 п.п.5.4.2; 5.4.3; 5.2 ГОСТ 23380-83 п. 4 |
| 91.6 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность стола под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ 30212-94 п. 6 ГОСТ 30099-93 п. 8 ГОСТ 34878-2022 п. 5.5 СТБ 1268-2006 п.5.11 |
| 91.7 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность опор качения |  | ГОСТ 30212-94 п.7 ГОСТ 34878-2022 п. 5.8 СТБ 1268-2006 п. 5.13 |
| 91.8 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стола при падении |  | ГОСТ 30212-94 п.10 ГОСТ 30099-93 п. 11 ГОСТ 34878-2022 п. 5.9 ГОСТ 23380-83 п. 8 |

| 91.9 * | Столы | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Тяговое усилие столов на опорах качения | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2016 СТБ 1268-2006 ТНПА и другие документы | СТБ 1268-2006 п.5.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.10 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Прочность крепления задней стенки столов |  | ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 23380-83 п.5 |
| 91.11 * | Корпусная мебель | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Устойчивость изделий корпусной мебели | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2016 СТБ 1269-2006 СТБ 1268-2006 ГОСТ Р 56356-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19882-91 п.3 ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5, 9.6 СТБ 1269-2006 п.5.8 ГОСТ Р 56356-2015 п.7.4 |
| 91.12 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность и деформируемость, прочность основания корпусной мебели |  | ГОСТ 19882-91 п.п. 4, 5 ГОСТ 19882-2022 п.п. 6.1,6.2 СТБ 1269-2006 п.п. 5.11, 5.12 |
| 91.13 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прогиб и прочность свободнолежащих полок и прочность полкодержателей свободнолежащих полок корпусной мебели |  | ГОСТ 19882-91 п.п. 7, 8 ГОСТ 19882-2022 п. 7, п. 6.3 СТБ 1269-2006 п.п. 5.9, 5.10 ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.4 |
| 91.14 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность верхних и нижних щитов корпусной мебели |  | ГОСТ 19882-91 п.9 ГОСТ 19882-2022 п. 6.4 |
| 91.15 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Жесткость, прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения |  | ГОСТ 19195-89 п.п. 2.1, 2.2, 2.3 |
| 91.16 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Прочность и долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения |  | ГОСТ 19195-89 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 30209-94 п.п.3, 4 |
| 91.17 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность крепления подсадных ножек |  | ГОСТ 19194-73 |

| 91.18 * | Корпусная мебель | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Усилие раздвигания, прочность и долговечность раздвижных дверей, дверей-шторок и дверей складных | ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2016 СТБ 1269-2006 СТБ 1268-2006 ГОСТ Р 56356-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30209-94 п.п..2,3,4,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.19 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Усилие выдвигания, прочность и долговечность ящика (полуящика) |  | ГОСТ 28105-89 п.п. 2, 3, 4 ГОСТ 23190-2018 п. 8.7 |
| 91.20 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прогиб стационар-ных штанг и проч-ность штангодер-жателей |  | ГОСТ 28102-89 п.п. 2, 3 |
| 91.21 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Усилие выдвигания, прочность и долговечность выдвижных штанг |  | ГОСТ 28102-89 п.п. 4, 5 ,6 |
| 91.22 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность корпуса и крепления подвесок, прочность крепления подвески к корпусу изделия |  | ГОСТ 28136-89 п.2 (метод 1), п.4, п.3 (метод 2) ГОСТ 19882-2022 п. 9.7 |
| 91.23 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Устойчивость (деформируемость стоек и полок под действием эксплуа-тационной нагрузки) |  | ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.4 |

| 91.24 * | Корпусная мебель | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 23190-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23190-2018 п. 8.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.1 * | Мебель из пластмассы | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость | СТБ 1156-99 ТНПА и другие документы | СТБ 1156-99 п. 6.17 |
| 92.2 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность под действием статиче-ской равномерно распределенной нагрузки |  | СТБ 1156-99 п. 6.17 |
| 92.3 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1156-99 п. 6.5 |
| 92.4 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Коробление изделий мебели |  | СТБ 1156-99 п. 6.6 |
| 92.5 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Сопряжение деталей |  | СТБ 1156-99 п. 6.7 |
| 92.6 * |  | 31.00/ 26.080, 31.01/ 26.080, 31.02/ 26.080, 31.09/ 26.080 | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1156-99 п. 6.8 |
| 92.7 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Химическая стойкость |  | СТБ 1156-99 п. 6.9 |
| 92.8 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Стойкость рисунка |  | СТБ 1156-99 п. 6.10 |
| 92.9 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Стойкость рисунка вакуумной или химической металлизации |  | СТБ 1156-99 п. 6.11 ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 93.1 * | Мебель для сидения и лежания | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость | ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 23381-2022 п.5 ГОСТ 30211-94 ГОСТ 19120-93 п. 2 ГОСТ EN 1022-2023 |
| 93.2 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность крепления сидения к каркасу стульев |  | ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 23381-2022 п .6.2 |

| 93.3 * | Мебель для сидения и лежания | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Cтатическая прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23381-2022 п.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.4 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность изделия при падении на пол |  | ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 23381-2022 п.8 ГОСТ 12029-93 Прил.1 п. 7.13 |
| 93.5 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность деревянных стульев |  | ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 23381-2022 п.7 ГОСТ 12029-93 п.3 |
| 93.6 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Статическая проч-ность сиденья, спинки, подголовни-ков, подлокотников (боковин), ножек и коробчатых оснований |  | ГОСТ 12029-93 Прил. 1, п.п. 7.1-7.4, 7.8, 7.9 ГОСТ 19120-93 п. 3 |
| 93.7 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность (усталость) спинки, сидения |  | ГОСТ 12029-93 Прил. 1, п.7.6 ГОСТ 19120-93 п.п. 6, 10 |
| 93.8 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность поворотных опор и опор качения; стульев, кресел и табуретов складных |  | ГОСТ 12029-93 п.п. 4, 4а |
| 93.9 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Ударная прочность сиденья, спинки и подлокотника (боковины) |  | ГОСТ 12029-93 Прил. 1 п.п. 7.10-7.12 ГОСТ 19120-93 п.п.7 ,9, 11 |
| 93.10 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность гибких и эластичных оснований |  | ГОСТ 17340-87 п.7 ГОСТ 30210-94 п. 10 ГОСТ 30210-2022 п. 10 |
| 93.11 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Усилие трансформа-ции изделий |  | ГОСТ 17340-87 п.8 ГОСТ 19120-93 п.8 |
| 93.12 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность каркасов, стола и подножки трансформируемого стула |  | ГОСТ 23381-2022 п.п. 6.1; 6.2 |
| 93.13 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность опор (ножек) |  | ГОСТ 19120-93 п. 4 |
| 93.14 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей |  | ГОСТ 19120-93 п.5 |

| 93.15 * | Мебель для сидения и лежания | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность пружинных мягких элементов, используемых для лежания | ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 14314-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.16 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Остаточная деформация беспружинных мягких элементов |  | ГОСТ 19918.3-79 |
| 93.17 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Мягкость мягких элементов |  | ГОСТ 21640-91 |
| 93.18 * |  | 31.00/ 25.047, 31.01/ 25.047, 31.02/ 25.047, 31.09/ 25.047 | Воспламеняемость мягкой мебели (эле-ментов), мягких оснований кроватей и матрацев от тлеющей сигареты и пламени газовой горелки, экви-валентного пламени спички |  | ГОСТ Р 53294-2009 ГОСТ Р 50810-95 ГОСТ EN 1021-1-2016 ГОСТ EN 1021-2-2016 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 93.19 * | Мебель для сидения и лежания | 20.16/ 25.120 | Токсичность продуктов горения | ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 94.1 * | Кровати | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Габаритные размеры. Отклоне-ние от плоскостнос-ти. Перпендикуляр-ность спинок | ГОСТ 19917-2014 СТБ 1003-96 ТНПА и другие документы | СТБ 1003-96 п. 7.2-7.4 ГОСТ 6449.1-82 |
| 94.2 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Контроль вращения подвижных опор |  | СТБ 1003-96 п. 7.6 |
| 94.3 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Кривизна прогонов |  | СТБ 1003-96 п. 7.8 |
| 94.4 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Провисание сеток |  | СТБ 1003-96 п.7.15 |
| 94.5 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Проверка качества сборки (изготовления) |  | ГОСТ 28777-2022 п. 5.1 |
| 94.6 * |  | 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Определение размеров отверстий, зазоров и проемов |  | ГОСТ 28777-2022 п. 5.3 |

| 94.7 * | Кровати | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095 | Испытания мелких деталей (частей) кроватей на скручи-вание и отрыв | ГОСТ 19917-2014 СТБ 1003-96 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28777-2022 п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.8 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Испытание на проч-ность сетчатых и других гибких ог-раждений кроватей |  | ГОСТ 28777-2022 п. 5.10 |
| 94.9 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Испытание на проч-ность каркаса крова-тей с ограждением |  | ГОСТ 28777-2022 п. 5.11 |
| 94.10 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Испытание опор качения на долговечность |  | ГОСТ 28777-2022 п. 5.18 |
| 94.11 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность крепления опорных элементов к царгам |  | ГОСТ 17340-87 п.3 |
| 94.12 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами |  | ГОСТ 17340-87 п.2 |
| 94.13 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность царг |  | ГОСТ 17340-87 п.6 |
| 94.14 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Ударная прочность основания кроватей |  | ГОСТ 17340-87 п.5 ГОСТ 28777-2016 п. 8 ГОСТ 28777-2022 п. 5.5 ГОСТ 30210-94 п.п. 6, 10 ГОСТ 30210-2022 п.п. 9, 10 |
| 94.15 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность встроенных кроватей при падении |  | ГОСТ 17340-87 п.9 |
| 94.16 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость |  | ГОСТ 28777-2016 п. 12 ГОСТ 28777-2022 п. 5.2 ГОСТ 30210-94 п. 2 ГОСТ 30210-2022 п. 5 СТБ 1003-96 п. 7.5 |
| 94.17 * |  | 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061 | Деформируемость и остаточная деформация стоек ограждения |  | ГОСТ 28777-2016 п. 6.5 ГОСТ 28777-2022 п. 5.6 |
| 94.18 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность ограж-дения при испыта-нии на удар |  | ГОСТ 28777-2016 п. 10 ГОСТ 28777-2022 п.п. 5.8; 5.9 |

| 94.19 * | Кровати | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стоек при испытании на изгиб | ГОСТ 19917-2014 СТБ 1003-96 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28777-2016 п. 9 ГОСТ 28777-2022 п. 5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.20 * |  | 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057 | Долговечность (усталость) |  | ГОСТ 28777-2016 п. 11 ГОСТ 28777-2022 п.п. 5.12-5.14 ГОСТ 17340-87 п.4 ГОСТ 30210-94 п. 5 ГОСТ 30210-2022 п. 8 |
| 94.21 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность верхнего яруса |  | ГОСТ 30210-94 п.п. 3, 4 ГОСТ 30210-2022 п.п. 6, 7 СТБ 1003-96 п. 7.7 |
| 94.22 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Статическая прочность лестницы |  | ГОСТ 30210-94 п. 7 ГОСТ 30210-2022 п. 11 СТБ 1003-96 п.7.14 |
| 94.23 * | Мебель, используемая на открытом воздухе: - Шезлонги | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-2-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-2-2022 п. 6.1 |
| 94.24 * |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Испытание на устойчивость: |  |  |
|  |  |  | - в направлении впе-ред |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1; А.1.2 |
|  |  |  | - в направлении назад |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ EN 1022-2023 |
|  |  |  | - в боковом направлении |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1; А.1.1 |
| 94.25 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание сиденья и спинки статической нагрузкой |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.2, п. 5.4 |
| 94.26 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Дополнительное испытание сиденья и подставки для ног под действием статической нагрузки |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл. 1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.3 |
| 94.27 * |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Испытание на долго-вечность сиденья и спинки |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.4, п. 5.17 |

| 94.28 * | Мебель, используемая на открытом воздухе: - Шезлонги | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Альтернативный метод испытания сиденья на долговечность | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-2-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.29 * |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Испытание на долговечность механизма регулировки спинки |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п.7.5, п. 5.19 |
| 94.30 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание сиденья и спинки на удар |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.8; п. 5.24; п. 5.25 |
| 94.31 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание подлокотника статической нагрузкой, направленной вниз |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.6, п. 5.11 |
| 94.32 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание на долго-вечность подлокотника |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1 ГОСТ 34880-2022 п. 7.7, п. 5.20 |
| 94.33 * | Мебель, используемая на открытом воздухе: - Мебель для сидения (кроме шезлонгов) | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-2-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-2-2022 п. 7.1 ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 |
| 94.34 * |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Испытание на устойчивость: |  |  |
|  |  |  | - в направлении впе-ред |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ EN 1022-2023 |
|  |  |  | - в направлении назад |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ EN 1022-2023 |
|  |  |  | - в боковом направлении |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ EN 1022-2023 |
| 94.35 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание сиденья и спинки статической нагрузкой |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.4 |
| 94.36 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание переднего края сиденья статиче-ской нагрузкой |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.5 |

| 94.37 * | Мебель, используемая на открытом воздухе: - Мебель для сидения (кроме шезлонгов) | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Комбинированное испытание на долговечность сиденья и спинки | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-2-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.38 * |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Испытание на долго- вечность мебели для сидения с регулируе- мой спинкой |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.19 |
| 94.39 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание подлокотников статической нагрузкой, направленной вниз |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.11 |
| 94.40 * |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057 | Испытание на долговечность подлокотников |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.20 |
| 94.41 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание ножек статической нагрузкой, направленной: - вперед - боковой статической нагрузки |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п.п. 5.15; 5.16 |
| 94.42 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание сиденья на удар |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.24 |
| 94.43 * |  | 31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121 | Испытание опоры для ног (подножки) статической нагрузкой |  | ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2 ГОСТ 34880-2022 п. 5.8 |
| 94.44 * | Мебель, ис-пользуемая на открытом воздухе: - Столы | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-3-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.1 ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 |
| 94.45 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость под действием вертикальной нагрузки |  | ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1 ГОСТ 34878-2022 п. 6.2 |
| 94.46 * |  | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость столов с выдвижными ящиками |  | ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1 ГОСТ 34878-2022 п. 6.3 |

| 94.47 * | Мебель, ис-пользуемая на открытом воздухе: - Столы | 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Устойчивость столов, каркас которых предназ-начен для держателя зонтика от солнца | ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 ГОСТ EN 581-3-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1 ГОСТ 34878-2022 п. 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.48 * |  | 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121 | Прочность стола под действием статической нагрузки |  | ГОСТ EN 581-3-2022 табл. 1 ГОСТ 34878-2022 п. 5.3 |
| 94.49 * |  | 31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057 | Испытание на долговечность под действием горизон-тальной нагрузки |  | ГОСТ EN 581-3-2022 табл. 1 ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2 |
| 95.1 * | Стеклоизде-лия для мебели | 23.13/ 26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 6799-2005 п.7.9 ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 95.2 * |  | 23.13/ 26.095 | Характер разрушения закаленных изделий |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.9 ГОСТ 30698-2014 п.9.10 |
| 95.3 * |  | 23.13/ 29.061 | Размеры, толщина изделий |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.1, 7.3 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2 ГОСТ 32557-2013 р. 8-9 |
| 95.4 * |  | 23.13/ 29.061 | Предельные отклонения по длине, ширине, толщине |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.1 ГОСТ 6799-2021 п. 7.1, 7.2 ГОСТ 32557-2013 р. 8-9 |
| 95.5 * |  | 23.13/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.1 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2 ГОСТ 32557-2013 р. 10 |
| 95.6 * |  | 23.13/ 29.061 | Отклонение сторон от прямолинейности |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.6 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2 ГОСТ 32557-2013 р. 12 |
| 95.7 * |  | 23.13/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.7 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2 ГОСТ 32557-2013 р. 11 |
| 95.8 * |  | 23.13/ 11.116 | Показатели внешнего вида, цвет изделий |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.4, 7.5 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.4 ГОСТ 32557-2013 р. 19-21 |
| 95.9 * |  | 23.13/ 11.116 | Качество кромок, углов |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п. 7.3 ГОСТ 32557-2013 р. 12-13 |
| 95.10 * |  | 23.13/ 11.116 | Качество отверстий, рисунка |  | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п.7.2, 7.5 ГОСТ 32557-2013 р. 17 |
| 95.11 * |  | 23.13/ 26.095 | Класс защиты |  | ГОСТ 6799-2021 п. 7.6 ГОСТ 33559-2015 |

| 96.1 ** | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производствен-ных зданий и сооружений | 100.13/ 30.000 |  | Изоляция воздушного шума (натурные и лабораторные измерения) Изоляция ударного шума, натурные измерения | СН 2.04.01-2020 СТБ EN ISO 717-1-2012 СТБ 4.250-94 СТБ 1008-95 СТБ 2172-2011 СТБ 1185-99 ГОСТ Р 56769-2015 ГОСТ Р 56770-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-2-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 СТБ EN ISO 10140-5-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.2 ** | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производствен-ных зданий и сооружений |  | 100.13/ 30.000 | Индекс снижения приведенного уровня ударного шума (индекс улучшения изоляции ударного шума), лабораторные измерения | СН 2.04.01-2020 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ Р 56770-2015 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24210-80 ГОСТ 27296-87 ГОСТ 27296-2012 СТБ EN ISO 10140-1-2013 СТБ EN ISO 10140-3-2013 СТБ EN ISO 10140-4-2013 СТБ EN ISO 10140-5-2013 ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012 |
| 97.1 *** | Кабины наблюдения и дистанционного управления |  | 100.12/ 30.000 | Звукоизоляция Измерение на месте эксплуатации | СН 2.04.01-2020 СТБ EN ISO 717-1-2012 ГОСТ Р 56769-2015 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.098-84 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31299-2005 |
| 98.1 *** | Зрительные залы, спортивные залы, залы многоцелевого использования |  | 100.13/ 30.000 | Время реверберации | ТНПА и другие документы | ГОСТ 24146-89 ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 |
| 99.1 *** | Окружающая среда. Террито-рии населен-ных пунктов и других объек-тов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/ 35.067 |  | Шум. - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ. - Уровни звука, дБА. - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - Максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.036-81 ТНПА и другие документы | ГОСТ 23337-2014 |

| 100.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум. - Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ. - Уровни звука, дБА. - Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - Максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12.1.050-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.2 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация. - Средние квадра-тические значения виброускорения, м/с2, измеренные в октав-ных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ -Корректированные по частотам значения вибро-ускорения, м/с2 или их логарифмические уровни, дБ. - Эквивалентные по энергии корректирующие по частотам значения виброускорения, м/с2 или уровни виброускорения, дБ. |  | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 101.1 * | Материалы и изделия строительные звукопоглощающие | 23.14/ 30.000, 23.99/ 30.000 | Реверберационный коэффициент звукопоглощения | СТБ 1032-96 ГОСТ 4.209-79 ГОСТ 23499- 2022 ГОСТ 31705-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31704-2011 ГОСТ 31705-2011 |
| 101.2 * |  | 23.20/ 25.047 | Воспламеняемость |  | ГОСТ 30402-96 п.9 |
| 101.3 * |  | 20.59/ 25.120 | Коэффициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-2018, п.11 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 |
| 101.4 * |  | 23.14/ 25.120 | Группа горючести |  | ГОСТ 30244-94 п. 7 |
| 101.5 * |  | 23.20/ 25.120 | Распространение пламени по поверхности |  | ГОСТ 30444-97 п.9 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 101.6 * | Материалы и изделия строительные звукопоглощающие | 20.16/ 25.120 | Показатель токсичности продуктов горения | СТБ 1032-96 ГОСТ 4.209-79 ГОСТ 23499-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13 |

| 102.1 *** | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта | 16.29/ 42.000, 17.12/ 42.000, 17.21/ 42.000, 17.29/ 42.000, 20.12/ 42.000, 20.16/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.19/ 42.000, 22.22/ 42.000, 22.29/ 42.000, 23.13/ 42.000, 23.41/ 42.000, 23.49/ 42.000, 24.33/ 42.000, 24.45/ 42.000, 25.29/ 42.000, 25.71/ 42.000, 25.92/ 42.000, 25.99/ 42.000, 26.40/ 42.000, 28.25/ 42.000, 28.29/ 42.000, 28.93/ 42.000, 32.50/ 42.000, 32.91/ 42.000, 32.99/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного сою-за от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск; ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 102.2 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта | 16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 17.29/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.16/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 26.40/ 11.116, 28.25/ 11.116, 28.29/ 11.116, 28.93/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116 | Приготовление вытяжек | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного сою-за от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи; ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.3 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта | 16.24/ 11.116, 16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 17.29/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.16/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 26.40/ 11.116, 28.25/ 11.116, 28.29/ 11.116, 28.93/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116 | Органолептические показатели: - интенсивность запаха образца - водных вытяжек из материалов, контактирующих с продуктами с влажностью более 15%: запах, привкус, муть, осадок - материалов, контактирующих с продуктами с влажностью не более 15%: запах, вкус, цвет сорбента | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16. Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, гл.4, гл.5 Инструкция 880-71 ГОСТ 22648-77 п.2 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 102.4 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта | 16.29/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.21/ 06.036, 17.29/ 06.036, 20.12/ 06.036, 20.16/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.22/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.29/ 06.036, 25.71/ 06.036, 25.92/ 06.036, 25.99/ 06.036, 26.40/ 06.036, 28.25/ 06.036, 28.29/ 06.036, 28.93/ 06.036, 32.50/ 06.036, 32.91/ 06.036, 32.99/ 06.036 | Острая токсичность при введении в желудок | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16. Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.5 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 17.12/ 08.032, 17.21/ 08.032, 17.29/ 08.032, 20.12/ 08.032, 20.59/ 08.032, 23.13/ 08.032, 23.41/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.29/ 08.032, 25.71/ 08.032, 25.92/ 08.032, 25.99/ 08.032, 26.40/ 08.032, 28.25/ 08.032, 28.29/ 08.032, 28.93/ 08.032, 32.91/ 08.032, 32.99/ 08.032, 23.13/ 08.156, 23.19/ 08.156, 23.41/ 08.156, 23.49/ 08.156, 24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156, 17.12/ 08.035, 17.21/ 08.035, 17.29/ 08.035, 20.12/ 08.035, 20.59/ 08.035, 23.13/ 08.035, 23.41/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.29/ 08.035, 25.71/ 08.035, 25.92/ 08.035, 25.99/ 08.035, 26.40/ 08.035, 28.25/ 08.035, 28.29/ 08.035, 28.93/ 08.035, 32.91/ 08.035, 32.99/ 08.035 | Миграция химических веществ в модельные среды: | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31870-2012, п.4, п.5 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 24295-80 п. 2.1 |
|  |  |  | Алюминий, Барий, Бор, Ванадий, Вольфрам, Железо, Кадмий Кобальт, Кремний Литий, Марганец Медь, Мышьяк Никель, Олово Свинец, Сурьма Титан, Хром Цинк |  |  |

| 102.6 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Акрилонитрил | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.7 * |  | 20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.22/ 08.161, 22.29/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Ацетофенон |  | МУ 4077-86 ГОСТ ISO 16000-6-2016 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |

| 102.8 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 24.45/ 08.158, 25.92/ 08.158, 25.99/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 24.45/ 08.162, 25.92/ 08.162, 25.99/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Винилацетат | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МР 2915-82 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.9 * |  |  | Винил хлористый |  | ГОСТ 25737-91 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР № 1941-78 |
| 102.10 * |  | 20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156 , 20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 26.40/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161 | Гексаметиленди-амин |  | МР 1503-76 ГОСТ 32533-2013 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 102.11 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158 | Гексан Гептан | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3167-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.12 * |  | 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Гексен Гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 102.13 * |  | 24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156, 25.92/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 24295-80 п.3 |
| 102.14 * |  | 20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Дибутилфталат Диоктилфталат Диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 102.15 * |  |  | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 МУК 2.3.3.052-96 |

| 102.16 * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 17.21/ 08.159, 17.29/ 08.159, 20.16/ 08.159, 20.59/ 08.159, 22.22/ 08.159, 22.29/ 08.159, 26.40/ 08.159, 28.25/ 08.159, 28.29/ 08.159, 28.93/ 08.159, 32.91/ 08.159, 32.99/ 08.159, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Капролактам | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.17 * |  | 20.16/ 08.159, 20.59/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.22/ 08.159, 22.29/ 08.159, 26.40/ 08.159, 28.25/ 08.159, 28.29/ 08.159, 28.93/ 08.159, 32.91/ 08.159, 32.99/ 08.159, 20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.22/ 08.161, 22.29/ 08.161, 26.40/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161 | Каптакс Тиурам |  | МУ 4077-86 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 |

| 102.18. * | Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Метилметакрилат Метилакрилат Бутилакрилат | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.19 * |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1.3166-14 |
| 102.20 * |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 33448-2015 |
| 102.21 * |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 33448-2015 |
| 102.22 * |  |  | Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 |
| 102.23 * |  |  | Стирол Альфа-метилстирол Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 102.24 * |  |  | Спирт метиловый, Спирт бутиловый, Спирт изобутиловый Спирт пропиловый, Спирт изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34172-2017 |
| 102.25 * |  |  | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 МВИ.МН 1924-2003 |
| 102.26 * |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 |

| 102.27 * | Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 16.29/ 08.156, 17.12/ 08.156, 17.21/ 08.156, 17.29/ 08.156, 20.12/ 08.156, 20.16/ 08.156, 20.30/ 08.156, 20.59/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.22/ 08.156, 22.29/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Этиленгликоль | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102.28 * | Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Эпихлоргидрин | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 МВИ.МН 1924-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102.29 * | Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 | Ксилолы Кумол (изопропилбензол) Бензол Этилбензол | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 102.30 * | Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 16.24/ 08.158, 16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.24/ 08.156, 16.29/ 08.156, 17.12/ 08.156, 17.21/ 08.156, 17.29/ 08.156, 20.12/ 08.156, 20.16/ 08.156, 20.30/ 08.156, 20.59/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.22/ 08.156, 22.29/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156 | Формальдегид | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 4, 16 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил.28 МУ № 75-92 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 33447-2015 МУ № 266-92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.1 * | Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта | 20.41/ 42.000, 20.42/ 42.000, 20.53/ 42.000, 20.59/ 42.000 | Отбор проб (образцов), оценка упаковки и маркировки | Санитарные нормы и правила, ГН утв. Постанов-лением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 103.2 * |  | 20.41/ 06.036, 20.42/ 06.036, 20.53/ 06.036, 20.59/ 06.036, 20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.53/ 11.116, 20.59/ 11.116 | Кожно-раздражаю-щее действие |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 103.3 * |  |  | Действие на слизистые |  |  |
| 103.4 * |  |  | Острая токсичность при внутрижелудоч-ном поступлении |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 103.5 * |  |  | Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 103.6 * |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск , ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 103.7 * | Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта | 20.41/ 08.169, 20.42/ 08.169, 20.53/ 08.169, 20.59/ 08.169 | Водородный показатель | Санитарные нормы и правила, ГН утв. Постанов-лением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.2-2014 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
|  | Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта |  | Содержание токсич-ных элементов: | Санитарные нормы и правила, ГН утв. Постанов-лением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  |
| 103.8* |  | 20.42/ 08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33021-2014 |
| 103.9* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 ГОСТ 34427-2018 |
| 103.10* |  |  | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 103.11* |  | 20.42/ 08.169 | Массовая доля фто-ридов для средств гигиены полости рта |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.8 ГОСТ 7983-2016 п.6.8 |
| 103.12* |  | 20.42/ 08.158 | Содержание этилового спирта |  | ГОСТ 34435-2018 п.8.12 ГОСТ 31679-2012 п.6.4 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.1 * | Средства гигиены полости рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен) | 17.22/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.29/ 42.000, 32.50/ 42.000, 32.91/ 42.000, 32.99/ 42.000 | Отбор проб (образцов), оценка упаковки и маркировки | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 4, ТНПА и другие документы | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 104.2 * |  | 17.22/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.29/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116 | Внешний вид поверхности изделий (отсутствие сколов и трещин) |  | ГОСТ 28637-90 п.4.1 |
| 104.3 * |  |  | Внешний вид синтетического волокна в кустах щетки (отсутствие заусенцев и наличие закругленных концов) |  | ГОСТ 28637-90 п.4.3 |
| 104.6 * |  | 17.22/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.29/ 06.036, 32.50/ 06.036, 32.91/ 06.036, 32.99/ 06.036 | Кожно-раздражающее действие |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 104.7 * |  |  | Действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 104.8 * |  |  | Острая токсичность при внутрижелу-дочном поступлении |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 104.9 * |  |  | Клинико-лабораторные показатели: |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 104.10 * |  |  | Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 104.11 * |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |

| 105.1 *** | Средства личной гигиены | 13.92/ 42.000, 13.95/ 42.000, 17.22/ 42.000, 17.29/ 42.000 | Отбор проб (образцов) | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.2 * |  | 13.92/ 08.052, 13.95/ 08.052, 17.22/ 08.052, 17.29/ 08.052 | Приготовление вытяжки |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 |
| 105.3 * |  | 13.92/ 11.116, 13.95/ 11.116, 17.22/ 11.116, 17.29/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах) |  | МУ № 11-10-12-97 «Методические указания по гигиенической оценке искусственных и синтетических волокон», утв. МЗ РБ 13.08.97 |
| 105.4 * |  | 13.92/ 06.036, 13.95/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036 | Индекс местного раздражающего действия на кожные покровы |  | Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012 |
| 105.5 * |  |  | Индекс ирритативного действия на слизистые глаз |  | Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012 |
| 105.6 * |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности |  | Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск, ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 105.7 * | Средства личной гигиены | 13.92/ 08.169, 13.95/ 08.169, 17.22/ 08.169, 17.29/ 08.169 | Водородный показа-тель (рН), изменение рН водной вытяжки | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 12523-77 СТБ ISO 10523-2009 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п.5.1.2 ГОСТ Р 52557-2020, п.6.5 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 |
| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 105.8 * | Средства личной гигиены | 13.92/ 08.149, 13.95/ 08.149, 17.22/ 08.149, 17.29/ 08.149, 22.19/ 08.149, 32.99/ 08.149 | Окисляемость вытяжки | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Прил. 5 Инструкция № 880-71 |
| 105.9 * |  |  | Восстановительные примеси (вещества) |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1 |

| 105.10 * | Средства личной гигиены | 13.92/ 08.156, 13.92/ 08.158, 13.95/ 08.156, 13.95/ 08.158, 17.22/ 08.156, 17.22/ 08.158, 17.29/ 08.156, 17.29/ 08.158, 22.19/ 08.156, 22.19/ 08.158, 32.99/ 08.156, 32.99/ 08.158 | Формальдегид | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 14184-1-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.28 МУ № 75-92 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 33446-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.11 * |  | 13.92/ 08.158, 13.95/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 32.99/ 08.158 | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3166-14 |
| 105.12 * |  | 13.95/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158 | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 105.13 * |  | 13.95/ 08.159, 13.95/ 08.161, 22.19/ 08.159, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.159, 22.29/ 08.161 | Тиурам |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3 МВИ. МН 5562-2016 МУ 4077-86 п.5.2.1, 5.2.3 МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3 |
| 105.14 * |  |  | Цимат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3, 5.1.5 МВИ.МН 5562-2016 МУ 4077-86 п.5.2.1 МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3, 7.3.5 |
| 105.15 * |  |  | Этилцимат |  |  |
| 105.16 * |  |  | Дифенилгуанидин |  |  |
| 105.17 * |  |  | Каптакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3 МВИ. МН 5562-2016 МУ 4077-86 п.5.2.1, 5.2.3 МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3 |
| 105.18 * |  |  | Альтакс |  | МУ от 19.10.90 п.6.1 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 МВИ. МН 5562-2016 МУ 4077-86, п.7.3.3 |
| 105.19 * |  | 13.95/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158 | Дибутилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 105.20 * |  |  | Альфа-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

| 105.21 * | Средства личной гигиены | 13.92/ 08.032, 13.92/ 08.035, 13.95/ 08.032, 13.95/ 08.035, 17.22/ 08.032, 17.22/ 08.035, 17.29/ 08.032, 17.29/ 08.035, 22.19/ 08.032, 22.19/ 08.035, 32.99/ 08.032, 32.99/ 08.035 | Свинец Цинк (ионы цинка) Хром (суммарно) Кобальт Кадмий Медь Марганец Железо |  | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31870-2012 п.4, п.5 СТБ ISO 15586-2011 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105.22 * |  | 13.92/ 35.069, 13.95/ 35.069, 17.22/ 35.069, 17.29/ 35.069, 22.19/ 35.069, 32.99/ 35.069 | Напряженность электростатического поля |  |  | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014 р. 4-6 |
| 105.23 * |  | 13.92/ 06.036, 13.95/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 32.99/ 06.036 | Индекс токсичности |  |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 106.1 * | Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии, продукция косметическая гигиеническая моющая, парфюмерная | 20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.53/ 11.116 |  | Внешний вид | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 31696-2012 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25644-96 п. 3.3 табл.1, п.1 ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.1 |
| 106.2 * |  | 20.41/ 11.116, 20.41/ 08.156 |  | Цвет, белизна (для неокрашенных порошков) |  | ГОСТ 22567.13-82 ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.1 |
| 106.3 * |  | 20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.53/ 11.116 |  | Запах |  | ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.2 |
| 106.4 * |  | 20.41/ 08.169, 20.42/ 08.169, 20.59/ 08.169, 20.53/ 08.169 |  | Показатель активности водородных ионов, водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 ГОСТ 29188.2-2014 |
| 106.5 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 |  | Массовая доля или массовая концентрация щелочных компонентов для средств, содержащих щелочь |  | ГОСТ 32439-2013 |
| 106.6 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 |  | Массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные соединения |  | ГОСТ 22567.10-93 ГОСТ 32387-2013 |

| 106.7 * | Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии, продукция косметическая гигиеническая моющая, парфюмерная | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 | Массовая доля или массовая концент-рация активного хлора в средствах, содержащих хлор-активные соединения | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 31696-2012 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32386-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.8 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
| 106.9 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 | Смываемость с посуды средств для мытья посуды |  | ГОСТ 32443-2013 |
| 106.10 * |  | 20.41/ 29.061, 20.42/ 29.061, 20.59/ 29.061 | Пенообразующая способность для средств с нормируемым пенообразованием - высота пены - устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
| 106.11 * |  | 20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156 | Моющая способность СМС для стирки |  | ГОСТ 22567.15-95 ГОСТ 33778-2016 п.4 |
| 106.12 * |  | 20.41/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156 | Отбеливающая способность |  | ГОСТ 22567.11-82 ГОСТ 33097-2014 |
| 106.13 * |  | 20.41/ 35.062, 20.42/ 35.062, 20.59/ 35.062 | Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С |  | ГОСТ 32481-2013 п. 8.5 |
| 106.14 * |  | 20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей, в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 32444-2013 п. 4.2 |
| 106.15 * |  | 20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052 | Массовая доля влаги (воды) |  | ГОСТ 22567.14-93 |
| 106.16 * |  | 20.41/ 29.040, 20.59/ 29.040 | Количество товара в упаковке: масса или объем |  | ГОСТ 22567.4-77 |
| 106.17 * |  | 20.41/ 29.040, 20.59/ 29.040 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96 Приложение Б1 |
| 106.18 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149 | Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 32442-2013 п. 4.2, 4.3 |
| 106.19 * |  | 20.41/ 08.169, 20.59/ 08.169 | Массовая доля неиногенных поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 32466-2013 |
| 106.20 * |  | 20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149, 20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |

| 106.21 * | Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии, продукция косметическая гигиеническая моющая, парфюмерная | 20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052 |  | Содержание силиката натрия |  | ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32478-2013 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 31696-2012 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 22567.8-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание токсич-ных элементов: |  |  |  |  |
| 106.22 * |  | 20.41/ 08.032, 20.42/ 08.032, 20.59/ 08.032, 20.53/ 08.032 |  | свинец |  |  |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 106.23 * |  |  |  | мышьяк |  |  |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 106.24 * |  |  |  | ртуть |  |  |  | ГОСТ 33022-2014 ГОСТ 34427-2018 |
| 106.25 * |  | 20.41/ 08.031, 20.42/ 08.031, 20.59/ 08.031, 20.53/ 08.031 |  | Плотность |  |  |  | ГОСТ 18995.1-73 п. 1 ГОСТ 14618.10-78 п.2 |
| 106.26 * |  | 20.41/ 08.052, 20.42/ 08.052, 20.59/ 08.052, 20.53/ 08.052 |  | Массовая доля сухого остатка |  |  |  | ГОСТ 29188.4-91 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.1 *** | Средства бытовой химии | 20.41/ 42.000 | Отбор проб (образцов) |  | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 5 Подраздел I. Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 18321-73 СТБ 1044-2012 |  |
| 107.2 * |  | 20.41/ 06.036 | Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии: - на кожные покровы - конъюнктиву глаз |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012 |  |
| 107.3 * |  | 20.41/ 06.036 | Сенсибилизирующее действие |  |  |  | Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012 |  |
| 107.4 * |  | 20.41/ 06.036 | Ингаляционная опасность по степени летучести (насыщаю-щие концентрации). Ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств (статическая ингаляционная затравка) |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 107.5 * |  | 20.41/ 06.036 | Острая токсичность при введении в желудок и на кожу |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 107.6 * |  | 20.41/ 06.036 | Кумулятивное действие |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |
| 107.7 * |  | 20.41/ 06.036 | Кожно-резорбтивное действие |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |

| 108.1 *** | Полимерные и полимерсодер-жащие строительные материалы, лакокрасочная продукция | 16.21/ 42.000, 16.22/ 42.000, 16.23/ 42.000, 17.24/ 42.000, 20.12/ 42.000, 20.30/ 42.000, 20.52/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.19/ 42.000, 22.21/ 42.000, 22.23/ 42.000, 22.29/ 42.000, 23.14/ 42.000, 23.31/ 42.000, 23.51/ 42.000, 23.61/ 42.000, 23.62/ 42.000, 23.64/ 42.000, 23.70/ 42.000, 23.99/ 42.000, 31.00/ 42.000, 31.01/ 42.000, 31.02/ 42.000, 31.09/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Разделы 5 (подраздел 2), 6; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению № 056-2009, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009; Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.2 * |  | 16.21/ 11.116, 16.22/ 11.116, 16.23/ 11.116, 17.24/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.30/ 11.116, 20.52/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.21/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 23.31/ 11.116, 23.51/ 11.116, 23.61/ 11.116, 23.62/ 11.116, 23.64/ 11.116, 23.70/ 11.116, 23.99/ 11.116, 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116 | Моделирование условий, органо-лептические и одориметрические испытания |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению № 056-2009 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |

| 108.3 * | Полимерные и полимерсодер-жащие строительные материалы, лакокрасочная продукция | 16.21/ 06.036, 16.22/ 06.036, 16.23/ 06.036, 17.24/ 06.036, 20.12/ 06.036, 20.30/ 06.036, 20.52/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.21/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 23.31/ 06.036, 23.51/ 06.036, 23.61/ 06.036, 23.62/ 06.036, 23.64/ 06.036, 23.70/ 06.036, 23.99/ 06.036, 31.00/ 06.036, 31.01/ 06.036, 31.02/ 06.036, 31.09/ 06.036 | Местно-раздражающее действие вытяжек на слизистые глаз и кожные покровы |  | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Разделы 5 (подраздел 2), 6; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция по применению № 056-2009, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009; Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.4 * |  |  | Раздражающее и кожно-резорбтивное действие |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 108.5 * |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 108.6 * |  |  | Общетоксическое действие в условиях статической ингаляционной затравки |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 108.7 * |  |  | Острая токсичность вытяжек при введении в желудок |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 108.8 * |  | 16.21/ 01.086, 16.22/ 01.086, 16.23/ 01.086, 17.24/ 01.086, 20.12/ 01.086, 20.30/ 01.086, 20.52/ 01.086, 20.59/ 01.086, 22.19/ 01.086, 22.21/ 01.086, 22.23/ 01.086, 22.29/ 01.086, 23.14/ 01.086, 23.31/ 01.086, 23.51/ 01.086, 23.61/ 01.086, 23.62/ 01.086, 23.64/ 01.086, 23.70/ 01.086, 23.99/ 01.086, 31.00/ 01.086, 31.01/ 01.086, 31.02/ 01.086, 31.09/ 01.086 |  | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 2.1.2.10-12-38-2006 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.9 * | Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасоч-ные материалы | 20.12/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.52/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.21/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Акрилонитрил Винилацетат Капролактам Метилметакрилат Этиленгликоль Уксусная кислота | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 5 подразделы 1, 2, Раздел 6 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
|  |  | 20.12/ 08.162, 20.12/ 08.158, 20.30/ 08.162, 20.30/ 08.158, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.158, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.158, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.158, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.158 | Ацетальдегид Бутилацетат Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |
|  |  |  | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  |  | Ксилол Стирол Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  |  | Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изопропиловый |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 108.10 * |  | 20.12/ 08.162, 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.162, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.156 | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 108.11 * |  | 20.12/ 08.158, 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.158, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.158, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.158, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.158, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.158, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.158, 22.29/ 08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 33447-2015 МУ № 266-92 |

| 108.12 * | Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156 | Аммиак | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 5 подразделы 1, 2, Раздел 6 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.13 * |  | 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.156, 20.41/ 08.156, 20.42/ 08.156, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 23.31/ 08.156, 23.49/ 08.156 | Ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 108.14 * |  |  | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 108.15 * |  | 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156 | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 108.16 * |  |  | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 108.17 * |  | 20.30/ 08.162, 20.52/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.21/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 108.18 * |  | 20.30/ 08.162, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.156 | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32457-2013 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 108.19 * |  | 20.12/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.52/ 08.162 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 108.20 * |  | 20.12/ 08.158, 20.30/ 08.158, 20.41/ 08.158, 20.42/ 08.158, 20.52/ 08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 108.21 * | Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы | 20.30/ 11.116, 20.52/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.21/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 23.31/ 11.116, 23.49 / 11.116 | Наличие специфического запаха | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 5 подразделы 1, 2, Раздел 6 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 2.1.2.1829-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.22 * |  | 20.30/ 35.069, 20.52/ 35.069, 22.19/ 35.069, 22.21/ 35.069, 22.23/ 35.069, 22.29/ 35.069, 23.14/ 35.069, 23.31/ 35.069, 23.49/ 35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014 р. 4-6 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 109.1 *** | Химическая и нефтехимичес-кая продукция производственного назначения, биологические вещества | 20.13/ 42.000, 20.14/ 42.000, 20.15/ 42.000, 20.30/ 42.000, 20.59/ 42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 12.1.007.-76 ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 Глава II, Раздел 19. Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 |
| 109.2 * |  | 20.13/ 11.116, 20.14/ 11.116, 20.15/ 11.116, 20.30/ 11.116, 20.59/ 11.116 | Органолептические исследования |  | Инструкция по применению № 004-0612 |
| 109.3 * |  | 20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.15/ 06.036, 20.30/ 06.036, 20.59/ 06.036 | Местно-раздражаю-щие и кожно-резорб-тивные свойства |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 109.4 * |  |  | Местно-раздражающие свойства на слизистые глаз |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 109.5 * |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 109.6 * |  |  | Острая внутрижелудочная токсичность |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 109.7 * |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 109.8 * |  |  | Кумулятивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| 110.1 *** | Дезинфицирующие, стерили-зующие, дезинсекционные средства | 20.13/ 42.000, 20.14/ 42.000, 20.41/ 42.000, 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 20. ГОСТ 12.1.007.-76 Руководство Р 4.2.2643-10 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.2 * |  | 20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.41/ 06.036, 20.59/ 06.036 | Острая токсичность при введении в желудок |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 110.3 * |  |  | Острая внутрибрюшинная токсичность. |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 110.4 * |  |  | Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров |  | Руководство Р 4.2.2643-10 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 110.5 * |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 110.6 * |  | 20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.41/ 06.036, 20.59/ 06.036 | Местно-раздражаю-щее действие на кожу, кожно-резорбтивные свойства |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 110.7 * |  |  | Подострая токсичность (кумулятивные свойства) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Руководство Р 4.2.2643-10 |
| 110.8 * |  |  | Сенсибилизирую-щее действие |  | МУ №1.1.11-12-5-2003 |
| 110.9 * |  |  | Гемолитическая активность смывов |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 |

| 111.1 *** | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления. | 32.50/ 42.000, 16.29/ 42.000, 17.12/ 42.000, 17.21/ 42.000, 23.13/ 42.000, 23.49/ 42.000, 24.33/ 42.000, 24.45/ 42.000, 25.71/ 42.000, 25.73/ 42.000, 25.99/ 42.000 | Отбор проб | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18321-73 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 гл.2 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Приложение 2, 3 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ 31214-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.2 * |  | 32.50/ 11.116, 32.50/ 29.040, 16.29/ 11.116, 16.29/ 29.040, 17.12/ 11.116, 17.12/ 29.040, 17.21/ 11.116, 17.21/ 29.040, 23.13/ 11.116, 23.13/ 29.040, 23.49/ 11.116, 23.49/ 29.040, 24.33/ 11.116, 24.33/ 29.040, 24.45/ 11.116, 24.45/ 29.040, 25.71/ 11.116, 25.71/ 29.040, 25.73/ 11.116, 25.73/ 29.040, 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.040 | Приготовление вытяжек |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 гл. 2; Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Гл.3, Приложение 1; Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 гл.5 п. 5.1; ГОСТ 31576-2012 ГОСТ ISO 10993-13-2016 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 8537-2011 |
| 111.3 * |  | 32.50/ 11.116, 16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.73/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Одориметрические испытания: - интенсивность запаха (воздушная среда) Органолептические испытания (вытяжка): - интенсивность запаха, цветности, мутности) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.5, Приложение 11, 12 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 гл.5 п. 5.2 ГОСТ 31576-2012 ГОСТ ISO 10993-12-2015 ГОСТ ISO 8537-2011 ГОСТ Р 52770-2016 |

| 111.4 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления | 32.50/ 06.036, 16.29/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.21/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.71/ 06.036, 25.73/ 06.036, 25.99/ 06.036 | Острая токсичность при введении в брюшную полость и/или желудок | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, Приложение 18; Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 гл.4, п. 24; МР № 117-9711 гл.6 п. 6.3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ ISO 10993-11-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.5 * |  |  | Гемолитическое действие |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, п.69, Приложение10 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 гл.4 п.20 |
| 111.6 * |  |  | Пирогенность |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, Приложение14; Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 Инструкция 1.1.10-22-58-2005 гл.4 п. 25 |
| 111.7 * |  |  | Местно-раздражающие свойства на кожу и слизистые глаз |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, пп. 53-56 Приложение 16,17; МР № 117-9711 гл.6 п. 6.4; ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2015 |
| 111.8 * |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 МР № 117-9711 гл. 7, пп. 7.1- 7.2; ГОСТ ISO 10993-10-2011 |
| 111.9 * |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, пп. 53-60, 66 Приложение16; Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 гл. 6 п.6.4; ГОСТ ISO 10993-10-2011 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.10 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления | 32.50/ 26.080 | Коррозионная стойкость | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 |
| 111.11 * |  | 32.50/ 08.032, 17.12/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.29/ 08.032, 25.71/ 08.032, 25.92/ 08.032, 25.99/ 08.032, 32.50/ 08.035, 17.12/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.29/ 08.035, 25.71/ 08.035, 25.92/ 08.035, 25.99/ 08.035, 32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156, 23.49/ 08.156, 24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156, 25.71/ 08.156, 25.92/ 08.156, 25.99/ 08.156 | Миграция химических веществ в модельные среды: Алюминий Бор Железо Кадмий Марганец Медь Мышьяк Никель Кобальт Свинец Титан Хром Цинк |  | ГОСТ 31870-2012,п.4, п.5 СТБ ISO 15586-2011 ГОСТ 24295-80 п.2.1 |
| 111.12 * |  | 32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 |
| 111.13 * |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 111.14 * |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 111.15 * |  |  | Винилацетат |  | МР 2915-82 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 111.16 * |  |  | Винил хлористый |  | ГОСТ 25737-91 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР №1941-78 |

| 111.17 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления | 32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156, 32.50/ 08.161, 17.12/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161 | Гексаметиленди-амин | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другие документы | МР 1503-76 ГОСТ 32533-2013 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.18 * |  | 32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-2014 ГОСТ 34174-2017 |
| 111.19 * |  |  | Гептан |  |  |
| 111.20 * |  | 32.50/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, | Дибутилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 111.21 * |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 111.22 * |  |  | Диметилтерефталат |  |  |
| 111.23 * |  | 32.50/ 08.159, 17.12/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.29/ 08.159 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| 111.24 * |  | 32.50/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.29/ 08.159 32.50/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161 | Каптакс |  | МУ 4077-86 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 |
| 111.25 * |  | 32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Метилметакрилат метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3171-14 |
| 111.26 * |  |  | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 |
| 111.27 |  |  | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
| 111.28 * |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 111.29 * |  |  | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 МВИ.МН 1924-2003 |

| 111.30 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления | 32.50/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.29/ 08.159 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161 | Тиурам | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Разделы 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другие документы | МУ 4077-86 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.31 * |  | 32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 111.32 * |  | 32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158 25.99/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 МВИ.МН 1924-2003 |
| 111.33 * |  | 32.50/ 08.156, 25.99/ 08.156 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 24295-80 п.3 |
| 111.34 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления | 32.50/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 28.25/ 11.116, | Внешний вид защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 9.301-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 111.35 * |  | 32.50/ 32.089, 24.33/ 32.089, 24.45/ 32.089, 25.29/ 32.089, 25.71/ 32.089, 25.92/ 32.089, 25.99/ 32.089, 28.25/ 32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3 |
| 111.36 * |  | 32.50/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 28.25/ 11.116 | Адгезия защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.37 * | Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления. | 32.50/ 01.086, 17.12/ 01.086, 23.49/ 01.086, 24.33/ 01.086, 24.45/ 01.086, 25.29/ 01.086, 25.71/ 01.086, 25.92/ 01.086, 25.99/ 01.086 | Стерильность | ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 18. Инструкция 1.1.10-22-58-2005 Инструкция 1.1.10-12-41-2006 Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019 МР № 117-9711 СанПиН, ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 16.12.2013 № 128 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 ГФ РБ том 1 п. 2.6.1 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112.1 * | Овощи, фрукты, зерно и почва | 01.11/ 08.162, 01.12/ 08.162, 01.13/ 08.162, 01.14/ 08.162, 01.19/ 08.162, 01.21/ 08.162, 01.22/ 08.162, 01.24/ 08.162, 01.25/ 08.162, 01.26/ 08.162, 01.29/ 08.162, 01.30/ 08.162, 10.31/ 08.162, 10.39/ 08.162 | Остаточное количество пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектро-метрии: - азоксистробин - галаксифоп-метил - дикват - дифеноконазол - имидаклоприд - пираклостробин - пропиконазол - тебуконазол - тритиконазол, - флудиоксонил - хизалофоп-п-этил - ципродинил - ципроконазол | Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах № 149, утв. Постановлением Минздрава РБ 27.09.2012г. Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2010.07610 |

| 113.1 * | Посуда и изделия из керамики, фарфора, фаянса | 23.20/ 26.045, 23.41/ 26.045, 23.49/ 26.045 | Кислотостойкость поверхности | ГОСТ 32092-2013 ГОСТ 32093-2013 ГОСТ 32094-2013 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 33414-2015 ТНПА и другие до-кументы | ГОСТ 32092-2013 п.6.15 ГОСТ 32093-2013 п.6.13 ГОСТ 32094-2013 п.6.14 ГОСТ 28390-89 п.3.10 ГОСТ 24770-81 ГОСТ 28391-89 п. 3.10 ГОСТ 24970-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.2 * |  | 23.20/ 29.121, 23.41/ 29.121, 23.49/ 29.121 | Прочность крепления приставных деталей, устойчивость к одноразовой нагрузке |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.6 ГОСТ 32093-2013 п.6.6 ГОСТ 32094-2013 п.6.6 ГОСТ 28391-89 п. 3.4 СТБ 841-2003 п.7.5 ГОСТ 33414-2015 п. 7.6 ГОСТ 28390-89 п.3.4 |
| 113.3 * |  | 23.20/ 26.080, 23.41/ 26.080, 23.49/ 26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.14 ГОСТ 32093-2013 п.6.12 ГОСТ 32094-2013 п.6.13 ГОСТ 28390-89 п.3.8 ГОСТ 24770-81 ГОСТ 28391-89 п. 3.9 СТБ 841-2003 п.7.14 |
| 113.4 * |  | 23.20/ 29.040, 23.41/ 29.040, 23.49/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.12 ГОСТ 32093-2013 п.6.11 ГОСТ 32094-2013 п.6.12 СТБ 841-2003 п. 7.13 ГОСТ 33414-2015 п. 7.10 ГОСТ 28391-89 п. 3.8 ГОСТ 28390-89 п.3.9 |
| 113.5* |  | 23.20/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116 | Водонепроницае-мость |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.10 ГОСТ 32094-2013 п.6.10 СТБ 841-2003 п. 7.7 ГОСТ 33414-2015 п. 7.9 |
| 114.1 * | Посуда хозяйственная стальная эмалированная | 24.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Основные размеры, вместимость | ГОСТ 24788-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ 24788-2018 п.п. 6.2; 6.3 |
| 114.2 * |  | 24.33/ 26.095, 24.45/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095 | Ударная прочность эмалевого покрытия |  | ГОСТ 24788-2018 п. 6.12 |
| 114.3 * |  | 24.33/ 26.080, 24.45/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080 | Испытания на тепловой удар |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.13 |
| 114.4 * |  | 24.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045 | Коррозионная стойкость эмалевого покрытия |  | ГОСТ 24788-2018 п.п. 6.7.2; 6.8-6.11 |

| 115.1 * | Посуда из коррозионно-стойкой стали | 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Прочность ручек при статической нагрузке | ГОСТ 27002-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 27002-2020 п.п. 7.9; 7.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115.2 * |  | 24.33/ 26.080, 24.45/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080 | Прочность сцепления тепло-распределительного слоя с дном изделия |  | ГОСТ 27002-2020 п. 7.8 |
| 115.3* |  | 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Отсутствие течи |  | ГОСТ 27002-2020 п. 7.15 |
| 115.4 * |  | 24.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045 | Стойкость изделий к коррозии |  | ГОСТ 27002-2020 п. 7.16 |
| 116.1 * | Посуда чугунная черная | 24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Основные размеры и параметры, вместимость | СТБ 300-2007 ТНПА и другие документы | СТБ 300-2007 п.п. 8.2, 8.4, 8.5 |
| 116.2 * |  | 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Внешний вид, внешний вид деталей из древесины |  | СТБ 300-2007 п.п. 8.1, 8.8 |
| 116.3 * |  | 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Состояние съемных ручек |  | СТБ 300-2007 п.8.10 |
| 116.4 * |  |  | Симметричность расположения ручек и ушек |  | СТБ 300-2007 п.8.3 |
| 116.5 * |  |  | Плотность прилегания крышек |  | СТБ 300-2007 п.8.7 |
| 116.6 * |  |  | Устойчивость изделия |  | СТБ 300-2007п.8.6 |
| 116.7 * |  |  | Водонепроницаемость |  | СТБ 300-2007 п.8.9 |
| 116.8 * |  |  | Расположение ручек или накладок из древесины |  | СТБ 300-2007 п.8.2 |

| 117.1 * | Посуда алюминиевая хозяйственная литая | 24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Внешний вид, качество сборки и отделки, комплектность, вместимость, размеры | СТБ 469-2019 ТНПА и другие документы | СТБ 469-2019 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.3 * |  |  | Прочность соедине-ния ручек с корпусом, надежность соеди-нения съемных ручек |  | СТБ 469-2019 п.п. 7.1.7, 7.1.8 |
| 117.4 * |  |  | Теплостойкость ручек из пластмассы |  | СТБ 469-2019 п.7.1.9 |
| 117.7 * |  |  | Отсутствие течи |  | СТБ 469-2019 п.7.1.15 |
| 117.8 * |  |  | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | СТБ 469-2019 п.7.1.12 |
| 117.9 * |  |  | Внешний вид покрытий, качество анти-пригарного покрытия |  | СТБ 469-2019 п.п. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2 |
| 117.12 * |  | 24.45/ 29.121, 25.92/ 29.121, 25.99/ 29.121 | Термическая стойкость покрытия |  | СТБ 469-2019 п.7.2.6 |
| 117.13 * |  | 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Химическая стойкость |  | СТБ 469-2019 п.7.2.5 |
| 117.14 * |  |  | Механическая прочность покрытия |  | СТБ 469-2019 п.7.2.7 |
| 118.1 * | Изделия хозяйственные бытовые из черных металлов | 23.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.71/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 23.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.71/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Конструкция, основные размеры, параметры, вместимость | СТБ 98-2008 ТНПА и другие документы | СТБ 98-2008 п.п. 6.2, 6.6, 6.13 |
| 118.2 * |  | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | СТБ 98-2008 п.6.1 |
| 118.3 * |  |  | Внешний вид свар-ных, паяных, закле-почных, фальцевых соединений, герметичность |  | СТБ 98-2008 п.п. 6.1, 6.4 |
| 118.4 * |  |  | Прочность крепление деталей и арматуры |  | СТБ 98-2008 п.6.5 |
| 118.5 * |  |  | Состояние бортов изделий |  | СТБ 98-2008 п.п. 6.1, 6.6 |

| 118.6 * | Изделия хозяйственные бытовые из черных металлов | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Устойчивость на горизонтальной плоскости | СТБ 98-2008 ТНПА и другие документы | СТБ 98-2008 п.6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.7 * |  |  | Плотность прилегания крышек изделий |  | СТБ 98-2008 п.6.6 |
| 118.8 * |  |  | Комплектность |  | СТБ 98-2008 п.6.9 |
| 118.9 * |  | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Качество лакокрасочного покрытия |  | СТБ 98-2008 п.6.11 |
| 118.10 * |  | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 23.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.71/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061 | Качество металлического, неметаллического покрытия, толщина |  | СТБ 98-2008 п. 6.12 |
| 118.11 * |  | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Качество антипригарного покрытия |  | СТБ 98-2008 п.п. 6.19-6.23 |
| 118.12 * |  | 23.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.71/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045 | Стойкость к коррозии |  | СТБ 98-2008п.6.14 |
| 118.13 * |  | 23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 98-2008п.6.17 |
| 119.1 * | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.12/ 29.040, 23.19/ 29.040, 23.12/ 29.061, 23.19/ 29.061 | Основные параметры, размеры, вместимость | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другие докумен ты | ГОСТ 30407-2019 п.п. 7.1, 7.5 ГОСТ 32674-2014 п.7 ГОСТ 32671-2020 п.п. 7.3-7.4 ГОСТ 24980-2005 |
| 119.2 * |  | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 30407-2019 п.п. 7.2, 7.3, 7.13 ГОСТ 32674-2014 п.7 ГОСТ 32671-2020 п.п. 7.1-7.2 |

| 119.3 * | Посуда и декоративные изделия из стекла | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116 | Овальность края круглых изделий, непараллельность края плоскости дна | ГОСТ 30407-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30407-2019 п.п. 7.5, 7.6 ГОСТ 32674-2014п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119.4 * |  | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116, 23.12/ 29.061, 23.19/ 29.061 | Разнотолщинность стенок в крае изделий |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.7 ГОСТ 32674-2014 п.7 ГОСТ 24980-2005 |
| 119.5 * |  | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116 | Плотность прилегания крышек и пробок |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2 |
| 119.6 * |  |  | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2 |
| 119.8 * |  | 23.12/ 26.045, 23.19/ 26.045 | Контроль устойчивости декора к кислоте |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14 |
| 119.9 * |  | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116 | Наличие дефектов |  | ГОСТ 30407-2019 п. п. 7.2-7.4 |
| 119.10 * |  | 23.12/ 08.149, 23.19/ 08.149 | Водостойкость |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.11 ГОСТ 10134.1-2017 ГОСТ 13905-2005 ГОСТ 33202-2014 ГОСТ 33202-2023 ГОСТ Р 51969-2002 п.7.8 |
| 119.11 * |  | 23.12/ 26.080, 23.19/ 26.080 | Термическая устойчивость (стойкость) |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9 ГОСТ Р 51969-2002 п.7.6 ГОСТ 25535-82 Метод Б |
| 119.12 * |  | 23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116 | Расположение декора |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.13 |
| 119.13 * |  | 23.12/ 29.121, 23.19/ 29.121 | Прочность крепление ручек изделий |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.8 ГОСТ Р 51969-2002 п.7.4 |
| 119.14 * |  | 23.12/ 29.121, 23.19/ 29.121 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.12 |
| 119.15 * |  | 23.12/ 26.045, 23.19/ 26.045 | Стойкость декора к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.15 |

| 120.1 * | Посуда и изделия из пластических масс | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 22.22/ 29.040, 22.29/ 29.040, 22.22/ 29.061, 22.29/ 29.061 | Внешний вид, размеры, вместимость | ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 34827-2022 СТБ 1015-97 ГОСТ 33417-2015 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 50962-96 п.п. 5.2-5.4 ГОСТ 34827-2022 п.п. 6.2. 6.3, 6.4 СТБ 1015-97 п.п. 6.1-6.3 ГОСТ 33417-2015 п.п. 7.2, 7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.2 * |  | 22.22/ 26.080, 22.29/ 26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 ГОСТ 34827-2022, п.6.5 СТБ 1015-97 п. 6.8 ГОСТ 33417-2015 п. 7.6 |
| 120.3 |  | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Миграция красителя |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 ГОСТ 34827-2022, п.6.6 СТБ 1015-97 п. 6.4 ГОСТ 33417-2015 п. 7.7 |
| 120.4 * |  | 22.22/ 26.045, 22.29/ 26.045 | Химическая стойкость (стойкость к растворам кислот, действию мыльных щелочных и дезинфицирующих растворов) |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 ГОСТ 34827-2022, п.6.7, Приложение Е СТБ 1015-97 п. 6.9 ГОСТ 33417-2015 п. 7.9 |
| 120.5 * |  | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Сопряжение деталей |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.8 СТБ 1015-97 п. 6.6 ГОСТ 33417-2015 п. 7.8 |
| 120.6 * |  |  | Стойкость рисунка |  | ГОСТ Р 50962-96 п.п. 5.12 (кроме пленочных материалов), 5.13, 5.14, 5.18 ГОСТ 15140-78 п.2 СТБ 1015-97 п.п. 6.1, 6.10, 6.11 ГОСТ 33417-2015 п.п. 7.11, 7.12 |
| 120.7 * |  |  | Стойкость к загрязнению |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.10 СТБ 1015-97 п. 6.18 ГОСТ 33417-2015 п.7.13 |
| 120.8 * |  | 22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.11 ГОСТ 34827-2022, п.6.11 СТБ 1015-97 п. 6.19 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.4 |
| 120.9 * |  | 22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121 | Жесткость подносов |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.25 СТБ 1015-97п. 6.20 |
| 120.10 * |  | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Герметичность крышек для консервирования, плотность закрывания |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 СТБ 1015-97 п. 6.21 |

| 120.11 * | Посуда и изделия из пластических масс | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 22.22/ 11.121, 22.29/ 29.121 | Деформация детской ванночки по ширине | ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 34827-2022 СТБ 1015-97 ГОСТ 33417-2015 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28 ГОСТ 34827-2022 п.6.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.12 * |  | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Комплектность |  | СТБ 1015-97 п. 6.1 ГОСТ 33417-2015 п. 7.2 |
| 120.12 * |  | 22.22/ 35.069, 22.29/ 35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СТБ 1015-97 п. 6.14 СанПиН № 9-29.7-95 |
| 120.13* |  | 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Плотность закрывания крышек |  | СТБ 1015-97 п. 6.22 |
| 120.14* |  | 22.22/ 29.040, 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.3 |
| 120.15 * |  |  | Вместимость |  | ГОСТ 33417-2015 п. 7.5 |
| 121.1 * | Приборы бытовые кухонные с ручным приводом | 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Конструкция | ГОСТ 31530-2012 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31530-2012 п. 3.4 |
| 121.2 * |  | 24.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.99/ 29.040, 25.92/ 29.040 | Масса прибора |  | ГОСТ 31530-2012 п.3.8 |
| 122.1 * | Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали | 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Коррозионная стойкость | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ТНПА и другие документы | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.14 |
| 122.2 * |  |  | Внешний вид декоративного покрытия |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1 |
| 122.3 * |  |  | Внешний вид поверхностей из древесины и пластмассы |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1 |
| 122.4 * |  | 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Внешний вид металлических поверхностей |  | СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1 |

| 123.1 * | Упаковка | 16.24/ 29.040, 17.21/ 29.040, 22.22/ 29.040, 25.91/ 29.040, 25.92/ 29.040, 16.24/ 29.061, 17.21/ 29.061, 22.22/ 29.061, 25.91/ 29.061, 25.92/ 29.061 | Номинальная вместимость и основные размеры, минимальная толщина, масса, размеры сварных швов | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 34264-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 п.п. 9.3-9.6 ГОСТ 34264-2017 п.п. 9.4-9.7 ГОСТ 32686-2022 п. 8.3-8.6 ГОСТ 33221-2015 п.п. 9.3-9.6 ГОСТ 12302-2013 п.9.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.2 * |  | 16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.2 ГОСТ 34264-2017 п. 9.3 ГОСТ 32686-2022 п. 8.2 ГОСТ 33221-2015 п. 9.2 ГОСТ 12302-2013 п.9.2 |
| 123.3 * |  | 16.24/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 22.29/ 26.141, 24.33/ 26.141, 24.45/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141 | Герметичность |  | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 ГОСТ 33756-2016 п.п.9.7.2; 9.7.4 ГОСТ 32686-2022 п.8.7 Метод А ГОСТ 5981-2011 п.9.4 ГОСТ 13950-91 п.4.4 ГОСТ 5037-97 п.6.5; 6.6 ГОСТ 30766-2001 п. 7.6.1, 7.6.2 ГОСТ 33849-2016 п.п. 7.6; 7.7 ГОСТ 5799-2022 п. 7.4 ГОСТ 6128-81 п. 4.3 ГОСТ EN 12377-2016 ГОСТ 31677-2012 п.8.1 ГОСТ 34760-2021 (способ 2, 3, 4) ГОСТ 18896-73 п. 5.5 ГОСТ 21029-75 п. 5.6 ГОСТ 32481-2013 п. 8.3 ГОСТ 19360-74 п.4.5 ГОСТ 33756-2016 п.9.7.4 ГОСТ 33837-2022 п.8.7 способ А ГОСТ 33837-2016 п.9.7 способ А ГОСТ 34264-2017 п.п.9.8,9.9 ГОСТ 33221-2015 п. 9.7 (способ 1) ГОСТ EN 12377-2016 СТ РК EN 13592-2017 п. 7.2.5 ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5 – 9.8 ГОСТ 32736-2020 п. 8.5, 8.6 ГОСТ 33772-2016 п.9.5 ГОСТ 33118-2014 п.7.12, Приложение Д |

| 123.4 * | Упаковка | 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 17.29/ 26.095, 22.22/ 26.095, 23.13/ 26.095, 23.19/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095 | Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 34264-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 9.9 ГОСТ 32686-2022 п.8.11 ГОСТ 18211-2018 ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2 ГОСТ 30766-2001 п.7.7 ГОСТ 33748-2016 п.8.7 ГОСТ 34405-2018 п.9.7 ГОСТ 6128-81 п. 4.4 ГОСТ 13950-91 п. 4.7 ГОСТ 33810-2016 п. 7.6 ГОСТ 33748-2023 п.10.6 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 ГОСТ 33203-2014 ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 ГОСТ 33837-2022 п. 8.10 ГОСТ 34264-2017 п. 9.11.2 ГОСТ 33221-2015 п. 9.9 ГОСТ 25014-81 методы 1,2 ГОСТ 13479-82 п.4.6 ГОСТ 34032-2016 п.п. 8.7; 8.8 ГОСТ 17065-94 п.п. 6.5; 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.5 * |  | 16.24/ 29.121, 17.21/ 29.121, 17.29/ 29.121, 22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121, 24.33/ 29.121, 24.45/ 29.121, 25.91/ 29.121, 25.92/ 29.121 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.10 ГОСТ 32686-2022 п. 8.12 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ 12302-2013 п.9.9 ГОСТ 33837-2022 п.8.11 ГОСТ 34264-2017 п. 9.12 ГОСТ 33221-2015 п. 9.10 СТ РК EN 13592-2017 п.п. 7.2.7.2; 8.2.3 ГОСТ 33772-2016 п.9.8 |
| 123.6 * |  | 16.24/ 26.080, 17.21/ 26.080, 22.22/ 26.080, 25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.11 ГОСТ 32686-2022 п.8.8 ГОСТ 33837-2022 п.8.8 ГОСТ 33221-2015 п. 9.11 |
| 123.7 * |  | 16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 23.13/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.п.9.12; 9.13 ГОСТ 33214-2015 п. 9.6 ГОСТ 33214-2021 п. 9.5 ГОСТ 33417-2015 п.7.9 ГОСТ 34264-2017 п.9.13 ГОСТ 33221-2015 п.9.13,п.9.14 |
| 123.8 * |  | 16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116 | Механическая стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.14 ГОСТ 33221-2015 п. 9.15 |

| 123.9 * | Упаковка | 16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 16.24/ 29.061, 17.21/ 29.061, 22.22/ 29.061, 25.91/ 29.061, 25.92/ 29.061 | Теплостойкость Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 34264-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33756-2016 п.п.9.15; 9.16 ГОСТ 34264-2017 п.п. 9.14; 9.15 ГОСТ 33221-2015 п.п. 9.16; 9.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.10 * |  | 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.17 |
| 123.11 * |  | 16.24/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 23.13/ 26.141, 23.19/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141 | Прочность при избыточном давлении |  | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 ГОСТ Р 51827-2001 ГОСТ 24690-81 ГОСТ 13904-2019 |
| 123.13 * |  | 16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 16.24/ 26.045, 17.21/ 26.045, 22.22/ 26.045, 25.91/ 26.045, 25.92/ 26.045 | Стойкость к пищевым кислотам и мыльно-щелочным растворам |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.9 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 ГОСТ 32130-2022 п.7.17 ГОСТ 15844-2022 п.7.18 ГОСТ 33805-2016 п.7.16 |
| 123.14 * |  | 16.24/ 35.069, 17.21/ 35.069, 22.22/ 35.069, 25.91/ 35.069, 25.92/ 35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014 |
| 123.16 * |  | 16.24/ 08.149, 17.21/ 08.149, 22.22/ 08.149, 25.91/ 08.149, 25.92/ 08.149 | Определение изменения кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |

| 123.17* | Упаковка | 13.95/ 26.095, 13.99/ 26.095, 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 17.29/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095 | Испытание на удар при свободном падении | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 34264-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2226-2013 п.п. 9.3, 9.3.1-9.3.9 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 33772-2016 п.9.7 ГОСТ 34032-2016 п.8.8 ГОСТ 32686-2022 п. 8.10 ГОСТ 5799-2022 п. 7.7 ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 ГОСТ 33756-2016 п.9.8 ГОСТ 33837-2022 п.8.9 ГОСТ 34264-2017 п. 9.10 ГОСТ 17811-78 п. 4.4 ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 ГОСТ 32522-2013 п. 9.9 ГОСТ 33221-2015 п. 9.8 ГОСТ ISO 23560-2022 Приложение C СТ РК EN 13592-2017 п.п. 7.2.6; 8.2.2 ГОСТ 30090-93 п. 6.16 ГОСТ 9570-2016 п. 8.9.6 ГОСТ 17065-94 п. 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.18* |  | 17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Стойкость к упаковываемой продукции |  | ГОСТ 5981-2011 п. 9.8 Приложение А ГОСТ 33756-2016 п.9.12 ГОСТ 34264-2017 п.9.13 ГОСТ 33221-2015 п.9.13 ГОСТ 32686-2022 п.8.9 ГОСТ 34032-2016 п. 8.6 |
| 123.19* |  | 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045 | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ Р 9.316-2006 .6.11.4 ГОСТ 9.308-85 п.1 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.16 |
| 123.20* |  | 23.13/ 26.080, 23.19/ 26.080 | Термическая стойкость (перепад температур) |  | ГОСТ 13903-2016 ГОСТ 32130-2022 п.7.9 |
| 123.21* |  | 23.13/ 08.149, 23.19/ 08.149 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 10134.1-2017 ГОСТ 33202-2014 |
| 123.22* |  | 17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Окисленость поверхности внутреннего покрытия |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |

| 123.23* | Упаковка | 13.95/ 29.121, 13.99/ 29.121, 22.22/ 29.121 | Статическая нагрузка при растяжении | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 34264-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12302-2013 п.9.5 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 ГОСТ 17811-78 п. 4.3 ГОСТ ISO 23560-2022 Приложение B ГОСТ ISO 13934-1-2021 ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002 ГОСТ 19360-74 п. 4.4 СТ РК EN 13592-2017 п.п. 7.2.7.1; 8.2.4 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 33227-2015 п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.24* |  | 16.24/ 35.060 | Влажность древесины |  | ГОСТ 16588-91 ГОСТ 9396-88 п. 4.3 ГОСТ 9621-72 |
| 123.25* |  | 17.29/ 26.141, 22.22/ 26.141, 22.29/ 26.141, 23.41/ 26.141, 23.44/ 26.141, 23.49/ 26.141, 24.33/ 26.141, 24.45/ 26.141 | Водонепроница-емость |  | ГОСТ 33414-2015 п.7.9 ГОСТ 34032-2016 п. 8.6 |
| 123.26* |  | 17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Слипание внутренних по-верхностей пакета |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.10 |
| 124.1 * | Укупорочные средства | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25749-2020 п. 9.1 |
| 124.2 * |  | 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.7 ГОСТ 32626-2014 п.9.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.6 ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |
| 124.3 * |  | 16.29/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.4 способ 2 ГОСТ 18896-73 п. 5.6 ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1 (1 способ) ГОСТ 5981-2011 п.9.7 ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А) ГОСТ 33849-2016 п.7.7 ГОСТ Р 51640-2000 п. 6.12 ГОСТ 30766-2001п. 7.6.2 ГОСТ 32626-2014 п.9.5 ГОСТ 33214-2021 п.9.4 ГОСТ 34257-2017 п. 9.5 ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 (способ Б) ГОСТ 5541-2019 п. 7.10 |

| 124.4 * | Укупорочные средства | 16.29/ 26.080, 17.21/ 26.080, 22.22/ 26.080, 25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25749-2020 п. 9.6 ГОСТ 33416-2015 п.8.7 ГОСТ 34562-2019 п. 9.6 ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.5* |  | 25.99/ 11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.8 |
| 124.6* |  | 25.99/ 29.061 | Рельеф жесткости крышек с кнопкой контроля вакуума |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.9 |
| 124.7* |  | 25.99/ 29.061 | Основные параметры и размеры |  | ГОСТ 25749-2020 п.п. 9.2, 9.3 |
| 124.8 * |  | 16.29/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.10 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, гл.4, гл.5 ГОСТ 32626-2014 п. 9.14 Инструкция 880-71 ГОСТ 22648-77 п. 2 ГОСТ ISO 22308-2016 |
| 124.9 * |  | 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141 | Испытание внутренним гидростатическим давлением |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.6 Метод А, Б |
| 124.10 * |  | 25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080 | Контроль механической прочности и устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.7 ГОСТ 33416-2015 п.8.8 ГОСТ 32625-2014 п.9.8, 9.9 ГОСТ 5981-2011 п. 9.8 ГОСТ 34562-2019 п. 9.5 |
| 124.11 * |  | 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116 | Стойкость к коррозии |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 16 |
| 124.12 * |  | 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095 | Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 ГОСТ 32625-2014 п.9.6 ГОСТ 32626-2014 п.9.10 ГОСТ 32736-2020 п.8.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.7 ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |
| 124.13 * |  | 17.21/ 08.052, 22.22/ 08.052 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.11 |
| 124.14 * |  | 22.22/ 26.080 | Стойкость к растрескиванию |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.12.1 |

| 124.15 * | Укупорочные средства | 17.21/ 29.121, 22.22/ 29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34257-2017 п. 9.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.16 * |  | 16.29/ 35.060, 17.21/ 35.060, 22.22/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 34257-2017 п. 9.8 ГОСТ 5541-2019 п.7.5 ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1 |
| 124.17 * |  | 16.29/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095 | Контроль прочности склеивания |  | ГОСТ 34257-2017 п. 9.9 |
| 124.18 * |  | 16.29/ 26.095 | Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.7 ГОСТ 32178-2013 |
| 124.19 * |  | 16.29/ 11.116 | Капиллярность боковой поверхности |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |
| 124.20 * |  | 16.29/ 08.052 | Количество пробковой пыли |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.12 ГОСТ ISO 9727-7-2016 |
| 125.1 * | Вина виноградные и виномате-риалы виноградные обработанные | 11.02/ 11.116 | Прозрачность, цвет | ГОСТ 7208-93, Постановление Совета Министров РБ 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 7208-93, п. 4.7.1 |
| 125.2 * |  |  | Аромат (букет), вкус |  | ГОСТ 7208-93, п. 4.7.2 |
| 125.3 * |  |  | Пенистые свойства |  | ГОСТ 7208-93, п. 4.7.3 |
| 125.4 * |  | 11.02/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 125.5 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 125.6 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 125.7 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 125.8 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 125.9 * |  | 11.02/ 08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2 ГОСТ 32081-2013 |
| 125.10 * |  | 11.02/ 08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | СТБ 1982-2009 |

| 126.1 * | Вина игристые и вина игристые жемчужные | 11.03/ 11.116 | Прозрачность | ГОСТ 31492-2012 ГОСТ 33336-2015 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4828-83 п.2.5 ГОСТ 32051-2013 п.6.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126.2 * |  | 11.03/ 11.116 | Образование пены; пенистые и игристые свойства |  | ГОСТ 32051-2013 п.6.1.3 |
| 126.3 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 32095-2013 |
| 126.4 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2 |
| 126.5 * |  | 11.03/ 08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | СТБ 1982-2009 |
| 126.6 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту) |  | СТБ 1931-2009 п.4 ГОСТ 32114-2013 |
| 126.7 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 126.8 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 126.9 * |  | 11.03/ 08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2 ГОСТ 32081-2013 |
| 126.11 * |  | 11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |

| 127.1 * | Вина игристые и игристые жемчужные вина | 11.02/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1529-2010, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1529-2010, п. 7.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.2 * |  | 11.02/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 1529-2010, п. 7.3.2 |
| 127.3 * |  | 11.02/ 11.116 | Пенистые и игристые свойства |  | СТБ 1529-2010, п. 7.3.3 |
| 127.4 * |  | 11.02/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 127.5 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 127.6 * |  | 11.02/ 08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 13192-73 п.п. 1,2 ГОСТ 32081-2013 |
| 127.7 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 127.8 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 127.9 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентра-ция общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 127.10 * |  | 11.02/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |
| 128.1 * | Советское шампанское | 11.02/ 11.116 | Прозрачность, цвет | ГОСТ 13918-88, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1529-2010, п. 7.3.1 |
| 128.2 * |  | 11.02/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 1529-2010, п. 7.3.2 |
| 128.3 * |  | 11.02/ 11.116 | Пенистые и игристые свойства |  | СТБ 1529-2010, п. 7.3.3 |
| 128.4 * |  | 11.02/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 128.5 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентра-ция сахаров |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 128.6 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентра-ция титруемых кислот в пересчете на винную кислоту |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 128.7 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая кон-центрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |

| 128.8 * | Советское шампанское | 11.02/ 08.149 | Массовая концен-трация общего диоксида серы | ГОСТ 13918-88, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128.9 * |  | 11.02/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |
| 129.1 * | Виноматериа-лы шампанские | 11.02/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1378-2008, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1378-2008, п. 6.6.1 |
| 129.2 * |  | 11.02/ 11.116 | Аромат, вкус |  | СТБ 1378-2008, п. 6.6.2 |
| 129.3 * |  | 11.02/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 129.4 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая кон-центрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 129.5 * |  | 11.02/ 08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 13192-73 п.п. 1,2 ГОСТ 32081-2013 |
| 129.6 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту) |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 129.7 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) |  | СТБ 1930-2009 |
| 129.8 * |  | 11.02/ 08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | СТБ 1982-2009 |
| 129.9 * |  | 11.02/ 08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
| 129.10 * |  | 11.02/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 130.1 * | Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные | 11.03/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1694-2006, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие | СТБ 1694-2006, п. 7.2.2 |
| 130.2 * |  |  | Аромат (букет), вкус |  | СТБ 1694-2006, п. 7.2.3 |
| 130.3 * |  |  | Пенистые свойства |  | СТБ 1694-2006, п. 7.2.4 |
| 130.4 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |

| 130.5 * | Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные | 11.03/ 08.149 | Массовая концент-рация сахаров в пересчете на инвертный | СТБ 1694-2006, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130.6 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концен-трация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 130.7 * |  | 11.03/ 08.118 | Массовая концен-трация остаточного экстракта |  | СТБ 1694-2006, п. 7.3.3 ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 ГОСТ 13192-73 п.п.1,2 СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 130.8 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концент-рация летучих кис-лот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 130.10 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 130.11 * |  | 11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-75 |
| 130.12 * |  | 11.03/ 08.159 | Концентрация сорбиновой кислоты |  | МВИ. МН 806-98 |
| 131.1 * | Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериа-лы плодовые крепленые ординарные обработанные | 11.03/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 950-2006, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 950-2006, п. 7.2.1 |
| 131.2 * |  | 11.03/ 11.116 | Аромат, вкус |  | СТБ 950-2006, п. 7.2.2 |
| 131.3 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 131.4 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 131.5 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 131.6 * |  | 11.03/ 08.118, 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 ГОСТ 13192-73 п.п.1,2 СТБ 1931-2009 СТБ 950-2006, п. 7.3.2 |
| 131.7 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоты |  | СТБ 1930-2009 |
| 131.8 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |

| 132.1 * | Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специиальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные | 11.03/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 1695-2006, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1695-2006, п. 7.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132.2 * |  | 11.03/ 11.116 | Аромат (букет), вкус |  | СТБ 1695-2006, п. 7.2.2 |
| 132.3 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 132.4 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 132.5 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 132.6 * |  | 11.03/ 08.118, 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006, п. 7.3.2 ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 ГОСТ 13192-73 п.п. 1,2 СТБ 1931-2009, п. 4 |
| 132.7 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 132.8 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 133.1 * | Напитки винные | 11.03/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 31729-2015 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31729-2015 п.7.2 ГОСТ 32051-2013 п.6.1 |
| 133.2 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 32095-2013 |
| 133.3 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2 |
| 133.4 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 п.4 ГОСТ 32114-2013 |
| 133.5 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 133.6 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 133.7 * |  | 11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |

| 134.1 * | Напитки плодовые крепкие | 11.03/ 11.116 | Прозрачность | СТБ 979-94, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | СТБ 979-94, п. 5.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.2 * |  | 11.03/ 11.116 | Цвет |  |  | СТБ 979-94, п. 5.3.2 |
| 134.3 * |  | 11.03/ 11.116 | Вкус, аромат |  |  | СТБ 979-94, п. 5.3.3 |
| 134.4 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  |  | СТБ 1929-2009 |
| 134.5 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 134.6 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную |  |  | СТБ 1931-2009, п. 4 СТБ 979-94, п. 5.4 |
| 134.7 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  |  | СТБ 1932-2009 |
| 134.8 * |  | 11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  |  | ГОСТ 12258-79 |
| 134.9 * |  | 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  |  | СТБ 1930-2009 |
| 135.1 * | Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья | 11.03/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 924-2008, ТНПА и другие документы | СТБ 924-2008, п. 6.1.1 |  |
| 135.2 * |  |  | Вкус |  | СТБ 924-2008, п. 6.1.2 |  |
| 135.3 * |  |  | Аромат |  | СТБ 924-2008, п. 6.1.3 |  |
| 135.4 * |  | 11.03/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1 |  |
| 135.5 * |  | 11.03/ 11.116 | Растворимость настоя или композиции |  | СТБ 924-2008, п. 6.2 |  |

| 136.1 * | Водки для экспорта | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 27907-88, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5363-93, п. 4.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Вкус, аромат |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.6.2 |
| 136.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.7 |
| 136.4 * |  | 11.01/ 08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.8 |
| 136.5 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный |  | ГОСТ 5363-93, п. 5.1 |
| 136.6 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте |  | ГОСТ 5363-93, п. 5.2 |
| 136.7 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация эфиров в пересчете на уксусно-этиловый в безводном спирте |  | ГОСТ 5363-93, п. 5.3 |
| 137.1 * | Водки | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 978-2003, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 978-2003, п. 4.2.2, табл. 1 |
| 137.2 * |  | 11.01/ 08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.7 |
| 137.3 * |  | 11.01/ 08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93, п. 4.8 |
| 137.4 * |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 137.5 * |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сивушного масла |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 137.6 * |  | 11.01/ 08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 138.1 * | Спирты коньячные выдержанные | 11.01/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1385-2013, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1385-2013, п. 6.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 1385-2013, п. 6.4.3 |
| 138.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 138.4 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт |  | ГОСТ 14138-76 |
| 138.5 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
| 138.6 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
| 138.7 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 138.8 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 138.9 * |  | 11.01/ 08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 1792-2002 |
| 138.10 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 138.12 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |
| 138.13 * |  | 11.01/ 08.052 | Массовая концентрация общего экстракта |  | МВИ. МН 2669-2007 |
| 138.14 * |  | 11.01/ 08.156 | Оптическая плотность |  | МВИ. МН 2668-2007 |

| 139.1 * | Коньяки | 11.01/ 11.116 | Прозрачность, цвет | СТБ 1386-2013, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1386-2013, п. 7.7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 1386-2013, п. 7.7.3 |
| 139.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 139.4 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 139.5 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |
| 139.6 * |  | 11.01/ 08.052 | Массовая концентра-ция приведенного экстракта |  | МВИ. МН 2669-2007 |
| 139.7 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
| 139.8 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт |  | ГОСТ 14138-76 |
| 139.9 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентра-ция альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
| 139.10 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концент-рация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
| 140.1 * | Кальвадос белорусский | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 2138-2011, ТНПА и другие документы | СТБ 2138-2011, п. 7.4.1 |
| 140.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 2138-2011, п. 7.4.2 |
| 140.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 140.4 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |

| 141.1* | Дистилляты кальвадосные | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 2139-2011, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 2139-2011, п. 7.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141.2* |  | 11.01/ 11.116 | Аромат, букет, вкус |  | СТБ 2139-2011, п. 7.2.3 |
| 141.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 141.4 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт |  | ГОСТ 14138-76 |
| 141.5 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
| 141.6 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
| 141.7 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 141.8 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 142.1 * | Дистилляты фруктовые | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 2354-2014, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 2354-2014, п. 6.2.2 |
| 142.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Аромат, вкус |  | СТБ 2354-2014, п. 6.2.3 |
| 142.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 142.4 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт |  | ГОСТ 14138-76 |
| 142.5 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
| 142.6 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |

| 142.7 * | Дистилляты фруктовые | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | СТБ 2354-2014, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 1930-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142.8 * |  | 11.01/ 08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 142.9 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 143.1 * | Бренди фруктовые | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 2368-2014, ТНПА и другие документы | СТБ 2368-2014, п. 6.2.2 |
| 143.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 2368-2014, п. 6.2.3 |
| 143.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 143.4 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 144.1 * | Водки фруктовые | 11.01/ 11.116 | Внешний вид, цвет | СТБ 2369-2014, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ 2368-2014, п. 6.2.2 |
| 144.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Букет, вкус |  | СТБ 2368-2014, п. 6.2.3 |
| 144.3 * |  | 11.01/ 08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| 144.4 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2 |
| 145.1 * | Изделия лике-роводочные | 11.01/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 2500-2017 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4828-83, п. 2.5 СТБ 2500-2017 п. 7.2 |
| 145.2 * |  |  | Цвет |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.6.1 |
| 145.3 * |  |  | Вкус, аромат |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.8 |
| 145.4 * |  | 11.01/ 08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1 |
| 145.5 * |  | 11.01/ 08.118 | Массовая концент-рация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.10.1 |
| 145.6 * |  | 11.01/ 08.052 | Массовая концентрация общего экстракта для эмульсионных ликеров |  | ГОСТ 3626-73, п. 2 |
| 145.7 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концент-рация сахара |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.11.1 |
| 145.8 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концент-рация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.12.1 |

| 146.1 * | Изделия лике-роводочные для экспорта | 11.01/ 11.116 | Прозрачность | ГОСТ 27906-88, п. 1.2.2 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4828-83, п. 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.2 * |  | 11.01/ 11.116 | Цвет | ГОСТ 27906-88, п. 1.2.3 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4828-83, п. 2.6.1 |
| 146.3 * |  | 11.01/ 11.116 | Вкус, аромат |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.8 |
| 146.4 * |  | 11.01/ 08.031 | Крепость | ГОСТ 27906-88, п. 1.2.4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1 |
| 146.5 * |  | 11.01/ 08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.10.1 |
| 146.6 * |  | 11.01/ 08.052 | Массовая концентрация общего экстракта для эмульсионных ликеров |  | ГОСТ 3626-73, п. 2 |
| 146.7 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.11.1 |
| 146.8 * |  | 11.01/ 08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83, п. 2.12.1 |
| 147.1 * | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.156, 11.02/ 08.156, 11.03/ 08.156, 11.04/ 08.156, 11.01/ 08.158, 11.02/ 08.158, 11.03/ 08.158, 11.04/ 08.158 | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 5963-67 ГОСТ 5363-93 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1952-2009 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011 СТБ 2354-2014 СТБ 2368-2014 СТБ 2369-2014 СанПиН, ГН от 21.06.2013 №52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5964-93, п. 6.4 ГОСТ 5363-93, п. 5.4 ГОСТ 13194-74 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 СТБ 2138-2011, п. 7.2.4 СТБ 2139-2011, п. 7.3.9 СТБ 2354-2014, п. 6.3.9 СТБ 2368-2014, п. 6.3.4 |

| 147.2 * | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032 | Содержание ртути | ГОСТ 5963-67, СТБ 2500-2017 ГОСТ 7208-93 п.2.2.11 ГОСТ 31492-2012 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 31729-2015 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 978-2003, СТБ 979-94 СТБ 1334-2003 СТБ 1378-2008, СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013, СТБ 1529-2010, СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008, СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011. СТБ 924-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2368-2014, СТБ 2369-2014 СанПиН, ГН от 21.06.2013 №52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33412-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147.3 * |  | 11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032, 11.01/ 08.035, 11.02/ 08.035, 11.03/ 08.035, 11.04/ 08.035 | Содержание мышьяка |  | ГОСТ 33411-2015 МВИ.МН 1792-2002 |
| 147.4 * |  |  | Содержание свинца |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 1792-2002 |
| 147.5 * |  |  | Содержание кадмия |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 МВИ.МН 1792-2002 |

| 147.6 * | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032, 11.01/ 08.035, 11.02/ 08.035, 11.03/ 08.035, 11.04/ 08.035 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 7208-93 п.2.2.8 ГОСТ 31492-2012 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 978-2003, СТБ 979-94 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008, СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011. СТБ 924-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2368-2014, СТБ 2369-2014 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другие документы ЕСТ от 28.05.2010 № 299, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147.7* | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.162, 11.02/ 08.162, 11.03/ 08.162, 11.04/08.162 | Наличие искусственных ароматизаторов: | ГОСТ 7208-93 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2044-2010 СТБ 2368-2014 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 2913-2008 МВИ. МН 2914-2008 |
|  |  |  | - метилантранилат (компонент ароматизаторов); - триацетин (растворитель ароматобразующих веществ) |  |  |

| 147.8 * | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.159, 11.02/ 08.159, 11.03/ 08.159, 11.04/08.159 | Наличие синтетических красителей: | ГОСТ 5963-67, СТБ 2500-2017 ГОСТ 7208-93 п.2.2.11 ГОСТ 31492-2012 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 31729-2015 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 978-2003, СТБ 979-94 СТБ 1334-2003 СТБ 1378-2008, СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013, СТБ 1529-2010, СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008, СТБ 2044-2010 СТБ 2138-2011 СТБ 2139-2011. СТБ 924-2008 СТБ 2354-2014 СТБ 2368-2014, СТБ 2369-2014 СанПиН, ГН от 21.06.2013 №52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - индигокармин Е132 |  | МВИ. МН 2399-2005 СТБ 2547-2019 |  |
|  |  |  | - желтый «Солнечный закат» Е110; - тартразин Е102; - понсо 4R E124; |  | МВИ.МН 2399-2005 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |
|  |  |  | - амарант Е 123; - азорубин Е 122; - красный очарова-тельный Е 129; |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |  |
|  |  |  | - зеленый прочный Е 143; - красный 2G E128; -хинолиновый желтый Е 104; - синий блестящий FCF E133 - цитрусовый красный Е121; - эритрозин Е127; - синий патентованный Е131; - зеленый S Е142; -бриллиантовый PN Е151; -коричневый НТ Е155 |  | Р 4.1.1672-03, гл. 4, п. IV, п. 2 СТБ 2547-2019 |  |
| 147.9 * |  | 11.01/ 08.158, 11.02/ 08.158, 11.03/ 08.158, 11.04/ 08.158 | Содержание ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) | ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 30349-96, п. 5 |
| 147.10* |  |  | Содержание ДДТ и его метаболитов |  |  | ГОСТ 30349-96, п. 5 |

| 147.11* | Напитки алкогольные | 11.01/ 08.159, 11.02/ 08.159, 11.03/ 08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация сорбиновой кислоты | ГОСТ 7208-93 СТБ 1694-2006 СанПиН, ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148.1 * | Сырье и продукты пищевые | 10.11/ 11.116, 10.12/ 11.116, 10.13/ 11.116 | Подготовка проб | ЕСТ от 28.05.2010 №299 ГН от 21.06.2013 №52 СанПиН от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 |
| 148.2 * | Сырье и продукты пищевые | 10.11/ 11.116, 10.12/ 11.116, 10.13/ 11.116 | Органолептические показатели, масса нетто или объем, массовая доля составных частей |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3, ГОСТ 8756.1-79, ГОСТ 8756.1-2017, ГОСТ 23943-80, ГОСТ 4828-83 п.2.7 ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 32036-2013 п.6.1 СТБ 1529-2010 п.7.10.1 СТБ 902-2013 п.7.3 ГОСТ 32573-2013 п.7.2 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32775-2014 п.7.2, прил. Б, ГОСТ 32776-2014 п.7.2, прил. Б, СТБ 1001-96 п.5.3, ГОСТ 19792-2017 п.7.3, ГОСТ 28875-90 п.3.3 ГОСТ 32896-2014 п.7.1 ГОСТ 1750-86 п.2.7 ГОСТ 34130-2017 п. 10.1 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 5897-90 п.2 |

| 149.1 * | Корма, жмыхи, шроты | 10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116 | Подготовка проб | ГОСТ 80-96, ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95, ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96, ГОСТ 12220-96, ГОСТ 17290-71, ГОСТ 27149-95, ГОСТ 30257-95, Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 6498-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.2 * |  | 10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 13496.13-2018 |
| 149.3 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 13979.1-68 |
| 149.4 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 13979.6-69 п.3 ГОСТ 32045-2012 |
| 149.5 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69 п.2 |
| 149.6 * |  | 10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 80-96 п. 5.3 ГОСТ 8056-96 п. 5.5 ГОСТ 8057-95 п. 5.5 ГОСТ 11048-95 п. 5.5 ГОСТ 11246-96 п. 6.4 ГОСТ 12220-96 п. 5.4 ГОСТ 17290-71 п.2.1а ГОСТ 27149-95 п. 5.5 ГОСТ 30257-95 п.5.5 |
| 149.7 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Содержание металлопримесей |  | ГОСТ 8056-96 п. 5.4 ГОСТ 8057-95 п. 5.4 ГОСТ 11048-95 п. 5.3 ГОСТ 11246-96 п. 6.2 ГОСТ 12220-96 п. 5.5 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 27149-95 п.5.3 ГОСТ 30257-95 п.5.3 |
| 149.8 * |  | 10.91/ 08.169, 10.92/ 08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 149.9 * |  | 10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156 | Содержание нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9 |
| 149.10 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 149.11 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 149.12 * |  | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9 ГОСТ 8057-95 п. 5.7 ГОСТ 8056-96 п. 5.7 |

| 149.13 * | Корма, жмыхи, шроты | 10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Расчетный показатель: Общая энергетичес-кая питательность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого жира, массовая доля общей золы, массовая доля сырой клетчатки) | ГОСТ 80-96, ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95, ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96, ГОСТ 12220-96, ГОСТ 17290-71, ГОСТ 27149-95, ГОСТ 30257-95, Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 80-96 п. 5.5 ГОСТ 27149-95 п. 5.6 ГОСТ 11246-96 п. 6.5 ГОСТ 12220-96 п. 5.6 ГОСТ 11048-95 п. 5.7 ГОСТ 30257-95 п. 5.7 ГОСТ 17290-71 приложение Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.14 * |  | 10.91/ 29.040, 10.92/ 29.040 | Проход через сито (крупность помола) |  | ГОСТ 8057-95 п. 5.8 ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 8056-96 п. 5.8 |
| 149.15 * |  | 10.91/ 08.169, 10.92/ 08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 149.16 * |  | 10.91/ 08.082, 10.92/ 08.082 | Массовая доля остаточного растворителя |  | ГОСТ 11246-96 приложение В |
| 149.17 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Массовая доля растворимых протеинов в шроте |  | ГОСТ 13979.3-68 |
| 149.18 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |
| 149.19 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012 |
| 149.20 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 11048-95 п. 5.6 ГОСТ 30257-95 п. 5.6 |
| 149.21 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Растворимые протеины в шроте к общему содержанию протеина |  | ГОСТ 13979.3-68 |
| 149.22 * |  | 10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149 | Массовая доля синильной кислоты |  | ГОСТ 13979.8-94 |
| 149.23 * |  | 10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156 | Массовая доля карбамида |  | ГОСТ 29113-2016 п.4 |
| 149.24 * |  | 10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156 | Массовая доля свободного госсипола |  | ГОСТ 13979.11-83 |

|  | Корма, жмыхи, шроты |  | Содержание токси-чных элементов: | ГОСТ 80-96, ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95, ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96, ГОСТ 12220-96, ГОСТ 17290-71, ГОСТ 27149-95, ГОСТ 30257-95, Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.25 * |  | 10.91/ 08.052 10.92/ 08.052 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ EN 14084-14 п. 6.1-6.3 ГОСТ 31650-2012 |
| 149.26 * |  | 10.91/ 08.032, 10.92/ 08.032, 10.91/ 08.035 10.92/ 08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 МВИ. МН 1792-2002 |
| 149.27 * |  | 10.91/ 08.032, 10.92/ 08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 31650-2012 ГОСТ 34427-2018 |
| 149.28 * |  | 10.91/ 08.032, 10.92/ 08.032, 10.91/ 08.035, 10.92/ 08.035 | Кадмий, свинец, медь, цинк, железо |  | ГОСТ EN 14083-2013 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 30178-96 МВИ. МН 1792-2002 |
| 149.29 * |  | 10.91/ 08.158, 10.92/ 08.158 | Содержание пестицидов: ГХЦГ (α, β, γ), ДДТ и его метоболиты, альдрин, гептахлор, дильдрин, эндрин, гексахлорбензол |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |
| 149.30 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание афлатоксина В1 |  | МВИ.МН 2559-2006 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 149.31 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина) |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 149.32 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание зеараленона |  | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 ГОСТ 34108-2017 |
| 149.33 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание Т-2 токсина |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 ГОСТ 34108-2017 |
| 149.34 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание Охратоксина А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 ГОСТ 34108-2017 |
| 149.35 * |  | 10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152 | Содержание фумонизина |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 ГОСТ 34108-2017 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.36 * | Корма, жмыхи, шроты | 10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116 | Реакции на рицин | ГОСТ 80-96, ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95, ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96, ГОСТ 12220-96, ГОСТ 17290-71, ГОСТ 27149-95, ГОСТ 30257-95, Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17290-71 п. 2.2 |
| 149.37 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.7 |
| 149.38 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Энтеропатогенные типы кишечной палочки (E. сoli) (патогенные эшерихии) |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.3 |
| 149.39 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Общее количество микробных клеток, общее микробное число, КМАФАнМ |  | ГОСТ 25311-82 п. 4.1 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.1 |
| 149.40 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Сальмонеллы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.2 |
| 149.41 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Анаэробы |  | ГОСТ 25311-82 п.4.4 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.4 |

| 149.42 * | Корма, жмыхи, шроты | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Пастереллы | ГОСТ 80-96, ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95, ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96, ГОСТ 12220-96, ГОСТ 17290-71, ГОСТ 27149-95, ГОСТ 30257-95, ГОСТ 12.1.007-76 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.43 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 | Бактерии рода Протей (Proteus) |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором ГУ «Белгосветцентр» МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.5 ГОСТ 28560-90 |
| 149.44 * |  | 10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116 | Зараженность вредителями или наличие следов заражения |  | ГОСТ 13496.13-2018 ГОСТ 10853-88 |
| 149.45 * |  | 10.91/ 06.036, 10.92/ 06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97, п.4 ГОСТ 31674-2012 п.5 Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 150.1 * | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали; клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления. Игрушки. | 08.11/ 04.125, 08.12/ 04.125, 16.10/ 04.125, 16.22/ 04.125, 23.11/ 04.125, 23.12/ 04.125, 23.19/ 04.125, 23.32/ 04.125, 23.64/ 04.125, 31.00/ 04.125, 31.01/ 04.125, 31.02/ 04.125, 31.09/ 04.125, 32.40/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Бк/кг | ГОСТ 30108-94 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1181-2011 МВИ.МН 4498-2013 ГОСТ 33795-2016 |

| 151.1 * | Вода бутили-рованная, минеральная минерализо-ванная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости | 100.09/ 04.125 | Суммарная альфа- и бета-активность |  | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 9.06.2007 г. № 59 СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утв. Минпромэнерго России от 11.05.2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151.2 * |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 152.1 * | Минеральные удобрения | 20.15/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг | ТР 2010/014/BY ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 1181-2011 МВИ.МН 4498-2013 |
| 153.1 * | Материалы противоголо-ледные для зимнего содержания автомобильных дорог | 20.13/ 04.125, 20.14/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг | СТБ 1158-2013 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | МВИ.МН 4498-2013 |
| 154.1 * | Древесина, продукты из древесины и древесных ма-териалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 16.29/ 04.125, 16.10/ 04.125, 16.21/ 04.125, 16.22/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.24/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг | ГОСТ 33795-2016 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | ГОСТ 33795-2016 МВИ. МН 1181-2011 |
| 155.1 * | Лекарственно-техническое сырье | 21.20/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг (л) | ГН 2.6.1.8-10-2004 ТНПА и другие документы |  | МВИ. МН 1181-2011 |

| 156.1 * | Яйца и яичные продукты | 01.47/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.1 * | Сахар, кондитерские сахаристые и мучные изделия, мед, какао-бобы, какао- продукты | 10.81/ 04.125, 10.82/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 158.1 * | Кофе, чай | 10.83/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 159.1 * | Специи и пряности | 10.84/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 160.1 * | Концентраты пищевые | 20.59/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |

| 161.1 * | Напитки безалкоголь-ные, напитки слабоалкоголь-ные, вино, ликеры, водка и другие спиртные напитки, спирт | 11.07/ 04.125, 11.05/ 04.125, 11.01/ 04.125, 11.02/ 04.125, 11.03/ 04.125, 11.04/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162.1 * | Биологически активные добавки (БАД) к пище | 20.59/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-01 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 163.1 * | Пищевые добавки, пре-миксы, корма, кормовые добавки, комбикорма, жмыхи, продукция растениеводства, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 10.91/ 04.125, 10.92/ 04.125 10.89/ 04.125 10.62/ 04.125 08.93/ 04.125 01.19/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л) | СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 163.2 * |  | 10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086 10.89/ 01.086 10.62/ 01.086 08.93/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 2.3.2.1078-01 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГОСТ 80-96 ГОСТ 8056-96 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 17290-71 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 30425-97 п.7.6 Всп № 10 от 10.02.2011 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002), п.п. 4 - 8.5.3 |
| 163.3 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006; ISO 4832:2006 ) |
| 163.4 * |  |  | Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 163.5 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 163.6 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 163.7 * |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| 163.8 * |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.п. 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |

| 164.1 * | Сахар (сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый в том числе для детского питания). Кондитерские изделия (сахаристые), в том числе какао-жмых, какао-порошок | 10.71/ 01.086, 10.72/ 01.086, 10.81/ 01.086, 10.82/ 01.086, 10.89/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86, п.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 164.3 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.п. 4-7.7 ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4 |
| 164.4 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86, п.4.2 |
| 164.5 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 165.1 * | Овощи и картофель, фрукты, ягоды, грибы свежие, быстрозамороженные и продукты их переработки. Овощи и картофель, фрукты, в том числе ягоды, грибы сухие. Орехи. Консервы овощные, фруктовые, в том числе ягодные, соки березовые консервированные | 01.13/ 01.086, 01.21/ 01.086, 01.22/ 01.086, 01.23/ 01.086, 01.24/ 01.086, 01.25/ 01.086, 01.26/ 01.086, 02.30/ 01.086, 10.39/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 |
| 165.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 165.3 * |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 165.4 * |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013, п.п. 5-9.3 |
| 165.5 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 165.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ10444.2-94,п.п.47.7 ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4 |
| 165.7 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 165.8 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012, п.п. 5-10.5.5 |
| 165.9 * |  | 01.13/ 07.096, 01.21/ 07.096, 01.22/ 07.096, 01.23/ 07.096, 01.24/ 07.096, 01.25/ 07.096, 01.26/ 07.096, 02.30/ 07.096, 10.39/ 07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3 |

| 165.10 * | Консервы овощные, имеющие рН 4,2, и выше, консер-вы из абрико-сов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приго-товленные без добавления кислоты Неконцентрированные томато-про-дукты (цель-ноконсервиро-ванные) с содержанием сухих веществ менее 12% Консервы грибные из натуральных грибов | 10.39/ 01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.11 * |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.12 * |  |  | Мезофильные клостридии С.botulinum, C.perfingens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.13 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8, п. 7.9 |
| 165.14 * | Консервы овощные, имеющие рН 3,7-4,2; соки березовые с рН 3,7 и более Консервы овощные (с рН ниже 3,7) фруктовые и плодово-ягод-ные пастеризо-ванные, кон-сервы для общественного питания с сор-биновой кисло-той и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8; соки березовые с рН ниже 3,7 Консервы грибные из маринованных грибов | 10.39/ 01.086 | Газообоазующие, спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы группы B.polymyxa | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.15 * |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факуль-тативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.16 * |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.17 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8, п. 7.9 |

| 165.18 * | Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром и другие плодово – ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теп-лофизического воздействия | 10.39/ 01.086 | Газообоазующие, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.19 * |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.20 * |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.21 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8, п. 7.9 |
| 165.22 * | Консервирован-ная соковая продукция из фруктов и овощей: Соковая продукция из фруктов с рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продук из абрикосов, персиков, груш Соковая продукция из овощей: томатная, с содержанием сухих веществ менее 12%, рН 4,2 и выше | 10.39/ 01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: B.cereus, B.polymyxa, B. subtilis | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.23 * |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.24 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97,п. 7.8 |
| 165.25 * |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.9 |
| 165.26 * |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |

| 165.27 * | Соковая продукция из фруктов с рН ниже 4.2, а также рН ни-же 3,8 для со-ковой продук-ции из абрико-сов, персиков, груш Соковая продукция из овощей с рН ниже 3,7 | 10.39/ 01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.28 * |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.9 |
| 165.29 * | Соковая продукция из овощей с рН 3,7-4,2 | 10.39/ 01.086 | Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 165.30 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.8 |
| 165.31 * |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п. 7.9 |
| 165.32 * |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п. 7.7 |
| 166.1 * | Продукты питания из картофеля | 10.31/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31747-2012 |
| 166.2 * |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 166.3 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.п. 4-7.7 ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4 |
| 166.4 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 166.5 * |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 166.6 * |  |  | Патогенные мик-роорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |

| 167.1 * | Соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные. Джемы, варенье, повидло, сиропы, конфитюры, плоды и ягоды протертые с сахаром. Овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые. Мороженое плодово-ягодное, смеси для мороженого плодово-ягодного | 10.31/ 01.086, 10.32/ 01.086, 10.39/ 01.086, 10.52/ 01.086, 11.07/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 167.3 * |  |  | Бактерии семейства Еntеrоbасtеriаceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 167.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 167.5 * |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 167.6 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.п. 4-7.7 ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4 |
| 167.7 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 167.8 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 167.9 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 167.10 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012, п.п. 5-10.5.5 |
| 167.11 * |  | 10.32/ 07.096, 10.39/ 07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3 |
| 168.1 * | Специи и пряности, пряные травы. Концентраты пищевые, сухие бульоны, продукты экструзивной технологии, пищевые добавки | 01.28/ 01.086, 10.84/ 01.086, 10.89/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 |
| 168.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 168.3 * |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 168.4 * |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 168.5 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 168.6 * |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 169.1 * | Чай (черный, зеленый, плиточный), кофе (в зернах, молотый, растворимый) | 01.27/ 01.086, 10.82/ 01.086, 10.83/ 01.086 | Плесени | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170.1 * | Безалкоголь-ные напитки. Напитки бро-жения слабоал-когольные, квасы | 11.07/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п.6.1-6.2 |
| 170.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 170.3 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 170.4 * |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 170.5 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 072-0210, п. 13 |
| 171.1 * | Пиво | 11.05/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 171.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 171.3 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5 ГОСТ 31659-2012, п.п. 4-8.5.3 |
| 171.4 * |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 172.1 * | Парфюмерно-косметическая продукция. Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта и другая. Остальная косметика | 20.41/ 01.086, 20.42/ 01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГН, утв. МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.2 * |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 172.3 * |  |  | Бактерии вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 172.4 * |  |  | Бактерии вида Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 172.5 * |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 172.6 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 172.7 * | Ампульная косметика | 20.42/ 01.086 | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 173.1 * | Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для пром-переработки, соки и соковая продук-ция фрук-товоягод-ная, соки овощные, фруктовые плодово-ягодные | 10.32/ 07.096, 10.39/ 07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов | Сан ПиН, ГН, утв. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.2.3016-12, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3 |
| 174.1 * | Свежие и свежезаморо-женные овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в том числе ягоды), зелень столовая, грибы | 01.13/ 07.096, 01.21/ 07.096, 01.22/ 07.096, 01.23/ 07.096, 01.24/ 07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12, п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.2 * | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в том числе ягоды), зелень столовая, грибы | 01.21/ 08.169, 10.22/ 08.169, 10.23/ 08.169, 10.24/ 08.169, 10.25/ 08.169, 01.26/ 08.169, 10.31/ 08.169, 10.32/ 08.169, 10.39/ 08.169, 10.52/ 08.169, 10.83/ 08.169, 10.84/ 08.169, 11.02/ 08.169, 11.03/ 08.169, 11.04/ 08.169, 11.07/ 08.169 | Содержание нитратов | Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МЗ СССР МУ №5048-89 ГОСТ 34570-2019 |
| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| 175.1 * | Товары наро-дного потреб-ления, бумага и картон, контак-тирующие с пищевыми продуктами (средства ги-гиены полости рта, средства личной гигие-ны, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии) | 17.11/ 01.086, 17.12/ 01.086, 17.21/ 01.086, 17.22/ 01.086, 20.42/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов | Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 006-0712 |
| 175.2 * |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | Инструкция № 006-0712 |
| 175.3 * |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712 |
| 175.4 * |  |  | Рseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 006-0712 |
| 175.5 * |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 006-0712 |

| 176.1 * | Товары, предназначен-ные для детей и подростков. Игрушки. Игрушки с наполнителями для детей в возрасте до 1 года, формую-щиеся массы и краски, наноси-мые пальцами. Подгузники, детские пелен-ки, в том числе содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы | 32.40/ 01.086, 17.22/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.2 * |  |  | Плесневые грибы, дрожжи |  | Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 18 |
| 176.3 * |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 19 |
| 176.4 * |  |  | Рseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 20 |
| 176.5 * |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 21 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.7 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 11.116, 13.91/ 11.116, 13.92/ 11.116, 13.93/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.11/ 11.116, 14.13/ 11.116, 14.14/ 11.116, 14.19/ 11.116, 14.20/ 11.116, 14.31/ 11.116, 14.39/ 11.116, 15.11/ 11.116, 15.12/ 11.116, 15.20/ 11.116, 17.22/ 11.116, 17.23/ 11.116, 17.29/ 11.116, 18.12/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.19/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 30.92/ 11.116, 30.99/ 11.116 | Подготовка образцов | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 МУ от 19.10.90 п.3.2 МУ 4077-86 от 10.03.86 Инструкция №880-71 МР №29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 МУ от 19.12.86 СанПин 1.1.12-14-2003 гл.4 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.3.2, п.3.3 |

| 176.8 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.032, 13.91/ 08.032, 13.92/ 08.032, 13.93/ 08.032, 13.95/ 08.032, 13.99/ 08.032, 14.11/ 08.032, 14.13/ 08.032, 14.14/ 08.032, 14.19/ 08.032, 14.20/ 08.032, 14.31/ 08.032, 14.39/ 08.032, 15.11/ 08.032, 15.12/ 08.032, 15.20/ 08.032, 17.22/ 08.032, 17.23/ 08.032, 17.29/ 08.032, 18.12/ 08.032, 22.19/ 08.032, 22.29/ 08.032, 23.13/ 08.032, 23.19/ 08.032, 23.41/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.99/ 08.032, 30.92/ 08.032, 30.99/ 08.032, 32.40/ 08.035, 13.20/ 08.035, 13.91/ 08.035, 13.92/ 08.035, 13.93/ 08.035, 13.95/ 08.035, 13.99/ 08.035, 14.11/ 08.035, 14.13/ 08.035, 14.14/ 08.035, 14.19/ 08.035, 14.20/ 08.035, 14.31/ 08.035, 14.39/ 08.035, 15.11/ 08.035, 15.12/ 08.035, 15.20/ 08.035, 17.22/ 08.035, 17.23/ 08.035, 17.29/ 08.035, 18.12/ 08.035, 22.19/ 08.035, 22.29/ 08.035, 23.13/ 08.035, 23.19/ 08.035, | Алюминий Барий Бор Железо Кадмий Марганец Медь Мышьяк Никель, Олово Ртуть Селен Свинец Сурьма Титан Хром (общий) Цинк кобальт | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | СТБ ISO15586-2011 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 31950-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 23.41/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.99/ 08.035, 30.92/ 08.035, 30.99/ 08.035, 32.40/ 08.035 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.9 * |  | 13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, | Акрилонитрил | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.10 * |  |  | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34172-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.11* |  |  | Спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34172-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.12 * |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 176.13 * |  |  | Спирт пропиловый |  |  |
| 176.14 * |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 176.15 * |  |  | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.16 * |  |  | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.17* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 |
| 176.18* |  |  | Диэтилфталат, Диоктилфталат, Диметилфталат, Дибутилфталат, Диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3168-14 МУК 4.1.3169-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 176.19 * |  |  | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.20 * |  |  | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.21 * |  |  | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 35086-2024 |

|  | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 25.99/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.22 * |  | 13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Винилацетат | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР 2915-82 |
| 176.23 * |  |  | Ксилолы, кумол, альфа-метилстирол, стирол, толуол, этилбензол, бензол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| 176.24 * |  |  | Метилакрилат Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 176.25 * |  |  | Бутилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 176.26 * |  |  | Эпихлоргидрин |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 |

| 176.27 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 22.29/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158 | Гексан, гептан | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 35086-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.28 * |  | 13.20/ 08.161, 13.91/ 08.161, 13.92/ 08.161, 13.93/ 08.161, 13.95/ 08.161, 13.99/ 08.161, 14.14/ 08.161, 14.19/ 08.161, 14.31/ 08.161, 14.39/ 08.161, 15.11/ 08.161, 15.12/ 08.161, 15.20/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161, 30.92/ 08.161, 30.99/ 08.161, 32.40/ 08.161, 13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156, 14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция №880-71 |
| 176.29 * |  | 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 176.30 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161, 23.13/ 08.161, 30.92/ 08.161, 30.99/ 08.161, 32.40/ 08.161, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Ацетофенон | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУ 4077-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.31 * |  | 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 |
| 176.32 * |  | 24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.99/ 08.156, 32.40/ 08.156 | Фтор-ион (суммарно) |  | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 24295-80 п.3 |
| 176.33 * |  | 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Фталевый ангидрид |  | ГОСТ 24445.1-80 ГОСТ ISO 16000-6-2016 Инструкция № 880-71 |

| 176.34 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, , 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 22.29/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Диметилформамид | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУ 11-12-26-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.35 * |  | 15.12/ 08.159, 15.20/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.29/ 08.159, 30.92/ 08.159, 30.99/ 08.159, 32.40/ 08.159, 15.12/ 08.161, 15.20/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161, 30.92/ 08.161, 30.99/ 08.161, 32.40/ 08.161 | Антиоксиданты: - агидол 2, 40, - альтакс |  | МУ от 19.10.90 п.6.1 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 МУ 4077-86 |
| 176.36 * |  |  | Цимат Этилцимат Сульфенамид Ц дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 МУ 4077-86 МУ от 19.12.86 |
| 176.37 * |  |  | Вулкацит (этилфенилтилкарбомат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МУ от 19.12.86 |
| 176.38 * |  |  | Каптакс Тиурам – Д, Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 5562-2016 МУ 4077-86 МУ от 19.12.86 |

| 176.39 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156, 14.13/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156, 14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156, 17.22/ 08.156, 17.23/ 08.156, 17.29/ 08.156, 18.12/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Этиленгликоль | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO16000-6-2016 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 880-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 176.40 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156, 14.11/ 08.156, 14.13/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156, 14.20/ 08.156, 14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156, 17.22/ 08.156, 17.23/ 08.156, 17.29/ 08.156, 18.12/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156 | Формальдегид | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 33447-2015 ГОСТ ISO 14184-1-2014 Cб. «Методические указания по определению вредных веществ в объектах окр.среды». Вып.1, Мн.1993г. (МУ № 75-92, МУ № 266-92) ГОСТ 25617-2014 п.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 176.41 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Фенол | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МВИ. МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 176.42 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.159, 13.91/ 08.159, 13.92/ 08.159, 13.93/ 08.159, 13.95/ 08.159, 13.99/ 08.159, 14.13/ 08.159, 14.14/ 08.159, 14.19/ 08.159, 14.31/ 08.159, 14.39/ 08.159, 15.11/ 08.159, 15.12/ 08.159, 15.20/ 08.159, 17.29/ 08.159, 22.29/ 08.159, 30.92/ 08.159, 30.99/ 08.159, 32.40/ 08.159, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.29/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 | Е-капролактам | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 30351-2001 ГОСТ 34169-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 176.43 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 08.052, 13.91/ 08.052, 13.92/ 08.052, 13.93/ 08.052, 13.95/ 08.052, 13.99/ 08.052, 14.11/ 08.052, 14.12/ 08.052, 14.13/ 08.052, 14.14/ 08.052, 14.19/ 08.052, 14.20/ 08.052, 14.31/ 08.052, 14.39/ 08.052, 15.11/ 08.052, 15.12/ 08.052, 15.20/ 08.052, 16.29/ 08.052, 17.11/ 08.052 | Идентификация по материалу. Вид и массовая доля сырья (массовая доля компонентов) | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4659-79 п.2 СТБ 2447-2016 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-9-2013 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-15-2015 ГОСТ ISO 1833-16-2015 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-22-2015 ГОСТ ISO 1833-24-2013 ГОСТ ISO 1833-25-2015 ГОСТ ISO 1833-26-2015 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ 25871-83 ГОСТ 33099-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.44 * |  | 13.10/ 35.069, 13.20/ 35.069, 13.91/ 35.069, 13.92/ 35.069, 13.95/ 35.069, 13.99/ 35.069, 14.11/ 35.069, 14.13/ 35.069, 14.14/ 35.069, 14.19/ 35.069, 14.20/ 35.069, 14.31/ 35.069, 14.39/ 35.069, 15.20/ 35.069, 32.40/ 35.069 | Напряженность электростатическо-го поля |  | СанПиН 9-29.7-95 МУК 4.1/4.3.1485-03 ГОСТ 32995-2014 |

| 176.45 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.20/ 06.036, 13.91/ 06.036, 13.92/ 06.036, 13.93/ 06.036, 13.95/ 06.036, 13.99/ 06.036, 14.11/ 06.036, 14.13/ 06.036, 14.14/ 06.036, 14.19/ 06.036, 14.20/ 06.036, 14.31/ 06.036, 14.39/ 06.036, 15.11/ 06.036, 15.12/ 06.036, 15.20/ 06.036, 17.11/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.23/ 06.036, 17.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.19/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.42/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.92/ 06.036, 25.99/ 06.036, 30.99/ 06.036, 31.03/ 06.036, 32.13/ 06.036, 32.40/ 06.036, 32.50/ 06.036, 32.99/ 06.036 | Индекс токсичности | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 МР №29ФЦ/2688-03 ГОСТ Р 59577-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 176.46 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 17.11/ 08.169, 17.12/ 08.169, 17.22/ 08.169, 17.29/ 08.169, 22.19/ 08.169, 22.29/ 08.169, 23.13/ 08.169, 23.19/ 08.169, 23.41/ 08.169, 23.42/ 08.169, 23.49/ 08.169, 24.45/ 08.169, 25.92/ 08.169, 25.99/ 08.169, 32.13/ 08.169, 32.50/ 08.169, 32.99/ 08.169, 14.11/ 08.169, 14.20/ 08.169, 15.11/ 08.169, 15.12/ 08.169, 15.20/ 08.169 | рН, изменение рН водной вытяжки | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п.5.1.2 ГОСТ Р 52557-2020, п.6.5 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 ГОСТ 32165-2013 ГОСТ 22829-77 ГОСТ 31209-2003 п.5.3, п. 5.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.47 * |  | 13.20/ 11.116, 13.91/ 11.116, 13,92/ 11.116, 13.94/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.96/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.12/ 11.116, 14.19/ 11.116, 15.20/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.29/ 11.116 | Одориметрия (запах материалов образцов изделий) |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1 Инструкция № 880-71 |
|  |  |  | Санитарно-химичес-кие показатели состояния водных вытяжек: |  |  |
| 176.48 * |  |  | - запах |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1 Инструкция № 880-71 |
| 176.49 * |  |  | - цветность |  | ГОСТ 31686-2012 п.4 метод А |
| 176.50 * |  |  | - мутность |  | Инструкция № 880-71 |
| 176.51 * |  | 13.20/ 08.149, 13.91/ 08.149, 13.92/ 08.149, 13.94/ 08.149, 13.95/ 08.149, 13.96/ 08.149, 13.99/ 08.149, 14.12/ 08.149, 14.19/ 08.149, 15.20/ 08.149, 22.19/ 08.149 22.29/ 08.149 | окисляемость (бихроматный метод) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.5 Инструкция №880-71 |
| 176.52 * |  |  | бромируемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.6 Инструкция №880-71 |
| 176.53 * |  |  | восстановительные примеси |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1 |

| 176.54 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.92/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.19/ 11.116, 14.39/ 11.116, 15.12/ 11.116, 16.29/ 11.116, 17.29/ 11.116 | Устойчивость окраски кожгалантерейных изделий к воздействию сухого и мокрого трения | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 938.29-2002 ГОСТ 28631-2005 п.7.4 ГОСТ 28631-2018 п.8.4 ГОСТ 28754-90 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 32076-2013 ГОСТ 9733.27-83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.55 * |  |  | Устойчивость окраски к воздействию кожгалантерейных изделий «пота» |  | ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993) ГОСТ 9733.6-83 (метод 1 и 2) |
| 176.56 * |  | 14.11/ 08.156, 14.13/ 08.156, 14.19/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156 | Одежда, детали обуви и другие изделия из кожи: - массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 176.57 * |  |  | - массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17075-2011 ГОСТ Р 54591-2011 |
|  |  | ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |
| 176.58 * |  | 32.40/ 06.036 | Кожно-раздражаю-щее действие | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.59 * |  | 32.40/ 06.036 | Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.60 * |  | 18.12/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.19/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.99/ 06.036, 30.92/ 06.036, 30.99/ 06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506–2015 |
| 176.61 * |  | 13.99/ 06.036, 17.11/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036 | Сенсибилизирующее компрессионное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33483–2015 |

| 176.62 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 13.95/ 06.036, 13.96/ 06.036, 13.99/ 06.036, 14.12/ 06.036, 14.19/ 06.036, 15.20/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.29/ 06.036, 20.42/ 06.036 | Кожно-резорбтивное действие | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.63 * |  |  | Раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.64 * |  |  | Сенсибилизирую-щее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.65 * |  |  | Острая токсичность при ингаляции |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.66 * |  |  | Раздражающее действие на кожу (однократно, повторно) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 176.67 * |  |  | Раздражающее действие продукта на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути при ингаляции |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.68 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение газетной бумаги в издательской продукции | ГОСТ 34860-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34860-2022 п.6.1; СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 1; СТБ 7.206-2006 п.7.1 |
| 176.69 * |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Применение узкого начертания шрифта в издательской продукции |  | ГОСТ 3489.1-71 |
| 176.70 * |  |  | Кегль шрифта основных и вспомогательных элементов при оформлении буквенных, числовых и химических формул |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7; СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 9; СТБ 7.206-2006 п.7.5 |
| 176.71 * |  |  | Размеры корешковых полей на развороте текстовых страниц издания, размещение условных обозначений, наглядных изображений и текста объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.2; СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 2; СТБ 7.206-2006 п.7.2 |
| 176.72 * |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Четкость штрихов знаков текста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.6; СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 7 |
| 176.73 * |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.7; СанПиН 2.4.7.1166-02 Приложение 1 п. 13 |

| 176.74 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Минимальный линейный размер элементов рисунка в раскрасках для детей дошкольного возраста | ГОСТ 34860-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.6, 6.11; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 9; СТБ 7.206-2006 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.75 * |  | 17.12/29.040, 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040, 20.59/29.040, 22.19/29.040, 22.29/29.040 | Масса площади 1 м2 бумаги |  | ГОСТ 13199-94; ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.13; ГОСТ Р 54543-2024 п. 9.13 ГОСТ Р 55081-2012 п.9.16 |
| 176.76 * |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение цветных красок и выворотки шрифта текста в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.5; ГОСТ 3489.1-71; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 6; СТБ 7.206-2006 п.п.7.8-7.10 |
| 176.77 * |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Кегль шрифта и объем текста в изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне |  | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.5, 6.7; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-9; СТБ 7.206-2006 п.7.5 |
| 176.78 * |  |  | Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей всех возрастов |  | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9; ГОСТ 3489.1-71; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11; СТБ 7.206-2006 п.п.7.5-7.11 |
| 176.79 * |  |  | Шрифтовое оформление текста при 2-х и 3-х колонном наборе в изданиях книжных и журнальных |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.10; ГОСТ 3489.1-71; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-12; СТБ 7.206-2006 п.п.7.5-7.11 |
| 176.80 * |  |  | Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях |  | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9; ГОСТ 3489.1-71; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11; СТБ 7.206-2006 п.п.7.5-7.11 |

| 176.81 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Шрифтовое оформ-ление текста в комбинированных книжных и жур-нальных изданиях, включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские при-надлежности, компакт-диски и другие изделия | ГОСТ 34860-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9; ГОСТ 3489.1-71; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11; СТБ 7.206-2006 п.п.7.5-7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.82 * |  | 17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Применение глянцевой бумаги |  | ГОСТ 34860-2022 п.6.1; СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 1; СТБ 7.206-2006 п. 7.1 |
| 176.83 * |  | 17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061 | Толщина линий, образующих строки и клетки |  | ГОСТ 12063-89 п.п.3.4, 3.5; ГОСТ 13309-90 п.п.3.4, 3.5; ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.6; ГОСТ Р 54543-2024 п. 9.6; ГОСТ Р 55081-2012 п. 9.4 |
| 176.84 * |  | 30.92/29.061 | Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях | ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 19245-93 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19245-93 п.п. 5.7, 5.8 ГОСТ 19245-2023 п.п.8.4.5, 8.4.6 |
| 176.85 * |  | 30.92/11.116 | Наличие тормозной и блокировочной системы |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 ГОСТ 19245-2023 п.8.3.1 |
| 176.86 * |  | 30.92/11.116 | Недоступность тормозной и блокировочной системы колясок для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие одновременно двумя руками либо с применением специальных инструментов |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4 |
| 176.87 * |  | 30.92/11.116 | Отсутствие в колясках острых краев, узлов и деталей, находящихся в контакте с ребенком |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4 |

| 176.88 * | Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей. Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты. | 30.92/11.116 | Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром от 5 мм до 12 мм | ГОСТ 19245-2023 ГОСТ 19245-93 ТНПА и другие документы | ГОСТ 19245-93 п. п. 3.13, 5.2, 5.6 ГОСТ 19245-2023 п.п. 6.18, 8.3.1, 8.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.89 * |  | 30.92/11.116 | Наличие в открытых колясках устройств для предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки |  | ГОСТ 19245-93 п. п. 5.6, 5.12 ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4 |
| 176.90 * |  | 30.92/26.095 | Работа тормозной и блокировочной системы |  | ГОСТ 19245-93 п. п. 3.5, 5.2, 5.9, 5.10 ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.7, 8.4.8 |
| 176.91 * |  | 30.92/11.116 | Устойчивость окраски текстильных материалов к трению |  | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |
| 176.92 * |  | 30.92/26.141 | Водонепроницаемость внешней обивки закрытого кузова или чехла |  | ГОСТ 22944-78 п.2 (метод кошеля); ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87) |
| 176.93 * |  | 30.92/29.121 | Прочность ручек, ремней, скоб и иных приспособлений, предназначенных для переноски колясок . Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков |  | ГОСТ 19245-93 п.п. 5.11, 5.12 ГОСТ 19245-2023 п.п. 8.4.9- 8.4.11 |
| 176.94 * |  | 30.92/11.116 | Возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов формоустойчивость спинки коляски |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.6 ГОСТ 19245-2023 п. 8.4.4 |

| 177.1 ** | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п.5.1 ГОСТ 34614.10-2019 п. 4 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.2 ** |  |  | Натурные испытания несущей способности |  | ГОСТ 34614.1-2019 Приложение С |
| 177.3 ** |  | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Защита от падений | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 Приложение D ГОСТ 26433.1-89 |
| 177.4 ** |  |  | Защита от застреваний |  | ГОСТ 34614.1-2019 Приложение D |
| 177.5 ** |  |  | Высота свободного падения |  | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 Приложение D ГОСТ 26433.1-89 |
| 177.6 ** |  |  | Зона безопасности |  |  |
| 177.7 ** |  |  | Зона приземления |  |  |
| 177.8 ** |  |  | Лестницы, стремянки, трапы, рампы |  |  |
| 177.9 ** |  |  | # Канаты, цепи |  |  |
| 177.10 ** |  |  | # Фундаменты |  |  |
| 177.11 ** |  |  | Раскачивающийся брус |  |  |

| 177.12 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - горки | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | # Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.3-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 ГОСТ 34614.3-2019 п. 4 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.13 ** |  |  | # Доступ к стартовому участку, стартовый участок, защитная секция |  |  |
| 177.14 ** |  |  | Конечный участок |  |  |
| 177.15 ** |  |  | Зона приземелния |  |  |
| 177.16 |  |  | # Участок скольжения |  | ГОСТ 34614.3-2019 п. 4.4.3 ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 |
| 177.17 ** |  |  | Профиль горки |  |  |
| 177.18 ** |  |  | Поверхность горки |  | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 Приложение D |
| 177.19 ** |  |  | Зоны безопасности |  |  |
| 177.20 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - качели | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | # Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.2-2019 ГОСТ 34614.2-2024 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 ГОСТ 34614.2-2019 п.п.4-5, Приложение А ГОСТ 34614.2-2024 п.п.4-6, Приложение А ГОСТ 26433.1-89 |
| 177.21 ** |  |  | Несущая способность качелей |  | ГОСТ 34614.1-2019 Приложение В |

| 177.22 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - качалки | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.6-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 ГОСТ 34614.6-2019 п.п. 4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.23 ** |  |  | Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки |  | ГОСТ 34614.6-2019 Приложение В |
| 177.24 ** |  |  | Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка |  | ГОСТ 34614.6-2019 Приложение С |
| 177.25 ** |  | 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061, 13.99/ 29.121, 16.23/ 29.121, 16.29/ 29.121, 22.19/ 29.121, 22.23/ 29.121, 22.29/ 29.121, 23.14/ 29.121, 25.99/ 29.121, 42.99/ 29.121 | Устойчивость при горизонтальном нагружении |  | ГОСТ 34614.6-2019 Приложение D |
| 177.26 ** |  | 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Площадь проекции торцевой части рукоятки/подножки | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.6-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.6-2019 Приложение Е |

| 177.27 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - карусели | 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.5-2019 ГОСТ 34614.5-2024 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 ГОСТ 34614.5-2019 п. п. 4-5 ГОСТ 34614.5-2024 п. п. 4-6 ГОСТ 34614.6-2019 Приложение Е ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.28 ** |  | 13.99/ 29.121, 16.23/ 29.121, 16.29/ 29.121, 22.19/ 29.121, 22.23/ 29.121, 22.29/ 29.121, 23.14/ 29.121, 25.99/ 29.121, 42.99/ 29.121 | Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси |  | ГОСТ 34614.5-2019 Приложение А ГОСТ 34614.5-2024 п.5.4, п.6 Приложение А |
| 177.29 ** | Оборудование для детских игровых площадок - канатные дороги | 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Общие требования к конструкции | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.4-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 ГОСТ 34614.4-2019 п. 4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 177.30 ** |  |  | Конструкция и узлы крепления троса |  | ГОСТ 34614.1-2019 Приложение С |
| 177.31 ** |  | 13.99/ 38.000, 16.23/ 38.000, 16.29/ 38.000, 22.19/ 38.000, 22.23/ 38.000, 22.29/ 38.000, 23.14/ 38.000, 25.99/ 38.000, 42.99/ 38.000 | Скорость движения каретки |  | ГОСТ 34614.4-2019 Приложение В |
| 177.32 ** |  |  | Плавность торможения каретки |  | ГОСТ 34614.4-2019 Приложение А |
| 177.34 ** |  | 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Площадь проекции торцевой части рукоятки | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.6-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.6-2019 Приложение Е |

| 177.35 ** | Оборудование для детских игровых площадок - канатные дороги | 13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Наличие информации | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.1-2019 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.36 ** |  | 13.99/ 11.116, 13.99/ 29.061, 13.99/ 26.095, 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061, 16.23/ 26.095, 16.29/ 11.116, 16.29/ 29.061, 16.29/ 26.095, 22.19/ 11.116, 22.19/ 29.061, 22.19/ 26.095, 22.23/ 11.116, 22.23/ 29.061, 22.23/ 26.095, 22.29/ 11.116, 22.29/ 29.061, 22.29/ 26.095, 23.14/ 11.116, 23.14/ 29.061, 23.14/ 26.095, 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061, 25.99/ 26.095, 42.99/ 11.116, 42.99/ 29.061, 42.99/ 26.095 | Ударная прочность сиденья качелей, каруселей, канатных дорог | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.2-2019 ГОСТ 34614.2-2024 ГОСТ 34614.4-2019 ГОСТ 34614.5-2019 ГОСТ 34614.5-2024 ГОСТ 34995-2023 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.2-2019 Приложение В ГОСТ 34614.2-2024 п.4.6, п.6, Приложение В ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 |
| 177.37 ** |  |  | Испытание качелей динамической нагрузкой |  | ГОСТ 34614.2-2019 Приложение С ГОСТ 34614.2-2024 п.4.7, п.6, Приложение С ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 |

| 177.38 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - пространст-венные игровые сети | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061 | Защита от падений в пространственной игровой сети | ГОСТ 34614.1-2019 ГОСТ 34614.11-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34614.11-2019 п.п. 4.1-4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.39 ** | Оборудование для детских игровых площадок: - покрытия ударопоглощающие | 13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 26.091, 16.23/ 26.091, 16.29/ 26.091, 22.19/ 26.091, 22.23/ 26.091, 22.29/ 26.091, 23.14/ 26.091, 25.99/ 26.091, 42.99/ 26.091 | Критическая высота падения | ГОСТ 34615-2019 ГОСТ 34995-2023 ГОСТ 35115-2024 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34615-2019 п.п. 5-7 ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 Приложение Н |
| 177.40 ** |  | 13.99/ 35.069, 16.23/ 35.069, 16.29/ 35.069, 22.19/ 35.069, 22.23/ 35.069, 22.29/ 35.069, 23.14/ 35.069, 25.99/ 35.069, 42.99/ 35.069 | Уровень напряжен-ности электростати-ческого поля на поверхности поли-мерных, полимер-содержащих мате-риалов, синтетичес-ких и смешанных текстильных материалов | СанПиН 9-29.7-95 ТНПА и другие документы | ГОСТ 32995-2014 СанПиН 9-29.7-95 |

| 177.41 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.158 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158 | ацетон | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.42 * |  |  | акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п.3.4 МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 177.43 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156 | аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 177.44 * |  | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158 | ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34173-2017 |

| 177.45 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | бензол | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.46 * |  | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158 | бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34174-2017 |
| 177.47 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156 | водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 177.48 * |  | 13.99/ 08.159, 16.23/ 08.159, 16.29/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.23/ 08.159, 22.29/ 08.159, 23.14/ 08.159, 25.99/ 08.159, 42.99/ 08.159, 13.99/ 08.161, 16.23/ 08.161, 16.29/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.23/ 08.161, 22.29/ 08.161, 23.14/ 08.161, 25.99/ 08.161, 42.99/ 08.161 | гексаметиленди-амин |  | ГОСТ 32533-2013 МР 1503-76 |

| 177.49 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | дибутилфталат | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3169-14 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.50 * |  |  | диметилтерефталат |  | МУК 4.1.3168-14 МУК 4.1.3169-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 177.51 * |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 177.52 * |  |  | диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУ 11-12-26-96 |
| 177.53 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156 | диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 177.54 * |  | 13.99/ 08.159, 16.23/ 08.159, 16.29/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.23/ 08.159, 22.29/ 08.159, 23.14/ 08.159, 25.99/ 08.159, 42.99/ 08.159, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 ГОСТ 34169-2017 |

| 177.55 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | ксилолы | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.56 * |  | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| 177.57 * |  |  | толуол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34174-2017 ГОСТ 34175-2017 |
| 177.58 * |  | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158 | спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 ГОСТ 34174-2017 |
| 177.59 * |  |  | спирт изобутиловый |  |  |
| 177.60 * |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 177.61 * |  |  | спирт метиловый |  |  |
| 177.62 * |  |  | стирол |  | МУК 4.1.3166-14 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 22648-77 п.3.4 ГОСТ 34174-2017 |

| 177.63 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | фенол | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 34171-2017 ГОСТ 30255-2014 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.64 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158 | формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 ГОСТ 30255-2014 ГОСТ 33446-2015 ГОСТ 33447-2015 |
| 177.65 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156 | фосфорный ангидрид |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 177.66 * |  |  | фталевый ангидрид |  | ГОСТ 32457-2013 |
| 177.67 * |  |  | хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |

| 177.68 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.69 * |  | 13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.32 |
| 177.70 * |  | 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |

| 177.71 * | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Пробоподготовка | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30255-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.72* |  | 13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Интенсивность запаха |  | ГОСТ 22648-77 п.2 |
| 177.73* |  | 13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке |  | Инструкция № 016-1211 п.п. 3.2.1, 3.2.2 |
| 177.74* |  |  | Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота |  | Инструкция № 016-1211 п.3.2.3 |
| 177.75* |  | 13.99/ 06.036, 16.23/ 06.036, 16.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 25.99/ 06.036, 42.99/ 06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 МР №29ФЦ/2688-03 |
| 177.76* |  | 13.99/ 25.047, 16.23/ 25.047, 16.29/ 25.047, 22.19/ 25.047, 22.23/ 25.047, 22.29/ 25.047, 23.14/ 25.047, 25.99/ 25.047, 42.99/ 25.047 | Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны относиться к легковоспламе-няющимся |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.п. 3.10; 5.1; 5.4 |

| ул. Лесная, 8, д. Выгоничи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.77* | Оборудова-ние для детских игровых площадок | 13.99/ 06.036, 16.23/ 06.036, 16.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 25.99/ 06.036, 42.99/ 06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ГОСТ 34614.1-2019 ТНПА и другие документы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 177.78* |  | 13.99/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.29/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 25.99/ 25.120, 42.99/ 25.120 | Токсичность продуктов горения |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 |
| 177.79* |  | 13.99/ 01.086, 16.23/ 01.086, 16.29/ 01.086, 22.19/ 01.086, 22.23/ 01.086, 22.29/ 01.086, 23.14/ 01.086, 25.99/ 01.086, 42.99/ 01.086 | Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 177.80* |  | 13.99/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.29/ 04.125, 22.19/ 04.125, 22.23/ 04.125, 22.29/ 04.125, 23.14/ 04.125, 25.99/ 04.125, 42.99/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 ТНПА и другие документы | ГОСТ 30108-94 |
| 177.81* |  | 13.99/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.29/ 04.125, 22.19/ 04.125, 22.23/ 04.125, 22.29/ 04.125, 23.14/ 04.125, 25.99/ 04.125, 42.99/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 33795-2016 ТНПА и другие документы | ГОСТ 33795-2016 |

| ул. Минина, 15, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.1 * | Игрушки | 32.40/ 29.040 | Масса погремушек | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25779-90 п.п. 2.23.5, 3.54.1 |
| 178.2 * |  | 32.40/ 11.116 | Прочность сцеп-ления металлических и неметаллических неорганических покрытий |  | ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 25779-90 п.3.69 |
| 178.3 * |  | 32.40/ 11.116 | Наличие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали |  | ГОСТ 25779-90 п.3.70 |
| 178.4 * |  | 32.40/ 11.116 | Наличие пайки в конструкторах и моделях |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.13 |
| 178.5 * |  | 32.40/ 26.080 | Температура частей игрушки, предназ-наченных для касания рукой ребенка и доступных |  | ГОСТ 25779-90 п.3.49 |
| 178.6 * |  | 32.40 /11.116 | Чистота материалов, наличие запрещен-ных материалов, размер гранул |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.1 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.1 ГОСТ 25779-90 п.п. 3.1, 3.3, 3.4 |
| 178.7 * |  |  | Контроль размеров игрушки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.2 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.2, п.8.43 |
| 178.8 * |  | 32.40/ 26.095 | Испытание крутящим моментом |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.3 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3 |
| 178.9 * |  |  | Испытание растяжением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.4 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.4 |
| 178.10 * |  |  | Испытание падением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.5 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.5 |
| 178.11 * |  |  | Испытание опрокидыванием |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.6 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.6 |
| 178.12 * |  |  | Испытание ударом |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.7 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.7 |
| 178.13 * |  |  | Испытание давлением |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.8 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.8 |
| 178.14 * |  | 32.40/ 26.080 | Испытание намачиванием |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.9 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.9 |
| 178.15 * |  | 32.40/ 11.116 | Доступность составных частей или деталей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.10 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.10 |
| 178.16 * |  | 32.40/ 11.116 | Наличие острых кромок |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.11 |
| 178.17 * |  |  | Наличие острых концов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.12 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.12 |

| 178.18 * | Игрушки | 32.40/ 26.095 | Гибкость металлической проволоки | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.13 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.19 * |  | 32.40/ 29.061 | Размер набухающих материалов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.14 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.14 |
| 178.20 * |  | 32.40/ 26.141 | Герметичность игрушек с жидким наполнителем |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.15 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.15 |
| 178.21 * |  | 32.40/ 11.116 | Геометрическая форма игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.16 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.16 |
| 178.22 * |  | 32.40/ 11.116 | Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.17 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.17 |
| 178.23 * |  | 32.40/ 26.095 | Требования к механизмам складывания и скольжения |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.18 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.18 |
| 178.24 * |  | 32.40/ 35.069 | Удельное электрическое сопротивление шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.19 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.19 |
| 178.25 * |  | 32.40/ 29.061 | Толщина шнуров |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.20 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.20 |
| 178.26 * |  | 32.40/ 29.121 | Статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.21 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.21 |
| 178.27 * |  |  | Динамическая прочность |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.22 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.22 |
| 178.28 * |  | 32.40/ 26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.23 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.23 |
| 178.29 * |  | 32.40/ 29.061 | Определение кине-тической энергии |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24 |
| 178.30 * |  |  | Толщина полимер-ной плёнки, проч-ность крепления |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.25 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.25 |
| 178.31 * |  |  | Характеристика тормозного устройства |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.26 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.26 |

| 178.32 * | Игрушки | 32.40/ 29.121 | Прочность стержня руля игрушечного самоката | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.27 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.33 * |  | 32.40/ 29.061 | Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.29 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.29 |
| 178.34 * |  | 32.40/ 26.080 | Измерение изменения температуры (игрушки с неэлектрическим источником тепла) |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.30 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.30 |
| 178.35 * |  | 32.40/ 26.095 | Откидывание крышки у игрушечных сундуков |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.31 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.31 |
| 178.36 * |  | 32.40/ 11.116 | Геометрическая форма маленьких шаров и вакуумных присосок |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.32 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.32 |
| 178.37 * |  |  | Геометрическая форма игрушечных фигурок |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.33 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.33 |
| 178.38 * |  |  | Испытание на отрыв для магнитов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.34 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.34 |
| 178.39 * |  | 32.40/ 29.061 | Длина периметр шнуров и цепей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.36 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.36 |
| 178.40 * |  |  | Измерение модуля упругости для мячиков на резинке |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.37 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.37 |
| 178.41 * |  | 32.40/ 11.116 | Испытание на отделение отрывного элемента |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.38 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.38 |
| 178.42 * |  | 32.40/ 29.061 | Самовтягивающиеся шнуры (усилие втягивания) |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.39 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.39 |
| 178.43 * |  | 32.40/ 29.061 | Шнуры, цепи и электрических кабелей (длина и оценка способности перевиваться) |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.40 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.40, п. 8.41 |

| 178.44 * | Игрушки | 32.40/ 11.116 | Требования к сборке | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.2 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.45 * |  |  | Требования к стеклу |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.5 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.5 |
| 178.46 * |  | 32.40/ 29.040, 32.40/ 29.061 | Требования к шарнирам |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.3 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.3 |
| 178.47 * |  | 32.40/ 29.061 | Требования к пружинам |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.4 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.4 |
| 178.48 * |  | 32.40/ 11.116 | Требование к мячам |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.12 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.12 |
| 178.49 * |  | 32.40/ 26.095 | Требования к устройствам, вмещающим ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.14 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.14 |
| 178.50 * |  | 32.40/ 11.116 | Требование к игрушкам несущим на себе массу ребёнка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.15 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.15 |
| 178.51 * |  | 32.40/ 29.061 | Требования к игрушкам со снарядами |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.17 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.17 |
| 178.52 * |  |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5 |
| 178.53 * |  | 32.40/ 11.116 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.58 |
| 178.54 * |  | 32.40/ 29.061 | Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки (игрушки с коррекцией зрения) |  | ГОСТ 25779-90 п.3.72 |
| 178.55 * |  |  | Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета (игрушки без коррекции зрения) |  | ГОСТ 25779-90 п.3.73 |

| 178.56 * | Игрушки | 32.40/ 29.061 | Отклонение от плоскостности стекол | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ГОСТ 25779-90 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25779-90 п.3.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.57* |  | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой, межцентровое расстояние |  | ГОСТ 25779-90 п.3.75 |
| 178.58 * |  | 32.40/ 11.116 | Доступ к наполнителю в калейдоскопе |  | ГОСТ 25779-90 п.3.76 |
| 178.59 * |  | 32.40/ 29.061 | Коэффициент пропускания светорассеиваюшего стекла |  | ГОСТ 25779-90 п.3.76 |
| 178.60 * |  | 32.40/ 29.061 | Кратность увеличения окуляра фильмоскопа |  | ГОСТ 25779-90 п.3.77 |
| 178.61 * |  | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.78 |
| 178.62 * |  |  | Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка, высота букв текста |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.79 |
| 178.63 * |  | 32.40/ 11.116 | Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.80 |
| 178.64 * |  | 32.40/ 11.116 | Требования к опорным поверхностям |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.39 |
| 178.65 * |  | 32.40/ 26.095, 32.40/ 26.141 | Требования к игрушкам для игры на воде |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.63, 3.64 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.9 |
| 178.66 * |  | 32.40/26.095 | Требования к приводным механизмам |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 4.10.2; 8.5 - 8.7; 8.11 - 8.12 ГОСТ 71-1-2022 п. 4.10.2 |
| 178.67 * |  | 32.40/ 25.047, 32.40/ 25.120 | Воспламеняемость |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014 |
| 178.68 * |  | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Маркировка |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п.7 ГОСТ EN 71-1-2014 п.7 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7 ГОСТ EN 71-8 -2014 п.5 ГОСТ EN 71-8-2021 п.5 |
| 178.69 * |  | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Упаковка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 6 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 6 |
| 178.70 * |  | 32.40/ 29.113 | Номинальное напряжение питания |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п.14.1 ГОСТ IEC 62115-2022 п.13.1 |

| 178.71 * | Игрушки | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Винты и электрические соединения | ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ EN 71-1-2022 ТНПА и другие документы | ГОСТ IEC 62115-2014 п.17 ГОСТ IEC 62115-2022 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.72 * |  | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Контроль касания электромонтажных проводов движущимися частями игрушки |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п.п. 15, 18 ГОСТ IEC 62115-2022 п.п. 14, 17 |
| 178.73 * |  | 32.40/ 35.067 | Эквивалентный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.28 ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.28 |
| 178.74 * |  | 32.40/ 11.116 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, прил. 4 Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 25779-90 п.3.68 ГОСТ 34399-2018 |
| 178.75 * |  | 32.40/ 11.116 | Органолептические показатели: - интенсивность запаха игрушки в естественных условиях |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 22648-77 п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 178.76 * |  |  | - интенсивность запаха водной вытяжки |  |  |
| 178.77 * |  |  | - привкус водной вытяжки игрушки |  |  |
| 178.78 ** | Игрушки (для активного отдыха для домашнего использования) | 32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061 | Общие требования к конструкции | ГОСТ EN 71-8-2014 ГОСТ EN 71-8-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ EN 71-8-2014 п.п. 4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6.3-4.6.7, 4.6.8.3, 4.7, 4.8с) ГОСТ EN 71-8-2021 п.п. 4.1,1,4.1.3-4.1.5, 4.1.7, 4.2,4.3, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.3-4.6.7,4.6.8.3, 4.7,4.8 с) |
| 178.79 ** |  | 32.40/ 26.095 | Устойчивость |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.1, 6.2 ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.1, 6.2 |
| 178.80 ** |  | 32.40/ 29.121 | Статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.3 ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.3 |
| 178.81 ** |  | 32.40/ 11.116 | Защемление головы и шеи |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.5 ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.5 |

| 178.82 ** | Игрушки (для активного отдыха для домашнего использования) | 32.40/ 11.116 | Защемление одежды и волос (испытание пуговицей) | ГОСТ EN 71-8-2014 ГОСТ EN 71-8-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.6 ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.83 ** |  | 32.40/ 29.061 | Измерение участка скольжения и конечного участка на горках |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.7 ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.7 |
| 178.84 ** |  | 32.40/ 29.121 | Статическая прочность бассейнов с ненадувными стенками |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.10 ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.10 |
| 178.85 ** |  | 32.40/ 29.061 | Диаметр канатов и других средств подвешивания |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.8 ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.8 |
| 178.86 ** |  | 32.40/ 26.095 | Определение ударного воздействия элементов качания |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.9 ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.9 |
| 178.87 ** |  | 32.40/ 29.121 | Динамическая прочность ограждений и перил |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.4 ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.4 |
| 178.88 ** |  | 32.40/ 29.061 | Максимальная высота |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.1.3 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.3 |
| 178.89 ** |  | 32.40/ 29.061 | Углы и кромки |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.1. ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.4 |
| 178.90 ** |  | 32.40/ 29.061 | Выступающие части |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.1.5 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5 |
| 178.91 ** |  | 32.40/ 29.061 | Ограждения, перила, лестницы (геометрия) |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.2.2 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.2 |
| 178.92 ** |  | 32.40/ 29.061 | Бортики (геометрия) |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.5.2 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.3 |
| 178.93 ** |  | 32.40/ 29.061 | Защемление пальцев |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.3.4 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.3.4 |
| 178.94 ** |  |  | Требования к стартовому участку |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п.4.5.3 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.4 |

| 178.95 ** | Игрушки (для активного отдыха для домашнего использования) |  | Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сидениями, проверка зазоров | ГОСТ EN 71-8-2014 ГОСТ EN 71-8-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.96 ** |  | 32.40/ 29.061 | Выступающие части |  | ГОСТ 71-1-2014 п.п. 4.9, 8.4.2.3, 8.11, 8.12 ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5 |
| 178.97 * |  | 32.40/ 11.116 | Наличие систем лазерного излучения |  | ГОСТ IEC 62115-2014 Приложение Е ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е |
| 179.1 * | Обувь и подошва обуви | 15.20/ 36.057, 15.20/ 26.095 | Стойкость подошвы к многократному изгибу | ГОСТ 32087-2013 ГОСТ Р 56965-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32087-2013 п.6 ГОСТ ISO 17707-2015 |
| 179.2 * |  | 15.20/ 26.095 | Ударная прочность подошвы |  | ГОСТ 32087-2013 п.7 |
| 179.3 * |  | 15.20/ 29.121 | Прочность материала подошвы обуви |  | ГОСТ 270-75 |
| 179.4 * |  | 15.20/ 29.143 | Твердость по Шору |  | ГОСТ 263-75 |
| 179.5 * |  | 15.20/ 29.121 | Прочность на раз-рыв ходовой части подошвы обуви (кроме резиновой и полимерной обуви) |  | ГОСТ ISO 20872-2011 |
| 180.1 * | Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасы-ваемых | 16.23/ 34.138, 22.23/ 34.138, 24.45/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче. Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 180.2 * |  | 16.23/ 26.141, 16.23/ 26.080 22.23/ 26.141, 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.141, 24.45/ 26.080 | Воздухо-, водопроницаемости Класс по воздухо- и водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 |

| 180.3 * | Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасы-ваемых | 16.23/ 30,000, 22.23/ 30.000, 24.45/ 30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.3-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.4 * |  | 16.23/ 26.080 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке Класс по сопротивлению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 180.5 * |  | 16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111, 24.45/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света Класс по общему коэффициенту пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 180.6 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Испытания на надежность |  | СТБ 940-2004 п.7 |
| 180.7 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.8 |
| 180.8 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.9 |
| 180.9 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |
| 180.10* |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 180.11 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Безотказность поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п.12 |

| 180.12 * | Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121, 24.45/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | СТБ 940-2004 п.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.13 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 |
| 180.14 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Габаритные размеры изделий |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.15 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Размеры открывающихся створок и полотен |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.16 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Предельные отклонения от размеров и формы Предельные отклонения габаритных размеров изделий |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.17 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплывом, размеров расположения оконных приборов и петель |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.18 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности, перпендикулярности рамочных элементов (разность длин диагоналей) |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.19 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 180.20 * | Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Отклонение от номинальных размеров расположение водосливных и других отверстий | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.21 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Отклонение от размеров расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | СТБ 939-2013 п.8.12 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.22 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии |  | СТБ 939-2013 п.8.12 |
| 180.23 * |  | 16.23/ 29.061, 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости |  | СТБ 939-2013 п.8.12 |
| 180.24 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений: - на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине - на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы |  | СТБ 939-2013, п. 8.10.1, СТБ 939-2013, п. 8.10.2, ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 19414-2023 п. 7 |
| 180.25 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок |  | СТБ 939-2013 п.8.10.3 |
| 180.26 * |  | 24.45/ 29.121 | Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.4 |

| 180.27 * | Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых | 22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061 | Зазоры и трещины в угловых и срединных, Т-образных соединениях | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | СТБ 939-2013 п.8.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.28 * |  | 16.23/ 35.060, | Влажность древесины |  | СТБ 939-2013 п.8.8 ГОСТ 16588-91 |
| 180.29 * |  | 16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины |  | СТБ 939-2013 п.8.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 180.30 * |  | 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  | СТБ 939-2013 п.8.11 ГОСТ 17005-82 |
| 180.31 * |  | 16.23/ 32.089, 24.45/ 32.089 | Толщина защитных, защитно-декоративных металлических, лакокрасочных покрытий элементов и деталей |  | СТБ 939-2013 п.8.18 ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п. 6.3 |
| 180.32 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116 24.45/ 11.116 | Внешний вид изделий |  | СТБ 939-2013 п. 8.13 |
| 180.33 * |  | 16.23/ 29.121, 24.45/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью |  | СТБ 939-2013 п.8.17 ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов) |
| 180.34 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Качество и надежность установки запирающих приборов |  | СТБ 939-2013 п.8.15 |
| 180.35 * |  | 16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116 | Требования заводской готовности |  | СТБ 939-2013 п.8.16 |
| 180.36 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность угловых сварных соединений |  | СТБ 1264-2001 п.8.14 |
| 181.1 * | Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла | 16.23/ 34.138, 22.23/ 34.138 24.10/ 34.138 24.45/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче. Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 181.2 * |  | 16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 22.23/ 26.141, 22.23/ 26.080, 24.10/ 26.141, 24.10/ 26.080, 24.45/ 26.141, 24.45/ 26.080, | Воздухо-, водопроницаемости Класс по воздухо- и водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 |

| 181.3 * | Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла | 16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000, 24.10/ 30.000 24.45/ 30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.3-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181.4 * |  | 16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111, 24.10/ 33.111, 24.45/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света Класс по общему коэффициенту пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 181.5 * |  | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080, 24.10/ 26.080, 24.45/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 181.6 * |  | 16.23/ 36.038, 24.45/ 36.038, 24.10/ 36.038 22.23/ 36.038 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п.7 |
| 181.7 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.10/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.8 |
| 181.8 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.10/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.9 |
| 181.9 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.10/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки |  | СТБ 940-2004 п.10 |
| 181.10 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.10/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откид-ного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 181.11 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.10/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания) |  | СТБ 940-2004 п.11 |

| 181.12 * | Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.10/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Безотказность поворотно-откидного устройства | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | СТБ 940-2004 п.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181.13 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121, 24.10/ 29.121, 24.45/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.13 |
| 181.14 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.10/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 |
| 182.1 * | Люки | 16.23/ 34.138, 22.23/ 34.138 24.45/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче. Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | ГОСТ 26602.1-2023 |
| 182.2 * |  | 16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 22.23/ 26.141, 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.141, 24.45/ 26.080, | Воздухо-, водопроницаемости Класс по воздухо- и водопроницаемости |  | ГОСТ 26602.2-99 |
| 182.3 * |  | 16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000, 24.45/ 30.000 | Звукоизоляция Класс звукоизоляции |  | ГОСТ 26602.3-2016 |
| 182.4 * |  | 16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111, 24.45/ 33.111 | Общий коэффициент пропускания света Класс по общему коэффициенту пропускания света |  | ГОСТ 26602.4-2012 |
| 182.5 * |  | 16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080, 24.45/ 26.080 | Сопротивление ветровой нагрузке Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке |  | ГОСТ 26602.5-2001 |
| 182.6 * |  | 16.23/ 36.038, 24.45/ 36.038, 22.23/ 36.038 | Безотказное открывание створок и полотен |  | СТБ 940-2004 п.7 |
| 182.7 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.8 |
| 182.8 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.9 |

| 182.9 * | Люки | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | TP 2025/013/BY, ТНПА и другие документы | СТБ 940-2004 п.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182.10 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 182.11 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания) |  | СТБ 940-2004 п.11 |
| 182.12 * |  | 16.23/ 36.038, 22.23/ 36.038, 24.45/ 36.038 | Безотказность поворотно-откидного устройства |  | СТБ 940-2004 п.12 |
| 182.13 * |  | 16.23/ 29.121, 22.23/ 29.121, 24.45/ 29.121 | Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна) |  | СТБ 940-2004 п.13 |
| 182.14 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании |  | СТБ 940-2004 п.14 |
| 182.15 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление вертикальной нагрузке |  | СТБ EN 947-2012 |
| 182.16 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление кручению при статической нагрузке |  | СТБ EN 948-2014 |
| 182.17 * |  | 16.23/ 26.095, 22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095 | Сопротивление удару мягким тяжелым телом |  | СТБ EN 949-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А. Николаева