|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4817 |
|  | от 17.06.2016 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года испытательной лаборатории общества с дополнительной ответственностью «Строймонтажсистемы»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б-р Непокоренных, д. 28, офис 17, 212002, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 993-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.4.28.6; 4.3.8.2 | МВИ.МГ 1061-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 995-2015 |
| 2.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) | МВИ.МГ 1015-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) | МВИ.МГ 1015-2015 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МГ 994-2015 |
| 4.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Оптической длины оптического волокна | ТКП 212-2010, Приложение Б п.п. Б2, Б4 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) оптического волокна | ТКП 212-2010, Приложение А п. А.1.2, Приложение Б п. Б2, Б8 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 4.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке | ТКП 212-2010, Приложение Б п. Б6 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 4.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на неразъемных или механических соединениях | ТКП 212-2010, Приложение А п. А.1.4, Приложение Б п. Б3 | ЛАМИ 0010-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					          	Т.А. Николаева