|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4751 |
|  | от 12.02.2016 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| отдел контроля качества общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр БелАгроГен" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мира, д. 67, к. 5, 213410, г. Горки, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, лекарственные средства, ветеринарные препараты, диагностические растворы. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II ст. 1.2, с. 23 ГФ РБ II с. 153-155 ГФ РБ II с. 1139-1191 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.3* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.4* |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Извлекаемый объем |  | ГФ РБ II 2.9.17 СТБ 8020-2002 п. 5.5.5 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЕАЭС 2.1.9.16 |
| 1.5* |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Масса |  | ГФ РБ II 2.9.5 СТБ 8020-2002 п. 5.5.4 СТБ 8035-2012 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.6* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, лекарственные средства, ветеринарные препараты, диагностические растворы. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/08.031 20.14/08.031 20.20/08.031 20.59/08.031 21.10/08.031 21.20/08.031 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 20.13/08.118 20.14/08.118 20.20/08.118 20.59/08.118 21.10/08.118 21.20/08.118 | Относительная плотность | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1) ГФ РБ II 2.2.5 (метод 3) ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.7* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.20/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 20.59/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ГФ РБ II 5.1.9 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1.8* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.20/01.086 21.10/01.086 21.20/01.086 20.59/01.086 | Микробиологи-ческая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ГФ РБ II 5.1.4 ОФС РБ 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.6 ФЕАЭС 2.1.6.7 ФЕАЭС 2.3.1.2 ФЕАЭС 2.3.1.4 |
| 1.9* |  | 20.13/29.040 20.14/29.040 20.20/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 20.59/29.040 | Потеря в массе при высушивании, содержание влаги |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.10* |  | 20.13/29.128 20.14/29.128 20.20/29.128 21.10/29.128 21.20/29.128 20.59/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ГФ РБ II с. 1186 метод «Таблетки шипучие» ГФ РБ II 2.9.2 ТУ BY 790624352.027-2013 п. 5.3 |
| 1.11* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 20.59/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II 5.11 ГФ РБ II ст. 1.4, с. 24-25 ФЕАЭС 2.3.6.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, лекарственные средства, ветеринарные препараты, диагностические растворы. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометри-ческое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.13* |  | 20.13/08.159 20.14/08.159 20.20/08.159 20.59/08.159 21.10/08.159 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.14* |  | 20.13/08.156 20.14/08.156 20.20/08.156 20.59/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.15* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.16* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Потенциометри-ческое титрование. Комплексометри-ческое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы: - количественное определение - однородность дозированных единиц - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.50 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, лекарственные средства, ветеринарные препараты, диагностические растворы. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/08.133 20.14/08.133 20.20/08.133 20.59/08.133 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - однородность дозированных единиц | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.18* |  | 20.13/08.149 20.14/08.149 20.20/08.149 20.59/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Количественное определение микроэлементов (йод, железо) |  | ГФ РБ II с. 477 ТУ BY 790624352.031-2014 п. 5.3 ТУ BY 790624352.096-2018 п. 5.3 |
| 1.20* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |
| 1.21* |  | 20.13/08.161 20.14/08.161 20.20/08.161 20.59/08.161 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.5 |
| 1.27* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.28* |  | 20.13/11.116 20.14/11.116 20.20/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Окраска |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.29* |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.31* |  | 20.13/08.169 20.14/08.169 20.20/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Дезинфицирующие средства | 20.20/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | СОП-3-0520-39 СОП-3-0521-46 ГФ РБ II с. 1139-1191 ФЕАЭС 2.3.6.0 СТО 12381131-002-2023 |
| 2.2* |  | 20.20/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 п. 5.5.5 |
| 2.3* |  | 20.20/08.169 | Потенциометри-ческое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  | ГОСТ 33776-2016 п. 4.3.1 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 2.4* |  | 20.20/08.149 20.59/08.169 20.59/08.159 | Концентрация действующего вещества |  | ГОСТ 16457-2016 ГОСТ Р 57474-2017 ГФ РБ II 2.2.90 ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.20 |
| 2.6* |  | 20.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |