|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0192 |
|  | от 17.09.1997 |
|  | на бланке № ____ на 12 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| производственно-технического центра (согласно перечню на оборотной Учреждения «Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Петруся Бровки, 16, 210038, г. Витебск , Витебская область (производственно-технический центр) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масла | 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Температура самовоспламенения | ТР ТС 030/2012 статья 4, приложение 1; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 5; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 2.4 | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 |
| 3.1* | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/29.040 | Масса | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 53 раздела V, пункт 66 приложения; ГОСТ Р 53264-2019; СТБ 1971-2009 | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1971-2009 п. 9.2 |
| 3.2** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1971-2009 Приложение А |
| 3.3** |  |  | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м2 |  |  |
| 3.4* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 3.5* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16; СТБ 1971-2009 Приложение В |
| 3.6** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1971-2009 Приложение Г |
| 3.7** |  |  | Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12; СТБ 1971-2009 Приложение Д |
| 3.8* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26; СТБ 1971-2009 п. 9.9 |
| 3.9* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 3.10* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость пакета материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8; СТБ 1971-2009 Приложение Е |
| 3.11* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей |  | СТБ 1971-2009 Приложение Ж |
| 3.12* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ 29104.1-91 п. 2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.12 |
| 3.13** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.13 |
| 3.14** |  |  | Сопротивление раздиранию материала верха |  | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.14 |
| 3.15* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1971-2009 п. 9.15 |
| 3.16* |  |  | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г |
| 3.17** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха |  | СТБ 1971-2009 Приложение К |
| 3.18* |  | 14.12/11.116 | Время самостоятельного постсвечения материала накладок |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.18; СТБ 1971-2009 Приложение Л |
| 3.19* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала накладок |  | СТБ 1971-2009 Приложение К |
| 3.20* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала накладок |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7; СТБ 1971-2009 п. 9.9 |
| 3.21* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.14; СТБ 1971-2009 Приложение А |
| 3.22* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.13; ГОСТ Р ИСО 6941-99; СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 3.23* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.7, 7.11; СТБ 1971-2009 Приложение М |
| 3.24* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала накладок после нагревания |  | СТБ 1971-2009 Приложение М |
| 3.25* |  |  | Длина куртки от линии талии |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 3.26* |  |  | Ширина накладок |  |  |
| 3.27* |  |  | Площадь накладок на куртке и брюках |  |  |
| 3.28* |  |  | Высота воротника стойки |  |  |
| 3.29* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |
| 3.30* |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |
| 4.1* | Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 15.20/26.080 | Защита носочной части ноги от воздействия высокой температуры | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 57 раздела V, пункт 72 приложения; ГОСТ Р 53265-2019; СТБ 2137-2010 | ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5, 7.3; СТБ 2137-2010 п. 8.3.4, Приложение А |
| 4.2* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 |
| 4.3* |  | 15.20/26.080 | Защита носочной части ноги от воздействия теплового потока 5 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5, 7.4; СТБ 2137-2010 п. 8.3.5, Приложение Б |
| 4.4* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары |  | ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5, 7.6; СТБ 2137-2010 п. 8.3.2 |
| 4.5* |  | 15.20/29.061 | Глубина рифа подошвы и каблука |  | ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5, 7.7; СТБ 2137-2010 п. 8.3.9 |
| 4.6* |  | 15.20/25.108 | Время остаточного горения и тления |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.6, Приложение В |
| 4.7** |  | 15.20/29.137 | Сопротивление проколу пакета материалов подошвы |  | ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5; СТБ 2137-2010 п. 8.3.7 |
| 4.8** |  |  | Гибкость специальной защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.9 |
| 4.9* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость специальной защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.1 |
| 4.10** |  | 15.20/29.137 | Гибкость специальной защитной кожаной обуви. Гибкость подошвы (для кожаных и резиновых средств индивидуальной защиты ног пожарного) |  | ГОСТ 9718-88; ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5; СТБ 2137-2010 п. 8.4.5 |
| 4.12* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость специальной защитной кожа-ной обуви. Водонепроницаемость (для кожаных и резиновых средств индивидуальной защиты ног пожарного) |  | ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.5, 7.8; СТБ 2137-2010 п. 8.4.1, Приложение Г |
| 4.13* |  | 15.20/11.116 | Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 4.14* |  |  | Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви |  |  |
| 4.15* |  |  | Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви |  |  |
| 4.16* |  | 15.20/29.061 | Площадь светоотражающих элементов |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 |
| 4.17* |  | 15.20/11.116 | Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 4.18* |  |  | Маркировка |  | ГОСТ 7296-2003; ГОСТ 7296-2025; ГОСТ 7296-81; ГОСТ Р 53265-2019 п. 5.8; СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 |
| 5.1* | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/29.061 | Геометрические размеры пелерины | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 55 раздела V, пункт 73 приложения; ГОСТ 30694-2000 | ГОСТ 30694-2000 п. 4.16.1 |
| 5.2* |  | 32.99/29.040 | Поверхностная плотность материала пелерины |  | ГОСТ 30694-2000 п. 6.23 |
| 5.3* |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.1 |
| 5.4* |  |  | Устойчивость пелерины к воздействию окружающей среды с температурой 300 °С |  | ГОСТ 30694-2000 п. 6.21.2 |
| 5.5* |  |  | Устойчивость пелерины к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями |  | ГОСТ 30694-2000 п. 6.22 |
| 5.6* |  | 32.99/29.061 | Усадка пелерины после намокания и высушивания |  | ГОСТ 30694-2000 п. 6.23 |
| 6.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | ТР ЕАЭС 043/2017 пункты 15-17 раздела V, пункт 2 приложения; ГОСТ Р 50588-2012; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3.3 |
| 6.2* |  |  | Показатель устойчивости пены средней кратности |  |  |
| 6.3* |  | 20.13/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.2; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2 |
| 6.4* |  | 20.13/29.151 | Показатель смачивающей способности |  | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.9; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.9 |
| 6.5* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ Р 50588-2012 п. 4.2.1; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 4.2.1 |
| 6.6* |  | 20.13/29.049 | Кинематическая вязкость при 20 °С |  |  |
| 6.7* |  | 20.13/36.038 | Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика) |  | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.5; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5 |
| 8.1** | Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 56 раздела V, пункт 71 приложения; ГОСТ Р 53264-2019; СТБ 1960-2009 | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1960-2009 Приложение В |
| 8.2* |  | 14.12/29.061 | Изменение размеров материалов после нагревания |  |  |
| 8.3** |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию теплового потока |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1960-2009 Приложение Г |
| 8.4* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; СТБ 1960-2009 Приложение Д |
| 8.5* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к контакту с нагретой до 400 °С твердой поверхностью |  | СТБ 1960-2009 Приложение Б |
| 8.6* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.8; СТБ 1960-2009 Приложение Ж |
| 8.7* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость материалов к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей |  | СТБ 1960-2009 Приложение К |
| 8.8* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.8 |
| 8.9** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.9 |
| 8.10** |  | 14.12/29.137 | Сопротивление разрыву материала верха |  | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.10 |
| 8.11* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров после мокрых обработок материала верха |  | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1960-2009 п. 9.15 |
| 8.12* |  | 14.12/29.040 | Масса одной пары |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1960-2009 п. 9.2 |
| 8.13* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок |  | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1960-2009 п. 9.5 |
| 8.14* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материалов ладонной части и накладок |  | СТБ 1960-2009 Приложение Е |
| 8.15* |  | 14.12/29.061 | Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.22; СТБ 1960-2009 п. 9.1 |
| 8.16* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1960-2009 п. 9.3 |
| 8.17* |  |  | Наличие информации на средствах защиты рук |  | СТБ 1960-2009 п. 9.25 |
| 8.18* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию |  | СТБ 1960-2009 п. 9.4, Приложение А |
| 8.19* |  |  | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу |  | СТБ 1960-2009 п. 9.6 |
| 8.20* |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1960-2009 п. 9.7 |
| 10.1* | Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 14.12/29.040 | Масса | ТР ЕАЭС 043/2017 пункт 53 раздела V, пункт 67 приложения; ГОСТ Р 53264-2019; СТБ 1972-2009 | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.2.4.2, 7.4; СТБ 1972-2009 п. 9.2, Приложение А |
| 10.2* |  | 14.12/11.116 | Наличие системы экстренного снятия |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 10.3** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 °С, 300 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д |
| 10.4* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.13; СТБ 1972-2009 п. 9.11, Приложение Е |
| 10.5** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.12; СТБ 1972-2009 п. 9.12, Приложение Ж |
| 10.6* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.26; СТБ 1972-2009 п. 9.13 |
| 10.7* |  | 14.12/34.064, 14.12/34.065 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К |
| 10.8* |  | 14.12/29.040 | Определение массы 1 м2 материала верха |  | ГОСТ 17073-71; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.15 |
| 10.9** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку |  | ГОСТ 17316-71; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.16 |
| 10.10** |  | 14.12/29.137 | Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку |  | ГОСТ 17074-71 метод А; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.17 |
| 10.11** |  | 14.12/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха |  | ГОСТ 17317-88; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1; СТБ 1972-2009 п. 9.18 |
| 10.12* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.11; СТБ 1972-2009 п. 9.19, Приложение Д |
| 10.13* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.20 |
| 10.14** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.22, Приложение М |
| 10.15* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.23 |
| 10.16* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.24 |
| 10.17* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.13 |
| 10.18* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 200 °С теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.10, Приложение Д |
| 10.19** |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |
| 10.20* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.15; СТБ 1972-2009 п. 9.27, Приложение Н |
| 10.21* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов |  | СТБ 1972-2009 п. 9.28, Приложение П |
| 10.22* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.1, 7.16; СТБ 1972-2009 п. 9.29, Приложение Р |
| 10.23* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей (Н2SO4, HCL, NaOH) |  | СТБ 1972-2009 п. 9.30, Приложение С |
| 10.24* |  | 14.12/25.047, 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.26, Приложение К |
| 10.25* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.19; СТБ 1972-2009 п. 9.5, Приложение В |
| 10.26* |  | 14.12/34.064 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.10, 7.14; СТБ 1972-2009 п. 9.14, Приложение К |
| 10.27* |  | 14.12/29.061 | Размеры стекла иллюминатора |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.22; СТБ 1972-2009 п. 9.1 |
| 10.28* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав ОСЗ |  | ГОСТ 10550-93 метод 4.1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1972-2009 п. 9.20 |
| 10.29* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 10.30* |  |  | Наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1972-2009 п. 9.35 |
| 10.31* |  | 14.12/29.121 | Механическая прочность иллюминатора |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.20; СТБ 1972-2009 п. 9.6, Приложение Г |
| 10.32* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу |  | СТБ 1972-2009 п. 9.8 |
| 10.33* |  |  | Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног |  | ГОСТ 12.4.141-99 метод 1; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.9; СТБ 1972-2009 п. 9.9 |
| 10.34* |  |  | Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию |  | СТБ 1972-2009 п. 9.21, Приложение Л |
| 10.35* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки |  | СТБ 1972-2009 п. 9.25 |
| 10.36* |  | 14.12/11.116 | Радиус изгиба стекла иллюминатора |  | ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.11, 7.21 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |