|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4482 |  |
|  | от 18.04.2014 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года электротехнической лаборатории отдела учета и качества электроэнергии Научно-исследовательского и проектно-изыскательского Республиканского унитарного предприятия “Белэнергосетьпроект”

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый Твердый пер., 5, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное электрическое сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п.5.8, прил. Б п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п.5.3.9.15 СТП 09110.47.203-07 Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5145-2015 |
| 3.1 *** 3.1 *** | Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения Показатели качества электрической энергии в системах электроснабжения | 35.11/ 24.000 | Медленные изменения напряжения; Колебания напряжения и фликер; Несинусоидальность напряжения; Несимметрия напряжений в трехфазных системах; Отклонение частоты ∆f; Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения; Импульсные напряжения; Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения и тока; Коэффициент суммарных гармонических составляющих напряжения и тока | ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 32144-2013 | ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.7-2013 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.7-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева