|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1350 от 30.03.2000 на бланке № ____ на 28 листах редакция 08 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» октября 2025 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения "Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| г. Слоним площадь Ленина, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор образцов | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. Минздравом от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Минздравом от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1036-97 п. 7.1 СТБ 1050–2008 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 9792-73 п. 2, п..3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 п.4 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 п.1 СТБ 254-2004 п. 5.1 |  |  |
| 1.2* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.47/08.032 | кадмий |  |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.3* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | свинец |  |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.4* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 | ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 1.5* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.47/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |  |
| 1.6* |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.11-10.13/08.158 01.47/08.161 01.47/08.158 | ГХЦГ- изомеры (α-,β-, γ-) |  |  | СТ РК 2011-2010 п.4.4, 4.6.1.7, 4.7, 4.8 |  |  |
| 1.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |
| 1.8* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) РДУ содержания цезия- 137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 г. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179– 95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.9* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее КМАФАнМ) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 1.14* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 1.15* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 1.16* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |  |
| 1.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 1.18* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.19* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.20* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.21* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.22* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Е. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.23* |  |  | Микроорганизмы cемейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 1.24* |  |  | Еnterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.25* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |

| 2.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1051-2012 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 2.3* |  | 10.51/08.032 10.52/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 2.5* |  | 10.51/08.156 10.52/08.156 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 2.6* |  | 10.51/08.156 10.52/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 2.8* |  | 10.51/08.161 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 2.9* |  | 10.51/08.161 10.51/08.158 10.52/08.161 10.52/08.158 | ГХЦГ (α-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8,9 ГОСТ ISO 3890-1-2013 п.8 ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.8 |
| 2.10* |  | 10.51/08.161 10.51/08.158 10.52/08.161 10.52/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 п.8,9 ГОСТ ISO 3890-1-2013 п.8 ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.8 |
| 2.11* |  | 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ – 99) РДУ содержания цезия- 137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 г. ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179– 95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.12* |  | 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |

| 2.14* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014п. 8.5 |
| 2.16* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.17* |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.18* |  | 10.51/01.086 |  | Плесневые грибы |  |  |
| 2.19* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 2.20* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 2.21* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 2.22* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 2.23* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 2.24* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.25* |  | 10.51/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.26* |  | 10.51/01.086 |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 3.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/42.000 |  | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.7.4, п.7.5 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 7631-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Минздравом 25.03.2003 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2* |  | 10.20/08.032 |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 3.3* |  | 10.20/08.032 |  | свинец |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 3.4* |  | 10.20/08.156 |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 3.5* |  | 10.20/08.156 |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 п.3.6 ГОСТ 26930-86 |
| 3.6* |  | 10.20/08.161 10.20/08.158 |  | ГХЦГ(α-,β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п.4.4, 4.6.1.7, 4.7, 4.8 |
| 3.7* |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ 179–95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.9* |  |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.10* |  |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 3.11* |  |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.12* |  |  | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.13* |  |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 3.14* |  |  | 10.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.15* |  |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.18* |  |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 3.19* |  |  | 10.20/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.20* |  |  | 10.20/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.21* |  |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.22* |  |  | 10.20/01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 2160-2011 п.5 СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 15113.0-77 |
| 4.2* |  |  | 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 4.3* |  |  |  | свинец |  |  |
| 4.4* |  |  | 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 4.5* |  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |

| 4.6* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001, п.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* |  | 10.61/08.161 10.61/08.158 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п. 4.4, 4.6.1.3, 4.7, 4.8 |  |
| 4.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 4.9* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 г. СанПиН 2.3.2.1078-2001 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ 179– 95 МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 4.10* |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 4.11* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 2077-84 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 СТБ 639-95 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6002-69 СТБ 2203-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21094-2022 п. 7 |  |
| 4.12* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 4.13* |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.4 |  |
| 4.14* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.16* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.17* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.18* |  |  | Плесневые грибы |  |  |
| 4.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 4.20* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 4.21* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.1*** | Сахар и кондитерские изделия. Мед. | 10.81/42.000 10.82/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.62/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 10.81/08.032 10.82/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.62/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п. 3 ГОСТ 30178-96 |
| 5.3* |  |  | свинец |  |  |
| 5.4* |  | 10.81/08.156 10.82/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.62/08.156 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 5.5* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п. 3.6 |
| 5.6* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.62/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 5.7* |  | 10.81/08.161 10.81/08.158 10.82/08.161 10.82/08.158 10.71/08.161 10.71/08.158 10.72/08.161 10.72/08.158 10.62/08.161 10.62/08.158 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п. 4.4, 4.6.1.10, 4.6.1.9, 4.7, 4.8 |
| 5.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |

| 5.9* | Сахар и кондитерские изделия. Мед. | 10.81/04.125 10.82/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.62/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанПиН 2.3.2.1078-2001 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.11* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.62/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 31708-2012 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 30058-95 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СТБ 2211-2011 ГОСТ 19792-2017 СТБ 961-2005 | ГОСТ 12570-2024 п. 7 ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 5.12* |  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.8 |
| 5.13* |  |  | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | АМИ БР 0023-2022 МУ 18/29, утв. Минздравом и Министерством торговли 21.04.2001 п. 5.2.5 |
| 5.14* |  |  | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  | ГОСТ 5901-2014 п.9 |
| 5.15* |  | 10.81/08.156 10.82/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.62/08.156 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п.6.2 |
| 5.16* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 5.19* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.20* |  |  | Плесневые грибы |  |  |
| 5.21* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |

| 6.1*** | Плодоовощная продукция |  | 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 |  |  |  | Отбор образцов |  |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605 от 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  |  | 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.62/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 |  |  |  | кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 6.3* |  |  |  |  |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |
| 6.4* |  |  | 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.62/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 |  |  |  | ртуть |  |  |  |  |  | ГОСТ 26927-86 п. 2 |
| 6.5* |  |  |  |  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 6.6* |  |  | 01.21-01.25/ 08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.62/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 |  |  |  | нитраты |  |  |  |  |  | МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.06.1989 |
| 6.7* |  |  | 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.31/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 10.62/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 |  |  |  | Патулин |  |  |  |  |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |
| 6.8* |  |  |  |  |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 6.9* | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция |  |  | 01.21-01.25/ 08.161 01.21-01.25/ 08.158 10.31/08.161 10.31/08.158 10.32/08.161 10.32/08.158 10.39/08.161 10.39/08.158 10.62/08.161 10.62/08.158 10.83/08.161 10.83/08.158 10.84/08.161 10.84/08.158 |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  |  | СанНПиГН, утв. постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4,5 СТ РК 2011-2010 п. 4.4, 4.6.1.2, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.7, 4.8 |  |
| 6.10* |  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11* |  |  |  | 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.62/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 г. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 6.12* |  |  |  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 6.13* |  |  |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.62/08.149 10.83/08.149 10.84/08.149 |  | Массовая доля хлоридов |  |  | ГОСТ 6929-88 ГОСТ 937-91 СТБ 39-95 СТБ 829-2008 ГОСТ 2654-2017 СТБ 1037-97 СТБ 411-94 СТБ 719-94 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 6.14* |  |  |  |  |  | титруемая кислотность |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |  |
| 6.15* |  |  |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84 01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6.16* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 6.17* |  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |
| 6.18* |  |  |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 6.19* |  |  |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84 01.086 |  | B. cereus |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |
| 6.20* |  |  |  |  |  | Дрожжи |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.21* |  |  |  |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 6.23* |  |  |  |  |  | E. coli |  |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 6.24* |  |  |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.25* |  |  |  | 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 |  | Яйца и личинки гельминтов |  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 |  |
| 6.26* |  |  |  |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | Масличное сырье и жировые продукты |  |  | 10.41/42.000 10.42/42.000 |  | Отбор образцов |  |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1889-2008, п.5.1 СТБ ISO 5555-2009 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 976-81, п.2.1 ГОСТ 10852-86 п. 2 ГОСТ 29142-91 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 7.3* |  |  |  | 01.11/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 |  | кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |  |
| 7.4* |  |  |  |  |  | свинец |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5* |  |  |  | 10.41/08.156 10.42/08.156 |  | ртуть |  |  |  |  |  | ГОСТ 26927-86 п. 2 |  |
| 7.6* |  |  |  |  |  | мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |  |
| 7.8* |  |  |  | 10.41/08.161 10.42/08.161 |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |  |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |
| 7.9* |  |  |  | 10.41/08.161 10.41/08.158 10.42/08.161 10.42/08.158 |  | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  |  |  |  |  | ГОСТ 30349-96 п.4,5 СТ РК 2011-2010 п. 4.4, 4.6.1.8, 4.7, 4.8 |  |
| 7.10* |  |  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11* |  |  |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 |  |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 7.12* |  |  |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  |  |  |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 7.13* |  | Масличное сырье и жировые продукты |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.14* |  |  |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 7.15* |  |  |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 7.16* |  |  |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.17* |  |  |  |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18* |  |  |  |  |  | Патогенные микрорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |  |  |
| 7.19* |  |  |  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |

| 8.1*** | Напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава 2. Раздел 1 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1760-2007 п.6 СТБ 1384-2010 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 п.1 ГОСТ 5363-93 п.3 ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 6687.0-86 п.5 ГОСТ 23268.0-91 п.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.07/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 8.3* |  |  | свинец |  |  |
| 8.4* |  | 11.01-11.05/ 08.156 11.07/08.156 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п. 2 |
| 8.5* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 8.6* |  | 11.01-11.05/ 08.161 11.07/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п. 5 |
| 8.7* |  | 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава 2. Раздел 1, 9, 21 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179– 95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.8* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.9* | Напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава 2. Раздел 1 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.11* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 п. 6.3 |
| 8.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 8.13* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.14* |  |  | Плесневые грибы |  |  |
| 9.1*** | Другие продукты | 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 10.62/42.000 | Отбор образцов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 33444-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 31904-2012 «Порядок отбора проб для проведения лабораторного испытания при обследовании объектов общественного питания и торговли», утв. пост. Минздрава и Министерства торговли 21.04.2001 №18/29, п.3.1.-3.2 Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 |
| 9.2* |  | 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 10.62/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
| 9.3* |  |  | свинец |  |  |
| 9.6* |  | 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 10.62/08.156 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п. 2 |
| 9.7* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 п.3.6 |
| 9.8* |  | 10.85/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 10.62/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 9.9* |  | 10.85/08.161 10.85/08.158 10.86/08.161 10.86/08.158 10.89/08.161 10.89/08.158 10.62/08.161 | ГХЦГ (α-,β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 п. 4.4, 4.6.1.8, 4.7, 4.8, 4.6.1.2, 4.6.1.3, 4.6.1.4, 4.6.1.7, 4.6.1.9, 4.6.1.10 |
| 9.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 9.11* | Другие продукты | 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 10.62/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава 2. Раздел 1, 9, 21 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179– 95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.12* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 9.13* |  | 10.85/08.052 10.86/08.052 10.89/08.052 | Содержание сухих веществ | ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий. | АМИ БР 0023-2022 МУ, утв. постановлением Министерства торговли и Минздрава от 21.04. 2001 № 18/29 п.5.1 |
| 9.14* |  | 10.85/08.037 10.86/08.037 10.89/08.037 | Содержание жира |  | АМИ БР 0023-2022 МУ, утв. постановлением Министерства торговли и Минздрава от 21.04. 2001 № 18/29 п.5.2.5 |
| 9.15* |  | 10.85/08.149 10.86/08.149 10.89/08.149 | Содержание витамина «С» в третьих блюдах |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
| 9.16* |  | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №371 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.18* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 9.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.20* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.21* |  |  | Плесневые грибы |  |  |
| 9.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 9.23* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 9.24* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.25* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 9.26* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.27* |  | 10.89/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 |

| 10.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 19458-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 19458-2011 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом 25.02.2002 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН «Показатели без-опасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 10.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус, вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 10.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 10.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 |
| 10.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 10.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п3.1 |
| 10.8* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 п.9.1 (издание 2012 г.) |
| 10.9* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества ПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 п.9.2 (издание 2009 г.) |
| 10.10* |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 10.11* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 10.12* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 10.13* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 10.14* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 10.15* |  | 100.09/08.032 | Кадмий | ГН «Показатели без-опасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 10.16* |  |  | Свинец |  |  |
| 10.17* |  |  | Цинк |  |  |
| 10.18* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 10.19* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 10.20* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 10.21* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 10.22* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 10.23* |  | 100.09/08.158 | Гамма – ГХЦГ (линдан) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001п.5,6 |
| 10.24* |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 п.5,6 |

| 10.25* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава Республики Беларусь 26.04.1999 № 16 ГН «Показатели без-опасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1823-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.26* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели без-опасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1, п.7.2. |
| 10.27* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.2, ГОСТ 31955.1-2013 Часть 1 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 10.28* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 10.29* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п. 8.4 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 10.30* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 |
| 10.31* |  | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии кишеч ной группы родов Salmone lla, Shigella |  | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция 025-0309, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 11.1*** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 11.25* |  | 100.09/01.086 | P. aeruginosa | ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава II. Раздел 9 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №372 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 11.26* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 |
| 11.27* |  |  | Цисты лямблий |  |  |
| 11.28* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |

| 12.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 СанПиН от 16.05.2022 № 44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 070-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава 13.06.2005 №77 Инструкция по применению №108-1207, утв. Минздравом 21.01.2008 СанПиН от 16.05.2022 № 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГН «Показатели без-опасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373) ТНПА и другая документация СанПиН от 16.05.2022 № 44 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 12.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 12.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 12.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 12.6* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.31 |
| 12.7* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 п.31 |
| 12.8* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010п.37 |
| 12.9* |  | 100.09/01.086 | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 12.10* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 |
| 12.11* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  |  |
| 13.1*** | Вода очищенная | 100.15/42.000 | Отбор проб | Нормативный документ по качеству ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 1,7 |
| 13.2* |  | 100.15/01.086 | Общее количество аэробов |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 13.3* |  | 100.15/01.086 | Общее количество грибов |  | ГФ РБ II 2.6.12 |

| 14.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. пост. Минздрава 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 | СТБ ГОСТ Р 51592-01 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. пост. Минздрава 13.06.2005 №77 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. пост. МЗ РБ 28.11. 2005 г. № 198 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 №122 ГН 2.1.5.10-20-2003 утв. пост. МЗ РБ 12.12. 2003 г. № 162. ГН 2.1.5.10-21-2003 утв. пост. МЗ РБ 12.12. 2003 г. № 163 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 14.3* |  | 100.03/08/169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.4* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 14.5* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 14.6* |  | 100.03/08.156 | Нириты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 14.7* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 14.8* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 14.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 14.10* |  | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества ПАВ (анионоактивные) |  | ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 14.11* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 14.12* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012. |
| 14.13* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 14.14* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 №122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. пост. МЗ РБ 28.11. 2005 г. № 198 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373 ТНПА и другая документация | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.13 п.14, п.15, п.16 АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 14.15* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 14.16* |  | 100.03/01.086 | E coli |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.22 АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 14.17* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 п.32 Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 Инструкция №108-1207 |
| 14.18* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 14.19* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №373 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 19250-2016 Инструкция 025-0309, утв. Минздравом Республики Беларусь 19.03.2010 |

| 15.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.2.01-81 Инструкция №021-0306, МЗ РБ утв. 05.01.2007 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.2.01-81 Инструкция №021-0306, МЗ РБ утв. 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | Концентрация азота нитратного | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. Минздравом от 03.03.2004 №32 ГН, утв. пост. Минздрава от 04.01.2014 №1 СНП и ГН, утв. по- становлением МЗ РБ от 27.09.2012 №149 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37» (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №374) ТНПА и другая документация | ГОСТ 27894.4-88 п.4 |
| 15.3* |  | 100.06/08.156 | Концентрация аммонийного азота |  | ГОСТ 27894.3-88 п. 2 |
| 15.4* |  | 100.06/08.032 | Концентрация свинца |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 15.5* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция 2.1.7.11-15-5-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №374 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 021-0306 |
| 16.1*** | Атмосферный воздух. Территории населенных пунктов и других объектов. | 100.11/42.000 100.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ № 11-8-6-2002 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.10.2013 № 107 МУ №3182-84, утв. МЗ СССР 29.12.1984 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 45-2.03-134-2009 МУК РБ № 11-8-6-2002 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 2 |

| 16.2*** | Атмосферный воздух. Территории населенных пунктов и других объектов. | 100.11/08.052 100.02/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц | Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава от 08.12.2016 г. №113 Приложение 1. ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5093-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3** |  | 100.11/08.169 100.02/08.169 | Концентрация углерода оксида |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 16.4* |  | 100.11/08.156 100.02/08.156 | Концентрация формальдегида |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 16.5* |  | 100.11/08.156 100.02/08.156 | Концентрация фенола |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| 16.6* |  | 100.11/08.156 100.02/08.156 | Концентрация аммиака |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 17.1** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых, общественных и административных зданий, организации здравоохранения. | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Микроклимат: -температура воздуха, -относительная влажность воздуха | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 24.03.2011 №20 СанНиП утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8 СанНиП утв. пост. Минздрава 31.12.2013 №136 СанПиН, утв. пост. Минздрава 27.12.2012 №206 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 20.08.2015 №95 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 №196 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 №197 | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 17.2** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых, общественных и административных зданий, организации здравоохранения | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Микроклимат: -температура воздуха, -относительная влажность воздуха | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 06.05.13 № 38 СанНиП, утв. пост. Минздрава 29.10.2012 № 168 СанНП, утв. пост. Минздрава 26.12.2012 № 205 ТКП 45-3.02-36-2006 ТКП 45-4.02-87-2009 Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков, утв. Минздравом Республики Беларусь № 11-14-2-2003 п.5.2 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 17.3** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых, общественных и административных зданий, организации здравоохранения. | 100.11/35.063 | Естественное и искусственное освещение | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 24.03.2011 №20; СанПиН, утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8; СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 17.06.2010 №67 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава 25.08.2009 №95; СНП, утв. пост. Минздрава 29.10.2012 №168 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 №196; СНП, утв. пост. Минздрава 26.12.2012 №205 СанПиН утв. пост. Минздрава 12.12.2012 №197 Руководство по организации лабораторного контроля учрежд. госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков, утв. Минздравом № 11-14-2-03. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (далее ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 375) Строительные нормы Республики Беларусь СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 30.10.2020 № 70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 17.4** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых, общественных и административных зданий, организации здравоохранения. | 100.11/35.059 | Общая и локальная вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 17.5** |  | 100.11/35.067 | Шум - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.036-81 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 |
| 17.6** | Территории населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых, общественных и административных зданий, организации здравоохранения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 ГН, утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 г. ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 18.1*** | Дезсредства и антисептики | 20.59/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ 02.08.2024 №1065(в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005. утв. Минздравом 30.12.2005 |
| 18.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005. Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств, утв. Минздравом 30.12.2005 |
| 19.1*** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 19.3*** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 19.4*** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | МВИ.МН 3485-2010 |
| 19.5*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | МВИ. МН 5910-2017 |
| 19.6*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 19.7*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода |  | МВИ.БР 357-2019 |
| 19.8*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | МВИ.МН 6039-2018 |
| 19.9*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида хромового |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 19.10*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 19.11*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 19.12*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 19.13*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 19.14*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации железа оксида |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 19.15*** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации марганца |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 20.1** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (далее ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 376) | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 |
| 20.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 375 Строительные нормы РБ СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» утв. постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 30.10.2020 № 70 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 376 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 20.3** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая и локальная вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 376 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.049-86 |
| 20.4** |  | 100.12/35.067 | Шум - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 376 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 20444-2014 |
| 20.5** |  | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. Минздравом от 05.08.2002 СанНиП «Требования к радиационной безопасности»; утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 21.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. пост. Минздрава от 24.12.2004 №152 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» утв. пост. Сов. Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 п.23.1, п.24.1 |
| 21.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия 137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1*** | Смывы с повер-хностей в организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административных и общественных зданиях | 100.15/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ 02.08.2024 №1065(в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) Инструкция № 078-0210 утв. Минздравом 19.03.2010 Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 01.12.2016 №121 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, гл. 3 Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Минздравом 09.10.2006 ГОСТ ISO 18593-2020 |
| 22.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 3 Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010. ГОСТ ISO 18593-2020 |
| 22.3* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010. Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 3 ГОСТ ISO 18593-2020 |
| 22.4* |  | 100.15/01.086 | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006, глава 3 |
| 22.5* |  | 100.15/01.086 | Энтеробактерии |  | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. Минздравом 09.10.2006. ГОСТ ISO 18593-2020 ГОСТ 31659-2024 |
| 22.6* | Смывы с повер-хностей в организациях здравоохранения, на предприятиях общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами, в жилых, административных и общественных зданиях | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность | Приказ МЗ РБ 02.08.2024 №1065(в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) Инструкция № 078-0210 утв. Минздравом 19.03.2010 Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 01.12.2016 №121 | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010. ГОСТ ISO 18593-2020 МВИ.МН 6368-2021 |
| 22.7* |  | 100.15/01.086 | listeria monocytogenes |  | ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция № 001-0116, утв. Минздравом 30.01.2016 |
| 22.8* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 Постановление 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605 |
| 23.1* | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/01.086 | Контроль эффективности (биологический) стерилизации: -G.stearothermophilus -B.licheniformis | Приказ МЗ РБ 02.08.2024 №1065(в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) ТНПА и другая документация | МУ №15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Постановлением МЗ СССР 28.02.1991, гл.4, приложения 5-8 |
| 24.1* | Питательные среды | 20.59/01.086 | Биологические свойства питательных сред: чувствительность, скорость роста, дифференцирующие свойства, всхожесть, ингибиция, стабильность основных свойств. | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 |

| 25.1*** | Изделия медицинского назначения Инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 32.50/01.086 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Минздрава 16.12.2013 № 128 Приказ МЗ РБ 02.08.2024 №1065(в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) ТНПА и другая документация СанПиН от 15.02.2023 № 33 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 4, п. 19. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2* |  | 32.50/01.086 25.71/01.086 | Стерильность: аэробная микрофлора, факультативно-анаэробная микрофлора, плесневые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом 28.01.2006, глава 4, п. 21. |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |