|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4672 от 28 августа 2015 года на бланке №_________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 августа 2025 года

лаборатории исследований и развития

Общества с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ЮнибудКолор"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, д. 26, корпус 4, 220102, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Цвет и внешний вид покрытия | СТБ 1197-2008 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) ГОСТ 33290-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28196-89 п. 4.3 ГОСТ 9.407-2015 |
| 1.2* |  | 20.30/32.166 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 1.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 1.4* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 1.5* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000, MOD) |
| 1.6* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 |
| 1.7* |  | 20.30/29.121 | Адгезия (прочность сцепления с основанием) |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 ГОСТ 15140-78 пп. 2-4 ГОСТ 27325-87 |
| 1.8* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенного покрытия |  | ГОСТ 8784-75 п. 1 |
| 1.9* | Материалы лакокрасочные | 20.30/26.080 | Определение характеристик паропроницаемости покрытия (мокрый метод, метод влажной чаши) | СТБ 1197-2008 СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) ГОСТ 33290-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 33355-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 1.10* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 1.11* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 |
| 1.12* |  | 20.30/36.057 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  | ГОСТ 27627-88 |
| 1.13* |  | 20.30/36.057 | Стойкость покрытия к воздействию переменных температур |  | ГОСТ 19720-74 ГОСТ 27037-86 |
| 1.14* |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 1.15* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.16* |  | 20.30/29.121 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 1.17* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 (до 01.01.2026) ГОСТ 4765-2024 (с 01.01.2026) |
| 1.18* |  | 20.30/29.151 | Водопроницаемость покрытия |  | СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 2.1* | Композиции защитно-отделочные | 23.64/11.116 | Цвет и внешний вид покрытия | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.7 ГОСТ 28196-89 п. 4.3 ГОСТ 10277-90 пп. 3.3 3.4 |
| 2.2* |  | 23.64/32.166 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | СТБ 1263-2001 п. 8.19 ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 2.3* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1263-2001 п. 8.20 ГОСТ 17537-72 п. 1 ГОСТ 31939-2022 |
| 2.4* |  | 23.64/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 2.5* |  | 23.64/29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1263-2001 п. 8.16 ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000, MOD) |
| 2.6* |  | 23.64/11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | СТБ 1263-2001 п. 8.14 ГОСТ 19007-2023 |
| 2.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 2.8* | Композиции защитно-отделочные | 23.64/26.080 | Определение характеристик паропроницаемости покрытия (мокрый метод, метод влажной чаши) | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.11 СТБ ISO 7783-2014 ГОСТ 33355-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 2.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.10 ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 2.10* |  | 23.64/29.119 | Плотность: - для дисперсий - для растворных смесей |  | СТБ 1263-2001 п. 8.5 ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ 5802-86 п. 3 |
| 2.11* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п. 8.13 |
| 2.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |
| 2.13* |  | 23.64/29.070 | Способность шлифоваться |  | СТБ 1263-2001 п. 8.18 ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |
| 2.14* |  | 23.64/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |
| 2.15* |  | 23.64/29.151 | Водопроницаемость покрытия |  | СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008) |
| 2.16* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
| 3.1* | Клеи | 20.52/11.116 | Внешний вид | ТУ BY 808000145.008-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 |
| 3.2* |  | 20.52/32.166 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 3.3* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 п. 1 ГОСТ 31939-2022 |
| 3.4* |  | 20.52/29.121 | Адгезия (прочность сцепления с основанием) |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 4.1* | Герметики Мастики | 20.30/11.116 | Внешний вид | ТУ BY 808000145.005-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24285-80 п. 4.3 |
| 4.2* |  | 20.30/32.166 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 4.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 4.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 |
| 4.5* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 |
| 4.6* |  | 20.30/26.080 | Гибкость на брусе |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |
| 5.1* | Воск | 20.41/11.116 | Внешний вид | ТУ BY 808000145.006-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18992-80 п. 5.2 |
| 5.2* |  | 20.41/32.166 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 |
| 5.3* | Воск | 20.41/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ТУ BY 808000145.006-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31939-2022 |
| 5.4* |  | 20.41/29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 28574-2014 п. 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |