|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5099 |
|  | от 18.01.2019 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЯ № 1 от 31 октября 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 30 августа 2024 года

| испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью "Фортива Мед" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Аэродромная, д. 4-2, г.п. Мачулищи, 223012, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.13* | Лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества и материалы, биологически активные добавки Лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества и материалы, биологически активные добавки | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение | ТНПА (фармакопейная статья предприятия (ФСП), нормативный документ (НД), технические условия (ТУ)) на конкретный лекарственный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество и материал, изделие медицинского назначения, биологически активные добавки ТНПА (фармакопейная статья предприятия (ФСП), нормативный документ (НД), технические условия (ТУ)) на конкретный лекарственный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество и материал, изделие медицинского назначения, биологически активные добавки | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.14* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакция подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Качественные реакции |  | ГФ РБ 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.15* |  | 21.20/29.040 | Доза и однородность массы доз |  | ГФ РБ II (0672), стр. 1147 ФЕАЭС 2.5.1.9 стр. 347 |
| 1.16* |  | 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |