|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5182 |  |
|  | от 31.01.2025 |  |
|  | на бланке № 0011242 |  |
|  | на 48 листе |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения качества»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п. 5.11 (метод 1,2) |
| 2.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (коэффициент уплотнения песчаного грунта ускоренным методом динамического зондирования при глубине контроля до 30 см) | ТКП 45-3.02-7-2005 ТР 2009/013/ВУ ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 2.3 *** |  | 43.29/ 29.119 | Степень уплотнения слоя основания (коэффициент уплотнения песчаного основания при глубине контроля до 30 см) |  | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 3.1 ** | Устройство антикоррозийных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | 43.39/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 п.п. 6.1, 7.2.1, 8 |
| 3.2 ** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
| 3.3 ** |  | 43.39/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п. 6.11 ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 |
| 4.1 *** | Устройство изоляционных покрытий | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п. 7.7 (метод 1,2) |
| 4.2 *** |  | 43.39/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
| 5.1 *** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.39/ 29.121 | Соответствие проектной документации адгезии наружных слоев подосновы и клея к подоснове | ТКП 45-3.02-114-2009 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п. 6.6 СТБ 1473-2004 п. 5.11 (метод 1) |
| 5.2 *** |  | 43.39/ 29.121 | Соответствие усилия вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.7 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 5.3 *** |  | 43.39/ 29.121 | Соответствие усилия вырыва крепежного элемента из подосновы |  | СТБ 2032-2010 п. 6.8 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| 5.4 *** |  | 43.39/ 29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  | СТБ 2068-2010 п. 10 |
| 5.5 *** |  | 43.39/ 29.121 | Отклонение усилия вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы |  | СТБ 2079-2010 п. 10 |

| 6.1 *** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 23.61/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.01-2019 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п. 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 *** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами контроля (метод ударного имульса) |  | СТБ 1959-2009 п. 9.4 СТБ 1958-2009 п. 7.10 ГОСТ 22690-2015 п. 7.4 |
| 6.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | СТБ 1097-2012 п. 7.2 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 18105-2018 |
| 7.1 ** | Металлические изделия и конструкции строительные Металлические изделия и конструкции строительные | 25.11/32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения: - сварные соединения | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23120-2016 ГОСТ 30245-2012 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1397-2003 СТБ 1609-2020 СТБ 2174-2011 СТБ 2270-2012 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23120-2016 ГОСТ 30245-2012 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1397-2003 СТБ 1609-2020 СТБ 2174-2011 СТБ 2270-2012 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 7.2 ** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5 ГОСТ 23120-2016 п. 8.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3 ** |  | 25.11/32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002п. 6.6 ГОСТ 9.916-2023 пп. 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |
| 7.4 ** |  | 25.11/11.116 | Наличие дефектов на поверхности изделий |  | СТБ 1317-2002 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2 |
| 7.5 ** |  | 25.11/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.8 ГОСТ 15140-78 п. 2 |
| 8.1 ** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики | СТБ 1317-2002 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация СТБ 1317-2002 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 |
| 8.2 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонения от линейных размеров |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.3 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от прямолинейности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.4 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.5 ** |  | 25.11/32.089 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6 ГОСТ 9.916-2023 пп. 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |
| 8.6 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.7 ** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных соединений |  | СТБ 1317-2002 п. 6.2, п. 6.8 СТБ 1133-98 п. 4 |
| 9.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/29.121 | Несущая способность, прочность и жесткость | ГОСТ 23118-2019 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 23118-2019п5.1.2 СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 9.2 ** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид и толщина металлических и неметаллических неорганических покрытий |  | ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.7, 7.8 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1, 2.2 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |
| 9.3 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019п5.5.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 9.4 ** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.4 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
| 9.5 ** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов |  | ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8 СТБ 1133-98 |
| 9.6 ** |  | 25.11/29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров конструкций |  | ГОСТ 23118-2019 п.п. 7.5, 7.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| 10.1 ** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.121 | Прочность и жесткость ограждений лестниц и ограждений крыш зданий | СТБ 1381-2003 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1381-2003 п.п. 4.2, 6.2 СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.13, 5.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 ** |  | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от ПД |  | СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.3 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  | СТБ 1381-2003 п. 6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.4 ** |  | 25.11/29.061 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.032-74 пп. 2.1, 2.2, 2.7 (прил. 4 кроме блеска), 2.8 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 |
| 10.5 ** |  | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4 |
| 10.6 ** |  | 25.11/29.061 | Качество грунтовки и окраски: внешний вид толщина покрытия |  | СТБ 1381-2003 п. 6.5 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |

| 11.1 ** | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 25.11/29.061 | Действительные отклонения линейных размеров изделий | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 10922-2012 пп. 5.3, 7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.5, 7.6 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.3 ** |  | 25.11/29.061 | Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями (тавровые соединения) |  | СТБ 2174-2011 п. 7.2 ГОСТ 10922-2012 п. 7.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.4 ** |  | 25.11/29.061 | Качество поверхности сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 |
| 11.5 ** | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 25.11/29.061 | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п. 7.8 ГОСТ 10922-2012 п. 7.9 |
| 11.6 ** |  | 25.11/29.061 | Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом тавровых соединений анкерных стержней |  | СТБ 2174-2011 п.п. 5.7, 7.6 ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.10, 7.7 |
| 11.7 ** |  | 25.11/11.116 | Наличие шлака и брызг металла на соединениях. Состояние наплавленного и основного металла в соединениях. |  | СТБ 2174-2011 п.п. 5.8, 5.9, 7.9 ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.11, 5.12, 7.8 |
| 11.8 ** |  | 25.11/29.061 | Размеры и количество наружных дефектов в сварных соединениях |  | СТБ 2174-2011 п.п. 5.10, 7.9 ГОСТ 10922-2012 п.п. 5.13, 7.8 |
| 11.9 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий |  | СТБ 2174-2011 п. 7.4 ГОСТ 10922-2012 п. 7.5 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.10 ** |  | 25.11/29.061 | Угол между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.6 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.11 ** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид кромок плоских элементов закладных изделий |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 |
| 11.12 ** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений |  | ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 |
| 11.13 ** |  | 25.11/29.061 | Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.4, 7.6 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| 11.14 ** | Закладные, арматурные каркасы, сетки | 25.11/29.061 | Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п. 7.6 ГОСТ 10922-2012 п. 7.7 ГОСТ 26433.1-89 |
| 11.15 ** |  | 25.11/29.061 | Осадка стержней и их смятие электро-дами в крестооб-разных соединениях, выполненных контактной точечной сваркой |  | СТБ 2174-2011 п. 7.8 ГОСТ 10922-2012 п. 7.9 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1133-98 |
| 11.16 ** |  | 25.11/29.061 | Качество кольцевого венчика наплавленного металла при дуговой сварке под флюсом |  | СТБ 2174-2011 п. 7.6 ГОСТ 10922-2012 п. 7.7 СТБ 1133-98 |
| 11.17** |  | 25.11/11.116 25.11/29.061 | Качество сварных швов, размер и число наружных дефектов в сварных соединениях, выполненных дуговой, ванной и ванно-шовной сваркой |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 ГОСТ 10922-2012 п. 7.8 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| 12.1 ** | Фермы стропильные для производствен-ных зданий | 25.11/29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | СТБ 1396-2003 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1396-2003 п. 6.1 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 12.2 ** |  | 25.11/11.116 | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне |  | СТБ 1396-2003 п. 6.3 |
| 12.3 ** |  | 25.11/11.116 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра |  | СТБ 1396-2003 п. 6.5 ГОСТ 9378-93 |
| 12.4 ** |  | 25.11/29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков |  | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.5 ** |  | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных |  | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 12.6 ** | Фермы стропильные для производствен-ных зданий | 25.11/29.061 | Фактические отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных | СТБ 1396-2003 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 ** |  | 25.11/29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных |  | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.8 ** |  | 25.11/29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных |  | СТБ 1396-2003 п. 6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.1 ** | Тренажёры стационарные уличные | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к материалам | СТБ EN 16630-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.2 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к конструкции |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.3 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 32.30/29.121 | Прочность конструкции |  | СТБ EN 16630-2020 п.п. 4.3.2, 5.1 |
| 13.4 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Геометрические параметры поверхностей доступных частей оборудования |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.5 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к опорной поверхности для ног |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.6 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.06132.99/38.000 | Общие требования к конструкции подвижных частей |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.7 ** | Тренажёры стационарные уличные | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Защита от застревания | СТБ EN 16630-2020 ТНПА и другая документация | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1, 5.2 |
| 13.8 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к грузам и сопротивлению тренажёров |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.9 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к механизмам регулировки и останова |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.10 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к доступу и выходу |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.11 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к соединительным элементам |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.12 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к быстроизнашивающимся элементам |  | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 |
| 13.13 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к элементам захвата и обхвата | СТБ EN 16630-2020 | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.14 ** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к канатам, ремням и цепям | ТНПА и другая документация | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.15 *** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к пространствам и площадям пространств | СТБ EN 16630-2020 | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.16 *** |  | 32.30/11.116 32.30/29.061 | Общие требования к фундаментам | ТНПА и другая документация | СТБ EN 16630-2020 п. 5.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |

| 14.1 *** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1164.1-2009 п. 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 *** |  | 43.99/29.040 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплот-нения песчаного грунта ускоренным методом динамичес-кого зондирования при глубине контроля до 30 см) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1377-2003 |
| 14.3 *** |  | 43.99/29.040 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплот-нения песчаного грунта ускоренным методом динамичес-кого зондирования при глубине контроля до 30 см) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1377-2003 п. 6 |

| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск пр. Пушкина, д. 68, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 ** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.115 24.31/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1704-2012 СТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 |
| 15.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 15.3 ** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материалов -сварные соединения; |  | СТБ ЕН 1321-2004 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4.4 ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.7.4.3 СТ РК ISO 17639-2015 |
| 15.4 * |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 15.5 ** | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения | СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 СН 2.02.02-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизирован-ной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 15.6 * 15.6 * | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/29.121 24.10/29.144 24.10/26.095 24.10/29.137 24.31/29.144 24.31/29.137 24.31/29.121 24.31/26.095 24.10/29.121 24.10/29.144 24.10/26.095 24.10/29.137 24.31/29.144 24.31/29.137 24.31/29.121 24.31/26.095 | Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 6996-66 р.4, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 СТ РК ISO4136-2015 СТ РК ISO5173-2015 СТ РК ISO 17639-2015 СТ РК ISO 9016-2016 СТБ ISO 148-1-2020 СТ РК ISO 9015-1-2016 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 6996-66 р.4, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 1320-2003 |
| 16.1 ** | Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 2108-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 2108-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 16.2 ** |  | 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 16.3 ** |  | 25.11/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 16.4 * | Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/26.095 25.11/29.121 25.11/29.137 25.11/29.144 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение) |  | ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.2 |
| 16.5 * |  | 25.11//29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 17.1 ** | Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.31/32.115 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-5.03-307-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 СТБ 2174-2011 ГОСТ 23279-2012 п.7.2 |
| 17.2 * |  | 24.10/29.144 24.10/29.137 24.10/29.121 24.31/29.144 24.31/29.13724.31/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -основной металл; -сварные соединения |  | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 |

| 18.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 18.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |

| 19.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.02.01-2020 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 19.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |

| 20.1 ** | Подъемные сооружения: -грузоподъем- ные краны и механизмы (включая грузозахватные приспособления и тару); -лифты электрические и гидравлические | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 №56 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 20.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 21.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2039-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 21.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 21.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): сварные соединения | СТБ 2069-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-272-2012 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 22.1 ** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; -наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 22.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 22.3 ** |  | 2410/ 32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 23.1 ** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/ 29.061 | Смещение продольных швов обечаек относительно друг друга | СТБ 1547-2005 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.2 ** |  | 24.20/11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида сварных швов |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 23.3 ** |  | 24.20/ 29.061 | Эллиптичность (наибольшая разность диаметров) |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.4 ** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (прямолинейность реального профиля поверхности элемента в любом сечении на всей длине элемента) |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.5 ** | Элементы металлические дымовых труб | 24.20/ 11.116 | Контроль качества подготовки поверхности элементов труб под антикоррозионное покрытие | СТБ 1547-2005 ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1547-2005 п. 6.4 ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.4.3, 6.4.4 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 ** | Смеси сухие гидроизоляционные | 23.64/ 29.121 | Предел прочности на сжатие (прочность при сжатии) | ТР 2009/013/BY СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1543-2005 п. 7.6.1 ГОСТ 10180-2012 |
| 24.2 ** | Смеси сухие гидроизоляционные. Смеси растворные и растворы строительные. | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием. | ТР 2009/013/BY СТБ 1543-2005 СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1543-2005 п. 7.3 СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-2014 п.5 |
| 25.1 ** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Предел прочности на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1071-2007 п. 6.3 СТБ 1097-2012 п. 7.2 ГОСТ 10180-2012 |
| 26.1 ** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений (облицовочные плиты, лакокрасочные покрытия, замазки и др.) | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 28574-2014 п.п. 5, 6 |
| 27.1 ** | Защитно-отделочные штукатурки. Композиции. Композиции для покрытия пола. | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1503-2004 СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п. 8.9 СТБ 1503-2004 п. 7.6 СТБ 1496-2004 п. 8.7 ГОСТ 28574-2014 п.п. 5, 6 |
| 28.1 *** | Отделочно-интерьерные материалы | 22.23/ 35.069 | Уровень напряженности электро- статического поля | Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 29.1 *** | Средства личной гигиены | 17.22/ 35.069 | Уровень напряженности электро-статического поля | СанПиН № 9-29.7-95 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 30.1 *** | Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластических масс | 22.29/ 35.069 | Уровень напряженности электро- статического поля | СанПиН № 9-29.7-95 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 31.1 *** | Тара потребительская полимерная | 22.22/ 35.069 | Уровень напряженности электро-статического поля | СанПиН № 9-29.7-95 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 ** | Профили металлические холодногнутые для кровель, фасадов и комплектующие изделия к ним | 24.31/ 11.116 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.31/ 29.061 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 | Внешний осмотр и геометрические параметры | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п.п. 7.1, 7.1 а), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 СТБ 1527-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8 ГОСТ 9.307-2021 п.8.1 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |

| 32.2 ** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.31/ 11.116 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.31/ 29.061 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 24.31/ 29.121 24.33/ 29.121 25.11/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 п. 7.11 СТБ 1527-2005 п. 7.9 ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 ** |  | 24.31/ 11.116 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.31/ 29.061 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 24.31/ 26.141 24.33/ 26.141 25.11/ 26.141 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY СТБ 1549-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1549-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

| 34.1 ** | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства | 24.31/ 11.116 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.31/ 29.061 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 | Внешний осмотр и геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 24045-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ГОСТ 9.407-2015 п.п. 6.1, 7.2.1, 8 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2 ** |  | 24.31/ 11.116 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.31/ 29.061 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 24.31/ 29.121 24.33/ 29.121 25.11/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ГОСТ 24045-2016 п. 7.2 ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 |

| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 ** | Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные | 24.20/ 26.141 24.44/ 26.141 | Испытание гидравлическим давлением | ТР 2009/013/BY ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 3845-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3262-75 п. 4.3 ГОСТ 10705-80 п. 4.13 ГОСТ 10706-76 п. 3.3 ГОСТ 3845-2017 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 п.п. 4.2.6, 4.3.4, 5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.8.4, 6.3 |
| пр. Пушкина, д. 68, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 35.2 * | Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 24.10/ 26.095 24.10/ 29.137 24.31/ 29.144 24.31 /29.137 24.31/ 29.121 24.31/ 26.095 24.20/ 29.121 24.20/ 29.144 24.20/ 26.095 24.20/ 29.137 24.44/ 29.144 24.44/ 29.137 24.44/ 29.121 24.44/ 26.095 | Механические свойства металла: -временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб -сплющивание | ТР 2009/013/BY ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 3845-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3262-75 п.п. 4.1, 4.4б), 4.4 в) ГОСТ 10705-80 п.п. 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.12 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 10705-80 п.4.5 |
| 36.1 ** | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | 24.51/ 11.116 24.51/ 29.061 24.51/ 29.040 | Внешний осмотр и геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6942-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6942-98 п.п 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 36.2 ** | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | 24.51/ 26.141 | Испытание гидравлическим давлением | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6942-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6942-98 п. 7.9 |
| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 37.1 ** | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | 24.33/ 11.116 25.11/ 11.116 24.33/ 29.061 25.11/ 29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30245-2003' ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012, п.п. 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.2 ГОСТ 30245-2003' п.п. 5.5, 5.8, 5.9 ГОСТ 26877-2008 СТБ 1177-99 п. 6.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| пр. Пушкина, д. 68, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 37.2 * | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | 24.33/ 29.121 25.11/ 29.121 24.33/ 26.095 25.11/ 26.095 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб) | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30245-2003' ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012 п.п 7.5, 7.6, 7.7 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 9454-78 |

| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1 ** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш | 25.11/ 11.116 25.11/ 29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: -высота лестницы; -длина лестницы; -ширина лестницы; -высота ступени; -ширина ступени; - расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы -размеры ограждения лестницы; -высота ограждения площадки выхода на кровлю | ТР 2009/013/BY СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 38.2 ** |  | 25.11/ 11.116 25.11/ 29.061 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 38.3 ** |  | 25.11/ 11.116 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.3, 5.6 |
| 38.4 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8 |
| 38.5 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балок крепления лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 38.6 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 39.1 *** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Коэффициент уплотнения – метод динамического зондирования | ТР 2009/013/BY ТКП 059.1-2020 (33200) п. 6.9, табл. 6.1 ТНПА и другая документация на Продукцию | СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 40.1 * | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры и узлов | ТР 2009/013/BY ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19681-94 пп. 7.4, 7.5 |
| 40.2 * |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 |
| 40.3 * |  | 25.99/ 35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата, ºС |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 |
| 40.4 * |  | 25.99/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 19681-94 п. 7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 9.2.8 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |
| 41.1 * | Приборы отопительные | 25.21/ 26.141 | Прочность и герметичность | ТР 2009/013/BY ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5 |
| 41.2 * |  | 25.21/ 26.141 | Статическая прочность |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.6 |
| 41.3 * |  | 25.21/ 29.061 | Качество (класс) покрытия |  | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 42.1 ** | Аттракционы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл; -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 42.2 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -основной металл; -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 42.3 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |

| ул. Академическая, д. 15, корп. 2, комн. №102, №208, 220072, г. Минск пр. Пушкина, д. 68, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1 ** | Крепежные изделия | 25.94/11.116 25.99/11.116 25.94/29.061 25.99/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 22356-77 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.1, 3.2 ГОСТ 1759.1-82 |
| 43.2 * |  | 25.94/26.095 25.99/26.095 25.94/29.121 25.99/29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.4, 3.6 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |
| 43.3 * |  | 25.94/26.095 25.99/26.095 25.94/29.121 25.99/29.121 | Коэффициент закручивания |  | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.8, 3.9, 3.10 |
| 43.4 * |  | 25.94/26.095 25.99/26.095 25.94/29.121 25.99/29.121 | Ударная вязкость |  | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.5, 3.6 ГОСТ 9454-78 |
| 43.5 * |  | 25.94/26.095 25.99/26.095 25.94/29.121 25.99/29.121 | Напряжение от испытательной нагрузки |  | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.7, 3.9, 3.10 ГОСТ 1759.3-83 |
| 43.6 * |  | 25.94/29.143 25.99/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 22356-77 п. 3.3, 3.9, 3.10 Приложение 2 ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) |
| 44.1** | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/11.116 24.20/11.116 22.29/29.061 24.20/29.061 22.29/29.040 24.20/29.040 | Внешний осмотр, геометрические | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5761-2005 п. 6.9.16 |
| 44.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность, плотность |  | ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 |
| 44.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.9 ГОСТ 9544-2015 |
| 45.1** | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. | 22.29/11.116 24.20/11.116 22.29/ | Внешний осмотр, геометрические параметры, работоспособность | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 33257-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5, 8.7.4 |
| 45.2* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.2, 8.7, 8.8 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7, ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 |
| 46.1** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 9.916-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13547-2015 п.п. 5.2.6, 5.2.11 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 46.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность, плотность |  | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |
| 46.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 |

| 46.4** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. | 22.29/29.061 24.20/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 9.916-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.306-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.5** |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода |  | ГОСТ 13547-2015 п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.063—2015 п. 6.1.7 Таблица 3 |
| 47.1** | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 33423-2015 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ 9.916-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2, 8.3 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 47.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |
| 47.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 |
| 47.4** |  | 22.29/29.061 24.20/29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.306-85 |
| 47.5** |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода |  | ГОСТ 33423-2015 п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.063—2015 п. 6.1.7 Таблица 3 |
| 48.1** | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных материалов. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 34288-2017 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34288-2017 п. 5.2.8 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 48.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 34288-2017 п.п. 8.4, 8.5 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 48.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 34288-2017 п. 8.6 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 48.4** |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Усилия на рукоятке или маховике ручного привода |  | ГОСТ 34288-2017 п. 5.2.6 ГОСТ 12.2.063—2015 п. 6.1.7 Таблица 3 |
| 49.1** | Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных материалов. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 34289-2017 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34289-2017 п.п. 5.2.3, 5.2.8 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 49.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 34289-2017 п.п. 8.4, 8.5 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 49.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 34289-2017 п. 8.6 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 49.4** |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки |  | ГОСТ 34289-2017 п. 5.2.6 ГОСТ 12.2.063—2015 п. 6.1.7 Таблица 3 |
| 50.1** | Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из термопластичных материалов. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 34290-2017 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.7 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 50.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 50.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 34290-2017 п. 8.6 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 50.4** |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Усилия на маховике ручного привода (ручного дублера) задвижки |  | ГОСТ 34290-2017 п. 5.2.5 ГОСТ 12.2.063—2015 п. 6.1.7 Таблица 3 |
| 51.1** | Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных материалов. | 22.29/11.116 24.20/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры, проверка функционирования | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 34291-2017 ГОСТ 33257-2015 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34291-2017 п.п. 5.1.4, 5.2.5 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.2, 8.3, 8.8 |
| 51.2* |  | 22.29/29.121 24.20/29.121 | Прочность |  | ГОСТ 34290-2017 п.п. 8.4, 8.5 ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |
| 51.3* |  | 22.29/26.141 24.20/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 34291-2017 п. 8.6 ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 |

| 52.1** | Шланги водопроводные гибкие | 24.20/11.116 24.20/29.061 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 1597-2006 ГОСТ 9.916-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1, 5.3, 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.2* |  | 24.20/26.141 | Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.5, 5.7 |
| 52.3* |  | 24.20/29.121 | Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.6, 5.7 |
| 52.4* |  | 24.20/26.080 | Морозостойкость при температуре окружающего воздуха минус 20 ºC |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.4 |
| 52.5** |  | 24.20/29.061 | Качество металлических покрытий |  | СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5, 5.2, 5.9 ГОСТ 9.916-2023 п.п. 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.3, 9.2.8 ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.п. 5.1, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.6, 6.2 СТБ ISO 2808-2023 ГОСТ 9.306-85 |
| 53.1** | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8696-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8696-74 п. 4.3 ГОСТ 3845-2017 |
| 53.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| 53.3* |  |  | Статический изгиб |  | ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.9 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 53.4* |  |  | Ударная вязкость |  | ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.5 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 п. 5 |
| 53.5* | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/29.143 23.69/29.143 | Твёрдость | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8696-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) |
| 54.1** | Трубы стальные бесшовные горячедеформирован ные. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8731-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8731-74 п.п.1.9, 1.9а), 3.9 ГОСТ 3845-2017 |
| 54.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 8731-74 п. 3.5 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| 54.3* |  | 23.65/29.143 23.69/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 8731-74 п. 3.6 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 6996-66 п. 7 |
| 55.1** | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепло деформированные. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8733-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8733-74 п.п.1.8, 1.8а), 3.6 ГОСТ 3845-2017 |
| 55.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение |  | ГОСТ 8733-74 п. 3.4 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| 55.3* |  | 23.65/29.143 23.69/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 8733-74 п. 3.5 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 6996-66 п. 7 |
| 56.1** | Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9583-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.7, 4.7а) ГОСТ 3845-2017 |

| 56.2* | Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Испытание прочности на изгиб | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9583-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.3, 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Испытание прочности на изгиб раздавливанием |  | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.4, 4.4а), 4.5 |
| 56.4* |  | 23.65/29.143 23.69/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 9583-75 п. 4.6 ГОСТ 9012-59 |
| 57.1** | Трубы стальные электросварные. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 10705-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10705-80 п. 4.13 ГОСТ 3845-2017 |
| 57.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 10705-80 п.п. 4.7, 4.12 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |
| 58.1** | Трубы стальные электросварные прямошовные. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 10706-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10706-76 п. 3.3 ГОСТ 3845-2017 |
| 58.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение) |  | ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.7 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |

| 59.1** | Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Герметичность (гидравлическое испытание) | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 10707-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение) |  | ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.6 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |
| 59.3* |  | 23.65/29.143 23.69/29.143 | Твёрдость |  | ГОСТ 9012-59 |
| 60.1* | Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 23.65/11.116 23.69/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 2252-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2252-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 60.2* |  | 23.65/29.04023.69/29.040 | Плотность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 |
| 60.3* |  | 23.65/29.121 23.69/29.121 | Сжатие |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |
| 60.4* |  | 23.65/26.141 23.69/26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.5 |
| 60.5* |  | 23.65/26.08023.69/26.080 | Теплопроводность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 |
| 60.6* |  | 3.65/29.121 23.69/29.121 | Предел прочности на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п.п. 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3 |
| 60.7* |  | 3.65/29.121 23.69/29.121 | Ударопрочность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 |

| 61.1* | Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном. | 25.11/11.116 25.11/11.116 | Внешний осмотр, геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2270-2012 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.2* |  | 25.11/29.040 | Плотность |  | СТБ 2270-2012 п. 7.1.3 ГОСТ 409-2017 |
| 61.3* |  | 25.11/29.121 | Сжатие |  | СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |
| 61.4* |  | 25.11/26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 2270-2012 п. 7.1.5 |
| 61.5* |  | 25.11/26.080 | Теплопроводность |  | СТБ 2270-2012 п. 7.1.7 СТБ 1618-2006 |
| 61.6* |  | 25.11/26.141 | Герметичность |  | СТБ 2270-2012 п. 7.2.5 |
| 61.7* |  | 25.11/26.09525.11/29.121 | Прочность |  | СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 ГОСТ 11262-80 |
| 62.1* | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9940-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9940-81 п.п. 4.1, 4.2, 4.6 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 19040-81 |
| 62.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Сплющивание |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.8 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 62.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Раздача |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.8 ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |
| 62.4* |  | 23.65/26.045 23.69/ 26.045 | Межкристаллитная коррозия |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.11 ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7 |
| 63.1* | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9941-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9941-2022 п. 9.3 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 19040-81 |
| 63.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Сплющивание |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.5 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 63.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Раздача |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.6 ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |
| 63.4* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Загиб |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.7 ГОСТ 3728-78 |
| 63.5* |  | 23.65/26.045 23.69/ 26.045 | Межкристаллитная коррозия |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.4 ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.п. 5, 7 |

| 64.1* | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности Внешний осмотр, геометрические параметры. | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23289-2016 п.п. 8.1, 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2* |  | 25.99/ 29.061 | Качество защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.3 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.306-85 |
| 64.3* |  | 25.99/ 11.116 | Водопропускная способность |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.7, п.8.8 |
| 64.4* |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность арматуры и узлов |  | ГОСТ 23289-2016 п. 8.4 |
| пер. Ольшевского 7/9, пом. 212, 220093, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 15.6 * | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/29.121 24.10/29.144 24.10/26.095 24.10/29.137 24.31/29.144 24.31/29.137 24.31/29.121 24.31/26.095 | Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом | СН 1.03.01-2019 СН 2.02.02-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.04-121-2009 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 6996-66 р.4, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 |

| 15.6 * | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/29.121 24.10/29.144 24.10/26.095 24.10/29.137 24.31/29.144 24.31/29.137 24.31/29.121 24.31/26.095 | Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 6996-66 р.4, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 СТ РК ISO4136-2015 СТ РК ISO5173-2015 СТ РК ISO 17639-2015 СТ РК ISO 9016-2016 СТБ ISO 148-1-2020 СТ РК ISO 9015-1-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15.6 * | Контрольные образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/29.121 24.10/29.144 24.10/26.095 24.10/29.137 24.31/29.144 24.31/29.137 24.31/29.121 24.31/26.095 | Механические испытания: -основной металл -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -сварные соединения -статическое растяжение; -статический изгиб (сплющивание); -ударный изгиб -испытание на излом | Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизирован-ной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 СТБ ISO 15614-1-2009 п.7.4 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 6996-66 р.4, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 1320-2003 ГОСТ ISO 15614-1-2022 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 СТ РК ISO4136-2015 СТ РК ISO5173-2015 СТ РК ISO 17639-2015 СТ РК ISO 9016-2016 СТБ ISO 148-1-2020 СТ РК ISO 9015-1-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16.4 * | Металлические конструкции; лестничные марши, площадки и ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 25.11/26.095 25.11/29.121 25.11/29.137 25.11/29.144 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 2108-2010 ГОСТ ISO 5817-2019 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 23118-2019 п. 5.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 * | Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/29.144 24.10/29.137 24.10/29.121 24.31/29.144 24.31/29.13724.31/29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП 45-5.03-307-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 |
| 35.2 * | Трубы стальные электросварные, водогазопроводные, прямошовные | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.144 24.10/ 26.095 24.10/ 29.137 24.31/ 29.144 24.31 /29.137 24.31/ 29.121 24.31/ 26.095 24.20/ 29.121 24.20/ 29.144 24.20/ 26.095 24.20/ 29.137 24.44/ 29.144 24.44/ 29.137 24.44/ 29.121 24.44/ 26.095 | Механические свойства металла: -временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб -сплющивание | ТР 2009/013/BY ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 3845-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3262-75 п.п. 4.1, 4.4б), 4.4 в) ГОСТ 10705-80 п.п. 4.5, 4.7, 4.8, 4.12 ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.12 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 10705-80 п.4.5 |
| 37.2 * | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | 24.33/ 29.121 25.11/ 29.121 24.33/ 26.095 25.11/ 26.095 | Механические свойства металла: -(временное сопротивление разрыву; -ударная вязкость; -относительное удлинение -предел текучести -изгиб) | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30245-2012 ГОСТ 30245-2003' ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2012 п.п 7.5, 7.6, 7.7 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 п.4, п.5, п.8, п.9 ГОСТ 9454-78 |
| 43.2 * | Крепежные изделия | 25.94/26.095 25.99/26.095 25.94/29.121 25.99/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 22356-77 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22356-77 п.п. 3.4, 3.6 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |

| 53.2* | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8696-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.4 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.3* |  |  | Статический изгиб |  | ГОСТ 8696-74 п.п. 2.2, 4.9 ГОСТ 6996-66 п. 9 |
| 54.2* | Трубы стальные бесшовные горячедеформирован ные. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8731-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8731-74 п. 3.5 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| 55.2* | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и тепло деформированные. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 8733-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8733-74 п. 3.4 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 10006-80 п. 3 |
| 56.2* | Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Испытание прочности на изгиб | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9583-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.3, 4.5 |
| 56.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Испытание прочности на изгиб раздавливанием |  | ГОСТ 9583-75 п.п. 4.2, 4.4, 4.4а), 4.5 |
| 58.2* | Трубы стальные электросварные прямошовные. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 10706-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4, 3.5, 3.7 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |
| 59.2* | Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Механические свойства: -статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 10707-80 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10707-80 п.п. 4.1, 4.6 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 |
| 62.1* | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9940-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9940-81 п.п. 4.1, 4.2, 4.6 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 19040-81 |
| 62.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Сплющивание |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.8 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 62.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Раздача |  | ГОСТ 9940-81 п. 4.8 ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |

| 63.1* | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких высоколегированных сталей | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Статическое растяжение | ТР 2009/013/BY ТР 2025/013/BY ГОСТ 9941-2022 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9941-2022 п. 9.3 ГОСТ 10006-80 п. 3 ГОСТ 6996-66 п.п. 4, 8 ГОСТ 19040-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.2* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Сплющивание |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.5 ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |
| 63.3* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Раздача |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.6 ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |
| 63.4* |  | 23.65/26.095 23.69/26.095 23.65/29.121 23.69/29.121 | Загиб |  | ГОСТ 9941-2022 п. 9.7 ГОСТ 3728-78 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Т.А. Николаева