ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 14.11.2025

Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии"

наименование юридического лица

Филиал "Центральная лаборатория"

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 1.1787

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Материалы и изделия строительные | 08.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ТС 014/2011 | ГОСТ 30108-94 | Филиал "Центральная лаборатория" (ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск, Минская область) |
| 6.1* | Воды природные минеральные (в том числе столовые природные минеральные, лечебно-столовые природные минеральные и лечебно-природные минеральные). Воды купажированные питьевые. Воды обработанные питьевые. Воды природные питьевые. Воды питьевые для детского питания. Воды искусственно минерализованные питьевые. | 100.09/08.155 | "бор" (B) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 1 | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | Филиал "Центральная лаборатория" (ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск, Минская область) |
| 6.3* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | биологически активный компонент "железо" | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.4* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | биологически активный компонент "йод" |  | ГОСТ 23268.16-78 п. 2; М 01-45-2009 |  |
| 6.5* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.169 | биологически активный компонент "мышьяк" |  | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31866-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.6* |  | 100.09/08.149 | биологически активный компонент "свободный диоксид углерода" |  | ГОСТ 23268.2-91 |  |
| 6.7* |  | 100.09/08.156 | биологически активный компонент "фтор" |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |
| 6.8* |  | 100.09/08.032 | кадмий (Cd) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 1 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.9* |  |  | медь (Cu) |  |  |  |
| 6.10* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.082, 100.09/08.169 | мышьяк (As) |  | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31866-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 31870-2012 за исключением вод для детского питания; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.11* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | марганец (Mn) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.12* |  | 100.09/08.032 | никель (Ni) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.13* |  | 100.09/08.156 | нитраты (NO3-) |  | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 6.14* |  |  | нитриты (по NO2-) |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 6.15* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 6.16* |  | 100.09/08.155 | селен (Se) |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 6.17* |  | 100.09/08.032 | свинец (Pb) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.18* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | стронций (Sr2+) |  | ГОСТ 23950-88; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.19* |  | 100.09/08.156 | фториды (F-) |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |
| 6.20* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | хром (Cr общий) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.21* |  | 100.09/04.125 | удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 3 | СТБ ISO 9696-2010 |  |
| 6.22* |  |  | удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 6.23* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (pH) в пределах | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 26449.1-85 п. 4; СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.24* |  | 100.09/11.116 | запах при 20°С, запах при нагревании до 60°С |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |  |
| 6.25* |  | 100.09/08.156 | мутность |  |  |  |
| 6.26* |  | 100.09/11.116 | привкус |  |  |  |
| 6.27* |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |
| 6.28* |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонат-ион (HCO3) |  | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 26449.1-85 п.7.2; ГОСТ 31957-2012 |  |
| 6.29* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | йодиды (I) |  | ГОСТ 23268.16-78; М 01-45-2009 |  |
| 6.30* |  |  | кальций (Ca) |  | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 11.1; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.31* |  |  | магний (Mg) |  | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 12; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.32* |  | 100.09/08.052 | минерализация общая минерализация общая (расчетный метод) |  | ГОСТ 18164-72; СТБ 880-2016 (расчетный метод) |  |
| 6.33* |  | 100.09/08.156 | нитраты ( по NO3) |  | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 6.34* |  | 100.09/08.052 | сульфаты (SO4) |  | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 разд.1-2 |  |
| 6.35* |  | 100.09/08.156 | фосфаты (PO4) |  | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 26449.1-85 п. 14.2 |  |
| 6.36* |  |  | фториды (ион F) |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |  |
| 6.37* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | алюминий (Al) |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.38* |  |  | железо суммарно (Fe) |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 16.1; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.39* |  | 100.09/08.032 | кадмий (Cd) |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.40* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | марганец (Mn) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.41* |  | 100.09/08.032 | медь (Cu) |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.42* |  |  | молибден (Мо) |  | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.43* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | натрий (Na) |  | ГОСТ 23268.6-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 17.1; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.44* |  | 100.09/08.032 | никель (Ni) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.45* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |
| 6.46* |  | 100.09/08.155 | селен (Se) |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 6.47* |  | 100.09/08.032 | свинец суммарно (Pb) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.48* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.079 | стронций (Sr2+) |  | ГОСТ 23950-88; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.49* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | хром общий (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.50* |  | 100.09/08.032 | цинк (Zn) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.51* |  | 100.09/08.155 | бор (В) |  | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 6.52* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.169 | мышьяк (Аs) |  | ГОСТ 31866-2012; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.53* |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 6.54* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 31869-2012 за исключением вод для детского питания; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 6.55* |  | 100.09/08.155 | нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |
| 6.56* |  | 100.09/08.156 | нитриты (по NO2-) |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |
| 6.57* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 6.58* |  | 100.09/08.155 | поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |  |
| 6.59* |  |  | фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 6.60* |  | 100.09/08.149 | жесткость общая |  | ГОСТ 26449.1-85 п. 10; ГОСТ 31954-2012 |  |
| 6.61* |  | 100.09/04.125 | удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2010 |  |
| 6.62* |  |  | удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 6.63* |  | 100.09/08.155 | биологически активный компонент "бор" | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 6.64* |  | 100.09/08.149 | биологически активный компонент "бром" |  | ГОСТ 23268.15-78 |  |
| 6.65* |  | 100.09/08.079 | барий (Ва) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 2 таблица 1 | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.66* |  | 100.09/08.155 | бор (В) |  | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |
| 6.67* |  | 100.09/08.079 | барий (Ва) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.68* |  |  | литий (Li) |  |  |  |
| 6.69* |  | 100.09/08.149 | хлориды (Cl) |  | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |
| 6.70* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | калий (К) |  | ГОСТ 23268.7-78; ГОСТ 26449.1-85 п. 18.1; ГОСТ 31869-2012 |  |
| 6.71* |  | 100.09/08.032 | кобальт (Со) |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 15586-2011 |  |
| 6.72* |  | 100.09/08.052 | общая минерализация общая минерализация (расчетный метод) | ТР ЕАЭС 044/2017 пункты 7, 10, 26, 38, 48 | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 26449.1-85 раздел 3; СТБ 880-2016 расчетный метод |  |
| 6.73* |  | 100.09/08.156 | биологически активный компонент "кремний" | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 1 | ГОСТ 26449.1-85 п. 22 |  |
| 6.74* | Упакованная питьевая вода, включая природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания | 100.09/08.156 | цианиды (по CN-) | ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31863-2012 | Филиал "Центральная лаборатория" (ул. Ботаническая, 9, 220038, г. Минск, Минская область) |