ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь"

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории 
филиала Гомельское управление магистральных газопроводов

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 2.2253

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0398-2025 | 247023, с/с Урицкий, 1, Гомельский район, Гомельская область |
| 2.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп.Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 2.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Трансформато ры тока напряжением до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 | 247023, с/с Урицкий, 1, Гомельский район, Гомельская область |
| 3.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 4.1 ** | Масляные и электромагнит ные выключатели напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 4.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 5.1 ** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 5.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 6.1 ** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 6.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 | 247023, с/с Урицкий, 1, Гомельский район, Гомельская область |
| 7.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 8.1 ** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 8.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 9.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 9.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 10.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0398-2025 | 247023, с/с Урицкий, 1, Гомельский район, Гомельская область |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6. | АМИ.ГМ 0362-2025 |  |
| 12.1 ** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0398-2025 |  |
| 12.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.ГМ 0363-2025 |  |
| 13.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0175-2023 |  |
| 13.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГМ 0175-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- 413.1.3.6. | АМИ.ГМ 0175-2023 | 247023, с/с Урицкий, 1, Гомельский район, Гомельская область |