ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

наименование юридического лица

производственной лаборатории по контролю производства

(лаборатории металлов) филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5245

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ 2634-2023 СТП 09.110.23.511-08 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 1.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 2.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## -сварные соединения; ## -основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 34.17.402 СТП 34.17.403 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 34.26.608 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.432 СТП 33240.17.401 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429 СТП 33240.38.502-25 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 2.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 2.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 3.1* | Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, стреловые самоходные) | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 34443-2018 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТП 34.17.415 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 3.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 3.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 4.1* | Подъёмники автомобильные гидравлические | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 4.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 5.1* | Технологическое оборудование ТЭС (турбины, генераторы, насосы и др.), технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод, эхо-метод: ## - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТП 34.17.401 СТП 34.17.402 СТП 34.17.403 СТП 34.17.415 СТП 34.17.417 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309 СТП 09110.17.400 СТП 09110.17.430 СТП 33240.17.418-21 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27..12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 5.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный, цветной метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 5.4* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |
| 5.5* |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 4187-2011 | 21140, г.Новополоцк, промзона, Витебская обл., Республика Беларусь |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта)