|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3713 от 22.11.2010 на бланке № на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 ноября 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 21, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) Материалы лакокрасочные (эмали, краски, грунтовки, грунт-эмали, составы, шпатлевки, лаки и др.) | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы ГОСТ 10144-89 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18374-79 ГОСТ 22438-85 ГОСТ 23143-2023 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24709-2022 ГОСТ 25129-2020 ГОСТ 25718-2022 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 9109-81 СТБ 1520-2023 ТНПА и другие документы | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 1.2 * |  | 20.30/32.115 | Цвет и внешний вид пленки (покрытия) |  | ГОСТ 10144-89 п.3.3 ГОСТ 10503-71 п.4.2 ГОСТ 12707-77 п.3.7 ГОСТ 18374-79 п.4.3 ГОСТ 20824-81 п.4.3 ГОСТ 22438-85 п.4.3.1 ГОСТ 23143-2023 п.п.7.2.1;7.2.2 ГОСТ 23494-79 п.4.3; ГОСТ 24709-2022 п.7.2.3 ГОСТ 25129-2020 п.7.3 ГОСТ 25718-2022 п.7.2.1 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 6465-76 п.п. 3.3;3.4 ГОСТ 7313-75 п.3.3 ГОСТ 9109-81 п.4.3 СТБ 1520-2023п.8.10 |
| 1.3 * |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 1.4 * |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 1.5 * |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 1.6 * |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной пленки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |
| 1.7 * |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4 |
| 1.8 * |  | 20.30/29.165 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 1.9 * |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки (покрытия) при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 1.10 * |  | 20.30/33.111 | Блеск и белизна покрытия |  | ГОСТ 896-2021 |
| 1.11 * |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.12 * |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 1.13 * |  | 20.30/29.121 | Адгезия пленки (покрытия) |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |
| 1.14 * |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п.3.5 |
| 1.15 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 п.5 Метод А ГОСТ 10503-71 п.4.10 |
| 1.16 * |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия к основанию |  | ГОСТ 28574-2014 |
| 1.17 * |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 31991.1-2012 |
| 1.18 * |  | 20.30/29.049 | Срок годности эмали (жизнеспособность) при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 1.19 * |  | 20.30/32.115 | Сморщивание пленки эмали |  | ГОСТ 10144-89 Прил.1 |
| 1.20 * |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 2 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.3 |
| 1.21 * |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 5 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4 |
| 1.22 * |  | 20.30/32.115 | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания |  | ГОСТ 28379-89 п.3.3 |
| 1.23 * |  | 20.30/29.040 | Время высыхания до степени 4 |  | ГОСТ 19007-2023 п.7.4 |
| 1.24 * |  | 20.30/29.049 | Срок годности грунтовки при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 1.25 * |  | 20.30/26.095 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 28379-89 п.3.7 |
| 1.26 * |  | 20.30/29.049 | Срок годности шпатлевки при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 28379-89 п.3.8 |
| 1.27 * |  | 20.30/29.049 | Срок годности (жизнеспособность) |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 1.28 * |  | 20.30/26.095 | Способность пленки шлифоваться |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.10 ГОСТ 9109-81 п. 4.10 |
| 1.29 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость пленки к действию нитроэмали |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.11 |
| 1.30 * |  | 20.30/32.115 | Расслаивание |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.12 |
| 1.31 * |  | 20.30/29.049 | Жизнеспособность при температуре (20±2) °С |  | ГОСТ 23494-79 п.4.8 |
| 1.32 * |  | 20.30/32.115 | Стабильность |  | ГОСТ 12707-77 п.3.8 |
| 1.33 * |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления грунтовки растворителем |  | ГОСТ 25129-2020 п.7.4 ГОСТ 9109-81 п.4.4 ГОСТ 12707-77 п.3.9 |
| 2.1 *** | Отвердители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 101307510.031-2003 | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 2.2 * |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 2.3 * |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 3.1 *** | Растворители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2768-84 ГОСТ 8981-78 ГОСТ 9880-2019 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2 * |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1 ГОСТ 3900-2022 п.4 Метод 1 ГОСТ 8981-78 п.3.4 ГОСТ 9880-2019 п.6.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т. А. Николаева